## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Н.Енангск" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.462 | 10.35
1:00 | 10.363 | 10.3
2:00 | 10.475 | 10.375
3:00 | 10.475 | 10.337
4:00 | 10.4 | 10.325
5:00 | 10.313 | 10.238
6:00 | 10.413 | 10.375
7:00 | 10.2 | 10.175
8:00 | 10.25 | 10.275
9:00 | 10.212 | 10.475
10:00 | 10.3 | 10.538
11:00 | 10.288 | 10.525
12:00 | 10.462 | 10.538
13:00 | 10.337 | 10.387
14:00 | 10.337 | 10.613
15:00 | 10.337 | 10.55
16:00 | 10.375 | 10.438
17:00 | 10.288 | 10.387
18:00 | 10.462 | 10.525
19:00 | 10.4 | 10.413
20:00 | 10.5 | 10.462
21:00 | 10.425 | 10.4
22:00 | 10.6 | 10.525
23:00 | 10.262 | 10.337
24:00 | 10.337 | 10.35
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Н.Енангск" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 8.2 | 3880.738 | - | 0 | - | 8.8 | 3254.623 | - | 0 | - | 311239.119 | - | 14301.427 | - | 184965.621 | - | 11512.922 | -
1:00 | 4.4426 | 3880.7649 | 80.7 | 0 | 0 | 5.2353 | 3254.6547 | 95.1 | 0 | 0 | 311239.557 | 0.438 | 14301.427 | 0 | 184965.687 | 0.066 | 11512.922 | 0
2:00 | 4.3435 | 3880.7912 | 78.9 | 0 | 0 | 5.2849 | 3254.6867 | 96 | 0 | 0 | 311240.008 | 0.451 | 14301.427 | 0 | 184965.748 | 0.061 | 11512.922 | 0
3:00 | 4.327 | 3880.8174 | 78.6 | 0 | 0 | 5.0372 | 3254.7172 | 91.5 | 0 | 0 | 311240.444 | 0.436 | 14301.427 | 0 | 184965.809 | 0.061 | 11512.922 | 0
4:00 | 4.2775 | 3880.8433 | 77.7 | 0 | 0 | 5.4005 | 3254.7499 | 98.1 | 0 | 0 | 311240.886 | 0.442 | 14301.427 | 0 | 184965.869 | 0.06 | 11512.922 | 0
5:00 | 4.5747 | 3880.871 | 83.1 | 0 | 0 | 5.3675 | 3254.7824 | 97.5 | 0 | 0 | 311241.319 | 0.433 | 14301.427 | 0 | 184965.928 | 0.059 | 11512.922 | 0
6:00 | 5.9785 | 3880.9072 | 108.6 | 0 | 0 | 6.9694 | 3254.8246 | 126.6 | 0 | 0 | 311241.746 | 0.427 | 14301.427 | 0 | 184965.992 | 0.064 | 11512.922 | 0
7:00 | 7.9604 | 3880.9554 | 144.6 | 0 | 0 | 8.109 | 3254.8737 | 147.3 | 0 | 0 | 311242.423 | 0.677 | 14301.427 | 0 | 184966.058 | 0.066 | 11512.922 | 0
8:00 | 9.199 | 3881.0111 | 167.1 | 0 | 0 | 8.9182 | 3254.9277 | 162 | 0 | 0 | 311243.137 | 0.714 | 14301.427 | 0 | 184966.149 | 0.091 | 11512.922 | 0
9:00 | 9.7936 | 3881.0704 | 177.9 | 0 | 0 | 9.199 | 3254.9834 | 167.1 | 0 | 0 | 311243.892 | 0.755 | 14301.427 | 0 | 184966.262 | 0.113 | 11512.922 | 0
10:00 | 11.4121 | 3881.1395 | 207.3 | 0 | 0 | 9.2486 | 3255.0394 | 168 | 0 | 0 | 311244.576 | 0.684 | 14301.427 | 0 | 184966.386 | 0.124 | 11512.922 | 0
11:00 | 11.6102 | 3881.2098 | 210.9 | 0 | 0 | 7.8943 | 3255.0872 | 143.4 | 0 | 0 | 311245.318 | 0.742 | 14301.427 | 0 | 184966.505 | 0.119 | 11512.922 | 0
12:00 | 10.4377 | 3881.273 | 189.6 | 0 | 0 | 7.7457 | 3255.1341 | 140.7 | 0 | 0 | 311245.971 | 0.653 | 14301.427 | 0 | 184966.613 | 0.108 | 11512.922 | 0
13:00 | 9.5789 | 3881.331 | 174 | 0 | 0 | 4.7234 | 3255.1627 | 85.8 | 0 | 0 | 311246.63 | 0.659 | 14301.427 | 0 | 184966.707 | 0.094 | 11512.922 | 0
14:00 | 10.834 | 3881.3966 | 196.8 | 0 | 0 | 5.9455 | 3255.1987 | 108 | 0 | 0 | 311247.191 | 0.561 | 14301.427 | 0 | 184966.825 | 0.118 | 11512.922 | 0
15:00 | 9.2981 | 3881.4529 | 168.9 | 0 | 0 | 5.8629 | 3255.2342 | 106.5 | 0 | 0 | 311248.051 | 0.86 | 14301.427 | 0 | 184966.949 | 0.124 | 11512.922 | 0
16:00 | 10.7845 | 3881.5182 | 195.9 | 0 | 0 | 8.4558 | 3255.2854 | 153.6 | 0 | 0 | 311248.707 | 0.656 | 14301.427 | 0 | 184967.069 | 0.12 | 11512.922 | 0
17:00 | 10.4707 | 3881.5816 | 190.2 | 0 | 0 | 8.8026 | 3255.3387 | 159.9 | 0 | 0 | 311250.077 | 1.37 | 14301.427 | 0 | 184967.188 | 0.119 | 11512.922 | 0
18:00 | 10.289 | 3881.6439 | 186.9 | 0 | 0 | 8.8852 | 3255.3925 | 161.4 | 0 | 0 | 311250.853 | 0.776 | 14301.427 | 0 | 184967.29 | 0.102 | 11512.922 | 0
19:00 | 10.1734 | 3881.7055 | 184.8 | 0 | 0 | 8.9182 | 3255.4465 | 162 | 0 | 0 | 311251.437 | 0.584 | 14301.427 | 0 | 184967.379 | 0.089 | 11512.922 | 0
20:00 | 8.8192 | 3881.7589 | 160.2 | 0 | 0 | 7.8778 | 3255.4942 | 143.1 | 0 | 0 | 311251.983 | 0.546 | 14301.427 | 0 | 184967.46 | 0.081 | 11512.922 | 0
21:00 | 7.6301 | 3881.8051 | 138.6 | 0 | 0 | 6.6887 | 3255.5347 | 121.5 | 0 | 0 | 311252.537 | 0.554 | 14301.427 | 0 | 184967.538 | 0.078 | 11512.922 | 0
22:00 | 7.6961 | 3881.8517 | 139.8 | 0 | 0 | 6.5235 | 3255.5742 | 118.5 | 0 | 0 | 311253.223 | 0.686 | 14301.427 | 0 | 184967.626 | 0.088 | 11512.922 | 0
23:00 | 6.7878 | 3881.8928 | 123.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 3255.6113 | 111.3 | 0 | 0 | 311253.712 | 0.489 | 14301.427 | 0 | 184967.709 | 0.083 | 11512.922 | 0
24:00 | 5.1363 | 3881.9239 | 93.3 | 0 | 0 | 5.1528 | 3255.6425 | 93.6 | 0 | 0 | 311254.131 | 0.419 | 14301.427 | 0 | 184967.813 | 0.104 | 11512.922 | 0
Итого |  |  | 3557.7 |  | 0 |  |  | 3058.5 |  | 0 |  | 15.012 |  | 0 |  | 2.192 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Н-Енангск в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Шестаково | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Правда |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Байкалово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Раменье |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ширяево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Рудниково
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 1494.808 | - | 0 | - | 1 | 3800.2551 | - | 0 | - | 1 | 2960.5095 | - | 0 | - | 1 | 744.5135 | - | 0 | - | 1 | 948.096 | - | 1142.8773 | - | 2 | 4905.5895 | - | 0 | -
1:00 | 1.5304 | 1494.8219 | 27.8 | 0 | 0 | 1.7286 | 3800.2865 | 31.4 | 0 | 0 | 1.9543 | 2960.545 | 35.5 | 0 | 0 | 0.20369 | 744.5172 | 3.7 | 0 | 0 | 1.0962 | 948.1043 | 8.3 | 1142.8954 | 18.1 | 3.7435 | 4905.6235 | 68 | 0 | 0
2:00 | 1.6735 | 1494.8371 | 30.4 | 0 | 0 | 1.624 | 3800.316 | 29.5 | 0 | 0 | 1.9818 | 2960.581 | 36 | 0 | 0 | 0.20369 | 744.5209 | 3.7 | 0 | 0 | 1.1032 | 948.1129 | 8.6 | 1142.9135 | 18.1 | 3.6444 | 4905.6566 | 66.2 | 0 | 0
3:00 | 1.4864 | 1494.8506 | 27 | 0 | 0 | 1.5414 | 3800.344 | 28 | 0 | 0 | 1.9873 | 2960.6171 | 36.1 | 0 | 0 | 0.20369 | 744.5246 | 3.7 | 0 | 0 | 1.0739 | 948.1211 | 8.2 | 1142.9312 | 17.7 | 3.6334 | 4905.6896 | 66 | 0 | 0
4:00 | 1.5524 | 1494.8647 | 28.2 | 0 | 0 | 1.7121 | 3800.3751 | 31.1 | 0 | 0 | 2.1195 | 2960.6556 | 38.5 | 0 | 0 | 0.19818 | 744.5282 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0981 | 948.1299 | 8.8 | 1142.9491 | 17.9 | 3.5783 | 4905.7221 | 65 | 0 | 0
5:00 | 1.3983 | 1494.8774 | 25.4 | 0 | 0 | 2.3066 | 3800.417 | 41.9 | 0 | 0 | 1.646 | 2960.6855 | 29.9 | 0 | 0 | 0.18717 | 744.5316 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1063 | 948.1396 | 9.7 | 1142.9667 | 17.6 | 3.8095 | 4905.7567 | 69.2 | 0 | 0
6:00 | 1.7066 | 1494.8929 | 31 | 0 | 0 | 3.4847 | 3800.4803 | 63.3 | 0 | 0 | 1.7451 | 2960.7172 | 31.7 | 0 | 0 | 0.24773 | 744.5361 | 4.5 | 0 | 0 | 1.1122 | 948.1502 | 10.6 | 1142.9839 | 17.2 | 5.1307 | 4905.8033 | 93.2 | 0 | 0
7:00 | 2.2681 | 1494.9135 | 41.2 | 0 | 0 | 3.8701 | 3800.5506 | 70.3 | 0 | 0 | 1.9543 | 2960.7527 | 35.5 | 0 | 0 | 0.33581 | 744.5422 | 6.1 | 0 | 0 | 1.2902 | 948.1659 | 15.7 | 1143.0013 | 17.4 | 6.7162 | 4905.8643 | 122 | 0 | 0
8:00 | 2.2791 | 1494.9342 | 41.4 | 0 | 0 | 4.2114 | 3800.6271 | 76.5 | 0 | 0 | 2.3947 | 2960.7962 | 43.5 | 0 | 0 | 0.3248 | 744.5481 | 5.9 | 0 | 0 | 1.4031 | 948.183 | 17.1 | 1143.0202 | 18.9 | 7.9053 | 4905.9361 | 143.6 | 0 | 0
9:00 | 2.2351 | 1494.9545 | 40.6 | 0 | 0 | 3.3196 | 3800.6874 | 60.3 | 0 | 0 | 3.6003 | 2960.8616 | 65.4 | 0 | 0 | 0.34682 | 744.5544 | 6.3 | 0 | 0 | 1.3172 | 948.1991 | 16.1 | 1143.0379 | 17.7 | 8.5219 | 4906.0135 | 154.8 | 0 | 0
10:00 | 2.202 | 1494.9745 | 40 | 0 | 0 | 3.4737 | 3800.7505 | 63.1 | 0 | 0 | 3.5563 | 2960.9262 | 64.6 | 0 | 0 | 0.8698 | 744.5702 | 15.8 | 0 | 0 | 1.2484 | 948.2134 | 14.3 | 1143.0555 | 17.6 | 9.722 | 4906.1018 | 176.6 | 0 | 0
11:00 | 0 | 1494.9745 | 0 | 0 | 0 | 2.7085 | 3800.7997 | 49.2 | 0 | 0 | 5.1748 | 2961.0202 | 94 | 0 | 0 | 0.68814 | 744.5827 | 12.5 | 0 | 0 | 1.4792 | 948.2325 | 19.1 | 1143.0744 | 18.9 | 9.8211 | 4906.191 | 178.4 | 0 | 0
12:00 | 0 | 1494.9745 | 0 | 0 | 0 | 3.4572 | 3800.8625 | 62.8 | 0 | 0 | 4.2664 | 2961.0977 | 77.5 | 0 | 0 | 0.39086 | 744.5898 | 7.1 | 0 | 0 | 1.3202 | 948.248 | 15.5 | 1143.0927 | 18.3 | 9.1495 | 4906.2741 | 166.2 | 0 | 0
13:00 | 0 | 1494.9745 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 3800.9082 | 45.7 | 0 | 0 | 2.1855 | 2961.1374 | 39.7 | 0 | 0 | 1.1946 | 744.6115 | 21.7 | 0 | 0 | 1.4302 | 948.2637 | 15.7 | 1143.1134 | 20.7 | 7.4759 | 4906.342 | 135.8 | 0 | 0
14:00 | 0 | 1494.9745 | 0 | 0 | 0 | 2.4443 | 3800.9526 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4737 | 2961.2005 | 63.1 | 0 | 0 | 0.71016 | 744.6244 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2217 | 948.2776 | 13.9 | 1143.1307 | 17.3 | 9.3366 | 4906.4268 | 169.6 | 0 | 0
15:00 | 0 | 1494.9745 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 3800.9943 | 41.7 | 0 | 0 | 3.5453 | 2961.2649 | 64.4 | 0 | 0 | 0.61107 | 744.6355 | 11.1 | 0 | 0 | 1.2802 | 948.2922 | 14.6 | 1143.1488 | 18.1 | 7.8503 | 4906.4981 | 142.6 | 0 | 0
16:00 | 1.046 | 1494.984 | 19 | 0 | 0 | 2.5544 | 3801.0407 | 46.4 | 0 | 0 | 4.8335 | 2961.3527 | 87.8 | 0 | 0 | 0.83677 | 744.6507 | 15.2 | 0 | 0 | 1.2554 | 948.3062 | 14 | 1143.1668 | 18 | 9.1274 | 4906.581 | 165.8 | 0 | 0
17:00 | 2.0259 | 1495.0024 | 36.8 | 0 | 0 | 3.3636 | 3801.1018 | 61.1 | 0 | 0 | 3.3801 | 2961.4141 | 61.4 | 0 | 0 | 0.89733 | 744.667 | 16.3 | 0 | 0 | 1.3191 | 948.3208 | 14.6 | 1143.1858 | 19 | 8.7311 | 4906.6603 | 158.6 | 0 | 0
18:00 | 2.213 | 1495.0225 | 40.2 | 0 | 0 | 4.371 | 3801.1812 | 79.4 | 0 | 0 | 2.2736 | 2961.4554 | 41.3 | 0 | 0 | 0.58904 | 744.6777 | 10.7 | 0 | 0 | 1.4635 | 948.3382 | 17.4 | 1143.2059 | 20.1 | 8.7091 | 4906.7394 | 158.2 | 0 | 0
19:00 | 2.3892 | 1495.0442 | 43.4 | 0 | 0 | 4.2389 | 3801.2582 | 77 | 0 | 0 | 2.2736 | 2961.4967 | 41.3 | 0 | 0 | 1.0184 | 744.6962 | 18.5 | 0 | 0 | 1.3704 | 948.3544 | 16.2 | 1143.2248 | 18.9 | 8.2246 | 4906.8141 | 149.4 | 0 | 0
20:00 | 2.6314 | 1495.0681 | 47.8 | 0 | 0 | 3.1874 | 3801.3161 | 57.9 | 0 | 0 | 2.0369 | 2961.5337 | 37 | 0 | 0 | 0.38536 | 744.7032 | 7 | 0 | 0 | 1.5425 | 948.3735 | 19.1 | 1143.2453 | 20.5 | 7.3438 | 4906.8808 | 133.4 | 0 | 0
21:00 | 2.2901 | 1495.0889 | 41.6 | 0 | 0 | 2.4828 | 3801.3612 | 45.1 | 0 | 0 | 1.8882 | 2961.568 | 34.3 | 0 | 0 | 0.5395 | 744.713 | 9.8 | 0 | 0 | 1.3853 | 948.39 | 16.5 | 1143.2643 | 19 | 6.1437 | 4906.9366 | 111.6 | 0 | 0
22:00 | 2.202 | 1495.1089 | 40 | 0 | 0 | 2.4277 | 3801.4053 | 44.1 | 0 | 0 | 1.8772 | 2961.6021 | 34.1 | 0 | 0 | 0.83127 | 744.7281 | 15.1 | 0 | 0 | 1.3602 | 948.4053 | 15.3 | 1143.2837 | 19.4 | 5.9895 | 4906.991 | 108.8 | 0 | 0
23:00 | 2.114 | 1495.1281 | 38.4 | 0 | 0 | 2.169 | 3801.4447 | 39.4 | 0 | 0 | 1.8167 | 2961.6351 | 33 | 0 | 0 | 1.0239 | 744.7467 | 18.6 | 0 | 0 | 1.2858 | 948.4186 | 13.3 | 1143.3029 | 19.2 | 5.0096 | 4907.0365 | 91 | 0 | 0
24:00 | 1.7947 | 1495.1444 | 32.6 | 0 | 0 | 1.7396 | 3801.4763 | 31.6 | 0 | 0 | 1.602 | 2961.6642 | 29.1 | 0 | 0 | 0.29177 | 744.752 | 5.3 | 0 | 0 | 1.0689 | 948.4296 | 11 | 1143.3189 | 16 | 4.1949 | 4907.0746 | 76.2 | 0 | 0
Итого |  |  | 672.8 |  | 0 |  |  | 1221.2 |  | 0 |  |  | 1154.7 |  | 0 |  |  | 238.5 |  | 0 |  |  | 333.6 |  | 441.6 |  |  | 2970.2 |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22