## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Зеленцово" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 116.46 | 10.675
1:00 | 116.19 | 10.637
2:00 | 116.32 | 10.613
3:00 | 116.32 | 10.625
4:00 | 115.78 | 10.538
5:00 | 115.91 | 10.563
6:00 | 117.01 | 10.65
7:00 | 115.36 | 10.525
8:00 | 114.4 | 10.075
9:00 | 112.06 | 10
10:00 | 112.47 | 10.225
11:00 | 112.47 | 10.275
12:00 | 114.95 | 10.488
13:00 | 115.09 | 10.512
14:00 | 113.16 | 10.212
15:00 | 112.61 | 10.313
16:00 | 111.93 | 10.175
17:00 | 114.26 | 10.45
18:00 | 115.22 | 10.275
19:00 | 116.46 | 10.387
20:00 | 117.29 | 10.438
21:00 | 115.78 | 10.35
22:00 | 116.32 | 10.438
23:00 | 117.15 | 10.488
24:00 | 116.19 | 10.462
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Зеленцово" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 15 | 84.408 | - | 55.425 | - | 0 | 0 | 61.401 | - | 32.43 | - | 13997.338 | -
1:00 | 1.396 | 15.2898 | 84.435 | 162 | 55.4626 | 225.6 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 13997.978 | 0.64
2:00 | 1.3505 | 14.7909 | 84.4608 | 154.8 | 55.4992 | 219.6 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 13998.618 | 0.64
3:00 | 1.253 | 13.7233 | 84.4851 | 145.8 | 55.5329 | 202.2 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 13999.256 | 0.638
4:00 | 1.2923 | 14.1533 | 84.5101 | 150 | 55.5677 | 208.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 13999.894 | 0.638
5:00 | 1.3179 | 14.4345 | 84.5378 | 166.2 | 55.6015 | 202.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14000.534 | 0.64
6:00 | 1.5696 | 17.1909 | 84.5765 | 232.2 | 55.6363 | 208.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14001.172 | 0.638
7:00 | 1.8851 | 20.6467 | 84.6271 | 303.6 | 55.673 | 220.2 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14001.81 | 0.638
8:00 | 1.9066 | 20.8822 | 84.6804 | 319.8 | 55.707 | 204 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14002.55 | 0.74
9:00 | 2.2611 | 24.7642 | 84.746 | 393.6 | 55.7433 | 217.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14003.8 | 1.25
10:00 | 2.0643 | 22.6087 | 84.805 | 354 | 55.778 | 208.2 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14004.73 | 0.93
11:00 | 2.108 | 23.0873 | 84.8636 | 351.6 | 55.8161 | 228.6 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14005.654 | 0.924
12:00 | 2.0134 | 22.0516 | 84.9195 | 335.4 | 55.8526 | 219 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14006.602 | 0.948
13:00 | 1.9573 | 21.4369 | 84.9713 | 310.8 | 55.8917 | 234.6 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14007.734 | 1.132
14:00 | 1.8881 | 20.6788 | 85.0209 | 297.6 | 55.9299 | 229.2 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14009.22 | 1.486
15:00 | 1.874 | 20.5252 | 85.0706 | 298.2 | 55.9672 | 223.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14010.694 | 1.474
16:00 | 1.8428 | 20.183 | 85.1199 | 295.8 | 56.0033 | 216.6 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14012.186 | 1.492
17:00 | 1.8421 | 20.1759 | 85.1701 | 301.2 | 56.0381 | 208.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14013.652 | 1.466
18:00 | 2.0152 | 22.0707 | 85.2245 | 326.4 | 56.0769 | 232.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14014.816 | 1.164
19:00 | 2.0571 | 22.5303 | 85.2806 | 336.6 | 56.1157 | 232.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14015.454 | 0.638
20:00 | 1.9175 | 21.0008 | 85.3315 | 305.4 | 56.1538 | 228.6 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14016.09 | 0.636
21:00 | 1.8475 | 20.2346 | 85.3804 | 293.4 | 56.1907 | 221.4 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14016.728 | 0.638
22:00 | 1.722 | 18.8598 | 85.4248 | 266.4 | 56.2266 | 215.4 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14017.372 | 0.644
23:00 | 1.4331 | 15.6954 | 85.4585 | 202.2 | 56.2601 | 201 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14018.014 | 0.642
24:00 | 1.3026 | 14.2662 | 85.4866 | 168.6 | 56.2929 | 196.8 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 32.43 | 0 | 14018.656 | 0.642
Итого |  |  |  | 6471.6 |  | 5207.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.318
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Рослятино-Зеленцово
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 43.8 | 1806.1515 | - | 1729.8147 | - | 2581.4279 | - | 511.9076 | -
1:00 | 37.9768 | 1806.1515 | 0 | 1729.9011 | 5702.4 | 2581.503 | 4956.6 | 511.9076 | 0
2:00 | 36.8407 | 1806.1515 | 0 | 1729.983 | 5405.4 | 2581.578 | 4950 | 511.9076 | 0
3:00 | 32.3581 | 1806.1515 | 0 | 1730.045 | 4092 | 2581.6534 | 4976.4 | 511.9077 | 6.6
4:00 | 22.0767 | 1806.1515 | 0 | 1730.0725 | 1815 | 2581.714 | 3999.6 | 511.9077 | 0
5:00 | 17.8612 | 1806.1515 | 0 | 1730.0814 | 587.4 | 2581.7671 | 3504.6 | 511.9077 | 0
6:00 | 15.4801 | 1806.1527 | 79.2 | 1730.0865 | 336.6 | 2581.8136 | 3069 | 511.9077 | 0
7:00 | 14.1103 | 1806.1572 | 297 | 1730.0927 | 409.2 | 2581.8561 | 2805 | 511.9077 | 0
8:00 | 13.7415 | 1806.1671 | 653.4 | 1730.0967 | 264 | 2581.8971 | 2706 | 511.9077 | 0
9:00 | 19.5621 | 1806.1671 | 0 | 1730.1169 | 1333.2 | 2581.9525 | 3656.4 | 511.9077 | 0
10:00 | 24.6288 | 1806.1671 | 0 | 1730.146 | 1920.6 | 2582.0208 | 4507.8 | 511.9077 | 0
11:00 | 26.9113 | 1806.1671 | 0 | 1730.1781 | 2118.6 | 2582.0953 | 4917 | 511.9077 | 0
12:00 | 25.1691 | 1806.1671 | 0 | 1730.2083 | 1993.2 | 2582.1649 | 4593.6 | 511.9077 | 0
13:00 | 25.5725 | 1806.1671 | 0 | 1730.2376 | 1933.8 | 2582.2362 | 4705.8 | 511.9077 | 0
14:00 | 24.3147 | 1806.1671 | 0 | 1730.2647 | 1788.6 | 2582.3043 | 4494.6 | 511.9077 | 0
15:00 | 24.389 | 1806.1671 | 0 | 1730.2924 | 1828.2 | 2582.3724 | 4494.6 | 511.9077 | 0
16:00 | 28.9455 | 1806.1671 | 0 | 1730.3319 | 2607 | 2582.4502 | 5134.8 | 511.9077 | 0
17:00 | 29.9622 | 1806.1671 | 0 | 1730.3742 | 2791.8 | 2582.53 | 5266.8 | 511.9077 | 0
18:00 | 34.5944 | 1806.1671 | 0 | 1730.4364 | 4105.2 | 2582.6137 | 5524.2 | 511.9077 | 0
19:00 | 29.6114 | 1806.1671 | 0 | 1730.4897 | 3517.8 | 2582.6853 | 4725.6 | 511.9077 | 0
20:00 | 22.257 | 1806.1671 | 0 | 1730.5207 | 2046 | 2582.7448 | 3927 | 511.9077 | 0
21:00 | 17.4261 | 1806.1671 | 0 | 1730.5466 | 1709.4 | 2582.7905 | 3016.2 | 511.9077 | 0
22:00 | 23.8158 | 1806.1671 | 0 | 1730.6018 | 3643.2 | 2582.8364 | 3029.4 | 511.9077 | 0
23:00 | 30.8069 | 1806.1671 | 0 | 1730.6748 | 4818 | 2582.8938 | 3788.4 | 511.9077 | 0
24:00 | 28.4109 | 1806.1671 | 0 | 1730.743 | 4501.2 | 2582.9456 | 3418.8 | 511.9077 | 0
Итого |  |  | 1029.6 |  | 61267.8 |  | 100168.2 |  | 6.6
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Аргуново | [5 empty] | ВЛ-10кВ Ильинское |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Новый Путь
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3 | 77.809 | - | 49.03 | - | 6 | 136.403 | - | 73.186 | - | 2 | 52.013 | - | 15.928 | - | 4 | 255.074 | - | 193.789 | -
1:00 | 3.0111 | 77.8398 | 30.8 | 49.0752 | 45.2 | 5.6926 | 136.4243 | 63.9 | 73.2131 | 81.3 | 0.8018 | 52.0192 | 12.3 | 15.9319 | 7.8 | 5.8688 | 255.1282 | 54.2 | 193.8808 | 91.8
2:00 | 3.0065 | 77.8716 | 31.8 | 49.1196 | 44.4 | 5.4368 | 136.4441 | 59.4 | 73.2394 | 78.9 | 0.79854 | 52.0252 | 12.1 | 15.9359 | 8 | 5.6266 | 255.1795 | 51.3 | 193.9692 | 88.4
3:00 | 2.9243 | 77.9036 | 32 | 49.162 | 42.4 | 5.1929 | 136.4633 | 57.6 | 73.2643 | 74.7 | 0.71484 | 52.0307 | 11 | 15.9393 | 6.9 | 4.9887 | 255.2246 | 45.1 | 194.0478 | 78.6
4:00 | 3.004 | 77.9356 | 32 | 49.2062 | 44.2 | 5.4144 | 136.4834 | 60.3 | 73.2902 | 77.7 | 0.72603 | 52.0363 | 11.3 | 15.9428 | 6.8 | 5.0795 | 255.2704 | 45.8 | 194.1279 | 80.1
5:00 | 2.9492 | 77.9696 | 34 | 49.2476 | 41.4 | 5.5341 | 136.5056 | 66.6 | 73.3153 | 75.3 | 0.80917 | 52.0427 | 12.7 | 15.9465 | 7.4 | 5.2004 | 255.3228 | 52.4 | 194.2065 | 78.6
6:00 | 3.8191 | 78.0224 | 52.8 | 49.2926 | 45 | 6.5115 | 136.5355 | 89.7 | 73.341 | 77.1 | 0.94298 | 52.0504 | 15.4 | 15.9502 | 7.5 | 5.9909 | 255.3969 | 74.1 | 194.2862 | 79.7
7:00 | 4.5607 | 78.0892 | 66.8 | 49.3416 | 49 | 8.4626 | 136.5788 | 129.9 | 73.3684 | 82.2 | 1.0686 | 52.0592 | 17.5 | 15.9544 | 8.4 | 6.6313 | 255.4856 | 88.7 | 194.3677 | 81.5
8:00 | 4.2478 | 78.153 | 63.8 | 49.385 | 43.4 | 8.8512 | 136.6261 | 141.9 | 73.3936 | 75.6 | 1.0935 | 52.0685 | 18.7 | 15.9578 | 6.7 | 6.8026 | 255.5807 | 95.1 | 194.4466 | 78.9
9:00 | 4.0883 | 78.2162 | 63.2 | 49.424 | 39 | 12.1852 | 136.6939 | 203.4 | 73.4227 | 87.3 | 1.0821 | 52.078 | 18.9 | 15.9604 | 5.4 | 7.6192 | 255.6885 | 107.8 | 194.5334 | 86.8
10:00 | 3.7226 | 78.2728 | 56.6 | 49.461 | 37 | 10.5799 | 136.7519 | 174 | 73.4499 | 81.6 | 0.98555 | 52.0865 | 17.1 | 15.9631 | 5.3 | 7.4739 | 255.7942 | 105.7 | 194.6186 | 85.2
11:00 | 4.0461 | 78.3338 | 61 | 49.502 | 41 | 10.8449 | 136.81 | 174.3 | 73.4805 | 91.8 | 0.97228 | 52.0947 | 16.3 | 15.9665 | 6.8 | 7.3426 | 255.893 | 98.8 | 194.7082 | 89.6
12:00 | 4.1783 | 78.3978 | 64 | 49.5428 | 40.8 | 10.3658 | 136.8648 | 164.4 | 73.5111 | 91.8 | 1.1298 | 52.1041 | 18.9 | 15.9705 | 8 | 6.5098 | 255.9809 | 87.9 | 194.7873 | 79.1
13:00 | 4.1466 | 78.4576 | 59.8 | 49.5886 | 45.8 | 9.6672 | 136.9142 | 148.2 | 73.5425 | 94.2 | 1.0784 | 52.1129 | 17.6 | 15.9748 | 8.6 | 6.6529 | 256.0655 | 84.6 | 194.8736 | 86.3
14:00 | 3.731 | 78.5126 | 55 | 49.6282 | 39.6 | 8.8448 | 136.9578 | 130.8 | 73.5736 | 93.3 | 0.93335 | 52.1208 | 15.7 | 15.978 | 6.4 | 7.2588 | 256.1613 | 95.8 | 194.9642 | 90.6
15:00 | 3.8605 | 78.5702 | 57.6 | 49.6682 | 40 | 9.0694 | 137.0025 | 134.1 | 73.6055 | 95.7 | 0.9579 | 52.1288 | 16.1 | 15.9813 | 6.6 | 6.6742 | 256.2506 | 89.3 | 195.0462 | 82
16:00 | 3.7303 | 78.6246 | 54.4 | 49.7086 | 40.4 | 8.5383 | 137.0453 | 128.4 | 73.6345 | 87 | 1.0478 | 52.1377 | 17.7 | 15.9848 | 7 | 6.9458 | 256.3458 | 95.2 | 195.129 | 82.8
17:00 | 4.1843 | 78.687 | 62.4 | 49.752 | 43.4 | 8.1996 | 137.0869 | 124.8 | 73.6616 | 81.3 | 1.0308 | 52.1463 | 17.2 | 15.9885 | 7.4 | 6.7783 | 256.4418 | 96 | 195.2061 | 77.1
18:00 | 4.4658 | 78.7534 | 66.4 | 49.7986 | 46.6 | 9.0786 | 137.1327 | 137.4 | 73.692 | 91.2 | 1.1511 | 52.1559 | 19.4 | 15.9924 | 7.8 | 7.4197 | 256.5444 | 102.6 | 195.2935 | 87.4
19:00 | 4.3578 | 78.8188 | 65.4 | 49.8432 | 44.6 | 9.4176 | 137.1803 | 142.8 | 73.7234 | 94.2 | 1.2558 | 52.1662 | 20.6 | 15.9973 | 9.8 | 7.5263 | 256.6514 | 107 | 195.3786 | 85.1
20:00 | 4.2081 | 78.88 | 61.2 | 49.889 | 45.8 | 8.5755 | 137.2231 | 128.4 | 73.7528 | 88.2 | 1.2672 | 52.1768 | 21.1 | 16.0019 | 9.2 | 7.0385 | 256.7461 | 94.7 | 195.4645 | 85.9
21:00 | 3.9721 | 78.9364 | 56.4 | 49.934 | 45 | 8.505 | 137.2651 | 126 | 73.7826 | 89.4 | 1.0775 | 52.1859 | 18.2 | 16.0055 | 7.2 | 6.7448 | 256.8382 | 92.1 | 195.5453 | 80.8
22:00 | 3.6505 | 78.9882 | 51.8 | 49.9754 | 41.4 | 7.1482 | 137.3 | 104.7 | 73.8082 | 76.8 | 1.0837 | 52.195 | 18.2 | 16.0093 | 7.5 | 7.0539 | 256.9297 | 91.5 | 195.635 | 89.7
23:00 | 3.3244 | 79.0308 | 42.6 | 50.0182 | 42.8 | 6.2079 | 137.3278 | 83.4 | 73.8335 | 75.9 | 0.91625 | 52.2026 | 15.1 | 16.0128 | 7 | 5.3382 | 256.9903 | 60.6 | 195.7107 | 75.7
24:00 | 2.8149 | 79.0624 | 31.6 | 50.0584 | 40.2 | 5.5069 | 137.3502 | 67.2 | 73.8582 | 74.1 | 0.87668 | 52.2097 | 14.4 | 16.0161 | 6.8 | 5.1529 | 257.0448 | 54.5 | 195.7868 | 76.1
Итого |  |  | 1253.4 |  | 1028.4 |  |  | 2841.6 |  | 2016.6 |  |  | 393.5 |  | 176.3 |  |  | 1970.8 |  | 1997.8
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22