## КТП
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ в режимный день 19.06.2019 по ТП База ЧЭС
Время | Ввод 0,4 Т-1 |  |  |  |  | Ввод 0,4 Т-2 |  |  |  |  | Напряжения |  | 1 Ввод 0,4 Т-3 |  |  |  |  | Напряжения |  | 2 Ввод 0,4 Т-3
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика | [5 empty] | Ток | показания счетчика | [5 empty] | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | ввод 1 | ввод 2 |  | активный |  | реактивный |  | ввод 1 | ввод 2 | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  |  |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | В | В | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | В | В | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 |  | 95.99 |  |  |  |  | 1384.89 |  |  |  | 400 | 400 |  | 8823 |  | 3531 |  | 400 | 400 | 15642
1:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
2:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
3:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
4:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
5:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
6:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
7:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
8:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8823 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
9:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8824 | 300 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
10:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8824 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15642 | 0 |  | 0
11:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8825 | 300 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15643 | 300 |  | 0
12:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8825 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15643 | 0 |  | 0
13:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8825 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15643 | 0 |  | 0
14:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8826 | 300 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15643 | 0 |  | 0
15:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8826 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 300 |  | 0
16:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8827 | 300 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
17:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8827 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
18:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8827 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
19:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8828 | 300 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
20:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8828 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
21:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8828 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
22:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8829 | 300 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
23:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8829 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
24:00 |  | 95.99 | 0 |  | 0 |  | 1384.89 | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 8829 | 0 | 3531 | 0 | 400 | 400 | 15644 | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1800 |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 0
Начальник
Исполнитель