## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Ивантец" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I, II сш
часы | кВ
0:00 | 10.788
1:00 | 10.675
2:00 | 10.775
3:00 | 10.762
4:00 | 10.712
5:00 | 10.65
6:00 | 10.788
7:00 | 10.413
8:00 | 10.688
9:00 | 10.65
10:00 | 10.837
11:00 | 10.863
12:00 | 10.538
13:00 | 10.387
14:00 | 10.475
15:00 | 10.512
16:00 | 10.55
17:00 | 10.337
18:00 | 10.587
19:00 | 10.613
20:00 | 10.688
21:00 | 10.363
22:00 | 10.512
23:00 | 10.488
24:00 | 10.538
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Ивантец" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2.6 | 399.602 | - | 312.3399 | - | 4.2 | 573.3897 | - | 421.0034 | - | 90667.73 | -
1:00 | 2.1445 | 399.6078 | 23.2 | 312.3477 | 31.2 | 3.1132 | 573.3971 | 29.6 | 421.0156 | 48.8 | 90667.953 | 0.223
2:00 | 2.0525 | 399.6131 | 21.2 | 312.3552 | 30 | 3.083 | 573.4043 | 28.8 | 421.0278 | 48.8 | 90668.182 | 0.229
3:00 | 1.9971 | 399.6183 | 20.8 | 312.3626 | 29.6 | 2.8821 | 573.4109 | 26.4 | 421.0393 | 46 | 90668.407 | 0.225
4:00 | 1.9675 | 399.6235 | 20.8 | 312.3697 | 28.4 | 2.1445 | 573.4177 | 27.2 | 421.0503 | 44 | 90668.629 | 0.222
5:00 | 1.9019 | 399.6287 | 20.8 | 312.3765 | 27.2 | 2.8919 | 573.4255 | 31.2 | 421.0611 | 43.2 | 90668.855 | 0.226
6:00 | 2.1175 | 399.6352 | 26 | 312.3835 | 28 | 3.2561 | 573.4357 | 40.8 | 421.0719 | 43.2 | 90669.077 | 0.222
7:00 | 2.4 | 399.6436 | 33.6 | 312.3903 | 27.2 | 3.4362 | 573.447 | 45.2 | 421.0829 | 44 | 90669.293 | 0.216
8:00 | 3.3051 | 399.6567 | 52.4 | 312.3975 | 28.8 | 6.491 | 573.4686 | 86.4 | 421.1032 | 81.2 | 90669.508 | 0.215
9:00 | 3.5535 | 399.6708 | 56.4 | 312.4052 | 30.8 | 6.0435 | 573.4892 | 82.4 | 421.1216 | 73.6 | 90669.718 | 0.21
10:00 | 3.9576 | 399.6852 | 57.6 | 312.4158 | 42.4 | 6.5936 | 573.511 | 87.2 | 421.1422 | 82.4 | 90669.931 | 0.213
11:00 | 3.198 | 399.696 | 43.2 | 312.4254 | 38.4 | 6.7361 | 573.533 | 88 | 421.1636 | 85.6 | 90670.153 | 0.222
12:00 | 3.025 | 399.7061 | 40.4 | 312.4346 | 36.8 | 4.9286 | 573.549 | 64 | 421.1792 | 62.4 | 90670.362 | 0.209
13:00 | 2.7571 | 399.7164 | 41.2 | 312.4415 | 27.6 | 5.8211 | 573.5691 | 80.4 | 421.1964 | 68.8 | 90670.556 | 0.194
14:00 | 2.672 | 399.7255 | 36.4 | 312.4494 | 31.6 | 5.1957 | 573.5864 | 69.2 | 421.2124 | 64 | 90670.75 | 0.194
15:00 | 2.8233 | 399.7347 | 36.8 | 312.4581 | 34.8 | 6.4874 | 573.6076 | 84.8 | 421.2329 | 82 | 90670.948 | 0.198
16:00 | 2.6152 | 399.7435 | 35.2 | 312.4658 | 30.8 | 4.4045 | 573.6221 | 58 | 421.2465 | 54.4 | 90671.146 | 0.198
17:00 | 2.8566 | 399.753 | 38 | 312.4744 | 34.4 | 6.1039 | 573.6426 | 82 | 421.2653 | 75.2 | 90671.341 | 0.195
18:00 | 2.7063 | 399.763 | 40 | 312.4815 | 28.4 | 6.2891 | 573.6653 | 90.8 | 421.2825 | 68.8 | 90671.532 | 0.191
19:00 | 2.775 | 399.7729 | 39.6 | 312.4892 | 30.8 | 5.095 | 573.6835 | 72.8 | 421.2969 | 57.6 | 90671.725 | 0.193
20:00 | 2.3817 | 399.7808 | 31.6 | 312.4966 | 29.6 | 4.7056 | 573.6998 | 65.2 | 421.3107 | 55.2 | 90671.925 | 0.2
21:00 | 2.3702 | 399.7889 | 32.4 | 312.5035 | 27.6 | 4.7389 | 573.7161 | 65.2 | 421.3247 | 56 | 90672.121 | 0.196
22:00 | 2.2491 | 399.7965 | 30.4 | 312.5102 | 26.8 | 4.7892 | 573.7322 | 64.4 | 421.3392 | 58 | 90672.317 | 0.196
23:00 | 2.0126 | 399.8029 | 25.6 | 312.5167 | 26 | 3.4334 | 573.7433 | 44.4 | 421.3504 | 44.8 | 90672.521 | 0.204
24:00 | 1.7774 | 399.8076 | 18.8 | 312.5232 | 26 | 2.7812 | 573.7512 | 31.6 | 421.3602 | 39.2 | 90672.723 | 0.202
Итого |  |  | 822.4 |  | 733.2 |  |  | 1446 |  | 1427.2 |  | 4.993
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Ивантец в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Молодежный | [5 empty] | ВЛ-10кВ Утро |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Б-Курья |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Прудишная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 665.7791 | - | 501.3458 | - | 2.2 | 1660.9956 | - | 1106.7581 | - | 2.5 | 1301.6208 | - | 1037.0334 | - | 0.1 | 109.6247 | - | 72.7141 | -
1:00 | 0.70345 | 665.7832 | 8.2 | 501.3507 | 9.8 | 2.4097 | 1661.0175 | 21.9 | 1106.796 | 37.9 | 1.957 | 1301.6415 | 20.7 | 1037.0623 | 28.9 | 0.1875 | 109.6269 | 2.2 | 72.7167 | 2.6
2:00 | 0.70345 | 665.7873 | 8.2 | 501.3556 | 9.8 | 2.3796 | 1661.0381 | 20.6 | 1106.834 | 38 | 1.8719 | 1301.6605 | 19 | 1037.0905 | 28.2 | 0.18058 | 109.6289 | 2 | 72.7193 | 2.6
3:00 | 0.62594 | 665.7909 | 7.2 | 501.36 | 8.8 | 2.2561 | 1661.0575 | 19.4 | 1106.8701 | 36.1 | 1.8215 | 1301.6789 | 18.4 | 1037.118 | 27.5 | 0.17556 | 109.631 | 2.1 | 72.7217 | 2.4
4:00 | 0.62458 | 665.7946 | 7.4 | 501.3643 | 8.6 | 2.2048 | 1661.0775 | 20 | 1106.9048 | 34.7 | 1.799 | 1301.6976 | 18.7 | 1037.1448 | 26.8 | 0.16851 | 109.6329 | 1.9 | 72.7241 | 2.4
5:00 | 0.70086 | 665.7992 | 9.2 | 501.3687 | 8.8 | 2.1911 | 1661.0993 | 21.8 | 1106.9381 | 33.3 | 1.7305 | 1301.7157 | 18.1 | 1037.1705 | 25.7 | 0.17146 | 109.6352 | 2.3 | 72.7262 | 2.1
6:00 | 0.77955 | 665.8049 | 11.4 | 501.3729 | 8.4 | 2.4765 | 1661.1291 | 29.8 | 1106.9718 | 33.7 | 1.9173 | 1301.7383 | 22.6 | 1037.197 | 26.5 | 0.20016 | 109.6383 | 3.1 | 72.7281 | 1.9
7:00 | 0.85149 | 665.8108 | 11.8 | 501.3779 | 10 | 2.5847 | 1661.1623 | 33.2 | 1107.005 | 33.2 | 2.1876 | 1301.768 | 29.7 | 1037.2234 | 26.4 | 0.21243 | 109.6416 | 3.3 | 72.7301 | 2
8:00 | 3.6908 | 665.8349 | 48.2 | 501.4012 | 46.6 | 2.8002 | 1661.2004 | 38.1 | 1107.0387 | 33.7 | 3.1035 | 1301.8167 | 48.7 | 1037.2518 | 28.4 | 0.20159 | 109.6446 | 3 | 72.7322 | 2.1
9:00 | 2.5355 | 665.8522 | 34.6 | 501.4164 | 30.4 | 3.508 | 1661.2477 | 47.3 | 1107.0814 | 42.7 | 3.3596 | 1301.8699 | 53.2 | 1037.2817 | 29.9 | 0.19393 | 109.6475 | 2.9 | 72.7342 | 2
10:00 | 2.3138 | 665.8676 | 30.8 | 501.4307 | 28.6 | 4.2798 | 1661.3042 | 56.5 | 1107.1348 | 53.4 | 3.7347 | 1301.9241 | 54.2 | 1037.3225 | 40.8 | 0.22294 | 109.6509 | 3.4 | 72.7364 | 2.2
11:00 | 2.6642 | 665.8853 | 35.4 | 501.4472 | 33 | 4.0718 | 1661.3568 | 52.6 | 1107.1868 | 52 | 2.9392 | 1301.9623 | 38.2 | 1037.3598 | 37.3 | 0.2588 | 109.6546 | 3.7 | 72.7393 | 2.9
12:00 | 0.97115 | 665.8927 | 14.8 | 501.452 | 9.6 | 3.9575 | 1661.4058 | 49 | 1107.2394 | 52.6 | 2.7833 | 1301.9981 | 35.8 | 1037.3955 | 35.7 | 0.24172 | 109.6584 | 3.8 | 72.7415 | 2.2
13:00 | 3.0567 | 665.9134 | 41.4 | 501.4705 | 37 | 2.7645 | 1661.4445 | 38.7 | 1107.2714 | 32 | 2.5503 | 1302.0356 | 37.5 | 1037.4227 | 27.2 | 0.20686 | 109.6618 | 3.4 | 72.7431 | 1.6
14:00 | 1.6959 | 665.9252 | 23.6 | 501.4804 | 19.8 | 3.4998 | 1661.49 | 45.5 | 1107.3158 | 44.4 | 2.5115 | 1302.0686 | 33 | 1037.4542 | 31.5 | 0.1605 | 109.6643 | 2.5 | 72.7446 | 1.5
15:00 | 2.9405 | 665.9452 | 40 | 501.4981 | 35.4 | 3.5469 | 1661.5347 | 44.7 | 1107.3622 | 46.4 | 2.6278 | 1302.1019 | 33.3 | 1037.4884 | 34.2 | 0.19549 | 109.6673 | 3 | 72.7465 | 1.9
16:00 | 1.3324 | 665.955 | 19.6 | 501.5052 | 14.2 | 3.072 | 1661.5733 | 38.6 | 1107.4025 | 40.3 | 2.4213 | 1302.133 | 31.1 | 1037.5195 | 31.1 | 0.19393 | 109.6702 | 2.9 | 72.7485 | 2
17:00 | 2.2416 | 665.9705 | 31 | 501.5184 | 26.4 | 3.8623 | 1661.6239 | 50.6 | 1107.4511 | 48.6 | 2.6627 | 1302.1675 | 34.5 | 1037.5534 | 33.9 | 0.19393 | 109.6731 | 2.9 | 72.7505 | 2
18:00 | 2.8448 | 665.9903 | 39.6 | 501.535 | 33.2 | 3.4443 | 1661.675 | 51.1 | 1107.4872 | 36.1 | 2.4894 | 1302.2037 | 36.2 | 1037.5805 | 27.1 | 0.21688 | 109.6767 | 3.6 | 72.7521 | 1.6
19:00 | 1.7797 | 666.003 | 25.4 | 501.545 | 20 | 3.3152 | 1661.7222 | 47.2 | 1107.5246 | 37.4 | 2.5398 | 1302.2395 | 35.8 | 1037.6096 | 29.1 | 0.23518 | 109.6803 | 3.6 | 72.7544 | 2.3
20:00 | 1.5563 | 666.0139 | 21.8 | 501.554 | 18 | 3.1492 | 1661.7654 | 43.2 | 1107.5621 | 37.5 | 2.1878 | 1302.2679 | 28.4 | 1037.6374 | 27.8 | 0.19393 | 109.6832 | 2.9 | 72.7564 | 2
21:00 | 2.0653 | 666.0284 | 29 | 501.5659 | 23.8 | 2.6737 | 1661.8014 | 36 | 1107.5947 | 32.6 | 2.1312 | 1302.2964 | 28.5 | 1037.6636 | 26.2 | 0.23901 | 109.687 | 3.8 | 72.7585 | 2.1
22:00 | 2.2584 | 666.0441 | 31.4 | 501.5791 | 26.4 | 2.5308 | 1661.8346 | 33.2 | 1107.6265 | 31.8 | 2.0367 | 1302.3233 | 26.9 | 1037.689 | 25.4 | 0.21243 | 109.6903 | 3.3 | 72.7605 | 2
23:00 | 1.1264 | 666.052 | 15.8 | 501.5856 | 13 | 2.307 | 1661.8628 | 28.2 | 1107.6575 | 31 | 1.8353 | 1302.3458 | 22.5 | 1037.7136 | 24.6 | 0.17728 | 109.6929 | 2.6 | 72.7624 | 1.9
24:00 | 0.68582 | 666.0566 | 9.2 | 501.5898 | 8.4 | 2.0954 | 1661.8853 | 22.5 | 1107.6882 | 30.7 | 1.6139 | 1302.3622 | 16.4 | 1037.7379 | 24.3 | 0.16349 | 109.695 | 2.1 | 72.7645 | 2.1
Итого |  |  | 555 |  | 488 |  |  | 889.7 |  | 930.1 |  |  | 741.4 |  | 704.5 |  |  | 70.3 |  | 50.4
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22