## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Новатор" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.288 | 10.475
1:00 | 10.063 | 10.4
2:00 | 10.137 | 10.4
3:00 | 10.212 | 10.4
4:00 | 10.212 | 10.4
5:00 | 10.212 | 10.4
6:00 | 10.137 | 10.4
7:00 | 10.137 | 10.4
8:00 | 10.212 | 10.25
9:00 | 10.063 | 10.25
10:00 | 10.288 | 10.475
11:00 | 10.137 | 10.325
12:00 | 10.212 | 10.4
13:00 | 10.2 | 10.325
14:00 | 9.975 | 10.25
15:00 | 10.125 | 10.325
16:00 | 10.125 | 10.25
17:00 | 10.2 | 10.325
18:00 | 10.05 | 10.25
19:00 | 10.05 | 10.325
20:00 | 10.425 | 10.4
21:00 | 10.125 | 10.175
22:00 | 10.125 | 10.175
23:00 | 10.125 | 10.175
24:00 | 10.125 | 10.175
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Новатор" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 119.4 | 9123.7778 | - | 11895.2094 | - | 63.6 | 9724.4333 | - | 8320.5211 | - | 46883.679 | -
1:00 | 116.03 | 9123.9589 | 1086.6 | 11895.5104 | 1806 | 63.3701 | 9724.5622 | 773.4 | 8320.6632 | 852.6 | 46883.6882 | 0.185
2:00 | 109.5382 | 9124.1293 | 1022.4 | 11895.7949 | 1707 | 57.4709 | 9724.6727 | 663 | 8320.7976 | 806.4 | 46883.6975 | 0.185
3:00 | 116.116 | 9124.3027 | 1040.4 | 11896.1007 | 1834.8 | 54.665 | 9724.7654 | 556.2 | 8320.9347 | 822.6 | 46883.7067 | 0.185
4:00 | 121.4181 | 9124.4905 | 1126.8 | 11896.4167 | 1896 | 58.447 | 9724.8661 | 604.2 | 8321.0802 | 873 | 46883.716 | 0.185
5:00 | 107.2414 | 9124.6491 | 951.6 | 11896.7 | 1699.8 | 58.1748 | 9724.9625 | 578.4 | 8321.2276 | 884.4 | 46883.7253 | 0.185
6:00 | 122.9242 | 9124.8571 | 1248 | 11897.0086 | 1851.6 | 61.9483 | 9725.0883 | 754.8 | 8321.3667 | 834.6 | 46883.7345 | 0.185
7:00 | 121.8326 | 9125.0532 | 1176.6 | 11897.321 | 1874.4 | 60.1071 | 9725.2125 | 745.2 | 8321.4997 | 798 | 46883.7438 | 0.185
8:00 | 100.7644 | 9125.2052 | 912 | 11897.5855 | 1587 | 54.9854 | 9725.3239 | 668.4 | 8321.6234 | 742.2 | 46883.7527 | 0.18
9:00 | 137.7784 | 9125.4506 | 1472.4 | 11897.9228 | 2023.8 | 67.8362 | 9725.4666 | 856.2 | 8321.7711 | 886.2 | 46883.7617 | 0.18
10:00 | 140.2993 | 9125.671 | 1322.4 | 11898.2859 | 2178.6 | 63.4616 | 9725.5657 | 594.6 | 8321.9357 | 987.6 | 46883.771 | 0.185
11:00 | 147.6954 | 9125.9206 | 1497.6 | 11898.6569 | 2226 | 49.8918 | 9725.6502 | 507 | 8322.0609 | 751.2 | 46883.78 | 0.18
12:00 | 136.1388 | 9126.1441 | 1341 | 11899.0032 | 2077.8 | 42.0258 | 9725.7018 | 309.6 | 8322.1772 | 697.8 | 46883.7893 | 0.185
13:00 | 135.6622 | 9126.3616 | 1305 | 11899.3516 | 2090.4 | 52.3245 | 9725.7776 | 454.8 | 8322.3163 | 834.6 | 46883.7985 | 0.185
14:00 | 126.0274 | 9126.5785 | 1301.4 | 11899.6655 | 1883.4 | 51.1519 | 9725.874 | 578.4 | 8322.4375 | 727.2 | 46883.8075 | 0.18
15:00 | 161.4654 | 9126.8518 | 1639.8 | 11900.0708 | 2431.8 | 45.5491 | 9725.9586 | 507.6 | 8322.5464 | 653.4 | 46883.8165 | 0.18
16:00 | 155.0175 | 9127.1094 | 1545.6 | 11900.4631 | 2353.8 | 48.5158 | 9726.0462 | 525.6 | 8322.6643 | 707.4 | 46883.8258 | 0.185
17:00 | 140.3348 | 9127.3305 | 1326.6 | 11900.8259 | 2176.8 | 59.8701 | 9726.1395 | 559.8 | 8322.8197 | 932.4 | 46883.835 | 0.185
18:00 | 133.3754 | 9127.5543 | 1342.8 | 11901.162 | 2016.6 | 53.4648 | 9726.2319 | 554.4 | 8322.9526 | 797.4 | 46883.844 | 0.18
19:00 | 152.3457 | 9127.8157 | 1568.4 | 11901.542 | 2280 | 60.8925 | 9726.3442 | 673.8 | 8323.0988 | 877.2 | 46883.8533 | 0.185
20:00 | 131.4136 | 9128.0058 | 1140.6 | 11901.8915 | 2097 | 61.6798 | 9726.4388 | 567.6 | 8323.2598 | 966 | 46883.8625 | 0.185
21:00 | 128.2727 | 9128.2211 | 1291.8 | 11902.2147 | 1939.2 | 58.9494 | 9726.5553 | 699 | 8323.395 | 811.2 | 46883.8715 | 0.18
22:00 | 122.0182 | 9128.4144 | 1159.8 | 11902.5295 | 1888.8 | 61.787 | 9726.6676 | 673.8 | 8323.5446 | 897.6 | 46883.8807 | 0.185
23:00 | 110.3354 | 9128.5996 | 1111.2 | 11902.8075 | 1668 | 53.8425 | 9726.7748 | 643.2 | 8323.6674 | 736.8 | 46883.8898 | 0.18
24:00 | 117.571 | 9128.802 | 1214.4 | 11903.1003 | 1756.8 | 56.7811 | 9726.8912 | 698.4 | 8323.7939 | 759 | 46883.899 | 0.185
Итого |  |  | 30145.2 |  | 47345.4 |  |  | 14747.4 |  | 19636.8 |  | 4.4
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям.
ВЛ-10 кВ Валга | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Лесопункт |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ ФМК-1 | [8 empty] | ВЛ-10 кВ ФМК-2 | [8 empty] | ВЛ-10 кВ Показатель |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Поселок
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.79 | 4936.9915 | - | 1865.7704 | - | 10.98 | 6734.6673 | - | 8224.9554 | - | 101.58 | 9003.2179 | - | 14101.5663 | - | 37.2382 | - | 3.0943 | - | 52.13 | 12119.1194 | - | 11894.5281 | - | 12.5048 | - | 6.4304 | - | 2.74 | 2355.4088 | - | 1350.2734 | - | 9.08 | 6871.35 | - | 2395.8609 | -
1:00 | 3.787 | 4937.022 | 61 | 1865.7863 | 31.8 | 10.9821 | 6734.715 | 95.4 | 8225.043 | 175.2 | 101.5772 | 9003.4511 | 932.8 | 14101.9643 | 1592 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 52.1284 | 12119.2671 | 590.8 | 11894.7131 | 740 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.7405 | 2355.4265 | 35.4 | 1350.2909 | 35 | 9.0799 | 6871.4235 | 147 | 2395.8983 | 74.8
2:00 | 3.6071 | 4937.0507 | 57.4 | 1865.8021 | 31.6 | 10.4941 | 6734.7615 | 93 | 8225.1262 | 166.4 | 95.7488 | 9003.67 | 875.6 | 14102.34 | 1502.8 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 47.4257 | 12119.3925 | 501.6 | 11894.8882 | 700.4 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.4921 | 2355.4421 | 31.2 | 1350.3073 | 32.8 | 8.1245 | 6871.4883 | 129.6 | 2395.9336 | 70.6
3:00 | 3.4422 | 4937.0775 | 53.6 | 1865.8182 | 32.2 | 10.3893 | 6734.8073 | 91.6 | 8225.2087 | 165 | 102.4901 | 9003.8947 | 898.8 | 14102.7476 | 1630.4 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 45.407 | 12119.4931 | 402.4 | 11895.0682 | 720 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.5229 | 2355.458 | 31.8 | 1350.3238 | 33 | 7.7309 | 6871.5499 | 123.2 | 2395.9673 | 67.4
4:00 | 3.4087 | 4937.1043 | 53.6 | 1865.8337 | 31 | 10.4471 | 6734.8531 | 91.6 | 8225.2918 | 166.2 | 107.7937 | 9004.1409 | 984.8 | 14103.1707 | 1692.4 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 48.9309 | 12119.6053 | 448.8 | 11895.26 | 767.2 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.5537 | 2355.4743 | 32.6 | 1350.3403 | 33 | 7.7419 | 6871.611 | 122.2 | 2396.0021 | 69.6
5:00 | 3.5958 | 4937.1326 | 56.6 | 1865.85 | 32.6 | 11.1268 | 6734.9006 | 95 | 8225.381 | 178.4 | 92.8005 | 9004.3421 | 804.8 | 14103.541 | 1481.2 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 48.8848 | 12119.7125 | 428.8 | 11895.4544 | 777.6 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.554 | 2355.4904 | 32.2 | 1350.357 | 33.4 | 7.5703 | 6871.6703 | 118.6 | 2396.0369 | 69.6
6:00 | 4.1133 | 4937.1665 | 67.8 | 1865.8657 | 31.4 | 10.3027 | 6734.9464 | 91.6 | 8225.4626 | 163.2 | 108.919 | 9004.6152 | 1092.4 | 14103.9534 | 1649.6 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 51.5578 | 12119.8593 | 587.2 | 11895.6368 | 729.6 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.6478 | 2355.5078 | 34.8 | 1350.3736 | 33.2 | 8.1848 | 6871.7362 | 131.8 | 2396.0713 | 68.8
7:00 | 5.3666 | 4937.2124 | 91.8 | 1865.8821 | 32.8 | 10.7358 | 6734.994 | 95.2 | 8225.5477 | 170.2 | 106.6816 | 9004.8635 | 993.2 | 14104.3694 | 1664 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 47.245 | 12119.9898 | 522 | 11895.8071 | 681.2 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.1829 | 2355.5305 | 45.4 | 1350.3915 | 35.8 | 10.6772 | 6871.8249 | 177.4 | 2396.1105 | 78.4
8:00 | 6.7205 | 4937.2706 | 116.4 | 1865.9005 | 36.8 | 11.0234 | 6735.0477 | 107.4 | 8225.6322 | 169 | 84.77 | 9005.0361 | 690.4 | 14104.7135 | 1376.4 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 41.6521 | 12120.0947 | 419.6 | 11895.9645 | 629.6 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.0939 | 2355.5531 | 45.2 | 1350.4082 | 33.4 | 11.9782 | 6871.9265 | 203.2 | 2396.1494 | 77.8
9:00 | 7.0058 | 4937.3307 | 120.2 | 1865.9214 | 41.8 | 35.1031 | 6735.2318 | 368.2 | 8225.8925 | 520.6 | 96.9746 | 9005.2828 | 986.8 | 14105.0783 | 1459.2 | 37.2382 | 0 | 3.0943 | 0 | 48.6495 | 12120.2289 | 536.8 | 11896.14 | 702 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 8.2146 | 2355.6067 | 107.2 | 1350.4601 | 103.8 | 12.3613 | 6872.032 | 211 | 2396.1878 | 76.8
10:00 | 7.3233 | 4937.3934 | 125.4 | 1865.9436 | 44.4 | 38.3834 | 6735.431 | 398.4 | 8226.1786 | 572.2 | 96.5241 | 9005.4841 | 805.2 | 14105.4682 | 1559.6 | 37.2392 | 4 | 3.0943 | 0 | 47.5797 | 12120.304 | 300.4 | 11896.3426 | 810.4 | 12.5048 | 0 | 6.4304 | 0 | 6.899 | 2355.6502 | 87 | 1350.5052 | 90.2 | 12.345 | 6872.136 | 208 | 2396.2297 | 83.8
11:00 | 6.1439 | 4937.4453 | 103.8 | 1865.9641 | 41 | 46.6458 | 6735.6805 | 499 | 8226.521 | 684.8 | 96.1641 | 9005.7079 | 895.2 | 14105.8432 | 1500 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 33.2234 | 12120.3556 | 206.4 | 11896.4854 | 571.2 | 12.5077 | 11.6 | 6.4304 | 0 | 7.7186 | 2355.7012 | 102 | 1350.5533 | 96.2 | 12.4616 | 6872.2413 | 210.6 | 2396.2712 | 83
12:00 | 6.0751 | 4937.4962 | 101.8 | 1865.9854 | 42.6 | 47.8221 | 6735.9396 | 518.2 | 8226.8696 | 697.2 | 83.7187 | 9005.8886 | 722.8 | 14106.1777 | 1338 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 28.2119 | 12120.3748 | 76.8 | 11896.6135 | 512.4 | 12.5248 | 68.4 | 6.4304 | 0 | 7.6408 | 2355.7488 | 95.2 | 1350.6038 | 101 | 12.3513 | 6872.3452 | 207.8 | 2396.3135 | 84.6
13:00 | 6.0505 | 4937.5469 | 101.4 | 1866.0066 | 42.4 | 23.2271 | 6736.0664 | 253.6 | 8227.0382 | 337.2 | 107.721 | 9006.1264 | 951.2 | 14106.6052 | 1710 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 37.7171 | 12120.4133 | 154 | 11896.7804 | 667.6 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 6.0808 | 2355.7883 | 79 | 1350.6424 | 77.2 | 13.1924 | 6872.457 | 223.6 | 2396.3566 | 86.2
14:00 | 5.854 | 4937.596 | 98.2 | 1866.027 | 40.8 | 40.6633 | 6736.2866 | 440.4 | 8227.3347 | 593 | 80.5739 | 9006.3174 | 764 | 14106.9173 | 1248.4 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 32.6174 | 12120.4783 | 260 | 11896.9135 | 532.4 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 8.0717 | 2355.8381 | 99.6 | 1350.6962 | 107.6 | 12.8936 | 6872.5662 | 218.4 | 2396.3989 | 84.6
15:00 | 5.5964 | 4937.6426 | 93.2 | 1866.0473 | 40.6 | 49.9668 | 6736.5575 | 541.8 | 8227.6988 | 728.2 | 107.0444 | 9006.5689 | 1006 | 14107.3333 | 1664 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 30.604 | 12120.5378 | 238 | 11897.0391 | 502.4 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 4.7752 | 2355.8677 | 59.2 | 1350.7279 | 63.4 | 12.5535 | 6872.672 | 211.6 | 2396.4414 | 85
16:00 | 5.6281 | 4937.6896 | 94 | 1866.0674 | 40.2 | 52.8992 | 6736.841 | 567 | 8228.0867 | 775.8 | 97.7808 | 9006.7905 | 886.4 | 14107.7181 | 1539.2 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 30.6145 | 12120.593 | 220.8 | 11897.1667 | 510.4 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 8.1408 | 2355.9181 | 100.8 | 1350.782 | 108.2 | 12.2164 | 6872.7742 | 204.4 | 2396.4846 | 86.4
17:00 | 5.831 | 4937.738 | 96.8 | 1866.0889 | 43 | 44.8806 | 6737.069 | 456 | 8228.4246 | 675.8 | 90.904 | 9006.9843 | 775.2 | 14108.0826 | 1458 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 42.8394 | 12120.6579 | 259.6 | 11897.3501 | 733.6 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 7.7601 | 2355.9649 | 93.6 | 1350.8347 | 105.4 | 12.452 | 6872.878 | 207.6 | 2396.5295 | 89.8
18:00 | 5.4383 | 4937.7828 | 89.6 | 1866.1097 | 41.6 | 33.4457 | 6737.2468 | 355.6 | 8228.6709 | 492.6 | 95.4474 | 9007.2091 | 899.2 | 14108.4532 | 1482.4 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 40.1127 | 12120.7276 | 278.8 | 11897.5184 | 673.2 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.2901 | 2355.9886 | 47.4 | 1350.8529 | 36.4 | 13.4819 | 6872.9925 | 229 | 2396.5729 | 86.8
19:00 | 5.7761 | 4937.8317 | 97.8 | 1866.1287 | 38 | 48.5242 | 6737.512 | 530.4 | 8229.0229 | 704 | 99.2831 | 9007.4444 | 941.2 | 14108.8378 | 1538.4 | 37.2392 | 0 | 3.0943 | 0 | 46.3734 | 12120.8215 | 375.6 | 11897.7069 | 754 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.306 | 2356.013 | 48.8 | 1350.8704 | 35 | 14.4739 | 6873.1169 | 248.8 | 2396.6154 | 85
20:00 | 5.7597 | 4937.8797 | 96 | 1866.1495 | 41.6 | 47.3302 | 6737.7579 | 491.8 | 8229.3755 | 705.2 | 80.435 | 9007.5833 | 555.6 | 14109.1758 | 1352 | 37.2396 | 1.6 | 3.0943 | 0 | 48.3409 | 12120.8899 | 273.6 | 11897.9155 | 834.4 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.431 | 2356.0377 | 49.4 | 1350.8894 | 38 | 14.4356 | 6873.2399 | 246 | 2396.6608 | 90.8
21:00 | 5.8167 | 4937.9288 | 98.2 | 1866.169 | 39 | 28.9312 | 6737.9022 | 288.6 | 8229.5951 | 439.2 | 94.6108 | 9007.8098 | 906 | 14109.5409 | 1460.4 | 37.2396 | 0 | 3.0943 | 0 | 43.739 | 12120.9889 | 396 | 11898.0877 | 688.8 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.379 | 2356.0627 | 50 | 1350.9072 | 35.6 | 14.6582 | 6873.366 | 252.2 | 2396.7035 | 85.4
22:00 | 6.1153 | 4937.9811 | 104.6 | 1866.1877 | 37.4 | 12.0697 | 6737.9591 | 113.8 | 8229.6888 | 187.4 | 105.1881 | 9008.0453 | 942 | 14109.9565 | 1662.4 | 37.2396 | 0 | 3.0943 | 0 | 47.6114 | 12121.0804 | 366 | 11898.2836 | 783.6 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 3.179 | 2356.0866 | 47.8 | 1350.9234 | 32.4 | 15.007 | 6873.4963 | 260.6 | 2396.7435 | 80
23:00 | 4.9621 | 4938.023 | 83.8 | 1866.2043 | 33.2 | 11.8159 | 6738.013 | 107.8 | 8229.7816 | 185.6 | 94.4408 | 9008.2756 | 921.2 | 14110.3183 | 1447.2 | 37.2396 | 0 | 3.0943 | 0 | 40.8313 | 12121.1763 | 383.6 | 11898.4423 | 634.8 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.6758 | 2356.1058 | 38.4 | 1350.9383 | 29.8 | 12.8027 | 6873.6069 | 221.2 | 2396.7794 | 71.8
24:00 | 4.1412 | 4938.0568 | 67.6 | 1866.2208 | 33 | 11.4679 | 6738.0656 | 105.2 | 8229.8715 | 179.8 | 102.4716 | 9008.5364 | 1043.2 | 14110.7037 | 1541.6 | 37.2396 | 0 | 3.0943 | 0 | 45.437 | 12121.3006 | 497.2 | 11898.607 | 658.8 | 12.5248 | 0 | 6.4304 | 0 | 2.5164 | 2356.1233 | 35 | 1350.953 | 29.4 | 9.8355 | 6873.6893 | 164.8 | 2396.8139 | 69
Итого |  |  | 2130.6 |  | 900.8 |  |  | 6796.6 |  | 9832.2 |  |  | 21274 |  | 36549.6 |  | 5.6 |  | 0 |  |  | 8724.8 |  | 16315.6 |  | 80 |  | 0 |  |  | 1429 |  | 1359.2 |  |  | 4678.6 |  | 1906
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22