## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Завражье" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I, II сш
часы | кВ
0:00 | 10.6
1:00 | 10.575
2:00 | 10.575
3:00 | 10.475
4:00 | 10.45
5:00 | 10.438
6:00 | 10.475
7:00 | 10.275
8:00 | 10.475
9:00 | 10.462
10:00 | 10.512
11:00 | 10.712
12:00 | 10.288
13:00 | 10.2
14:00 | 10.212
15:00 | 10.3
16:00 | 10.313
17:00 | 10.188
18:00 | 10.262
19:00 | 10.325
20:00 | 10.325
21:00 | 10.262
22:00 | 10.2
23:00 | 10.313
24:00 | 10.337
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Завражье" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | 1763.1 | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4 | 1890.5662 | - | 1083.5846 | - | 3 | 855.4539 | - | 604.9906 | - | 149144.167 | -
1:00 | 5.2105 | 1890.5893 | 69.3 | 1083.6213 | 110.1 | 3.1123 | 855.4627 | 35.2 | 605.0016 | 44 | 149144.324 | 0.157
2:00 | 5.0977 | 1890.6119 | 67.8 | 1083.6572 | 107.7 | 3.1582 | 855.4713 | 34.4 | 605.0129 | 45.2 | 149144.482 | 0.158
3:00 | 4.8722 | 1890.6335 | 64.8 | 1083.6919 | 104.1 | 2.8712 | 855.479 | 30.8 | 605.0233 | 41.6 | 149144.639 | 0.157
4:00 | 5.1203 | 1890.6562 | 68.1 | 1083.726 | 102.3 | 2.8834 | 855.4871 | 32.4 | 605.0334 | 40.4 | 149144.795 | 0.156
5:00 | 5.4586 | 1890.6804 | 72.6 | 1083.7581 | 96.3 | 2.9842 | 855.496 | 35.6 | 605.0434 | 40 | 149144.951 | 0.156
6:00 | 8.3684 | 1890.7175 | 111.3 | 1083.7928 | 104.1 | 3.5247 | 855.5082 | 48.8 | 605.0536 | 40.8 | 149145.107 | 0.156
7:00 | 13.3308 | 1890.7766 | 177.3 | 1083.8309 | 114.3 | 4.4065 | 855.5249 | 66.8 | 605.0643 | 42.8 | 149145.262 | 0.155
8:00 | 22.3083 | 1890.8755 | 296.7 | 1083.909 | 234.3 | 5.3645 | 855.5445 | 78.4 | 605.0784 | 56.4 | 149145.416 | 0.154
9:00 | 17.5038 | 1890.9531 | 232.8 | 1083.9636 | 163.8 | 7.6433 | 855.5717 | 108.8 | 605.0994 | 84 | 149145.57 | 0.154
10:00 | 19.3308 | 1891.0388 | 257.1 | 1084.0322 | 205.8 | 10.8932 | 855.6079 | 144.8 | 605.1328 | 133.6 | 149145.725 | 0.155
11:00 | 19.0602 | 1891.1233 | 253.5 | 1084.1104 | 234.6 | 10.9165 | 855.6431 | 140.8 | 605.1674 | 138.4 | 149145.89 | 0.165
12:00 | 16.1504 | 1891.1949 | 214.8 | 1084.1778 | 202.2 | 8.3819 | 855.671 | 111.6 | 605.1931 | 102.8 | 149146.063 | 0.173
13:00 | 10.4887 | 1891.2414 | 139.5 | 1084.2101 | 96.9 | 7.7772 | 855.6981 | 108.4 | 605.2156 | 90 | 149146.234 | 0.171
14:00 | 17.9098 | 1891.3208 | 238.2 | 1084.2805 | 211.2 | 6.0955 | 855.7197 | 86.4 | 605.2327 | 68.4 | 149146.406 | 0.172
15:00 | 16.1955 | 1891.3926 | 215.4 | 1084.3465 | 198 | 12.3146 | 855.7606 | 163.6 | 605.2705 | 151.2 | 149146.58 | 0.174
16:00 | 11.2105 | 1891.4423 | 149.1 | 1084.3847 | 114.6 | 11.6023 | 855.7996 | 156 | 605.3057 | 140.8 | 149146.754 | 0.174
17:00 | 10.3985 | 1891.4884 | 138.3 | 1084.4211 | 109.2 | 4.8467 | 855.8168 | 68.8 | 605.3193 | 54.4 | 149146.928 | 0.174
18:00 | 10.4211 | 1891.5346 | 138.6 | 1084.4545 | 100.2 | 4.9007 | 855.8349 | 72.4 | 605.3321 | 51.2 | 149147.102 | 0.174
19:00 | 10.4662 | 1891.581 | 139.2 | 1084.489 | 103.5 | 4.8098 | 855.8519 | 68 | 605.3456 | 54 | 149147.276 | 0.174
20:00 | 10.1729 | 1891.6261 | 135.3 | 1084.5238 | 104.4 | 4.1399 | 855.8671 | 60.8 | 605.3565 | 43.6 | 149147.452 | 0.176
21:00 | 9.3609 | 1891.6676 | 124.5 | 1084.555 | 93.6 | 3.7357 | 855.8813 | 56.8 | 605.3656 | 36.4 | 149147.629 | 0.177
22:00 | 8.4586 | 1891.7051 | 112.5 | 1084.5844 | 88.2 | 3.7066 | 855.8951 | 55.2 | 605.3752 | 38.4 | 149147.807 | 0.178
23:00 | 6.5188 | 1891.734 | 86.7 | 1084.6138 | 88.2 | 2.9304 | 855.905 | 39.6 | 605.3838 | 34.4 | 149147.984 | 0.177
24:00 | 5.3233 | 1891.7576 | 70.8 | 1084.6434 | 88.8 | 2.8177 | 855.914 | 36 | 605.3928 | 36 | 149148.163 | 0.179
Итого |  |  | 3574.2 |  | 3176.4 |  |  | 1840.4 |  | 1608.8 |  | 3.996
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Завражье в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Ермаково | [5 empty] | ВЛ-10кВ Старыгино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Высокая
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6 | 3180.3592 | - | 1855.0121 | - | 1 | 983.2323 | - | 828.6235 | - | 2 | 1598.6161 | - | 999.7999 | -
1:00 | 7.1662 | 3180.4055 | 69.45 | 1855.0855 | 110.1 | 1.4171 | 983.2469 | 14.6 | 828.6447 | 21.2 | 1.6952 | 1598.636 | 19.9 | 999.8234 | 23.5
2:00 | 7.013 | 3180.4507 | 67.8 | 1855.1574 | 107.85 | 1.3171 | 983.2594 | 12.5 | 828.6651 | 20.4 | 1.8411 | 1598.6581 | 22.1 | 999.8485 | 25.1
3:00 | 6.7644 | 3180.4939 | 64.8 | 1855.227 | 104.4 | 1.2368 | 983.2702 | 10.8 | 828.6848 | 19.7 | 1.6344 | 1598.6777 | 19.6 | 999.8708 | 22.3
4:00 | 6.7769 | 3180.5394 | 68.25 | 1855.2953 | 102.45 | 1.2209 | 983.2813 | 11.1 | 828.704 | 19.2 | 1.6625 | 1598.6986 | 20.9 | 999.8926 | 21.8
5:00 | 6.6507 | 3180.5879 | 72.75 | 1855.3596 | 96.45 | 1.1653 | 983.2926 | 11.3 | 828.7219 | 17.9 | 1.8188 | 1598.7227 | 24.1 | 999.9152 | 22.6
6:00 | 8.4008 | 3180.6621 | 111.3 | 1855.4292 | 104.4 | 1.5696 | 983.3121 | 19.5 | 828.7427 | 20.8 | 1.9551 | 1598.7517 | 29 | 999.9357 | 20.5
7:00 | 11.6338 | 3180.7806 | 177.75 | 1855.5054 | 114.3 | 1.9456 | 983.3396 | 27.5 | 828.7649 | 22.2 | 2.4608 | 1598.791 | 39.3 | 999.957 | 21.3
8:00 | 20.8537 | 3180.9788 | 297.3 | 1855.6619 | 234.75 | 2.3934 | 983.3719 | 32.3 | 828.794 | 29.1 | 2.9711 | 1598.8372 | 46.2 | 999.9849 | 27.9
9:00 | 15.7163 | 3181.1344 | 233.4 | 1855.7715 | 164.4 | 4.5282 | 983.4313 | 59.4 | 828.8509 | 56.9 | 3.1151 | 1598.8862 | 49 | 1000.0132 | 28.3
10:00 | 18.1773 | 3181.3063 | 257.85 | 1855.909 | 206.25 | 4.3213 | 983.486 | 54.7 | 828.9072 | 56.3 | 6.5719 | 1598.9764 | 90.2 | 1000.0914 | 78.2
11:00 | 19.0611 | 3181.4757 | 254.1 | 1856.0658 | 235.2 | 3.1047 | 983.5233 | 37.3 | 828.9495 | 42.3 | 7.8118 | 1599.0795 | 103.1 | 1000.1889 | 97.5
12:00 | 16.2757 | 3181.6194 | 215.55 | 1856.2007 | 202.35 | 2.2749 | 983.5514 | 28.1 | 828.9798 | 30.3 | 6.1069 | 1599.1625 | 83 | 1000.2625 | 73.6
13:00 | 9.3782 | 3181.7126 | 139.8 | 1856.2656 | 97.35 | 1.8846 | 983.5772 | 25.8 | 829.0023 | 22.5 | 5.8926 | 1599.245 | 82.5 | 1000.3307 | 68.2
14:00 | 17.5548 | 3181.8717 | 238.65 | 1856.4066 | 211.5 | 2.9777 | 983.6173 | 40.1 | 829.0386 | 36.3 | 3.1179 | 1599.2911 | 46.1 | 1000.3636 | 32.9
15:00 | 16.1416 | 3182.0156 | 215.85 | 1856.5389 | 198.45 | 4.2003 | 983.6715 | 54.2 | 829.0923 | 53.7 | 8.1143 | 1599.4003 | 109.2 | 1000.4626 | 99
16:00 | 10.3757 | 3182.1152 | 149.4 | 1856.6155 | 114.9 | 4.2642 | 983.7278 | 56.3 | 829.1455 | 53.2 | 7.3381 | 1599.4998 | 99.5 | 1000.5513 | 88.7
17:00 | 9.7137 | 3182.2076 | 138.6 | 1856.6883 | 109.2 | 2.0379 | 983.7559 | 28.1 | 829.1696 | 24.1 | 2.8088 | 1599.5404 | 40.6 | 1000.5822 | 30.9
18:00 | 9.4334 | 3182.3002 | 138.9 | 1856.7552 | 100.35 | 1.9492 | 983.7838 | 27.9 | 829.1914 | 21.8 | 2.9515 | 1599.5847 | 44.3 | 1000.6124 | 30.2
19:00 | 9.5905 | 3182.3934 | 139.8 | 1856.8245 | 103.95 | 1.9138 | 983.8103 | 26.5 | 829.2139 | 22.5 | 2.896 | 1599.6263 | 41.6 | 1000.6446 | 32.2
20:00 | 9.413 | 3182.4836 | 135.3 | 1856.8942 | 104.55 | 1.7213 | 983.8345 | 24.2 | 829.2337 | 19.8 | 2.4186 | 1599.6627 | 36.4 | 1000.6692 | 24.6
21:00 | 8.5995 | 3182.5669 | 124.95 | 1856.9567 | 93.75 | 1.6803 | 983.8587 | 24.2 | 829.2523 | 18.6 | 2.0554 | 1599.6953 | 32.6 | 1000.6874 | 18.2
22:00 | 7.8878 | 3182.6421 | 112.8 | 1857.0156 | 88.35 | 1.5003 | 983.88 | 21.3 | 829.2693 | 17 | 2.2063 | 1599.7288 | 33.5 | 1000.7094 | 22
23:00 | 6.8086 | 3182.6999 | 86.7 | 1857.0744 | 88.2 | 1.3235 | 983.8969 | 16.9 | 829.2864 | 17.1 | 1.6069 | 1599.7517 | 22.9 | 1000.7275 | 18.1
24:00 | 6.265 | 3182.7471 | 70.8 | 1857.1338 | 89.1 | 1.2013 | 983.9102 | 13.3 | 829.3037 | 17.3 | 1.6164 | 1599.774 | 22.3 | 1000.7466 | 19.1
Итого |  |  | 3581.85 |  | 3182.55 |  |  | 677.9 |  | 680.2 |  |  | 1157.9 |  | 946.7
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22