## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "СРЗ" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.45 | 6.27
1:00 | 6.39 | 6.15
2:00 | 6.39 | 6.21
3:00 | 6.39 | 6.27
4:00 | 6.39 | 6.27
5:00 | 6.39 | 6.27
6:00 | 6.39 | 6.27
7:00 | 6.39 | 6.15
8:00 | 6.39 | 6.21
9:00 | 6.45 | 6.15
10:00 | 6.48 | 6.15
11:00 | 6.48 | 6.21
12:00 | 6.54 | 6.33
13:00 | 6.45 | 6.24
14:00 | 6.45 | 6.18
15:00 | 6.39 | 6.24
16:00 | 6.45 | 6.18
17:00 | 6.45 | 6.24
18:00 | 6.45 | 6.18
19:00 | 6.45 | 6.24
20:00 | 6.51 | 6.21
21:00 | 6.45 | 6.15
22:00 | 6.36 | 6.15
23:00 | 6.27 | 6.09
24:00 | 6.21 | 6.03
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "СРЗ" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 48 | 2159.1718 | - | 635.8585 | - | 67.2 | 4482.9001 | - | 2451.4049 | - | 51803.262 | -
1:00 | 38.6743 | 2159.2239 | 375.12 | 635.8852 | 192.24 | 61.061 | 4482.9805 | 578.88 | 2451.4505 | 328.32 | 51803.273 | 0.11
2:00 | 29.5148 | 2159.2637 | 286.56 | 635.9055 | 146.16 | 51.4599 | 4483.0485 | 489.6 | 2451.4885 | 273.6 | 51803.284 | 0.11
3:00 | 28.0177 | 2159.3011 | 269.28 | 635.9255 | 144 | 49.2125 | 4483.1131 | 465.12 | 2451.5256 | 267.12 | 51803.295 | 0.11
4:00 | 27.379 | 2159.3374 | 261.36 | 635.9455 | 144 | 47.3771 | 4483.1753 | 447.84 | 2451.5613 | 257.04 | 51803.306 | 0.11
5:00 | 27.6424 | 2159.3741 | 264.24 | 635.9656 | 144.72 | 50.5096 | 4483.2427 | 485.28 | 2451.5974 | 259.92 | 51803.317 | 0.11
6:00 | 29.7505 | 2159.4143 | 289.44 | 635.9859 | 146.16 | 53.5327 | 4483.3152 | 522 | 2451.6336 | 260.64 | 51803.328 | 0.11
7:00 | 41.0263 | 2159.4726 | 419.76 | 636.0073 | 154.08 | 68.9052 | 4483.4121 | 697.68 | 2451.6722 | 277.92 | 51803.339 | 0.11
8:00 | 46.4602 | 2159.5393 | 480.24 | 636.0296 | 160.56 | 83.2622 | 4483.5296 | 846 | 2451.7178 | 328.32 | 51803.35 | 0.11
9:00 | 49.2382 | 2159.6093 | 504 | 636.0552 | 184.32 | 95.8757 | 4483.6602 | 940.32 | 2451.7811 | 455.76 | 51803.361 | 0.11
10:00 | 50.162 | 2159.68 | 509.04 | 636.0829 | 199.44 | 104.346 | 4483.7998 | 1005.12 | 2451.855 | 532.08 | 51803.372 | 0.11
11:00 | 48.6535 | 2159.7486 | 493.92 | 636.1097 | 192.96 | 98.3201 | 4483.9345 | 969.84 | 2451.9183 | 455.76 | 51803.384 | 0.12
12:00 | 49.4164 | 2159.8184 | 502.56 | 636.1366 | 193.68 | 101.128 | 4484.0717 | 987.84 | 2451.9862 | 488.88 | 51803.395 | 0.11
13:00 | 50.1895 | 2159.8893 | 510.48 | 636.1639 | 196.56 | 100.0969 | 4484.2135 | 1020.96 | 2452.0396 | 384.48 | 51803.406 | 0.11
14:00 | 48.4636 | 2159.9579 | 493.92 | 636.1899 | 187.2 | 104.5698 | 4484.3571 | 1033.92 | 2452.1062 | 479.52 | 51803.417 | 0.11
15:00 | 47.0497 | 2160.0244 | 478.8 | 636.2154 | 183.6 | 99.4606 | 4484.493 | 978.48 | 2452.171 | 466.56 | 51803.428 | 0.11
16:00 | 48.7576 | 2160.0934 | 496.8 | 636.2416 | 188.64 | 95.8034 | 4484.6248 | 948.96 | 2452.2315 | 435.6 | 51803.439 | 0.11
17:00 | 51.8682 | 2160.1672 | 531.36 | 636.2684 | 192.96 | 94.7162 | 4484.7546 | 934.56 | 2452.2924 | 438.48 | 51803.45 | 0.11
18:00 | 53.4494 | 2160.2434 | 548.64 | 636.2956 | 195.84 | 94.2748 | 4484.8883 | 962.64 | 2452.3423 | 359.28 | 51803.461 | 0.11
19:00 | 58.6269 | 2160.3271 | 602.64 | 636.3251 | 212.4 | 96.1362 | 4485.0254 | 987.12 | 2452.3911 | 351.36 | 51803.472 | 0.11
20:00 | 61.38 | 2160.4149 | 632.16 | 636.3555 | 218.88 | 94.9785 | 4485.1599 | 968.4 | 2452.4419 | 365.76 | 51803.483 | 0.11
21:00 | 61.8981 | 2160.5038 | 640.08 | 636.3851 | 213.12 | 93.0764 | 4485.2929 | 957.6 | 2452.4884 | 334.8 | 51803.494 | 0.11
22:00 | 63.5297 | 2160.5961 | 664.56 | 636.4121 | 194.4 | 90.2398 | 4485.4217 | 927.36 | 2452.5339 | 327.6 | 51803.505 | 0.11
23:00 | 49.7848 | 2160.6683 | 519.84 | 636.4337 | 155.52 | 77.3704 | 4485.5321 | 794.88 | 2452.573 | 281.52 | 51803.516 | 0.11
24:00 | 39.6266 | 2160.7246 | 405.36 | 636.4544 | 149.04 | 66.026 | 4485.6245 | 665.28 | 2452.6111 | 274.32 | 51803.526 | 0.1
Итого |  |  | 11180.16 |  | 4290.48 |  |  | 19615.68 |  | 8684.64 |  | 2.64
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 35/6 кВ СРЗ в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-6 кВ Экспродрев | [5 empty] | ВЛ-6 кВ Горсеть-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Горсеть-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ СРЗ-4 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ СРЗ-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Горсеть-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 1213.56 | - | 2311.65 | - | 37.94 | 5816.2159 | - | 1803.2319 | - | 0.74 | 481.732 | - | 197.0238 | - | 59.14 | 10591.6343 | - | 6379.2999 | - | 1.02 | 3455.4337 | - | 1094.1308 | - | 2.11 | 7430.0524 | - | 3779.7799 | - | 0.55 | 1012.7454 | - | 418.6795 | - | 1.9669 | - | 40.0552 | -
1:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 37.9375 | 5816.3179 | 367.2 | 1803.2847 | 190.08 | 0.73951 | 481.7359 | 7.02 | 197.026 | 3.96 | 59.1443 | 10591.7913 | 565.2 | 6379.386 | 309.96 | 1.0225 | 3455.439 | 9.54 | 1094.134 | 5.76 | 2.1103 | 7430.0562 | 6.84 | 3779.7921 | 21.96 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.967 | 0.24 | 40.0577 | 6
2:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 28.8357 | 5816.3956 | 279.72 | 1803.3245 | 143.28 | 0.70263 | 481.7396 | 6.66 | 197.0281 | 3.78 | 49.4782 | 10591.9232 | 474.84 | 6379.457 | 255.6 | 0.9772 | 3455.4441 | 9.18 | 1094.137 | 5.4 | 2.0421 | 7430.0602 | 7.2 | 3779.8038 | 21.06 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.967 | 0 | 40.0602 | 6
3:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 27.3735 | 5816.4684 | 262.08 | 1803.3641 | 142.56 | 0.69678 | 481.7432 | 6.48 | 197.0303 | 3.96 | 47.3215 | 10592.0487 | 451.8 | 6379.5261 | 248.76 | 0.93483 | 3455.4489 | 8.64 | 1094.14 | 5.4 | 2.0577 | 7430.0642 | 7.2 | 3779.8156 | 21.24 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9671 | 0.24 | 40.0627 | 6
4:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 26.7918 | 5816.5393 | 255.24 | 1803.4035 | 141.84 | 0.69167 | 481.7467 | 6.3 | 197.0326 | 4.14 | 45.3997 | 10592.1691 | 433.44 | 6379.5924 | 238.68 | 0.9716 | 3455.4539 | 9 | 1094.1431 | 5.58 | 2.0788 | 7430.068 | 6.84 | 3779.8276 | 21.6 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9672 | 0.24 | 40.0652 | 6
5:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 26.9362 | 5816.6107 | 257.04 | 1803.4429 | 141.84 | 0.69678 | 481.7503 | 6.48 | 197.0348 | 3.96 | 48.5709 | 10592.3001 | 471.6 | 6379.6592 | 240.48 | 0.9804 | 3455.4589 | 9 | 1094.1463 | 5.76 | 2.131 | 7430.0719 | 7.02 | 3779.8399 | 22.14 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9672 | 0 | 40.0677 | 6
6:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 29.0717 | 5816.6891 | 282.24 | 1803.4829 | 144 | 0.71092 | 481.754 | 6.66 | 197.037 | 3.96 | 51.6673 | 10592.4414 | 508.68 | 6379.7263 | 241.56 | 0.96653 | 3455.4638 | 8.82 | 1094.1495 | 5.76 | 2.0897 | 7430.0756 | 6.66 | 3779.852 | 21.78 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9673 | 0.24 | 40.0702 | 6
7:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 40.2139 | 5816.8033 | 411.12 | 1803.5251 | 151.92 | 0.77551 | 481.7582 | 7.56 | 197.0391 | 3.78 | 67.0045 | 10592.6312 | 683.28 | 6379.7979 | 257.76 | 1.2096 | 3455.4698 | 10.8 | 1094.1537 | 7.56 | 2.0598 | 7430.079 | 6.12 | 3779.864 | 21.6 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9674 | 0.24 | 40.0727 | 6
8:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 45.6142 | 5816.9342 | 471.24 | 1803.5691 | 158.4 | 0.81996 | 481.7629 | 8.46 | 197.0407 | 2.88 | 78.9455 | 10592.8576 | 815.04 | 6379.8745 | 275.76 | 4.7777 | 3455.4861 | 29.34 | 1094.1776 | 43.02 | 1.883 | 7430.082 | 5.4 | 3779.875 | 19.8 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9674 | 0 | 40.0751 | 5.76
9:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 47.777 | 5817.0704 | 490.32 | 1803.6178 | 175.32 | 1.5037 | 481.77 | 12.78 | 197.0464 | 10.26 | 85.5262 | 10593.0999 | 872.28 | 6379.9658 | 328.68 | 12.3693 | 3455.5226 | 65.7 | 1094.243 | 117.72 | 1.9283 | 7430.0853 | 5.94 | 3779.8862 | 20.16 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9675 | 0.24 | 40.0776 | 6
10:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 48.4536 | 5817.2073 | 492.84 | 1803.6705 | 189.72 | 1.7473 | 481.7785 | 15.3 | 197.0527 | 11.34 | 91.1151 | 10593.3558 | 921.24 | 6380.0688 | 370.8 | 15.652 | 3455.5678 | 81.36 | 1094.3263 | 149.94 | 2.0713 | 7430.0886 | 5.94 | 3779.8983 | 21.78 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9676 | 0.24 | 40.0801 | 6
11:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 46.9501 | 5817.3399 | 477.36 | 1803.7217 | 184.32 | 1.7279 | 481.7874 | 16.02 | 197.0582 | 9.9 | 89.0072 | 10593.6067 | 903.24 | 6380.1671 | 353.88 | 10.4275 | 3455.6039 | 64.98 | 1094.3781 | 93.24 | 1.9237 | 7430.0918 | 5.76 | 3779.9095 | 20.16 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9676 | 0 | 40.0825 | 5.76
12:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 47.773 | 5817.4749 | 486 | 1803.7736 | 186.84 | 1.5672 | 481.7957 | 14.94 | 197.0628 | 8.28 | 89.7424 | 10593.8584 | 906.12 | 6380.2694 | 368.28 | 12.5407 | 3455.6483 | 79.92 | 1094.4397 | 110.88 | 1.9918 | 7430.0951 | 5.94 | 3779.9211 | 20.88 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9677 | 0.24 | 40.085 | 6
13:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 48.7338 | 5817.6124 | 495 | 1803.8271 | 192.6 | 1.4576 | 481.804 | 14.94 | 197.0658 | 5.4 | 90.0678 | 10594.1122 | 913.68 | 6380.3691 | 358.92 | 6.1229 | 3455.6848 | 65.7 | 1094.4462 | 11.7 | 4.6952 | 7430.1199 | 44.64 | 3779.935 | 25.02 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9678 | 0.24 | 40.0875 | 6
14:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 47.1187 | 5817.7457 | 479.88 | 1803.8779 | 182.88 | 1.3901 | 481.8117 | 13.86 | 197.0692 | 6.12 | 87.4904 | 10594.3578 | 884.16 | 6380.4683 | 357.12 | 14.2126 | 3455.7461 | 110.34 | 1094.5066 | 108.72 | 4.5189 | 7430.1437 | 42.84 | 3779.9485 | 24.3 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9678 | 0 | 40.09 | 6
15:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 45.6673 | 5817.8746 | 464.04 | 1803.9279 | 180 | 1.3376 | 481.8193 | 13.68 | 197.072 | 5.04 | 86.5273 | 10594.6013 | 876.6 | 6380.5649 | 347.76 | 13.6413 | 3455.8019 | 100.44 | 1094.5675 | 109.62 | 1.9079 | 7430.1469 | 5.76 | 3779.9596 | 19.98 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9679 | 0.24 | 40.0924 | 5.76
16:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 47.4173 | 5818.0086 | 482.4 | 1803.9794 | 185.4 | 1.337 | 481.827 | 13.86 | 197.0745 | 4.5 | 84.4037 | 10594.8375 | 850.32 | 6380.6624 | 351 | 11.1954 | 3455.8555 | 96.48 | 1094.609 | 74.7 | 1.9396 | 7430.1501 | 5.76 | 3779.9709 | 20.34 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9679 | 0 | 40.0949 | 6
17:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 50.5334 | 5818.1523 | 517.32 | 1804.0319 | 189 | 1.2691 | 481.8343 | 13.14 | 197.0769 | 4.32 | 82.8247 | 10595.0696 | 835.56 | 6380.7573 | 341.64 | 11.9394 | 3455.9092 | 96.66 | 1094.6574 | 87.12 | 1.9714 | 7430.1533 | 5.76 | 3779.9824 | 20.7 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.968 | 0.24 | 40.0974 | 6
18:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 52.4411 | 5818.3016 | 537.48 | 1804.0859 | 194.4 | 1.0237 | 481.8402 | 10.62 | 197.0788 | 3.42 | 84.0751 | 10595.3065 | 852.84 | 6380.8504 | 335.16 | 9.9167 | 3455.9688 | 107.28 | 1094.6647 | 13.14 | 1.983 | 7430.1564 | 5.58 | 3779.994 | 20.88 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9681 | 0.24 | 40.0998 | 5.76
19:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 57.6467 | 5818.4661 | 592.2 | 1804.1442 | 209.88 | 0.94542 | 481.8456 | 9.72 | 197.0807 | 3.42 | 87.1654 | 10595.5538 | 890.28 | 6380.9425 | 331.56 | 8.7968 | 3456.0218 | 95.4 | 1094.67 | 9.54 | 2.0149 | 7430.1595 | 5.58 | 3780.0058 | 21.24 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9681 | 0 | 40.1023 | 6
20:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 60.6801 | 5818.6397 | 624.96 | 1804.2043 | 216.36 | 0.76507 | 481.8495 | 7.02 | 197.0832 | 4.5 | 87.795 | 10595.8035 | 898.92 | 6381.0336 | 327.96 | 6.7504 | 3456.0599 | 68.58 | 1094.6848 | 26.64 | 1.9788 | 7430.1625 | 5.4 | 3780.0174 | 20.88 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9682 | 0.24 | 40.1048 | 6
21:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 60.9372 | 5818.8148 | 630.36 | 1804.2624 | 209.16 | 1.0202 | 481.8549 | 9.72 | 197.0862 | 5.4 | 86.4843 | 10596.0501 | 887.76 | 6381.1216 | 316.8 | 6.2213 | 3456.0973 | 67.32 | 1094.6893 | 8.1 | 1.9267 | 7430.1654 | 5.22 | 3780.0287 | 20.34 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9683 | 0.24 | 40.1072 | 5.76
22:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 62.3181 | 5818.9959 | 651.96 | 1804.3153 | 190.44 | 1.2795 | 481.862 | 12.78 | 197.0893 | 5.58 | 83.7292 | 10596.2887 | 858.96 | 6381.2072 | 308.16 | 6.1598 | 3456.1343 | 66.6 | 1094.694 | 8.46 | 1.9671 | 7430.1685 | 5.58 | 3780.0402 | 20.7 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9683 | 0 | 40.1097 | 6
23:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 48.956 | 5819.1378 | 510.84 | 1804.3581 | 154.08 | 0.82543 | 481.8667 | 8.46 | 197.091 | 3.06 | 71.9022 | 10596.4936 | 737.64 | 6381.2807 | 264.6 | 5.0661 | 3456.1647 | 54.72 | 1094.6981 | 7.38 | 1.7354 | 7430.1714 | 5.22 | 3780.0503 | 18.18 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9684 | 0.24 | 40.1121 | 5.76
24:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 38.9302 | 5819.2483 | 397.8 | 1804.3991 | 147.6 | 0.62888 | 481.8704 | 6.66 | 197.0919 | 1.62 | 59.3499 | 10596.6584 | 593.28 | 6381.3523 | 257.76 | 6.4272 | 3456.2034 | 69.66 | 1094.7022 | 7.38 | 1.7354 | 7430.1743 | 5.22 | 3780.0604 | 18.18 | 0.50695 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 1.9685 | 0.24 | 40.1144 | 5.52
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10916.64 |  | 4201.92 |  |  | 249.12 |  | 122.58 |  |  | 18086.76 |  | 7388.64 |  |  | 1385.46 |  | 1028.52 |  |  | 219.42 |  | 504.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.84 |  | 142.08
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22