## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 2199 | 0 | 2829 | 1926 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0.2 | 77.2 | 0 | 582 | 0 | 582.6 | 0 | 214 | 173.6 | 0 | 853.6 | 7.2 | 0 | 221 | 0 | 27 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 3207.6 | 5016 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 7220.4 | 0 | 9068.4 | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 357 | 0
01 - 02 | 0 | 2157 | 0 | 2814 | 1923.6 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0.2 | 77 | 0 | 585.6 | 0 | 582 | 0 | 201.2 | 170.6 | 0 | 853.6 | 7.2 | 0 | 206.8 | 0 | 26.8 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 3168 | 5847.6 | 0 | 6111.6 | 0 | 0 | 7946.4 | 0 | 9952.8 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 319.9 | 0
02 - 03 | 0 | 2046 | 0 | 2754 | 1921.2 | 0 | 1924.8 | 0 | 0 | 0.2 | 56.8 | 0 | 564.6 | 0 | 569.4 | 0 | 173.6 | 164.8 | 0 | 914.4 | 7.2 | 0 | 193.2 | 0 | 28 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 3075.6 | 6098.4 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 8038.8 | 0 | 10190.4 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 291.9 | 0
03 - 04 | 0 | 1974 | 0 | 2721 | 1916.4 | 0 | 1923.6 | 0 | 0 | 0.2 | 48.4 | 0 | 558 | 0 | 570 | 0 | 150 | 163.8 | 0 | 958.4 | 7.2 | 0 | 179.2 | 0 | 27.8 | 0 | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 3022.8 | 5068.8 | 0 | 6296.4 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 8830.8 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 282.8 | 0
04 - 05 | 0 | 1953 | 0 | 2724 | 1915.2 | 0 | 1921.2 | 0 | 0 | 0.2 | 48.2 | 0 | 559.2 | 0 | 569.4 | 0 | 155.6 | 165.4 | 0 | 975.2 | 7.2 | 0 | 166.8 | 0 | 27.8 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 3049.2 | 4435.2 | 0 | 5504.4 | 0 | 0 | 6454.8 | 0 | 8118 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 294 | 0
05 - 06 | 0 | 2025 | 0 | 2778 | 1915.2 | 0 | 1921.2 | 0 | 0 | 0.4 | 49.8 | 0 | 554.4 | 0 | 568.8 | 0 | 211.6 | 187.6 | 0 | 960.8 | 7.2 | 0 | 197.2 | 0 | 25.2 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 2072.4 | 0 | 3168 | 2864.4 | 0 | 4435.2 | 0 | 0 | 5029.2 | 0 | 6388.8 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 363.3 | 0
06 - 07 | 0 | 2163 | 0 | 2832 | 1917.6 | 0 | 1923.6 | 0 | 0 | 0.2 | 50.2 | 0 | 550.2 | 0 | 570.6 | 0 | 261.2 | 215.8 | 0 | 951.2 | 7.2 | 0 | 247.8 | 0 | 25.2 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 3339.6 | 699.6 | 554.4 | 1927.2 | 39.6 | 0 | 2587.2 | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 483.7 | 0
07 - 08 | 0 | 2565 | 0 | 2847 | 1918.8 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0.2 | 52.2 | 0 | 550.8 | 0 | 567.6 | 0 | 271.2 | 556 | 0 | 904 | 7.2 | 0 | 264.2 | 0 | 26.4 | 0 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 3432 | 0 | 2112 | 105.6 | 1438.8 | 66 | 633.6 | 26.4 | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 562.1 | 0
08 - 09 | 0 | 2661 | 0 | 2850 | 1923.6 | 0 | 1930.8 | 0 | 0 | 0.2 | 58.4 | 0 | 645.6 | 0 | 565.8 | 0 | 267.2 | 435 | 0 | 855.2 | 6.4 | 0 | 316.4 | 0 | 26.2 | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 3405.6 | 0 | 5808 | 0 | 3920.4 | 3313.2 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 522.2 | 0
09 - 10 | 0 | 2853 | 0 | 2841 | 1928.4 | 0 | 1935.6 | 0 | 0 | 0.2 | 59 | 0 | 565.8 | 0 | 565.8 | 0 | 255.6 | 553.6 | 0 | 723.2 | 6.4 | 0 | 314.8 | 0 | 26 | 0 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 3273.6 | 0 | 5874 | 0 | 6045.6 | 3524.4 | 0 | 1993.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 413 | 415.8 | 0
10 - 11 | 0 | 2799 | 0 | 2850 | 1929.6 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 562.8 | 0 | 564.6 | 0 | 256.8 | 468.8 | 0 | 664.8 | 7.2 | 0 | 298.6 | 0 | 25.4 | 0 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 3234 | 0 | 4646.4 | 0 | 5095.2 | 2376 | 0 | 712.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 350 | 0
11 - 12 | 0 | 2556 | 0 | 2880 | 1930.8 | 0 | 1957.2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 601.2 | 0 | 567 | 0 | 263.6 | 255.2 | 0 | 700.8 | 6.4 | 0 | 287.2 | 0 | 25.8 | 0 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 3260.4 | 0 | 4659.6 | 0 | 4514.4 | 2521.2 | 0 | 818.4 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 359.8 | 361.9 | 0
12 - 13 | 0 | 2814 | 0 | 2844 | 1924.8 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 560.4 | 0 | 562.8 | 0 | 254 | 605 | 0 | 765.6 | 7.2 | 0 | 306 | 0 | 25 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 2864.4 | 0 | 3181.2 | 0 | 2745.6 | 0 | 3379.2 | 514.8 | 105.6 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 303.1 | 0
13 - 14 | 0 | 2664 | 0 | 2871 | 1929.6 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 589.2 | 0 | 564 | 0 | 266.4 | 431.8 | 0 | 759.2 | 7.2 | 0 | 288.6 | 0 | 25.6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 3234 | 0 | 4514.4 | 0 | 3590.4 | 2283.6 | 0 | 752.4 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 334.6 | 0
14 - 15 | 0 | 2655 | 0 | 2856 | 1928.4 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 664.2 | 0 | 560.4 | 0 | 266 | 390.2 | 0 | 765.6 | 6.4 | 0 | 276.4 | 0 | 26.6 | 0 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 3207.6 | 0 | 4923.6 | 0 | 4752 | 2679.6 | 0 | 1174.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 312.2 | 314.3 | 0
15 - 16 | 0 | 2511 | 0 | 2859 | 1929.6 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 562.8 | 0 | 559.2 | 0 | 271.2 | 347.4 | 0 | 777.6 | 7.2 | 0 | 266.2 | 0 | 24.8 | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3194.4 | 0 | 3735.6 | 0 | 3418.8 | 1636.8 | 0 | 171.6 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 313.6 | 0
16 - 17 | 0 | 2631 | 0 | 2868 | 1930.8 | 0 | 1939.2 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 557.4 | 0 | 561 | 0 | 291.2 | 468.4 | 0 | 801.6 | 6.4 | 0 | 274.8 | 0 | 25.6 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 3220.8 | 0 | 3300 | 0 | 2970 | 1214.4 | 92.4 | 79.2 | 884.4 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 319.2 | 0
17 - 18 | 0 | 2616 | 0 | 2883 | 1928.4 | 0 | 1940.4 | 0 | 39.2 | 0 | 25.4 | 0 | 561.6 | 0 | 569.4 | 0 | 320.4 | 415.6 | 0 | 824 | 7.2 | 0 | 310 | 0 | 26.2 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3207.6 | 0 | 1399.2 | 52.8 | 990 | 39.6 | 778.8 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 301 | 0
18 - 19 | 0 | 2652 | 0 | 2865 | 1930.8 | 0 | 1934.4 | 0 | 36.4 | 0 | 24 | 0 | 584.4 | 0 | 567.6 | 0 | 311.6 | 465.8 | 0 | 850.4 | 8 | 0 | 308.2 | 0 | 26.6 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3326.4 | 0 | 2442 | 0 | 2151.6 | 316.8 | 237.6 | 13.2 | 1544.4 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 433.3 | 0
19 - 20 | 0 | 2469 | 0 | 2829 | 1938 | 0 | 1928.4 | 0 | 34.8 | 0 | 24 | 0 | 562.2 | 0 | 560.4 | 0 | 285.6 | 289.4 | 0 | 868.8 | 7.2 | 0 | 318 | 0 | 27 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 3273.6 | 0 | 2692.8 | 0 | 2455.2 | 448.8 | 39.6 | 13.2 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 410.2 | 412.3 | 0
20 - 21 | 0 | 2634 | 0 | 2808 | 1935.6 | 0 | 1924.8 | 0 | 36.6 | 0 | 23.6 | 0 | 555 | 0 | 561.6 | 0 | 267.6 | 463.8 | 0 | 862.4 | 7.2 | 0 | 302.2 | 0 | 27 | 0 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 3220.8 | 0 | 2072.4 | 13.2 | 1861.2 | 316.8 | 712.8 | 39.6 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 389.2 | 390.6 | 0
21 - 22 | 0 | 2565 | 0 | 2808 | 1928.4 | 0 | 1923.6 | 0 | 34 | 0 | 24.8 | 0 | 567.6 | 0 | 563.4 | 0 | 270 | 402.4 | 0 | 851.2 | 7.2 | 0 | 299 | 0 | 26.8 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 3207.6 | 435.6 | 250.8 | 712.8 | 171.6 | 0 | 2732.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371.7 | 0
22 - 23 | 0 | 2679 | 0 | 2832 | 1923.6 | 0 | 1924.8 | 0 | 44.2 | 0 | 39.4 | 0 | 588.6 | 0 | 571.8 | 0 | 269.2 | 445.8 | 0 | 774.4 | 7.2 | 0 | 286.6 | 0 | 26.4 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 2732.4 | 0 | 3194.4 | 1993.2 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 329 | 0
23 - 00 | 0 | 2559 | 0 | 2820 | 1923.6 | 0 | 1924.8 | 0 | 44.4 | 0 | 39.2 | 0 | 586.8 | 0 | 582.6 | 0 | 242 | 343 | 0 | 764 | 7.2 | 0 | 259.4 | 0 | 27.4 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 3141.6 | 3379.2 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 5821.2 | 0 | 7365.6 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 298.2 | 0
Сумма | 0 | 59400 | 0 | 67863 | 46218 | 0 | 46363.2 | 0 | 285.8 | 2.2 | 1204.8 | 0 | 13820.4 | 0 | 13627.8 | 0 | 5996.8 | 8578.8 | 0 | 19980 | 169.6 | 0 | 6388.6 | 0 | 632.6 | 0 | 4314.6 | 0 | 0 | 0 | 60508.8 | 0 | 77246.4 | 35838 | 51730.8 | 43995.6 | 46794 | 21252 | 60046.8 | 8038.8 | 84664.8 | 0 | 0 | 0 | 8682.8 | 8725.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч