## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 1603.2 | 475.2 | 2.5 | 1.5 | 146.1 | 39.6 | 18.9 | 48.6 | 399.6 | 9.45 | 96 | 189.2 | 0 | 0 | 9.8 | 437.4 | 0 | 430.8 | 251.2 | 1610.4 | 485.1
01 - 02 | 1462.4 | 443.2 | 2.5 | 1.5 | 121.35 | 36.4 | 14.1 | 43.5 | 314 | 8.85 | 77.2 | 151.2 | 0 | 0 | 9.8 | 424.2 | 0 | 449.2 | 251.2 | 1468.5 | 452.1
02 - 03 | 1404.8 | 384 | 2.5 | 1.6 | 69.15 | 35.6 | 14.1 | 35.1 | 299.2 | 5.7 | 71.8 | 135.6 | 0 | 0 | 9.2 | 407.8 | 0 | 454 | 248.8 | 1412.4 | 393.8
03 - 04 | 1390.4 | 380.8 | 2.5 | 1.5 | 71.25 | 32.8 | 12.15 | 30.3 | 271.2 | 5.4 | 64.4 | 139.2 | 0 | 0 | 8.2 | 442.4 | 0 | 440.4 | 251.2 | 1397 | 391.6
04 - 05 | 1420.8 | 377.6 | 2.6 | 1.5 | 74.7 | 33.2 | 12.3 | 30.9 | 273.6 | 5.25 | 73 | 164 | 0 | 0 | 8.2 | 443.4 | 0 | 432 | 243.2 | 1425.6 | 387.2
05 - 06 | 1528 | 443.2 | 2.5 | 2.6 | 84.9 | 72.8 | 14.25 | 34.2 | 308.8 | 4.8 | 121.8 | 182.8 | 0 | 0 | 15 | 449.4 | 0 | 428 | 249.2 | 1534.5 | 453.2
06 - 07 | 1744 | 438.4 | 2.6 | 3 | 86.4 | 80 | 16.5 | 51.6 | 426.8 | 7.2 | 151.2 | 236.8 | 0 | 0 | 16.4 | 439.4 | 0 | 435.2 | 228.8 | 1751.2 | 447.7
07 - 08 | 1851.2 | 435.2 | 2.5 | 1.6 | 89.85 | 80.4 | 26.7 | 72 | 544.8 | 7.8 | 161.4 | 283.2 | 0 | 0 | 15.8 | 354.8 | 0 | 434 | 214 | 1859 | 445.5
08 - 09 | 2132.8 | 632 | 2.7 | 1.5 | 176.55 | 121.2 | 25.95 | 84.9 | 664.8 | 6.6 | 172.8 | 336.4 | 0 | 0 | 18 | 405.8 | 0 | 464.4 | 282.4 | 2138.4 | 641.3
09 - 10 | 2233.6 | 681.6 | 2.8 | 1.5 | 150.75 | 177.6 | 30 | 90.6 | 724 | 7.5 | 164 | 340.4 | 0 | 0 | 13.6 | 444.6 | 0 | 468.4 | 302 | 2239.6 | 690.8
10 - 11 | 2184 | 752 | 2.7 | 1.6 | 159.3 | 186.4 | 24.45 | 78.6 | 709.2 | 5.85 | 150.8 | 326 | 0 | 0 | 17.8 | 449.6 | 0 | 468.4 | 357.6 | 2191.2 | 762.3
11 - 12 | 2121.6 | 702.4 | 2.8 | 1.5 | 148.2 | 191.2 | 27 | 85.8 | 664.4 | 7.65 | 151.2 | 302.8 | 0 | 0 | 16.2 | 453 | 0 | 462.8 | 311.6 | 2128.5 | 711.7
12 - 13 | 2160 | 523.2 | 2.7 | 2.5 | 78 | 113.2 | 24 | 68.1 | 693.2 | 8.55 | 182.6 | 299.6 | 0 | 0 | 18.6 | 446.2 | 0 | 468 | 278 | 2165.9 | 532.4
13 - 14 | 2094.4 | 638.4 | 2.6 | 2 | 148.5 | 143.2 | 21 | 87 | 640 | 7.65 | 172 | 287.6 | 0 | 0 | 17 | 444.8 | 0 | 462.4 | 298.4 | 2101 | 646.8
14 - 15 | 2030.4 | 622.4 | 2.7 | 1.4 | 145.95 | 150.8 | 20.55 | 68.4 | 631.2 | 7.35 | 155.8 | 268.4 | 0 | 0 | 11.2 | 441.2 | 0 | 464 | 285.6 | 2036.1 | 630.3
15 - 16 | 2006.4 | 622.4 | 2.7 | 3.7 | 157.95 | 144 | 22.95 | 72.6 | 632.8 | 8.25 | 144 | 252.8 | 0 | 0 | 15 | 446.6 | 0 | 454 | 271.2 | 2013 | 632.5
16 - 17 | 2016 | 552 | 2.7 | 1.6 | 133.8 | 104.4 | 19.95 | 74.7 | 612.8 | 8.85 | 146 | 258 | 0 | 0 | 14.2 | 445.4 | 0 | 476.4 | 269.6 | 2020.7 | 561
17 - 18 | 1990.4 | 544 | 2.7 | 1.7 | 127.95 | 90.8 | 24.45 | 77.1 | 586.4 | 9.3 | 153.2 | 260 | 0 | 0 | 15 | 438.4 | 0 | 473.6 | 275.6 | 1997.6 | 553.3
18 - 19 | 2012.8 | 566.4 | 2.7 | 1.7 | 149.55 | 88.8 | 27.45 | 72.9 | 581.2 | 9.6 | 185 | 260.8 | 0 | 0 | 15 | 447.2 | 0 | 462.4 | 273.6 | 2018.5 | 574.2
19 - 20 | 1992 | 550.4 | 2.7 | 2.1 | 142.35 | 95.6 | 30.75 | 77.1 | 562 | 9 | 188.8 | 264.8 | 0 | 0 | 13.2 | 440 | 0 | 458 | 258.8 | 1999.8 | 561
20 - 21 | 2001.6 | 529.6 | 2.6 | 1.9 | 162.9 | 63.2 | 28.2 | 75 | 570.4 | 7.05 | 171.4 | 266 | 0 | 0 | 13 | 442.6 | 0 | 474.4 | 253.6 | 2007.5 | 537.9
21 - 22 | 2052.8 | 500.8 | 2.6 | 2.4 | 138.6 | 60 | 27.15 | 70.8 | 574 | 7.8 | 154.8 | 274 | 0 | 0 | 11.4 | 443 | 0 | 533.2 | 252 | 2058.1 | 509.3
22 - 23 | 1985.6 | 566.4 | 2.6 | 1.6 | 178.35 | 77.6 | 23.55 | 63.6 | 536.8 | 10.65 | 150 | 270.4 | 0 | 0 | 14.8 | 431.2 | 0 | 532.8 | 260.8 | 1994.3 | 576.4
23 - 00 | 1814.4 | 518.4 | 2.6 | 1.1 | 163.8 | 52.8 | 22.95 | 52.2 | 501.2 | 9.45 | 123.6 | 219.2 | 0 | 0 | 11.8 | 387.8 | 0 | 528 | 257.2 | 1820.5 | 528
Сумма | 45233.6 | 12880 | 63.1 | 44.6 | 3106.2 | 2271.6 | 529.35 | 1545.6 | 12722.4 | 185.55 | 3382.8 | 5969.2 | 0 | 0 | 328.2 | 10406.2 | 0 | 11154.8 | 6425.6 | 45389.3 | 13105.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч