## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 8.48 | 554.4 | 444 | 208.8 | 11.6 | 226.4 | 5.2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 77.6 | 90 | 4474.8 | 0 | 0 | 666.6 | 0 | 557.7 | 140 | 0 | 116.2 | 0
01 - 02 | 8.3156 | 501.6 | 364.8 | 196.8 | 11.2 | 192.8 | 5.6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 | 86.4 | 4316.4 | 0 | 0 | 610.5 | 0 | 481.8 | 133 | 0 | 113.4 | 0
02 - 03 | 8.1 | 489.6 | 340.8 | 190.4 | 9.8 | 191.2 | 5.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 67.2 | 83.2 | 3102 | 0 | 0 | 597.3 | 0 | 458.7 | 128.8 | 0 | 114.8 | 0
03 - 04 | 8.0867 | 480 | 338.4 | 195.2 | 8.2 | 184.8 | 5.6 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68.8 | 85.6 | 924 | 26.4 | 0 | 587.4 | 0 | 452.1 | 130.2 | 0 | 112 | 0
04 - 05 | 8.1178 | 516 | 360 | 228 | 7.6 | 181.6 | 5.6 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69.6 | 91.6 | 26.4 | 422.4 | 0 | 633.6 | 0 | 481.8 | 142.8 | 0 | 121.8 | 0
05 - 06 | 8.5711 | 652.8 | 398.4 | 322.4 | 7.6 | 216 | 7.2 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 80 | 99.2 | 0 | 897.6 | 0 | 782.1 | 0 | 554.4 | 158.2 | 0 | 154 | 0
06 - 07 | 8.7711 | 938.4 | 525.6 | 443.2 | 6.6 | 326.4 | 8.8 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 109.6 | 138.8 | 26.4 | 1425.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 749.1 | 186.2 | 0 | 226.8 | 0
07 - 08 | 8.6667 | 1142.4 | 796.8 | 517.6 | 10.2 | 407.2 | 8.4 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 149.6 | 184 | 0 | 2376 | 0 | 1339.8 | 0 | 1085.7 | 247.8 | 0 | 295.4 | 0
08 - 09 | 8.5933 | 1176 | 1063.2 | 507.2 | 10.8 | 415.2 | 40.4 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 184.8 | 203.2 | 0 | 1478.4 | 0 | 1458.6 | 0 | 1392.6 | 345.8 | 0 | 344.4 | 0
09 - 10 | 8.7378 | 1245.6 | 1147.2 | 539.2 | 11.8 | 433.6 | 50.4 | 897.6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 187.2 | 225.2 | 0 | 1056 | 0 | 1544.4 | 0 | 1494.9 | 365.4 | 0 | 357 | 0
10 - 11 | 8.9111 | 1195.2 | 1046.4 | 524 | 11.4 | 437.6 | 22 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 188 | 196.4 | 66 | 607.2 | 0 | 1445.4 | 0 | 1356.3 | 316.4 | 0 | 320.6 | 0
11 - 12 | 9.0756 | 1168.8 | 1104 | 501.6 | 10.6 | 424 | 59.2 | 847.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 184 | 184 | 52.8 | 686.4 | 0 | 1445.4 | 0 | 1386 | 343 | 0 | 298.2 | 0
12 - 13 | 9.1622 | 1089.6 | 880.8 | 486.4 | 10.2 | 430.4 | 56 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 187.2 | 133.2 | 250.8 | 211.2 | 0 | 1263.9 | 0 | 1105.5 | 231 | 0 | 231 | 0
13 - 14 | 9 | 1152 | 955.2 | 491.2 | 12.2 | 419.2 | 11.6 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 212 | 196.8 | 132 | 660 | 0 | 1372.8 | 0 | 1244.1 | 285.6 | 0 | 299.6 | 0
14 - 15 | 8.9911 | 1075.2 | 1053.6 | 450.4 | 12 | 398.4 | 42.4 | 786 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 209.6 | 180.8 | 145.2 | 660 | 0 | 1316.7 | 0 | 1290.3 | 299.6 | 0 | 245 | 0
15 - 16 | 9.1244 | 1022.4 | 1094.4 | 440.8 | 13.6 | 377.6 | 36.4 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 220 | 166 | 290.4 | 66 | 0 | 1254 | 0 | 1339.8 | 288.4 | 0 | 257.6 | 0
16 - 17 | 9.0089 | 993.6 | 1113.6 | 436 | 11.4 | 381.6 | 28.8 | 832.8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 238.4 | 144.4 | 369.6 | 66 | 0 | 1260.6 | 0 | 1326.6 | 320.6 | 0 | 222.6 | 0
17 - 18 | 9.1378 | 1012.8 | 950.4 | 452.8 | 9.4 | 396.8 | 29.6 | 702 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 208 | 136 | 1861.2 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 1174.8 | 261.8 | 0 | 229.6 | 0
18 - 19 | 9.12 | 996 | 931.2 | 417.6 | 9 | 392.8 | 23.2 | 678 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 219.2 | 150.8 | 1320 | 0 | 0 | 1191.3 | 0 | 1148.4 | 247.8 | 0 | 224 | 0
19 - 20 | 9.0022 | 945.6 | 904.8 | 376 | 9.4 | 381.6 | 16 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 232 | 154 | 343.2 | 462 | 0 | 1141.8 | 0 | 1118.7 | 249.2 | 0 | 219.8 | 0
20 - 21 | 8.7644 | 974.4 | 775.2 | 386.4 | 9.2 | 401.6 | 10.4 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 207.2 | 155.2 | 303.6 | 528 | 0 | 1161.6 | 0 | 973.5 | 233.8 | 0 | 201.6 | 0
21 - 22 | 8.7489 | 1005.6 | 734.4 | 394.4 | 10.8 | 420.8 | 8.4 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 208 | 154.8 | 1782 | 0 | 0 | 1174.8 | 0 | 917.4 | 219.8 | 0 | 184.8 | 0
22 - 23 | 8.6089 | 852 | 679.2 | 338.4 | 12 | 357.6 | 11.2 | 486 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 168.8 | 123.6 | 3128.4 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 834.9 | 208.6 | 0 | 159.6 | 0
23 - 00 | 8.6444 | 648 | 568.8 | 267.2 | 10.2 | 251.2 | 26.8 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 99.2 | 98.8 | 3036 | 0 | 0 | 801.9 | 0 | 699.6 | 187.6 | 0 | 134.4 | 0
Сумма | 209.74 | 21828 | 18571.2 | 9312 | 246.8 | 8246.4 | 524.4 | 13912.8 | 0 | 0 | 0 | 868.4 | 3848 | 3462 | 25951.2 | 11629.2 | 0 | 26373.6 | 0 | 23624.7 | 5671.4 | 0 | 5184.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч