## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 1 ро RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ро RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский рп RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики рп RS | 10 Рослятино-Ляменьга ао резерв RS | 10 Рослятино-Ляменьга ап резерв RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод рп RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино рп RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена рп RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково рп RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 |  | 347.4 |  | 2.55 | 1.8 | 68.1 |  | 33.3 |  | 0 | 0 | 60.6 |  | 67.2 |  | 84.6 |  | 29.1 |  | 0 | 5451.6 | 0 | 0 | 0 | 356.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0 |  | 334.8 |  | 2.55 | 1.95 | 63.9 |  | 30.3 |  | 0.3 | 0 | 63.3 |  | 63 |  | 81.3 |  | 28.8 |  | 0 | 5187.6 | 0 | 0 | 0 | 343.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0 |  | 307.2 |  | 2.55 | 1.8 | 65.1 |  | 28.5 |  | 0 | 0 | 54.9 |  | 61.2 |  | 63.9 |  | 29.4 |  | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 0 | 294.8
03 - 04 | 0 | 0 | 0 |  | 422.4 |  | 2.7 | 1.8 | 64.8 |  | 28.8 |  | 95.7 | 0 | 53.7 |  | 58.5 |  | 88.8 |  | 29.1 |  | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 0 | 426.8
04 - 05 | 0 | 0 | 0 |  | 504.6 |  | 2.4 | 1.8 | 62.4 |  | 34.2 |  | 175.8 | 0 | 59.1 |  | 62.1 |  | 77.1 |  | 30.3 |  | 0 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 514.8
05 - 06 | 0 | 0 | 0 |  | 586.8 |  | 2.55 | 1.65 | 69.6 |  | 43.5 |  | 227.1 | 0 | 59.7 |  | 86.7 |  | 66.3 |  | 30.6 |  | 79.2 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 598.4
06 - 07 | 0 | 0 | 0 |  | 766.8 |  | 2.4 | 1.8 | 81.3 |  | 49.8 |  | 294.9 | 0 | 80.1 |  | 118.8 |  | 103.8 |  | 34.8 |  | 303.6 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 778.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0 |  | 904.2 |  | 2.7 | 1.8 | 123.9 |  | 57.9 |  | 333.3 | 0 | 93.9 |  | 129.9 |  | 124.8 |  | 36.9 |  | 660 | 264 | 0 | 0 | 0 | 919.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 |  | 1450.8 |  | 3.45 | 1.8 | 198.6 |  | 69.3 |  | 523.5 | 0 | 227.7 |  | 180.9 |  | 162 |  | 86.4 |  | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1478.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1525.8 |  | 3.3 | 1.8 | 202.8 |  | 79.2 |  | 585.3 | 0 | 238.5 |  | 192.9 |  | 143.7 |  | 80.7 |  | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 0 | 1562
10 - 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1346.4 |  | 2.85 | 1.8 | 141.3 |  | 82.2 |  | 507.6 | 0 | 232.8 |  | 174.9 |  | 123.3 |  | 81.9 |  | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 0 | 1372.8
11 - 12 | 0 | 0 | 0 |  | 1273.8 |  | 2.7 | 1.8 | 201.9 |  | 79.2 |  | 390.9 | 0 | 191.1 |  | 181.8 |  | 152.4 |  | 73.5 |  | 0 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 1298
12 - 13 | 0 | 0 | 0 |  | 802.8 |  | 2.4 | 1.8 | 122.4 |  | 59.7 |  | 153.6 | 0 | 112.5 |  | 179.7 |  | 127.8 |  | 44.7 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 818.4
13 - 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1100.4 |  | 3.15 | 1.8 | 179.4 |  | 66.3 |  | 216.9 | 0 | 252.6 |  | 173.4 |  | 148.8 |  | 59.4 |  | 0 | 1755.6 | 0 | 0 | 0 | 1122
14 - 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1077.6 |  | 3.15 | 1.8 | 177.3 |  | 66.3 |  | 268.8 | 0 | 206.1 |  | 159.3 |  | 139.8 |  | 56.7 |  | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 0 | 1100
15 - 16 | 0 | 0 | 0 |  | 1067.4 |  | 3.3 | 1.8 | 146.1 |  | 70.5 |  | 318.9 | 0 | 183.6 |  | 164.4 |  | 123.9 |  | 56.7 |  | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 1086.8
16 - 17 | 0 | 0 | 0 |  | 1182.6 |  | 3.3 | 1.8 | 176.4 |  | 64.8 |  | 444.6 | 0 | 136.8 |  | 160.5 |  | 149.7 |  | 46.8 |  | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 1205.6
17 - 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1047.6 |  | 2.7 | 1.8 | 108 |  | 68.4 |  | 409.2 | 0 | 132.3 |  | 158.7 |  | 119.4 |  | 48.3 |  | 0 | 4052.4 | 0 | 0 | 0 | 1069.2
18 - 19 | 0 | 0 | 0 |  | 675 |  | 2.4 | 1.8 | 119.4 |  | 82.5 |  | 16.8 | 0 | 147 |  | 157.2 |  | 108.9 |  | 40.5 |  | 0 | 3141.6 | 0 | 0 | 0 | 686.4
19 - 20 | 0 | 0 | 0 |  | 642 |  | 2.4 | 1.8 | 117 |  | 86.1 |  | 0 | 0 | 125.1 |  | 149.4 |  | 119.1 |  | 41.4 |  | 0 | 1623.6 | 0 | 0 | 0 | 651.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0 |  | 622.8 |  | 2.25 | 1.65 | 121.2 |  | 71.4 |  | 0 | 0 | 96.9 |  | 142.8 |  | 143.7 |  | 42.9 |  | 13.2 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 633.6
21 - 22 | 0 | 0 | 0 |  | 557.4 |  | 2.25 | 1.8 | 104.7 |  | 72 |  | 0.3 | 0 | 92.1 |  | 129.6 |  | 115.5 |  | 39.6 |  | 0 | 3313.2 | 0 | 0 | 0 | 567.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0 |  | 491.4 |  | 2.4 | 1.8 | 79.5 |  | 78 |  | 0 | 0 | 88.5 |  | 122.7 |  | 81 |  | 37.8 |  | 0 | 4514.4 | 0 | 0 | 0 | 497.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 |  | 444 |  | 2.25 | 1.65 | 68.4 |  | 59.4 |  | 0 | 0 | 76.2 |  | 95.1 |  | 110.1 |  | 31.5 |  | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 0 | 453.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 19482 | 0 | 64.65 | 42.9 | 2863.5 | 0 | 1461.6 | 0 | 4963.5 | 0 | 3065.1 | 0 | 3170.7 | 0 | 2759.7 | 0 | 1117.8 | 0 | 1056 | 58093.2 | 0 | 0 | 0 | 19835.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч