## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 | 8.256 | 10.488 | 764 | 0 | 694 | 0 | 8.76 | 10.98 | 2 | 32.2 | 234.8 | 6.9 | 6 | 60.8 | 0 | 40.35 | 72.6 | 2.5 | 263.4 | 48.7 | 129.75 | 4.9 | 22.6 | 369.2 | 76.05 | 64 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 712.8 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 5108.4 | 0 | 13384.8 | 0 | 178.5 | 0 | 4.2 | 184.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
01 - 02 | 8.76 | 10.68 | 756 | 0 | 642 | 0 | 9.24 | 11.22 | 2.2 | 32.9 | 207.2 | 6.7 | 4 | 59.2 | 0 | 40.05 | 65.4 | 2.2 | 295.2 | 30.8 | 127.5 | 4.6 | 19.4 | 340 | 76.5 | 60.9 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 660 | 0 | 18414 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 14335.2 | 0 | 174.3 | 0 | 4.2 | 179.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
02 - 03 | 8.952 | 10.464 | 742 | 0 | 624 | 0 | 9.48 | 10.98 | 2 | 32.2 | 203.2 | 6.4 | 4 | 63.2 | 0 | 38.7 | 68 | 2 | 296.4 | 28.3 | 130.5 | 4.6 | 20.8 | 321.2 | 61.65 | 61.3 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 633.6 | 0 | 19826.4 | 0 | 0 | 6639.6 | 0 | 14731.2 | 0 | 157.5 | 0 | 4.2 | 161 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
03 - 04 | 8.856 | 10.392 | 730 | 0 | 636 | 0 | 9.36 | 10.92 | 2.2 | 32.3 | 202.8 | 6.6 | 4.5 | 60 | 0 | 39.75 | 65.3 | 2 | 293.7 | 28 | 128.55 | 4.6 | 21.4 | 334.8 | 53.55 | 62.6 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 660 | 0 | 19470 | 0 | 0 | 6956.4 | 0 | 14071.2 | 0 | 163.8 | 0 | 4.2 | 166.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
04 - 05 | 8.448 | 10.392 | 728 | 0 | 662 | 0 | 9 | 10.92 | 2.2 | 33.7 | 225.6 | 6.8 | 4.4 | 61.6 | 0 | 41.25 | 63.7 | 2 | 262.2 | 39.7 | 144.6 | 4.1 | 17 | 335.2 | 56.4 | 67.2 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 673.2 | 0 | 19654.8 | 0 | 0 | 7458 | 0 | 13780.8 | 0 | 161.7 | 0 | 4.2 | 168 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
05 - 06 | 7.536 | 10.368 | 864 | 0 | 884 | 0 | 7.98 | 10.86 | 2.6 | 47.5 | 266 | 7.9 | 8.6 | 83.8 | 0 | 47.55 | 77.9 | 2.1 | 294 | 103.2 | 195.45 | 8.7 | 19.4 | 405.6 | 72.15 | 84.7 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 897.6 | 0 | 17305.2 | 0 | 0 | 6494.4 | 0 | 12777.6 | 0 | 201.6 | 0 | 4.2 | 205.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
06 - 07 | 7.344 | 10.896 | 1090 | 0 | 1180 | 0 | 7.86 | 11.4 | 2 | 58.1 | 383.2 | 10.4 | 13.3 | 137.2 | 0 | 64.35 | 109.9 | 2.1 | 294.9 | 123.4 | 270 | 9.7 | 22.8 | 530.8 | 115.05 | 103.2 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 1201.2 | 0 | 13094.4 | 0 | 0 | 5121.6 | 0 | 10573.2 | 0 | 308.7 | 0 | 4.2 | 312.2 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
07 - 08 | 7.224 | 11.28 | 1342 | 0 | 1420 | 0 | 7.68 | 11.76 | 3.4 | 71.8 | 535.6 | 10.6 | 27 | 169 | 0 | 73.35 | 130.4 | 2.1 | 331.5 | 167.8 | 324.15 | 7.8 | 30 | 625.2 | 122.55 | 109 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 1425.6 | 0 | 10731.6 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 9794.4 | 0 | 401.1 | 0 | 2.1 | 407.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
08 - 09 | 6.96 | 10.992 | 1910 | 0 | 1860 | 0 | 7.44 | 11.46 | 4.6 | 292.5 | 584.4 | 16 | 32.3 | 231.4 | 0 | 139.8 | 163.3 | 8.9 | 491.7 | 216.6 | 427.95 | 8.8 | 38.2 | 766.8 | 194.7 | 118.9 | 0 | 0 | 2468.4 | 0 | 1874.4 | 0 | 3577.2 | 0 | 158.4 | 778.8 | 0 | 7312.8 | 0 | 537.6 | 0 | 4.2 | 540.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
09 - 10 | 6.792 | 11.304 | 1952 | 0 | 2050 | 0 | 7.26 | 11.82 | 5 | 311.1 | 615.6 | 55.9 | 33.1 | 215 | 0 | 145.8 | 146.6 | 8.1 | 461.7 | 298.3 | 464.1 | 9.4 | 42.2 | 805.6 | 247.2 | 107.8 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 2072.4 | 0 | 3682.8 | 0 | 343.2 | 448.8 | 0 | 8223.6 | 0 | 604.8 | 0 | 4.2 | 610.4 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
10 - 11 | 6.96 | 11.712 | 1784 | 0 | 1886 | 0 | 7.5 | 12.24 | 4.8 | 235.9 | 575.2 | 38.5 | 23.1 | 168.8 | 0 | 114.3 | 129.7 | 8.2 | 470.1 | 311.7 | 418.05 | 9.1 | 44 | 766.8 | 216.9 | 104 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 1900.8 | 0 | 5464.8 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 7999.2 | 0 | 470.4 | 0 | 4.2 | 473.2 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
11 - 12 | 6.888 | 11.76 | 1886 | 0 | 1914 | 0 | 7.38 | 12.3 | 4.8 | 315.3 | 576.8 | 34 | 15.5 | 195.8 | 0 | 125.25 | 146.8 | 9.6 | 489 | 310.9 | 432 | 8.9 | 40.8 | 753.6 | 202.8 | 105 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 1940.4 | 0 | 5346 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 7590 | 0 | 529.2 | 0 | 4.2 | 534.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
12 - 13 | 7.008 | 11.496 | 1142 | 0 | 1666 | 0 | 7.56 | 12 | 3.4 | 85.4 | 481.2 | 38.5 | 8.2 | 126 | 0 | 75.9 | 112.6 | 2.8 | 231.6 | 276.1 | 294.6 | 8.4 | 38.6 | 795.6 | 108.3 | 101.3 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 1676.4 | 0 | 8276.4 | 0 | 0 | 2917.2 | 0 | 8553.6 | 0 | 361.2 | 0 | 2.1 | 365.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
13 - 14 | 6.96 | 11.376 | 1898 | 0 | 1838 | 0 | 7.38 | 11.88 | 3.8 | 352.6 | 555.2 | 60.7 | 20 | 191 | 0 | 113.4 | 155.3 | 11.3 | 457.5 | 278.8 | 400.05 | 9.2 | 45.6 | 725.2 | 216.15 | 103.7 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 1861.2 | 0 | 5583.6 | 0 | 0 | 2653.2 | 0 | 7220.4 | 0 | 514.5 | 0 | 4.2 | 519.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
14 - 15 | 6.912 | 11.424 | 1810 | 0 | 1746 | 0 | 7.44 | 11.94 | 5 | 330.5 | 486.8 | 41.5 | 20.6 | 182 | 0 | 114.6 | 143.8 | 7 | 484.5 | 207.8 | 419.25 | 10.6 | 41.4 | 714.8 | 230.55 | 86.5 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 1755.6 | 0 | 4461.6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6481.2 | 0 | 522.9 | 0 | 4.2 | 526.4 | 0 | 0 | 5.6 | 3.5 | 0
15 - 16 | 6.936 | 11.28 | 1700 | 0 | 1592 | 0 | 7.44 | 11.7 | 4.8 | 280.7 | 473.2 | 48.1 | 19.5 | 147.2 | 0 | 90.3 | 140.3 | 8.3 | 468 | 140.9 | 392.85 | 7.6 | 42.8 | 708.8 | 185.7 | 100.2 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 1610.4 | 0 | 5742 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 7141.2 | 0 | 464.1 | 0 | 4.2 | 469 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
16 - 17 | 7.104 | 10.368 | 1662 | 0 | 1466 | 0 | 7.56 | 10.92 | 4.4 | 227.5 | 446.4 | 36.5 | 13.2 | 167.8 | 0 | 108.9 | 153.3 | 8.3 | 533.7 | 70.2 | 305.1 | 7.3 | 37.8 | 718.8 | 168.45 | 89.8 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1478.4 | 0 | 6481.2 | 0 | 0 | 2653.2 | 0 | 7458 | 0 | 478.8 | 0 | 2.1 | 484.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
17 - 18 | 7.368 | 10.44 | 1308 | 0 | 1304 | 0 | 7.92 | 10.92 | 3.6 | 102.8 | 480 | 34.5 | 15.8 | 164 | 0 | 70.2 | 163.5 | 1.8 | 280.8 | 34 | 240.75 | 7.5 | 40 | 702 | 153.3 | 100.5 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1320 | 0 | 8514 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 9055.2 | 0 | 401.1 | 0 | 4.2 | 406 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
18 - 19 | 7.224 | 11.568 | 1244 | 0 | 1358 | 0 | 7.74 | 12.18 | 2.8 | 81 | 486.4 | 42.5 | 18.3 | 171.4 | 0 | 68.25 | 151.1 | 1.8 | 233.1 | 61 | 293.25 | 7.7 | 38.4 | 662.4 | 151.95 | 111.4 | 0 | 0 | 1729.2 | 0 | 1386 | 0 | 6586.8 | 0 | 39.6 | 1386 | 0 | 8329.2 | 0 | 459.9 | 0 | 4.2 | 464.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
19 - 20 | 7.272 | 11.328 | 1190 | 0 | 1294 | 0 | 7.8 | 11.82 | 2 | 57.6 | 464 | 31.5 | 15.4 | 173.4 | 0 | 66.45 | 147.8 | 1.9 | 234.3 | 75.1 | 284.4 | 6.4 | 27.6 | 616.8 | 149.7 | 108 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1306.8 | 0 | 7101.6 | 0 | 26.4 | 1504.8 | 0 | 8580 | 0 | 449.4 | 0 | 4.2 | 453.6 | 0 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0
20 - 21 | 7.392 | 10.872 | 1206 | 0 | 1250 | 0 | 7.92 | 11.4 | 1.8 | 51.9 | 462 | 18.8 | 13 | 151.4 | 0 | 64.95 | 164.2 | 2.5 | 226.8 | 69.7 | 283.65 | 4.9 | 28.4 | 616.8 | 171.9 | 103 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 1267.2 | 0 | 8487.6 | 0 | 13.2 | 2442 | 0 | 8949.6 | 0 | 403.2 | 0 | 4.2 | 408.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
21 - 22 | 7.536 | 10.824 | 1172 | 0 | 1270 | 0 | 8.04 | 11.4 | 2.2 | 53 | 435.2 | 18.3 | 8.7 | 147 | 0 | 65.85 | 173 | 1.9 | 256.8 | 77.4 | 272.1 | 5 | 30.8 | 641.6 | 142.05 | 91.5 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 1280.4 | 0 | 11008.8 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 9913.2 | 0 | 365.4 | 0 | 2.1 | 368.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
22 - 23 | 7.632 | 10.872 | 1030 | 0 | 1064 | 0 | 8.16 | 11.4 | 2 | 49.7 | 368 | 17.2 | 8.1 | 107.8 | 0 | 58.05 | 130.4 | 1.8 | 272.7 | 58.5 | 207.45 | 5.5 | 28.6 | 570.4 | 110.4 | 77.4 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1082.4 | 0 | 13186.8 | 0 | 0 | 4646.4 | 0 | 10929.6 | 0 | 277.2 | 0 | 4.2 | 281.4 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
23 - 00 | 7.872 | 10.872 | 826 | 0 | 858 | 0 | 8.4 | 11.4 | 1.8 | 46.6 | 295.2 | 18 | 4.5 | 84.4 | 0 | 43.5 | 100.7 | 1.8 | 208.5 | 56 | 162.45 | 5.5 | 22 | 453.6 | 88.5 | 68.9 | 0 | 0 | 1042.8 | 0 | 871.2 | 0 | 15549.6 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 11787.6 | 0 | 212.1 | 0 | 4.2 | 217 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
Сумма | 180.192 | 263.448 | 30736 | 0 | 31158 | 0 | 192.3 | 275.82 | 75.4 | 3214.8 | 10044 | 612.8 | 341.1 | 3319.2 | 0 | 1850.85 | 2975.6 | 103 | 8132.1 | 3112.9 | 6748.5 | 170.8 | 760.6 | 14281.6 | 3372.45 | 2190.8 | 0 | 0 | 39943.2 | 0 | 31548 | 0 | 254377.2 | 0 | 580.8 | 87410.4 | 0 | 238972.8 | 0 | 8799 | 0 | 92.4 | 8908.2 | 0 | 0 | 121.8 | 100.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч