## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Демино" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 35 | 10.587
1:00 | 35 | 10.462
2:00 | 35 | 10.575
3:00 | 35 | 10.525
4:00 | 35 | 10.462
5:00 | 35 | 10.363
6:00 | 35 | 10.462
7:00 | 35 | 10.163
8:00 | 35 | 10.4
9:00 | 35 | 10.387
10:00 | 35 | 10.512
11:00 | 35 | 10.538
12:00 | 35 | 10.4
13:00 | 35 | 10.188
14:00 | 35 | 10.225
15:00 | 35 | 10.225
16:00 | 35 | 10.288
17:00 | 35 | 10.125
18:00 | 35 | 10.288
19:00 | 35 | 10.288
20:00 | 35 | 10.375
21:00 | 35 | 10.175
22:00 | 35 | 10.275
23:00 | 35 | 10.3
24:00 | 35 | 10.325
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Демино" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | 8 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.1429 | 4 | 1054.7182 | - | 1264.252 | - | 2.5714 | 9 | 2892.7939 | - | 2028.5328 | - | 130197.198 | -
1:00 | 1.2189 | 4.3533 | 1054.7291 | 32.7 | 1264.276 | 72 | 2.5643 | 9.1584 | 2892.8256 | 95.1 | 2028.5783 | 136.5 | 130197.403 | 0.205
2:00 | 1.2804 | 4.5727 | 1054.741 | 35.7 | 1264.301 | 75 | 2.5064 | 8.9515 | 2892.8564 | 92.4 | 2028.6229 | 133.8 | 130197.611 | 0.208
3:00 | 1.2287 | 4.3881 | 1054.7524 | 34.2 | 1264.325 | 72 | 2.383 | 8.5106 | 2892.8851 | 86.1 | 2028.6657 | 128.4 | 130197.817 | 0.206
4:00 | 1.1482 | 4.1006 | 1054.7629 | 31.5 | 1264.3475 | 67.5 | 2.3935 | 8.5483 | 2892.9145 | 88.2 | 2028.7083 | 127.8 | 130198.022 | 0.205
5:00 | 1.1463 | 4.0939 | 1054.7747 | 35.4 | 1264.3693 | 65.4 | 2.4143 | 8.6225 | 2892.9472 | 98.1 | 2028.749 | 122.1 | 130198.222 | 0.2
6:00 | 1.4563 | 5.2011 | 1054.7904 | 47.1 | 1264.3966 | 81.9 | 2.7904 | 9.9657 | 2892.9911 | 131.7 | 2028.7904 | 124.2 | 130198.422 | 0.2
7:00 | 2.1894 | 7.8194 | 1054.8171 | 80.1 | 1264.4357 | 117.3 | 3.1001 | 11.0719 | 2893.0446 | 160.5 | 2028.8308 | 121.2 | 130198.62 | 0.198
8:00 | 2.1204 | 7.5729 | 1054.8455 | 85.2 | 1264.4717 | 108 | 3.9254 | 14.0194 | 2893.1162 | 214.8 | 2028.8764 | 136.8 | 130198.818 | 0.198
9:00 | 2.2027 | 7.8669 | 1054.8755 | 90 | 1264.5087 | 111 | 5.0204 | 17.9299 | 2893.2049 | 266.1 | 2028.939 | 187.8 | 130199.012 | 0.194
10:00 | 1.9464 | 6.9514 | 1054.9015 | 78 | 1264.5418 | 99.3 | 5.0301 | 17.9645 | 2893.293 | 264.3 | 2029.0028 | 191.4 | 130199.209 | 0.197
11:00 | 2.2605 | 8.0733 | 1054.9296 | 84.3 | 1264.5818 | 120 | 4.8041 | 17.1577 | 2893.3746 | 244.8 | 2029.0671 | 192.9 | 130199.413 | 0.204
12:00 | 1.6836 | 6.013 | 1054.9508 | 63.6 | 1264.6114 | 88.8 | 4.5523 | 16.2583 | 2893.4528 | 234.6 | 2029.1269 | 179.4 | 130199.611 | 0.198
13:00 | 1.3624 | 4.8656 | 1054.9697 | 56.7 | 1264.634 | 67.8 | 3.4429 | 12.2961 | 2893.514 | 183.6 | 2029.1693 | 127.2 | 130199.799 | 0.188
14:00 | 1.7718 | 6.328 | 1054.9918 | 66.3 | 1264.6653 | 93.9 | 4.3592 | 15.5687 | 2893.588 | 222 | 2029.2277 | 175.2 | 130199.983 | 0.184
15:00 | 2.0649 | 7.3746 | 1055.0165 | 74.1 | 1264.7025 | 111.6 | 3.8521 | 13.7576 | 2893.655 | 201 | 2029.2772 | 148.5 | 130200.172 | 0.189
16:00 | 1.5116 | 5.3986 | 1055.0367 | 60.6 | 1264.7282 | 77.1 | 4.1169 | 14.7031 | 2893.7269 | 215.7 | 2029.3297 | 157.5 | 130200.359 | 0.187
17:00 | 1.952 | 6.9716 | 1055.06 | 69.9 | 1264.7634 | 105.6 | 3.6644 | 13.0872 | 2893.7907 | 191.4 | 2029.3767 | 141 | 130200.548 | 0.189
18:00 | 1.7054 | 6.0909 | 1055.082 | 66 | 1264.793 | 88.8 | 3.3721 | 12.0433 | 2893.8501 | 178.2 | 2029.419 | 126.9 | 130200.732 | 0.184
19:00 | 1.7517 | 6.256 | 1055.1046 | 67.8 | 1264.8234 | 91.2 | 3.3012 | 11.7902 | 2893.9079 | 173.4 | 2029.4609 | 125.7 | 130200.919 | 0.187
20:00 | 1.8181 | 6.493 | 1055.1273 | 68.1 | 1264.8555 | 96.3 | 3.1944 | 11.4084 | 2893.9622 | 162.9 | 2029.5036 | 128.1 | 130201.108 | 0.189
21:00 | 1.3896 | 4.963 | 1055.1464 | 57.3 | 1264.8787 | 69.6 | 3.0668 | 10.953 | 2894.0151 | 158.7 | 2029.5436 | 120 | 130201.294 | 0.186
22:00 | 1.3387 | 4.7812 | 1055.1651 | 56.1 | 1264.9008 | 66.3 | 2.8469 | 10.1677 | 2894.0629 | 143.4 | 2029.5824 | 116.4 | 130201.482 | 0.188
23:00 | 1.2025 | 4.2948 | 1055.1803 | 45.6 | 1264.9219 | 63.3 | 2.5735 | 9.191 | 2894.1026 | 119.1 | 2029.6214 | 117 | 130201.672 | 0.19
24:00 | 1.1825 | 4.223 | 1055.1935 | 39.6 | 1264.9438 | 65.7 | 2.3755 | 8.4839 | 2894.1358 | 99.6 | 2029.6606 | 117.6 | 130201.867 | 0.195
Итого |  |  |  | 1425.9 |  | 2075.4 |  |  |  | 4025.7 |  | 3383.4 |  | 4.669
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Демино в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Путилово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Серпово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Борок |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Верховино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Полежаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 2306.9625 | - | 2358.7219 | - | 2 | 1022.0436 | - | 1609.7629 | - | 5 | 2740.4741 | - | 1395.9988 | - | 2 | 1111.966 | - | 895.7383 | - | 2 | 1238.3431 | - | 1299.4277 | -
1:00 | 2.5645 | 2306.9848 | 22.3 | 2358.7628 | 40.9 | 1.7931 | 1022.0539 | 10.3 | 1609.7938 | 30.9 | 4.506 | 2740.5015 | 54.8 | 1396.0292 | 60.8 | 1.4673 | 1111.9809 | 14.9 | 895.7604 | 22.1 | 3.3151 | 1238.3558 | 25.4 | 1299.455 | 54.6
2:00 | 2.8147 | 2307.0105 | 25.7 | 2358.807 | 44.2 | 1.7531 | 1022.0637 | 9.8 | 1609.8241 | 30.3 | 4.3047 | 2740.5275 | 52 | 1396.0584 | 58.4 | 1.4353 | 1111.9955 | 14.6 | 895.782 | 21.6 | 3.3093 | 1238.3688 | 26 | 1299.4821 | 54.2
3:00 | 2.705 | 2307.0355 | 25 | 2358.8493 | 42.3 | 1.7011 | 1022.0729 | 9.2 | 1609.8536 | 29.5 | 4.1813 | 2740.5526 | 50.2 | 1396.0869 | 57 | 1.3208 | 1112.0078 | 12.3 | 895.8026 | 20.6 | 3.1329 | 1238.3808 | 24 | 1299.5079 | 51.6
4:00 | 2.4063 | 2307.0571 | 21.6 | 2358.8873 | 38 | 1.6991 | 1022.0826 | 9.7 | 1609.8829 | 29.3 | 4.3016 | 2740.579 | 52.8 | 1396.1157 | 57.6 | 1.3124 | 1112.0203 | 12.5 | 895.8229 | 20.3 | 3.0598 | 1238.3923 | 23 | 1299.5332 | 50.6
5:00 | 2.4783 | 2307.0826 | 25.5 | 2358.9244 | 37.1 | 1.6297 | 1022.0925 | 9.9 | 1609.9108 | 27.9 | 4.431 | 2740.6081 | 58.2 | 1396.1435 | 55.6 | 1.3576 | 1112.0359 | 15.6 | 895.842 | 19.1 | 2.9691 | 1238.4044 | 24.2 | 1299.5573 | 48.2
6:00 | 3.6126 | 2307.1187 | 36.1 | 2358.9792 | 54.8 | 1.6224 | 1022.1036 | 11.1 | 1609.9381 | 27.3 | 5.1929 | 2740.6462 | 76.2 | 1396.1713 | 55.6 | 1.8499 | 1112.0613 | 25.4 | 895.864 | 22 | 3.1027 | 1238.4198 | 30.8 | 1299.5809 | 47.2
7:00 | 5.4798 | 2307.1738 | 55.1 | 2359.0621 | 82.9 | 2.3538 | 1022.1283 | 24.7 | 1609.973 | 34.9 | 6.5385 | 2740.6983 | 104.2 | 1396.1998 | 57 | 1.6793 | 1112.0854 | 24.1 | 895.8827 | 18.7 | 3.0974 | 1238.436 | 32.4 | 1299.6039 | 46
8:00 | 5.0777 | 2307.2317 | 57.9 | 2359.1339 | 71.8 | 2.4872 | 1022.1552 | 26.9 | 1610.0093 | 36.3 | 8.842 | 2740.772 | 147.4 | 1396.2317 | 63.8 | 2.1562 | 1112.1153 | 29.9 | 895.908 | 25.3 | 3.3673 | 1238.4547 | 37.4 | 1299.6281 | 48.4
9:00 | 5.3387 | 2307.2933 | 61.6 | 2359.2088 | 74.9 | 2.5416 | 1022.1836 | 28.4 | 1610.0457 | 36.4 | 9.4093 | 2740.8496 | 155.2 | 1396.2675 | 71.6 | 2.6635 | 1112.1531 | 37.8 | 895.9382 | 30.2 | 6.2482 | 1238.4915 | 73.6 | 1299.6713 | 86.4
10:00 | 4.7345 | 2307.3482 | 54.9 | 2359.275 | 66.2 | 2.2126 | 1022.2064 | 22.8 | 1610.0788 | 33.1 | 9.6131 | 2740.9284 | 157.6 | 1396.3051 | 75.2 | 2.3496 | 1112.1854 | 32.3 | 895.9661 | 27.9 | 6.4143 | 1238.5291 | 75.2 | 1299.7158 | 89
11:00 | 5.305 | 2307.4052 | 57 | 2359.3527 | 77.7 | 2.7871 | 1022.2336 | 27.2 | 1610.1215 | 42.7 | 9.0804 | 2741.0017 | 146.6 | 1396.3429 | 75.6 | 2.8776 | 1112.2233 | 37.9 | 896.0021 | 36 | 5.6131 | 1238.5594 | 60.6 | 1299.7568 | 82
12:00 | 3.669 | 2307.446 | 40.8 | 2359.4054 | 52.7 | 2.3366 | 1022.2564 | 22.8 | 1610.1573 | 35.8 | 8.5888 | 2741.0708 | 138.2 | 1396.3791 | 72.4 | 2.5634 | 1112.2575 | 34.2 | 896.0337 | 31.6 | 5.4049 | 1238.5906 | 62.4 | 1299.7947 | 75.8
13:00 | 2.6329 | 2307.4787 | 32.7 | 2359.4403 | 34.9 | 2.2386 | 1022.2803 | 23.9 | 1610.1902 | 32.9 | 7.654 | 2741.1322 | 122.8 | 1396.4117 | 65.2 | 1.435 | 1112.278 | 20.5 | 896.0498 | 16.1 | 3.4252 | 1238.6111 | 41 | 1299.8181 | 46.8
14:00 | 4.2524 | 2307.5221 | 43.4 | 2359.5042 | 63.9 | 2.0931 | 1022.303 | 22.7 | 1610.2207 | 30.5 | 7.3472 | 2741.1902 | 116 | 1396.4447 | 66 | 2.2105 | 1112.3079 | 29.9 | 896.0766 | 26.8 | 6.2028 | 1238.6492 | 76.2 | 1299.8596 | 83
15:00 | 5.3166 | 2307.5762 | 54.1 | 2359.5842 | 80 | 2.0821 | 1022.323 | 20 | 1610.2528 | 32.1 | 7.5428 | 2741.2504 | 120.4 | 1396.4774 | 65.4 | 2.1139 | 1112.3373 | 29.4 | 896.1013 | 24.7 | 4.3222 | 1238.6751 | 51.8 | 1299.8891 | 59
16:00 | 3.5547 | 2307.6186 | 42.4 | 2359.6329 | 48.7 | 1.8633 | 1022.3411 | 18.1 | 1610.2814 | 28.6 | 7.8821 | 2741.3134 | 126 | 1396.5114 | 68 | 2.6208 | 1112.3749 | 37.6 | 896.1305 | 29.2 | 4.4342 | 1238.7014 | 52.6 | 1299.9196 | 61
17:00 | 5.2847 | 2307.6727 | 54.1 | 2359.7122 | 79.3 | 1.7004 | 1022.3568 | 15.7 | 1610.308 | 26.6 | 7.566 | 2741.3734 | 120 | 1396.5449 | 67 | 2.042 | 1112.4036 | 28.7 | 896.154 | 23.5 | 3.6737 | 1238.7228 | 42.8 | 1299.9452 | 51.2
18:00 | 4.4652 | 2307.7224 | 49.7 | 2359.7763 | 64.1 | 1.634 | 1022.3728 | 16 | 1610.333 | 25 | 6.9309 | 2741.4283 | 109.8 | 1396.5757 | 61.6 | 2.117 | 1112.435 | 31.4 | 896.1762 | 22.2 | 3.185 | 1238.7417 | 37.8 | 1299.9671 | 43.8
19:00 | 4.5928 | 2307.7742 | 51.8 | 2359.8417 | 65.4 | 1.6731 | 1022.3887 | 15.9 | 1610.3589 | 25.9 | 7.0004 | 2741.4837 | 110.8 | 1396.6069 | 62.4 | 1.6759 | 1112.4591 | 24.1 | 896.1948 | 18.6 | 3.2806 | 1238.761 | 38.6 | 1299.9898 | 45.4
20:00 | 4.8059 | 2307.8265 | 52.3 | 2359.9116 | 69.9 | 1.7032 | 1022.4045 | 15.8 | 1610.3855 | 26.6 | 6.8977 | 2741.5375 | 107.6 | 1396.639 | 64.2 | 1.4562 | 1112.4782 | 19.1 | 896.2131 | 18.3 | 3.2552 | 1238.7792 | 36.4 | 1300.0131 | 46.6
21:00 | 3.2983 | 2307.8677 | 41.2 | 2359.9551 | 43.5 | 1.6825 | 1022.4204 | 15.9 | 1610.4116 | 26.1 | 6.4829 | 2741.5884 | 101.8 | 1396.6686 | 59.2 | 1.4305 | 1112.4975 | 19.3 | 896.2305 | 17.4 | 3.2101 | 1238.7981 | 37.8 | 1300.0353 | 44.4
22:00 | 3.1415 | 2307.9083 | 40.6 | 2359.9952 | 40.1 | 1.6636 | 1022.4358 | 15.4 | 1610.4376 | 26 | 6.2123 | 2741.6368 | 96.8 | 1396.6976 | 58 | 1.2807 | 1112.5138 | 16.3 | 896.2471 | 16.6 | 2.8939 | 1238.8135 | 30.8 | 1300.0566 | 42.6
23:00 | 2.6673 | 2307.9397 | 31.4 | 2360.0321 | 36.9 | 1.6283 | 1022.4499 | 14.1 | 1610.4636 | 26 | 5.1197 | 2741.674 | 74.4 | 1396.7255 | 55.8 | 1.2683 | 1112.5289 | 15.1 | 896.2645 | 17.4 | 2.9224 | 1238.8282 | 29.4 | 1300.0787 | 44.2
24:00 | 2.6601 | 2307.9685 | 28.8 | 2360.0709 | 38.8 | 1.5886 | 1022.4606 | 10.7 | 1610.4904 | 26.8 | 4.5729 | 2741.7044 | 60.8 | 1396.7538 | 56.6 | 1.2501 | 1112.543 | 14.1 | 896.2823 | 17.8 | 2.7859 | 1238.8407 | 25 | 1300.1007 | 44
Итого |  |  | 1006 |  | 1349 |  |  | 417 |  | 727.5 |  |  | 2460.6 |  | 1510 |  |  | 577 |  | 544 |  |  | 995.2 |  | 1346
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22