## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 342 | 654 | 4.4 | 0 | 183.6 | 31.2 | 50.8 | 69.6 | 282 | 46 | 51.6 | 175.2 | 76.4 | 23.4 | 0 | 360.8 | 0 | 0 | 924 | 928.4 | 0 | 0 | 10656.8 | 10656.8 | 4.2 | 260.4 | 21 | 115.08 | 0 | 146.3
01 - 02 | 294 | 600 | 4.2 | 0 | 166.2 | 32 | 18.2 | 64.8 | 266.4 | 50.8 | 46.4 | 162.6 | 60.8 | 22.2 | 0 | 308 | 0 | 0 | 871.2 | 866.8 | 0 | 0 | 11880 | 11884.4 | 3.15 | 253.05 | 21 | 113.82 | 0 | 138.6
02 - 03 | 270 | 564 | 4.4 | 0 | 165.6 | 30.8 | 16.4 | 61.8 | 255 | 35 | 46.4 | 148.2 | 57.6 | 24 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 827.2 | 831.6 | 0 | 0 | 11756.8 | 11756.8 | 4.2 | 247.8 | 22.4 | 111.3 | 0 | 137.2
03 - 04 | 300 | 564 | 4.4 | 0 | 163.2 | 30.4 | 15.8 | 60.6 | 253.8 | 58.8 | 44 | 147 | 60.4 | 22.8 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 853.6 | 849.2 | 0 | 0 | 10445.6 | 10445.6 | 4.2 | 271.95 | 21 | 123.06 | 0 | 148.4
04 - 05 | 324 | 576 | 4.2 | 0 | 211.8 | 30.8 | 16 | 63 | 249.6 | 43.4 | 43.6 | 158.4 | 64 | 22.4 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 915.2 | 915.2 | 0 | 0 | 11299.2 | 11303.6 | 3.15 | 320.25 | 21 | 122.22 | 0 | 197.4
05 - 06 | 354 | 672 | 4.4 | 0 | 242.4 | 36.4 | 17.2 | 78.6 | 288.6 | 23.2 | 50.8 | 188.4 | 70.4 | 32.2 | 0 | 378.4 | 0 | 0 | 1082.4 | 1082.4 | 0 | 0 | 9556.8 | 9552.4 | 4.2 | 391.65 | 21 | 152.04 | 0 | 239.4
06 - 07 | 444 | 936 | 4.4 | 0 | 295.8 | 40.4 | 25 | 139.2 | 387 | 32 | 79.6 | 240 | 89.2 | 43.6 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 1408 | 1416.8 | 0 | 0 | 7726.4 | 7722 | 3.15 | 465.15 | 22.4 | 169.26 | 0 | 296.8
07 - 08 | 576 | 1110 | 4.4 | 0 | 385.2 | 47.6 | 24.6 | 152.4 | 480 | 45.8 | 94.8 | 297.6 | 94.8 | 70.4 | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 1654.4 | 1650 | 0 | 0 | 6476.8 | 6481.2 | 3.15 | 520.8 | 21 | 205.8 | 0 | 315.7
08 - 09 | 768 | 1464 | 4.8 | 0 | 453.6 | 146.8 | 25.2 | 172.8 | 535.2 | 66.4 | 92.8 | 565.8 | 98.8 | 78.8 | 0 | 792 | 0 | 0 | 2041.6 | 2037.2 | 0 | 0 | 4012.8 | 4017.2 | 4.2 | 559.65 | 19.6 | 276.36 | 0 | 282.8
09 - 10 | 942 | 1452 | 4.4 | 0 | 597.6 | 144.4 | 29 | 173.4 | 588.6 | 99.4 | 104 | 487.2 | 107.2 | 73.8 | 0 | 968 | 0 | 0 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 0 | 4734.4 | 4725.6 | 3.15 | 606.9 | 21 | 324.24 | 0 | 284.2
10 - 11 | 912 | 1422 | 4.8 | 0 | 572.4 | 165.6 | 28.2 | 165.6 | 595.2 | 72.8 | 99.6 | 463.2 | 106.4 | 68 | 0 | 932.8 | 0 | 0 | 1988.8 | 1988.8 | 0 | 0 | 4919.2 | 4919.2 | 3.15 | 543.9 | 21 | 268.8 | 0 | 274.4
11 - 12 | 918 | 1452 | 4.4 | 0 | 580.2 | 148 | 28.6 | 156 | 589.2 | 98.6 | 98.8 | 505.2 | 109.6 | 60.8 | 0 | 932.8 | 0 | 0 | 2041.6 | 2050.4 | 0 | 0 | 4716.8 | 4716.8 | 4.2 | 577.5 | 21 | 287.7 | 0 | 289.8
12 - 13 | 636 | 1152 | 4.4 | 0 | 395.4 | 102.8 | 26.4 | 145.8 | 567 | 60.6 | 89.6 | 265.2 | 88.4 | 53.2 | 0 | 668.8 | 0 | 0 | 1663.2 | 1663.2 | 0 | 0 | 5104 | 5108.4 | 3.15 | 492.45 | 21 | 186.06 | 0 | 308
13 - 14 | 786 | 1380 | 4.4 | 0 | 451.8 | 178 | 25.2 | 127.2 | 532.8 | 55.2 | 96.4 | 507 | 119.2 | 70.8 | 0 | 800.8 | 0 | 0 | 1962.4 | 1958 | 0 | 0 | 3740 | 3735.6 | 3.15 | 561.75 | 21 | 267.12 | 0 | 294
14 - 15 | 756 | 1386 | 4.6 | 0 | 417 | 178.4 | 24.4 | 144 | 532.2 | 80.8 | 88.4 | 513 | 119.2 | 53.6 | 0 | 774.4 | 0 | 0 | 1874.4 | 1870 | 0 | 0 | 3124 | 3128.4 | 4.2 | 462 | 21 | 214.2 | 0 | 248.5
15 - 16 | 672 | 1224 | 4.2 | 0 | 418.2 | 138 | 24.2 | 131.4 | 523.2 | 48.2 | 78.4 | 386.4 | 107.6 | 43.6 | 0 | 695.2 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 5271.2 | 5271.2 | 3.15 | 431.55 | 19.6 | 224.7 | 0 | 207.2
16 - 17 | 672 | 1302 | 4.4 | 0 | 377.4 | 148.4 | 25.4 | 135 | 542.4 | 79.4 | 89.2 | 435.6 | 104 | 35.4 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 1751.2 | 1755.6 | 0 | 0 | 5904.8 | 5909.2 | 3.15 | 433.65 | 19.6 | 220.08 | 0 | 212.8
17 - 18 | 588 | 1158 | 4.4 | 0 | 321 | 121.2 | 27.8 | 132.6 | 554.4 | 75.6 | 84.4 | 307.8 | 84.8 | 38.8 | 0 | 607.2 | 0 | 0 | 1619.2 | 1619.2 | 0 | 0 | 6740.8 | 6736.4 | 4.2 | 441 | 21 | 197.4 | 0 | 245
18 - 19 | 570 | 1146 | 4.4 | 0 | 310.2 | 122 | 33.4 | 129.6 | 521.4 | 56.6 | 92.8 | 319.8 | 89.6 | 46.6 | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 1672 | 1667.6 | 0 | 0 | 5640.8 | 5640.8 | 3.15 | 499.8 | 21 | 223.44 | 0 | 276.5
19 - 20 | 522 | 1128 | 4.4 | 0 | 276.6 | 97.2 | 30.4 | 127.2 | 523.8 | 68.6 | 84.4 | 304.8 | 93.6 | 49 | 0 | 545.6 | 0 | 0 | 1610.4 | 1614.8 | 0 | 0 | 5825.6 | 5825.6 | 4.2 | 466.2 | 19.6 | 190.26 | 0 | 276.5
20 - 21 | 558 | 1104 | 4.2 | 0 | 279 | 124.4 | 31 | 123 | 508.8 | 85 | 86.8 | 294.6 | 92 | 34 | 0 | 572 | 0 | 0 | 1548.8 | 1544.4 | 0 | 0 | 5975.2 | 5970.8 | 3.15 | 429.45 | 19.6 | 166.32 | 0 | 263.2
21 - 22 | 528 | 1098 | 4.6 | 0 | 268.2 | 114.4 | 33.6 | 129.6 | 505.2 | 72.6 | 89.6 | 284.4 | 93.6 | 32.2 | 0 | 545.6 | 0 | 0 | 1513.6 | 1518 | 0 | 0 | 7629.6 | 7634 | 3.15 | 403.2 | 21 | 177.24 | 0 | 225.4
22 - 23 | 438 | 966 | 4.4 | 0 | 241.2 | 67.6 | 28.8 | 118.8 | 438 | 67.2 | 75.2 | 255 | 86.4 | 31.4 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 1346.4 | 1342 | 0 | 0 | 7832 | 7827.6 | 4.2 | 352.8 | 19.6 | 170.1 | 0 | 182.7
23 - 00 | 372 | 780 | 4.2 | 0 | 202.2 | 53.2 | 21.6 | 84.6 | 347.4 | 68.2 | 53.2 | 222 | 76.4 | 24.2 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 1091.2 | 1091.2 | 0 | 0 | 9134.4 | 9134.4 | 3.15 | 297.15 | 21 | 133.56 | 0 | 164.5
Сумма | 13542 | 25290 | 105.8 | 0 | 7975.8 | 2330 | 627.2 | 2886.6 | 10867.2 | 1490.2 | 1860.8 | 7634.4 | 2150.4 | 1055.2 | 0 | 14000.8 | 0 | 0 | 36018.4 | 36018.4 | 0 | 0 | 170104 | 170104 | 86.1 | 10290 | 498.4 | 4640.16 | 0 | 5655.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч