## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Дружба" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 33.957 | 10.481
1:00 | 33.977 | 10.322
2:00 | 34.082 | 10.3478
3:00 | 34.061 | 10.3445
4:00 | 34.311 | 10.4117
5:00 | 34.429 | 10.3925
6:00 | 34.735 | 10.3944
7:00 | 34.652 | 10.3082
8:00 | 34.061 | 10.2054
9:00 | 34.471 | 10.1909
10:00 | 34.575 | 10.4781
11:00 | 34.367 | 10.2717
12:00 | 34.756 | 10.3893
13:00 | 34.721 | 10.2596
14:00 | 34.499 | 10.1824
15:00 | 34.714 | 10.2639
16:00 | 34.575 | 10.2129
17:00 | 34.909 | 10.3298
18:00 | 35.055 | 10.2245
19:00 | 34.631 | 10.3058
20:00 | 34.735 | 10.3758
21:00 | 34.659 | 10.207
22:00 | 34.457 | 10.1323
23:00 | 34.645 | 10.1693
24:00 | 34.096 | 10.1632
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок ПС "Дружба" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ | [7 empty] | ТСН-1 | [7 empty] | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ | [7 empty] | ТСН-2
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.48 | 0.83572 | - | 47.9094 | - | 0.0393 | - | 12.1244 | - | 1.54 | 0.0136 | - | 41.367 | - | 0.0645 | - | 14.8211 | - | 3932.4936 | - | 5.3148 | - | 1787.5708 | - | 2.7888 | - | 0 | 0.81638 | - | 13.6803 | - | 0.61478 | - | 5.4736 | - | 0 | 0.0109 | - | 11.7822 | - | 0.28928 | - | 5.0339 | - | 3821.6656 | - | 0.0616 | - | 563.8092 | - | 0.62 | -
1:00 | 0.48096 | 0.83572 | 0 | 47.9101 | 25.2 | 0.0393 | 0 | 12.1249 | 18.4 | 1.5414 | 0.0136 | 0 | 41.3675 | 22.4 | 0.0645 | 0 | 14.8215 | 16.8 | 3932.536 | 1.696 | 5.3148 | 0 | 1787.6248 | 2.16 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.6768 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.82 | 0.432 | 0.62 | 0
2:00 | 0.45791 | 0.83572 | 0 | 47.9108 | 24.5 | 0.0393 | 0 | 12.1254 | 16.8 | 1.4831 | 0.0136 | 0 | 41.3681 | 21.6 | 0.0645 | 0 | 14.8219 | 16.1 | 3932.578 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1787.678 | 2.128 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.688 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.8304 | 0.416 | 0.62 | 0
3:00 | 0.48268 | 0.83572 | 0 | 47.9116 | 25.9 | 0.0393 | 0 | 12.1259 | 17.6 | 1.5546 | 0.0136 | 0 | 41.3687 | 23.2 | 0.0645 | 0 | 14.8223 | 16.1 | 3932.6204 | 1.696 | 5.3148 | 0 | 1787.7312 | 2.128 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.6996 | 0.464 | 0.0616 | 0 | 563.8412 | 0.432 | 0.62 | 0
4:00 | 0.48972 | 0.83572 | 0 | 47.9123 | 25.9 | 0.0393 | 0 | 12.1265 | 18.4 | 1.5546 | 0.0136 | 0 | 41.3692 | 23.2 | 0.0645 | 0 | 14.8227 | 16.1 | 3932.6624 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1787.7848 | 2.144 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.7108 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.8516 | 0.416 | 0.62 | 0
5:00 | 0.45791 | 0.83572 | 0 | 47.913 | 24.5 | 0.0393 | 0 | 12.1269 | 16.8 | 1.4831 | 0.0136 | 0 | 41.3698 | 21.6 | 0.0645 | 0 | 14.8231 | 16.1 | 3932.7048 | 1.696 | 5.3148 | 0 | 1787.8384 | 2.144 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.7224 | 0.464 | 0.0616 | 0 | 563.8624 | 0.432 | 0.62 | 0
6:00 | 0.48268 | 0.83572 | 0 | 47.9137 | 25.9 | 0.0393 | 0 | 12.1274 | 17.6 | 1.5186 | 0.0136 | 0 | 41.3703 | 22.4 | 0.0645 | 0 | 14.8235 | 16.1 | 3932.7468 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1787.8916 | 2.128 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.7336 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.8732 | 0.432 | 0.62 | 0
7:00 | 0.49164 | 0.83572 | 0 | 47.9145 | 26.6 | 0.0393 | 0 | 12.1279 | 17.6 | 1.591 | 0.0136 | 0 | 41.3709 | 24 | 0.0645 | 0 | 14.8239 | 16.1 | 3932.7892 | 1.696 | 5.3148 | 0 | 1787.9452 | 2.144 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.7448 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.884 | 0.432 | 0.62 | 0
8:00 | 0.51977 | 0.83572 | 0 | 47.9154 | 30.1 | 0.0393 | 0 | 12.1284 | 15.2 | 1.6841 | 0.0136 | 0 | 41.3716 | 27.2 | 0.0645 | 0 | 14.8243 | 14 | 3932.8312 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1787.9964 | 2.048 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.756 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.894 | 0.4 | 0.62 | 0
9:00 | 0.67728 | 0.83572 | 0 | 47.9165 | 40.6 | 0.0393 | 0 | 12.1289 | 16.8 | 2.2776 | 0.0136 | 0 | 41.3726 | 38.4 | 0.0645 | 0 | 14.8247 | 15.4 | 3932.8732 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.048 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.7668 | 0.432 | 0.0616 | 0 | 563.904 | 0.4 | 0.62 | 0
10:00 | 0.80118 | 0.83572 | 0 | 47.9179 | 48.3 | 0.0393 | 0 | 12.1294 | 19.2 | 2.6478 | 0.0136 | 0 | 41.3737 | 44.8 | 0.0645 | 0 | 14.8251 | 17.5 | 3932.9152 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.1008 | 2.112 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.778 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.914 | 0.4 | 0.62 | 0
11:00 | 0.83134 | 0.83572 | 0 | 47.9193 | 50.4 | 0.0393 | 0 | 12.13 | 19.2 | 2.826 | 0.0136 | 0 | 41.3749 | 48 | 0.0645 | 0 | 14.8256 | 18.2 | 3932.9576 | 1.696 | 5.3148 | 0 | 1788.1532 | 2.096 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.7892 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.9244 | 0.416 | 0.62 | 0
12:00 | 0.80581 | 0.83572 | 0 | 47.9207 | 48.3 | 0.0393 | 0 | 12.1305 | 20 | 2.7174 | 0.0136 | 0 | 41.376 | 45.6 | 0.0645 | 0 | 14.826 | 18.9 | 3932.9996 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.2056 | 2.096 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8004 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.9348 | 0.416 | 0.62 | 0
13:00 | 0.72167 | 0.83572 | 0 | 47.9219 | 42.7 | 0.0393 | 0 | 12.1311 | 19.2 | 2.3633 | 0.0136 | 0 | 41.377 | 39.2 | 0.0645 | 0 | 14.8265 | 17.5 | 3933.0416 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.2584 | 2.112 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8116 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.9452 | 0.416 | 0.62 | 0
14:00 | 0.75131 | 0.83572 | 0 | 47.9232 | 44.8 | 0.0393 | 0 | 12.1316 | 19.2 | 2.5401 | 0.0136 | 0 | 41.3781 | 42.4 | 0.0645 | 0 | 14.8269 | 18.2 | 3933.0836 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.31 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8224 | 0.432 | 0.0616 | 0 | 563.9552 | 0.4 | 0.62 | 0
15:00 | 0.75693 | 0.83572 | 0 | 47.9245 | 44.1 | 0.0393 | 0 | 12.1322 | 21.6 | 2.4918 | 0.0136 | 0 | 41.3791 | 40.8 | 0.0645 | 0 | 14.8274 | 19.6 | 3933.1256 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.3616 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8336 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.9652 | 0.4 | 0.62 | 0
16:00 | 0.74184 | 0.83572 | 0 | 47.9257 | 43.4 | 0.0393 | 0 | 12.1328 | 20.8 | 2.4918 | 0.0136 | 0 | 41.3801 | 40.8 | 0.0645 | 0 | 14.8279 | 19.6 | 3933.1676 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.4132 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8444 | 0.432 | 0.0616 | 0 | 563.9756 | 0.416 | 0.62 | 0
17:00 | 0.69937 | 0.83572 | 0 | 47.9269 | 39.9 | 0.0393 | 0 | 12.1334 | 21.6 | 2.3137 | 0.0136 | 0 | 41.381 | 36.8 | 0.0645 | 0 | 14.8284 | 20.3 | 3933.21 | 1.696 | 5.3148 | 0 | 1788.4664 | 2.128 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8556 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.986 | 0.416 | 0.62 | 0
18:00 | 0.48776 | 0.83572 | 0 | 47.9276 | 27.3 | 0.0393 | 0 | 12.1339 | 16 | 1.5871 | 0.0136 | 0 | 41.3817 | 24.8 | 0.0645 | 0 | 14.8288 | 14.7 | 3933.252 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.5184 | 2.08 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8668 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 563.996 | 0.4 | 0.62 | 0
19:00 | 0.49709 | 0.83572 | 0 | 47.9284 | 28 | 0.0393 | 0 | 12.1344 | 16 | 1.6071 | 0.0136 | 0 | 41.3823 | 24.8 | 0.0645 | 0 | 14.8292 | 15.4 | 3933.294 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.5708 | 2.096 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.878 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 564.0064 | 0.416 | 0.62 | 0
20:00 | 0.50747 | 0.83572 | 0 | 47.9292 | 27.3 | 0.0393 | 0 | 12.1349 | 18.4 | 1.6277 | 0.0136 | 0 | 41.3829 | 24.8 | 0.0645 | 0 | 14.8296 | 16.1 | 3933.336 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.6236 | 2.112 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.8892 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 564.0168 | 0.416 | 0.62 | 0
21:00 | 0.45105 | 0.83572 | 0 | 47.9299 | 24.5 | 0.0393 | 0 | 12.1353 | 16 | 1.4383 | 0.0136 | 0 | 41.3834 | 21.6 | 0.0645 | 0 | 14.8299 | 14.7 | 3933.378 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.6752 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.9004 | 0.448 | 0.0616 | 0 | 564.0268 | 0.4 | 0.62 | 0
22:00 | 0.44443 | 0.83572 | 0 | 47.9306 | 24.5 | 0.0393 | 0 | 12.1358 | 15.2 | 1.417 | 0.0136 | 0 | 41.384 | 21.6 | 0.0645 | 0 | 14.8303 | 14 | 3933.42 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.7268 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.9112 | 0.432 | 0.0616 | 0 | 564.0372 | 0.416 | 0.62 | 0
23:00 | 0.42878 | 0.83572 | 0 | 47.9313 | 23.8 | 0.0393 | 0 | 12.1362 | 14.4 | 1.3388 | 0.0136 | 0 | 41.3845 | 20.8 | 0.0645 | 0 | 14.8306 | 12.6 | 3933.462 | 1.68 | 5.3148 | 0 | 1788.7772 | 2.016 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.922 | 0.432 | 0.0616 | 0 | 564.0468 | 0.384 | 0.62 | 0
24:00 | 0.40394 | 0.83572 | 0 | 47.9319 | 22.4 | 0.0393 | 0 | 12.1366 | 13.6 | 1.2812 | 0.0136 | 0 | 41.385 | 20 | 0.0645 | 0 | 14.8309 | 11.9 | 3933.5036 | 1.664 | 5.3148 | 0 | 1788.8276 | 2.016 | 2.7888 | 0 | 0 | 0.81638 | 0 | 13.6803 | 0 | 0.61478 | 0 | 5.4736 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 11.7822 | 0 | 0.28928 | 0 | 5.0339 | 0 | 3821.9328 | 0.432 | 0.0616 | 0 | 564.0564 | 0.384 | 0.62 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 788.9 |  | 0 |  | 425.6 |  |  | 0 |  | 720.8 |  | 0 |  | 392 |  | 40.4 |  | 0 |  | 50.272 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.688 |  | 0 |  | 9.888 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ- 35 кВ на ПС Дружба в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Золотавцево | [9 empty] | ВЛ-35 кВ Благовещенье | [8 empty] | СВВ-35 кВ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 |  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 |  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 0.09554 | - | 31.0687 | - | 0.17308 | - | 11.1276 | - | 0.51 | 17.0615 | - | 9.2064 | - | 7.1192 | - | 3.1401 | - | 0 | 0.09472 | - | 25.5737 | - | 0.11596 | - | 9.6629 | -
1:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.50563 | 17.0615 | 0 | 9.2067 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1403 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
2:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.50563 | 17.0615 | 0 | 9.2069 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1405 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
3:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.50563 | 17.0615 | 0 | 9.2071 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1407 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
4:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.50563 | 17.0615 | 0 | 9.2074 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1409 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
5:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.48555 | 17.0615 | 0 | 9.2076 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1411 | 18.9 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
6:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.50563 | 17.0615 | 0 | 9.2079 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1413 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
7:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.53091 | 17.0615 | 0 | 9.2081 | 27.3 | 7.1192 | 0 | 3.1415 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
8:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.53874 | 17.0615 | 0 | 9.2084 | 29.4 | 7.1192 | 0 | 3.1416 | 18.9 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
9:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.72381 | 17.0615 | 0 | 9.2088 | 42 | 7.1192 | 0 | 3.1418 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
10:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.78225 | 17.0615 | 0 | 9.2092 | 46.2 | 7.1192 | 0 | 3.142 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
11:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.82971 | 17.0615 | 0 | 9.2097 | 50.4 | 7.1192 | 0 | 3.1422 | 18.9 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
12:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.82527 | 17.0615 | 0 | 9.2102 | 48.3 | 7.1192 | 0 | 3.1424 | 23.1 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
13:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.75291 | 17.0615 | 0 | 9.2106 | 44.1 | 7.1192 | 0 | 3.1426 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
14:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.75291 | 17.0615 | 0 | 9.211 | 44.1 | 7.1192 | 0 | 3.1428 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
15:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.75291 | 17.0615 | 0 | 9.2114 | 44.1 | 7.1192 | 0 | 3.143 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
16:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.73886 | 17.0615 | 0 | 9.2118 | 42 | 7.1192 | 0 | 3.1433 | 23.1 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
17:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.71067 | 17.0615 | 0 | 9.2122 | 39.9 | 7.1192 | 0 | 3.1435 | 23.1 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
18:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.55691 | 17.0615 | 0 | 9.2125 | 29.4 | 7.1192 | 0 | 3.1437 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
19:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.51181 | 17.0615 | 0 | 9.2128 | 27.3 | 7.1192 | 0 | 3.1439 | 18.9 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
20:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.53091 | 17.0615 | 0 | 9.213 | 27.3 | 7.1192 | 0 | 3.1441 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
21:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.50563 | 17.0615 | 0 | 9.2133 | 25.2 | 7.1192 | 0 | 3.1443 | 21 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
22:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.46006 | 17.0615 | 0 | 9.2135 | 23.1 | 7.1192 | 0 | 3.1444 | 18.9 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
23:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.44028 | 17.0615 | 0 | 9.2137 | 23.1 | 7.1192 | 0 | 3.1446 | 16.8 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
24:00 | 0 | 0.09554 | 0 | 31.0687 | 0 | 0.17308 | 0 | 11.1276 | 0 | 0.46006 | 17.0615 | 0 | 9.2139 | 23.1 | 7.1192 | 0 | 3.1448 | 18.9 | 0 | 0.09472 | 0 | 25.5737 | 0 | 0.11596 | 0 | 9.6629 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 787.5 |  | 0 |  | 493.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС Дружба в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Пасека | [9 empty] | СВВ-10 кВ
Время | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.37 | 174.4664 | - | 0.08404 | - | 72.2345 | - | 0.09184 | - | 0 | 0.31198 | - | 8.7242 | - | 0.09286 | - | 4.714 | -
1:00 | 1.3746 | 174.4683 | 19 | 0.08404 | 0 | 72.2361 | 16.2 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
2:00 | 1.3191 | 174.4702 | 19 | 0.08404 | 0 | 72.2376 | 14.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
3:00 | 1.3654 | 174.4722 | 19.6 | 0.08404 | 0 | 72.2391 | 15.2 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
4:00 | 1.4292 | 174.4742 | 20.6 | 0.08404 | 0 | 72.2407 | 15.8 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
5:00 | 1.3017 | 174.4761 | 18.6 | 0.08404 | 0 | 72.2422 | 14.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
6:00 | 1.3636 | 174.478 | 19.4 | 0.08404 | 0 | 72.2437 | 15.4 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
7:00 | 1.4336 | 174.4801 | 21 | 0.08404 | 0 | 72.2452 | 15.4 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
8:00 | 1.5228 | 174.4826 | 24.2 | 0.08404 | 0 | 72.2466 | 13.4 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
9:00 | 2.066 | 174.486 | 34.4 | 0.08404 | 0 | 72.2481 | 15 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
10:00 | 2.4434 | 174.4901 | 41 | 0.08404 | 0 | 72.2498 | 17 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
11:00 | 2.607 | 174.4945 | 44.2 | 0.08404 | 0 | 72.2515 | 17 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
12:00 | 2.4941 | 174.4987 | 41.4 | 0.08404 | 0 | 72.2533 | 18.4 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
13:00 | 2.1924 | 174.5023 | 36.2 | 0.08404 | 0 | 72.255 | 16.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
14:00 | 2.3054 | 174.5061 | 38 | 0.08404 | 0 | 72.2567 | 17.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
15:00 | 2.3046 | 174.5098 | 37.2 | 0.08404 | 0 | 72.2587 | 19.2 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
16:00 | 2.2798 | 174.5135 | 37 | 0.08404 | 0 | 72.2605 | 18.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
17:00 | 2.1359 | 174.5169 | 33.6 | 0.08404 | 0 | 72.2625 | 19.4 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
18:00 | 1.423 | 174.519 | 21.6 | 0.08404 | 0 | 72.2639 | 14.2 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
19:00 | 1.423 | 174.5212 | 21.6 | 0.08404 | 0 | 72.2653 | 14.2 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
20:00 | 1.4757 | 174.5234 | 21.8 | 0.08404 | 0 | 72.2669 | 15.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
21:00 | 1.2839 | 174.5252 | 18.8 | 0.08404 | 0 | 72.2682 | 13.8 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
22:00 | 1.2596 | 174.5271 | 18.4 | 0.08404 | 0 | 72.2696 | 13.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
23:00 | 1.1789 | 174.5289 | 18 | 0.08404 | 0 | 72.2708 | 11.6 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
24:00 | 1.1392 | 174.5306 | 17 | 0.08404 | 0 | 72.2719 | 11.8 | 0.09184 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 8.7242 | 0 | 0.09286 | 0 | 4.714 | 0
Итого |  |  | 641.6 |  | 0 |  | 374.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22