## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Косково" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 35.31 | 10.387
1:00 | 35.04 | 10.325
2:00 | 35.31 | 10.45
3:00 | 35.17 | 10.475
4:00 | 35.17 | 10.413
5:00 | 35.17 | 10.35
6:00 | 35.44 | 10.475
7:00 | 34.91 | 10.225
8:00 | 34.91 | 10.288
9:00 | 34.96 | 10.2
10:00 | 35.22 | 10.325
11:00 | 35.17 | 10.375
12:00 | 35.44 | 10.475
13:00 | 35.17 | 10.35
14:00 | 35.44 | 10.438
15:00 | 35.39 | 10.3
16:00 | 35.39 | 10.425
17:00 | 35.35 | 10.35
18:00 | 35.61 | 10.475
19:00 | 35.52 | 10.387
20:00 | 35.52 | 10.512
21:00 | 35.52 | 10.4
22:00 | 35.79 | 10.563
23:00 | 34.96 | 10.288
24:00 | 34.69 | 10.262
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Косково" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 |  |  |  |  | Ввод Т-2 |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток Т-1 10 кВ | активный |  | реактивный |  | Ток Т-2 10 кВ | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6.1 | 2624.287 | - | 1964.9761 | - | 9.4 | 3955.3957 | - | 2262.0656 | - | 185957.168 | - | 6196.397 |  | 348.997 | - | 24.01
1:00 | 6.025 | 2624.3202 | 66.4 | 1965.0196 | 87 | 9.702 | 3955.4515 | 111.6 | 2262.1338 | 136.4 | 185957.403 | 0.235 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
2:00 | 5.4726 | 2624.3483 | 56.2 | 1965.0606 | 82 | 8.1031 | 3955.4989 | 94.8 | 2262.1901 | 112.6 | 185957.645 | 0.242 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
3:00 | 5.4761 | 2624.3766 | 56.6 | 1965.1015 | 81.8 | 7.0163 | 3955.5394 | 81 | 2262.2393 | 98.4 | 185957.886 | 0.241 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
4:00 | 5.5936 | 2624.4066 | 60 | 1965.1425 | 82 | 7.2482 | 3955.5799 | 81 | 2262.2912 | 103.8 | 185958.124 | 0.238 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
5:00 | 6.5413 | 2624.4442 | 75.2 | 1965.1885 | 92 | 7.285 | 3955.6248 | 89.8 | 2262.3398 | 97.2 | 185958.365 | 0.241 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
6:00 | 8.2073 | 2624.4979 | 107.4 | 1965.2402 | 103.4 | 8.3679 | 3955.6806 | 111.6 | 2262.3914 | 103.2 | 185958.601 | 0.236 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
7:00 | 9.3439 | 2624.5652 | 134.6 | 1965.2919 | 103.4 | 10.3639 | 3955.7601 | 159 | 2262.4418 | 100.8 | 185958.829 | 0.228 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
8:00 | 9.1877 | 2624.6326 | 134.8 | 1965.3411 | 98.4 | 11.4633 | 3955.8507 | 181.2 | 2262.4931 | 102.6 | 185959.045 | 0.216 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
9:00 | 9.6119 | 2624.7025 | 139.8 | 1965.3934 | 104.6 | 17.687 | 3955.9776 | 253.8 | 2262.5916 | 197 | 185959.263 | 0.218 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
10:00 | 9.1456 | 2624.7695 | 134 | 1965.4425 | 98.2 | 17.9711 | 3956.1076 | 260 | 2262.6903 | 197.4 | 185959.473 | 0.21 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
11:00 | 9.1538 | 2624.8328 | 126.6 | 1965.4964 | 107.8 | 16.0226 | 3956.2218 | 228.4 | 2262.7805 | 180.4 | 185959.691 | 0.218 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
12:00 | 9.2253 | 2624.8985 | 131.4 | 1965.5484 | 104 | 16.5167 | 3956.3399 | 236.2 | 2262.873 | 185 | 185959.909 | 0.218 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
13:00 | 8.8086 | 2624.9593 | 121.6 | 1965.6004 | 104 | 11.0687 | 3956.4218 | 163.8 | 2262.9313 | 116.6 | 185960.128 | 0.219 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
14:00 | 8.4583 | 2625.0183 | 118 | 1965.6496 | 98.4 | 15.7703 | 3956.5345 | 225.4 | 2263.0197 | 176.8 | 185960.337 | 0.209 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
15:00 | 8.4269 | 2625.0759 | 115.2 | 1965.7 | 100.8 | 16.4062 | 3956.6477 | 226.4 | 2263.1166 | 193.8 | 185960.551 | 0.214 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
16:00 | 8.8018 | 2625.1361 | 120.4 | 1965.7526 | 105.2 | 12.2349 | 3956.7331 | 170.8 | 2263.1877 | 142.2 | 185960.764 | 0.213 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
17:00 | 8.956 | 2625.1989 | 125.6 | 1965.8043 | 103.4 | 14.0573 | 3956.8289 | 191.6 | 2263.2721 | 168.8 | 185960.978 | 0.214 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
18:00 | 9.634 | 2625.2663 | 134.8 | 1965.8601 | 111.6 | 14.1566 | 3956.9271 | 196.4 | 2263.3551 | 166 | 185961.197 | 0.219 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
19:00 | 9.936 | 2625.3361 | 139.6 | 1965.9173 | 114.4 | 11.9801 | 3957.0133 | 172.4 | 2263.4215 | 132.8 | 185961.41 | 0.213 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
20:00 | 9.0645 | 2625.3996 | 127 | 1965.9697 | 104.8 | 14.0069 | 3957.1138 | 201 | 2263.4995 | 156 | 185961.632 | 0.222 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
21:00 | 8.3098 | 2625.4564 | 113.6 | 1966.0194 | 99.4 | 12.0694 | 3957.2017 | 175.8 | 2263.565 | 131 | 185961.858 | 0.226 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
22:00 | 7.8377 | 2625.5103 | 107.8 | 1966.0659 | 93 | 12.2321 | 3957.2869 | 170.4 | 2263.6363 | 142.6 | 185962.09 | 0.232 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
23:00 | 6.6086 | 2625.5508 | 81 | 1966.1102 | 88.6 | 11.1101 | 3957.3588 | 143.8 | 2263.7071 | 141.6 | 185962.325 | 0.235 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
24:00 | 6.1431 | 2625.5873 | 73 | 1966.1524 | 84.4 | 7.5758 | 3957.4081 | 98.6 | 2263.7551 | 96 | 185962.539 | 0.214 | 6196.397 | 0 | 348.997 | 0 | 24.01 | 0
Итого |  |  | 2600.6 |  | 2352.6 |  |  | 4024.8 |  | 3379 |  | 5.371 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Косково в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Буртаново | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Малиновица |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Плотниха |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Сигово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Кобыльск |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Плосково
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 6521.4699 | - | 3824.7461 | - | 3 | 2897.9656 | - | 2187.9518 | - | 1 | 2537.8423 | - | 925.2001 | - | 3 | 2061.7952 | - | 1342.6192 | - | 2 | 1258.7096 | - | 920.0199 | - | 0 | 5.2817 | - | 0.2375 | -
1:00 | 1.9543 | 6521.4823 | 24.8 | 3824.7588 | 25.4 | 4.0996 | 2898.0073 | 41.7 | 2188.0135 | 61.7 | 2.8752 | 2537.8807 | 38.4 | 925.2355 | 35.4 | 5.1993 | 2061.8231 | 55.8 | 1342.6573 | 76.2 | 1.6876 | 1258.7272 | 17.6 | 920.045 | 25.1 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
2:00 | 1.8582 | 6521.4933 | 22 | 3824.7716 | 25.6 | 3.6254 | 2898.0413 | 34 | 2188.0699 | 56.4 | 3.3244 | 2537.9234 | 42.7 | 925.2782 | 42.7 | 3.2482 | 2061.8417 | 37.2 | 1342.6802 | 45.8 | 1.558 | 1258.7422 | 15 | 920.069 | 24 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
3:00 | 1.9669 | 6521.505 | 23.4 | 3824.7851 | 27 | 3.5367 | 2898.0745 | 33.2 | 2188.1249 | 55 | 2.7054 | 2537.958 | 34.6 | 925.3131 | 34.9 | 2.8613 | 2061.8578 | 32.2 | 1342.7006 | 40.8 | 1.4682 | 1258.7562 | 14 | 920.0917 | 22.7 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
4:00 | 1.8343 | 6521.5159 | 21.8 | 3824.7977 | 25.2 | 3.7683 | 2898.1127 | 38.2 | 2188.1817 | 56.8 | 2.1488 | 2537.9857 | 27.7 | 925.3406 | 27.5 | 3.6095 | 2061.8771 | 38.6 | 1342.7271 | 53 | 1.509 | 1258.7708 | 14.6 | 920.1149 | 23.2 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
5:00 | 2.1819 | 6521.5293 | 26.8 | 3824.8123 | 29.2 | 4.3725 | 2898.1612 | 48.5 | 2188.2446 | 62.9 | 2.1745 | 2538.0149 | 29.2 | 925.3672 | 26.6 | 3.6688 | 2061.8999 | 45.6 | 1342.7514 | 48.6 | 1.4673 | 1258.7857 | 14.9 | 920.137 | 22.1 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
6:00 | 3.2101 | 6521.5515 | 44.4 | 3824.8312 | 37.8 | 5.007 | 2898.2242 | 63 | 2188.3102 | 65.6 | 2.3377 | 2538.048 | 33.1 | 925.3938 | 26.6 | 4.4018 | 2061.9292 | 58.6 | 1342.7786 | 54.4 | 1.6454 | 1258.8056 | 19.9 | 920.1593 | 22.3 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
7:00 | 4.0278 | 6521.5827 | 62.4 | 3824.8503 | 38.2 | 5.3633 | 2898.2965 | 72.3 | 2188.3755 | 65.3 | 3.8786 | 2538.1132 | 65.2 | 925.4205 | 26.7 | 4.8294 | 2061.9646 | 70.8 | 1342.8045 | 51.8 | 1.7714 | 1258.8287 | 23.1 | 920.1817 | 22.4 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
8:00 | 4.1324 | 6521.6153 | 65.2 | 3824.8689 | 37.2 | 5.1016 | 2898.366 | 69.5 | 2188.4368 | 61.3 | 4.0929 | 2538.1817 | 68.5 | 925.4494 | 28.9 | 5.3838 | 2062.0062 | 83.2 | 1342.8302 | 51.4 | 2.0116 | 1258.8578 | 29.1 | 920.2038 | 22.1 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
9:00 | 4.1544 | 6521.6479 | 65.2 | 3824.8879 | 38 | 5.5286 | 2898.4409 | 74.9 | 2188.5037 | 66.9 | 3.9223 | 2538.247 | 65.3 | 925.4779 | 28.5 | 11.0131 | 2062.0802 | 148 | 1342.8975 | 134.6 | 2.9288 | 1258.8983 | 40.5 | 920.2383 | 34.5 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
10:00 | 4.2645 | 6521.6823 | 68.8 | 3824.9057 | 35.6 | 4.9759 | 2898.5061 | 65.2 | 2188.5663 | 62.6 | 3.9433 | 2538.3131 | 66.1 | 925.5055 | 27.6 | 11.5569 | 2062.1593 | 158.2 | 1342.9665 | 138 | 2.6393 | 1258.934 | 35.7 | 920.2703 | 32 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
11:00 | 3.5087 | 6521.7088 | 53 | 3824.9234 | 35.4 | 5.703 | 2898.58 | 73.9 | 2188.6389 | 72.6 | 3.9092 | 2538.3784 | 65.3 | 925.5334 | 27.9 | 9.5398 | 2062.222 | 125.4 | 1343.0263 | 119.6 | 2.7737 | 1258.9719 | 37.9 | 920.3035 | 33.2 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
12:00 | 3.3322 | 6521.7343 | 51 | 3824.9397 | 32.6 | 5.9112 | 2898.6602 | 80.2 | 2188.7103 | 71.4 | 3.7965 | 2538.4416 | 63.2 | 925.561 | 27.6 | 9.9033 | 2062.2891 | 134.2 | 1343.0862 | 119.8 | 2.9858 | 1259.0106 | 38.7 | 920.3415 | 38 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
13:00 | 3.0605 | 6521.7571 | 45.6 | 3824.9556 | 31.8 | 5.7791 | 2898.7365 | 76.3 | 2188.7824 | 72.1 | 3.7596 | 2538.503 | 61.4 | 925.5909 | 29.9 | 5.1619 | 2062.3257 | 73.2 | 1343.1155 | 58.6 | 2.2424 | 1259.0398 | 29.2 | 920.3699 | 28.4 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
14:00 | 3.0476 | 6521.7801 | 46 | 3824.971 | 30.8 | 5.4522 | 2898.8086 | 72.1 | 2188.8503 | 67.9 | 3.6153 | 2538.563 | 60 | 925.6176 | 26.7 | 9.5147 | 2062.3903 | 129.2 | 1343.1729 | 114.8 | 2.7795 | 1259.0758 | 36 | 920.4053 | 35.4 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
15:00 | 3.4936 | 6521.8067 | 53.2 | 3824.9883 | 34.6 | 5.0049 | 2898.8707 | 62.1 | 2188.9167 | 66.4 | 3.5624 | 2538.6209 | 57.9 | 925.6465 | 28.9 | 10.379 | 2062.4579 | 135.2 | 1343.2386 | 131.4 | 2.6199 | 1259.1091 | 33.3 | 920.4393 | 34 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
16:00 | 3.7777 | 6521.835 | 56.6 | 3825.0077 | 38.8 | 5.0691 | 2898.9346 | 63.9 | 2188.983 | 66.3 | 3.3783 | 2538.6753 | 54.4 | 925.6749 | 28.4 | 6.3491 | 2062.5001 | 84.4 | 1343.2779 | 78.6 | 2.6307 | 1259.1412 | 32.1 | 920.4747 | 35.4 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
17:00 | 3.5333 | 6521.8619 | 53.8 | 3825.0252 | 35 | 5.4825 | 2899.0067 | 72.1 | 2189.0517 | 68.7 | 3.228 | 2538.7266 | 51.3 | 925.7033 | 28.4 | 8.6809 | 2062.5562 | 112.2 | 1343.3333 | 110.8 | 2.2712 | 1259.1692 | 28 | 920.505 | 30.3 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
18:00 | 3.6368 | 6521.8901 | 56.4 | 3825.0424 | 34.4 | 6.0612 | 2899.0853 | 78.6 | 2189.1288 | 77.1 | 3.5787 | 2538.7829 | 56.3 | 925.7358 | 32.5 | 8.2794 | 2062.6109 | 109.4 | 1343.3849 | 103.2 | 2.3862 | 1259.1999 | 30.7 | 920.5356 | 30.6 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
19:00 | 3.6769 | 6521.9181 | 56 | 3825.0606 | 36.4 | 6.3097 | 2899.169 | 83.7 | 2189.2071 | 78.3 | 3.7039 | 2538.8417 | 58.8 | 925.7685 | 32.7 | 6.0788 | 2062.6531 | 84.4 | 1343.4205 | 71.2 | 2.2695 | 1259.2292 | 29.3 | 920.5646 | 29 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
20:00 | 3.0029 | 6521.9412 | 46.2 | 3825.0751 | 29 | 6.0991 | 2899.2498 | 80.8 | 2189.2829 | 75.8 | 4.1436 | 2538.9088 | 67.1 | 925.8026 | 34.1 | 7.9803 | 2062.7066 | 107 | 1343.4694 | 97.8 | 2.0067 | 1259.2561 | 26.9 | 920.5892 | 24.6 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
21:00 | 2.672 | 6521.9613 | 40.2 | 3825.0887 | 27.2 | 5.6835 | 2899.3234 | 73.6 | 2189.3553 | 72.4 | 3.7447 | 2538.9694 | 60.6 | 925.8335 | 30.9 | 6.1055 | 2062.7492 | 85.2 | 1343.5049 | 71 | 2.3007 | 1259.2859 | 29.8 | 920.6185 | 29.3 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
22:00 | 2.78 | 6521.9827 | 42.8 | 3825.1021 | 26.8 | 5.1153 | 2899.3884 | 65 | 2189.4217 | 66.4 | 3.3119 | 2539.022 | 52.6 | 925.8627 | 29.2 | 6.6367 | 2062.7932 | 88 | 1343.5461 | 82.4 | 2.3829 | 1259.3158 | 29.9 | 920.6498 | 31.3 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
23:00 | 2.3303 | 6521.999 | 32.6 | 3825.1156 | 27 | 4.3136 | 2899.4367 | 48.3 | 2189.4834 | 61.7 | 2.8186 | 2539.0644 | 42.4 | 925.8914 | 28.7 | 5.9607 | 2062.8299 | 73.4 | 1343.5859 | 79.6 | 2.4127 | 1259.3437 | 27.9 | 920.6836 | 33.8 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
24:00 | 2.029 | 6522.0129 | 27.8 | 3825.1277 | 24.2 | 4.1344 | 2899.482 | 45.3 | 2189.5433 | 59.9 | 2.1761 | 2539.0955 | 31.1 | 925.9158 | 24.4 | 3.6906 | 2062.8533 | 46.8 | 1343.6099 | 48 | 1.7282 | 1259.3644 | 20.7 | 920.7072 | 23.6 | 0 | 5.2817 | 0 | 0.2375 | 0
Итого |  |  | 1086 |  | 763.2 |  |  | 1516.4 |  | 1591.5 |  |  | 1253.2 |  | 715.7 |  |  | 2116.2 |  | 1981.4 |  |  | 654.8 |  | 687.3 |  |  | 0 |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22