## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Сараево" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.3
1:00 | 10.2
2:00 | 10.275
3:00 | 10.3
4:00 | 10.238
5:00 | 10.188
6:00 | 10.3
7:00 | 10.063
8:00 | 10.075
9:00 | 9.825
10:00 | 10.1
11:00 | 10.15
12:00 | 10.3
13:00 | 10.137
14:00 | 10.288
15:00 | 10.262
16:00 | 10.225
17:00 | 10.225
18:00 | 10.313
19:00 | 10.188
20:00 | 10.3
21:00 | 10.275
22:00 | 10.363
23:00 | 10.1
24:00 | 10.163
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Сараево" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6.9 | 1661.614 | - | 1585.8748 | - | 135432.556 | - | 4964.913 | -
1:00 | 7.4579 | 1661.6376 | 70.8 | 1585.9133 | 115.5 | 135433.035 | 0.479 | 4965.007 | 0.094
2:00 | 7.2992 | 1661.66 | 67.2 | 1585.9514 | 114.3 | 135433.515 | 0.48 | 4965.105 | 0.098
3:00 | 7.1328 | 1661.6816 | 64.8 | 1585.9888 | 112.2 | 135433.993 | 0.478 | 4965.204 | 0.099
4:00 | 7.214 | 1661.704 | 67.2 | 1586.0263 | 112.5 | 135434.472 | 0.479 | 4965.306 | 0.102
5:00 | 7.3933 | 1661.7292 | 75.6 | 1586.0633 | 111 | 135434.947 | 0.475 | 4965.404 | 0.098
6:00 | 7.8951 | 1661.7591 | 89.7 | 1586.1006 | 111.9 | 135435.42 | 0.473 | 4965.507 | 0.103
7:00 | 8.9137 | 1661.7962 | 111.3 | 1586.1398 | 117.6 | 135435.89 | 0.47 | 4965.602 | 0.095
8:00 | 10.3022 | 1661.8412 | 135 | 1586.183 | 129.6 | 135436.349 | 0.459 | 4965.694 | 0.092
9:00 | 16.0537 | 1661.9141 | 218.7 | 1586.2473 | 192.9 | 135436.806 | 0.457 | 4965.787 | 0.093
10:00 | 19.6437 | 1662.0012 | 261.3 | 1586.3283 | 243 | 135437.253 | 0.447 | 4966.421 | 0.634
11:00 | 15.8369 | 1662.0699 | 206.1 | 1586.3952 | 200.7 | 135437.715 | 0.462 | 4966.56 | 0.139
12:00 | 18.64 | 1662.1508 | 242.7 | 1586.4739 | 236.1 | 135438.172 | 0.457 | 4967.063 | 0.503
13:00 | 12.1946 | 1662.2019 | 153.3 | 1586.5272 | 159.9 | 135438.642 | 0.47 | 4967.439 | 0.376
14:00 | 13.1038 | 1662.2573 | 166.2 | 1586.584 | 170.4 | 135439.099 | 0.457 | 4967.527 | 0.088
15:00 | 13.2394 | 1662.3108 | 160.5 | 1586.6437 | 179.1 | 135439.563 | 0.464 | 4967.621 | 0.094
16:00 | 12.0676 | 1662.3611 | 150.9 | 1586.6967 | 159 | 135440.028 | 0.465 | 4967.712 | 0.091
17:00 | 12.2413 | 1662.4124 | 153.9 | 1586.7502 | 160.5 | 135440.498 | 0.47 | 4967.806 | 0.094
18:00 | 14.0259 | 1662.4719 | 178.5 | 1586.8108 | 181.8 | 135440.965 | 0.467 | 4967.898 | 0.092
19:00 | 11.5875 | 1662.5204 | 145.5 | 1586.8615 | 152.1 | 135441.431 | 0.466 | 4967.99 | 0.092
20:00 | 12.8626 | 1662.5739 | 160.5 | 1586.9181 | 169.8 | 135441.899 | 0.468 | 4968.084 | 0.094
21:00 | 11.4373 | 1662.6202 | 138.9 | 1586.9696 | 154.5 | 135442.371 | 0.472 | 4968.177 | 0.093
22:00 | 10.3469 | 1662.6607 | 121.5 | 1587.0174 | 143.4 | 135442.851 | 0.48 | 4968.267 | 0.09
23:00 | 9.2155 | 1662.6941 | 100.2 | 1587.0621 | 134.1 | 135443.332 | 0.481 | 4968.357 | 0.09
24:00 | 7.9521 | 1662.7222 | 84.3 | 1587.1012 | 117.3 | 135443.79 | 0.458 | 4968.453 | 0.096
Итого |  |  | 3324.6 |  | 3679.2 |  | 11.234 |  | 3.54
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Сараево в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Берсенево | [5 empty] | ВЛ-10кВ Исады |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Селиваново |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Артемьевская
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 9.89 | - | 3.9521 | - | 1 | 794.1728 | - | 862.4868 | - | 4 | 2135.2862 | - | 2335.9424 | - | 3 | 1398.8207 | - | 1057.3709 | -
1:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.4899 | 794.1855 | 12.7 | 862.5107 | 23.9 | 3.49 | 2135.3172 | 31 | 2335.9977 | 55.3 | 2.4575 | 1398.8387 | 27 | 1057.3946 | 35.55
2:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.4305 | 794.1974 | 11.9 | 862.5338 | 23.1 | 3.4158 | 2135.3463 | 29.1 | 2336.0525 | 54.8 | 2.4115 | 1398.8559 | 25.8 | 1057.4182 | 35.4
3:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.4256 | 794.2093 | 11.9 | 862.5568 | 23 | 3.2867 | 2135.3728 | 26.5 | 2336.106 | 53.5 | 2.3848 | 1398.8731 | 25.8 | 1057.4414 | 34.8
4:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.4059 | 794.221 | 11.7 | 862.5795 | 22.7 | 3.3385 | 2135.4002 | 27.4 | 2336.1601 | 54.1 | 2.4619 | 1398.8917 | 27.9 | 1057.4647 | 34.95
5:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.4351 | 794.2345 | 13.5 | 862.6018 | 22.3 | 3.3392 | 2135.4297 | 29.5 | 2336.2131 | 53 | 2.6063 | 1398.9131 | 32.1 | 1057.4879 | 34.8
6:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.6431 | 794.2529 | 18.4 | 862.6253 | 23.5 | 3.573 | 2135.4663 | 36.6 | 2336.2667 | 53.6 | 2.6684 | 1398.936 | 34.35 | 1057.5107 | 34.2
7:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.7231 | 794.2738 | 20.9 | 862.6486 | 23.3 | 4.1141 | 2135.5151 | 48.8 | 2336.3233 | 56.6 | 3.0407 | 1398.9634 | 41.1 | 1057.5353 | 36.9
8:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.7323 | 794.2961 | 22.3 | 862.6708 | 22.2 | 4.4572 | 2135.5727 | 57.6 | 2336.3802 | 56.9 | 4.0811 | 1399.0001 | 55.05 | 1057.5684 | 49.65
9:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 2.1457 | 794.3244 | 28.3 | 862.6976 | 26.8 | 7.4209 | 2135.6749 | 102.2 | 2336.4681 | 87.9 | 6.4695 | 1399.0587 | 87.9 | 1057.6204 | 78
10:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 4.0135 | 794.3755 | 51.1 | 862.7496 | 52 | 7.2141 | 2135.7709 | 96 | 2336.5573 | 89.2 | 8.4377 | 1399.1347 | 114 | 1057.6887 | 102.45
11:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 3.1653 | 794.4169 | 41.4 | 862.7895 | 39.9 | 6.1168 | 2135.8511 | 80.2 | 2336.6342 | 76.9 | 6.5397 | 1399.1908 | 84.15 | 1057.7446 | 83.85
12:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 3.2354 | 794.4592 | 42.3 | 862.8303 | 40.8 | 7.5283 | 2135.9508 | 99.7 | 2336.7278 | 93.6 | 7.8712 | 1399.2577 | 100.35 | 1057.8125 | 101.85
13:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 2.8718 | 794.4944 | 35.2 | 862.8688 | 38.5 | 4.4729 | 2136.0077 | 56.9 | 2336.7858 | 58 | 4.8239 | 1399.2982 | 60.75 | 1057.8546 | 63.15
14:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 2.071 | 794.5207 | 26.3 | 862.8957 | 26.9 | 6.6701 | 2136.0913 | 83.6 | 2336.8735 | 87.7 | 4.356 | 1399.3357 | 56.25 | 1057.8917 | 55.65
15:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.9661 | 794.5464 | 25.7 | 862.9205 | 24.8 | 5.5741 | 2136.1574 | 66.1 | 2336.9502 | 76.7 | 5.6623 | 1399.3812 | 68.25 | 1057.943 | 76.95
16:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.9114 | 794.5707 | 24.3 | 862.9453 | 24.8 | 5.6881 | 2136.2247 | 67.3 | 2337.0286 | 78.4 | 4.4689 | 1399.4206 | 59.1 | 1057.9801 | 55.65
17:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.8577 | 794.5938 | 23.1 | 862.9699 | 24.6 | 5.3583 | 2136.2871 | 62.4 | 2337.1033 | 74.7 | 5.03 | 1399.4661 | 68.25 | 1058.0206 | 60.75
18:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.7759 | 794.6173 | 23.5 | 862.992 | 22.1 | 6.0344 | 2136.3615 | 74.4 | 2337.1838 | 80.5 | 6.207 | 1399.5196 | 80.25 | 1058.0734 | 79.2
19:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.708 | 794.6379 | 20.6 | 863.0152 | 23.2 | 5.3626 | 2136.4283 | 66.8 | 2337.2547 | 70.9 | 4.4961 | 1399.5582 | 57.9 | 1058.1118 | 57.6
20:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.7908 | 794.6612 | 23.3 | 863.0379 | 22.7 | 5.558 | 2136.496 | 67.7 | 2337.3296 | 74.9 | 5.5135 | 1399.6043 | 69.15 | 1058.1601 | 72.45
21:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.7505 | 794.6824 | 21.2 | 863.0616 | 23.7 | 4.2534 | 2136.5448 | 48.8 | 2337.3895 | 59.9 | 5.4073 | 1399.6501 | 68.7 | 1058.2069 | 70.2
22:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.7333 | 794.7023 | 19.9 | 863.086 | 24.4 | 5.7362 | 2136.6112 | 66.4 | 2337.4698 | 80.3 | 2.8523 | 1399.6734 | 34.95 | 1058.2324 | 38.25
23:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.6438 | 794.7202 | 17.9 | 863.1099 | 23.9 | 4.9727 | 2136.6644 | 53.2 | 2337.5428 | 73 | 2.5667 | 1399.6924 | 28.5 | 1058.257 | 36.9
24:00 | 0 | 9.89 | 0 | 3.9521 | 0 | 1.3513 | 794.734 | 13.8 | 863.1302 | 20.3 | 4.3689 | 2136.7095 | 45.1 | 2337.6081 | 65.3 | 2.2183 | 1399.7094 | 25.5 | 1058.2778 | 31.2
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 561.2 |  | 643.4 |  |  | 1423.3 |  | 1665.7 |  |  | 1333.05 |  | 1360.35
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22