## напряжения
Ведомость по напряжениям РП 110 кВ "Красавино" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ
I, IIсш
часы | кВ
0:00 | 118.24
1:00 | 118.19
2:00 | 118.75
3:00 | 119.07
4:00 | 119.27
5:00 | 119.29
6:00 | 119.56
7:00 | 118.15
8:00 | 117.48
9:00 | 114.23
10:00 | 115.63
11:00 | 114.61
12:00 | 116.23
13:00 | 116.58
14:00 | 114.61
15:00 | 114.87
16:00 | 114.2
17:00 | 115.06
18:00 | 115.82
19:00 | 116.53
20:00 | 117.48
21:00 | 116.85
22:00 | 118.21
23:00 | 118.29
24:00 | 118.32
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на РП 110 кВ "Красавино" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ РП - В-Устюг-1 | [12 empty] | ВЛ-110 кВ РП Красавино - Заовражье-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ РП - В-Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ РП Красавино - Заовражье-2 | [10 empty] | СЭВ-110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 125.77 | 23.65 | -8.514 | 6622.9194 | - | 593.6723 | - | - | 5.3147 | - | 972.7903 | - | 78.61 | -9.883 | 12.244 | 1549.2016 | - | 1601.9584 | - | 1215.2092 | - | 388.7225 | - | 127.93 | 25.247 | -8.134 | 7010.3555 | - | 698.9679 | - | 4.3529 | - | 873.0783 | - | 83.53 | -10.948 | 12.472 | 1559.1337 | - | 1628.9315 | - | 1367.8158 | - | 404.0519 | - | 22.562 | 4.945 | 0.534 | 1173.5323 | - | 205.0496 | - | 507.9528 | - | 255.9493 | -
1:00 | 127.5795 | 23.7864 | -8.8572 | 6623.0996 | 23786.4 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 972.8574 | 8857.2 | 62.0443 | -10.2828 | 12.4608 | 1549.2016 | 0 | 1602.0528 | 12460.8 | 1215.2871 | 10282.8 | 388.7225 | 0 | 123.1995 | 25.3836 | -8.5272 | 7010.5478 | 25383.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.1429 | 8527.2 | 64.2056 | -11.2068 | 12.7908 | 1559.1337 | 0 | 1629.0284 | 12790.8 | 1367.9007 | 11206.8 | 404.0519 | 0 | 23.4912 | 4.9104 | 0.4224 | 1173.5695 | 4910.4 | 205.0528 | 422.4 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
2:00 | 133.5887 | 24.7896 | -9.5832 | 6623.2874 | 24789.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 972.93 | 9583.2 | 65.9294 | -11.2068 | 13.2396 | 1549.2016 | 0 | 1602.1531 | 13239.6 | 1215.372 | 11206.8 | 388.7225 | 0 | 128.7061 | 26.4792 | -9.2796 | 7010.7484 | 26479.2 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.2132 | 9279.6 | 67.5229 | -12.342 | 13.4508 | 1559.1337 | 0 | 1629.1303 | 13450.8 | 1367.9942 | 12342 | 404.0519 | 0 | 23.1939 | 4.8576 | 0.3432 | 1173.6063 | 4857.6 | 205.0554 | 343.2 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
3:00 | 139.9302 | 25.938 | -10.1112 | 6623.4839 | 25938 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.0066 | 10111.2 | 68.8168 | -12.408 | 13.8204 | 1549.2016 | 0 | 1602.2578 | 13820.4 | 1215.466 | 12408 | 388.7225 | 0 | 134.8098 | 27.6936 | -9.7944 | 7010.9582 | 27693.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.2874 | 9794.4 | 70.1107 | -13.596 | 13.9656 | 1559.1337 | 0 | 1629.2361 | 13965.6 | 1368.0972 | 13596 | 404.0519 | 0 | 22.9197 | 4.8048 | 0.3168 | 1173.6427 | 4804.8 | 205.0578 | 316.8 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
4:00 | 142.0489 | 26.4 | -10.0848 | 6623.6839 | 26400 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.083 | 10084.8 | 68.6722 | -12.8568 | 13.794 | 1549.2016 | 0 | 1602.3623 | 13794 | 1215.5634 | 12856.8 | 388.7225 | 0 | 137.1979 | 28.1688 | -9.7416 | 7011.1716 | 28168.8 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.3612 | 9741.6 | 70.3093 | -14.0448 | 14.0052 | 1559.1337 | 0 | 1629.3422 | 14005.2 | 1368.2036 | 14044.8 | 404.0519 | 0 | 22.9954 | 4.818 | 0.3432 | 1173.6792 | 4818 | 205.0604 | 343.2 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
5:00 | 144.0109 | 26.8224 | -10.0716 | 6623.8871 | 26822.4 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.1593 | 10071.6 | 68.5282 | -13.332 | 13.7676 | 1549.2016 | 0 | 1602.4666 | 13767.6 | 1215.6644 | 13332 | 388.7225 | 0 | 139.4534 | 28.6176 | -9.768 | 7011.3884 | 28617.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.4352 | 9768 | 70.1101 | -14.52 | 13.9656 | 1559.1337 | 0 | 1629.448 | 13965.6 | 1368.3136 | 14520 | 404.0519 | 0 | 23.0567 | 4.8312 | 0.33 | 1173.7158 | 4831.2 | 205.0629 | 330 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
6:00 | 139.3782 | 26.0304 | -9.5568 | 6624.0843 | 26030.4 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.2317 | 9556.8 | 65.9634 | -12.6192 | 13.2528 | 1549.2016 | 0 | 1602.567 | 13252.8 | 1215.76 | 12619.2 | 388.7225 | 0 | 135.1404 | 27.7596 | -9.2136 | 7011.5987 | 27759.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.505 | 9213.6 | 67.2586 | -13.7808 | 13.398 | 1559.1337 | 0 | 1629.5495 | 13398 | 1368.418 | 13780.8 | 404.0519 | 0 | 22.9954 | 4.818 | 0.3432 | 1173.7523 | 4818 | 205.0655 | 343.2 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
7:00 | 126.7054 | 23.9184 | -7.9596 | 6624.2655 | 23918.4 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.292 | 7959.6 | 57.5321 | -10.7448 | 11.5632 | 1549.2016 | 0 | 1602.6546 | 11563.2 | 1215.8414 | 10744.8 | 388.7225 | 0 | 123.7945 | 25.5024 | -7.6032 | 7011.7919 | 25502.4 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.5626 | 7603.2 | 59.1671 | -11.6424 | 11.7876 | 1559.1337 | 0 | 1629.6388 | 11787.6 | 1368.5062 | 11642.4 | 404.0519 | 0 | 23.2331 | 4.8576 | 0.4356 | 1173.7891 | 4857.6 | 205.0688 | 435.6 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
8:00 | 125.0486 | 23.9052 | -6.8904 | 6624.4466 | 23905.2 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.3442 | 6890.4 | 52.1623 | -10.89 | 10.494 | 1549.2016 | 0 | 1602.7341 | 10494 | 1215.9239 | 10890 | 388.7225 | 0 | 123.5951 | 25.4628 | -6.468 | 7011.9848 | 25462.8 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.6116 | 6468 | 53.6615 | -11.7216 | 10.692 | 1559.1337 | 0 | 1629.7198 | 10692 | 1368.595 | 11721.6 | 404.0519 | 0 | 23.6955 | 4.95 | 0.4356 | 1173.8266 | 4950 | 205.0721 | 435.6 | 507.9528 | 0 | 255.9493 | 0
9:00 | 105.2571 | 20.7636 | -2.7192 | 6624.6039 | 20763.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.3648 | 2719.2 | 30.7779 | -7.4052 | 6.2172 | 1549.2016 | 0 | 1602.7812 | 6217.2 | 1215.98 | 7405.2 | 388.7225 | 0 | 106.2779 | 22.0176 | -2.178 | 7012.1516 | 22017.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.6281 | 2178 | 31.5841 | -7.9332 | 6.2964 | 1559.1337 | 0 | 1629.7675 | 6296.4 | 1368.6551 | 7933.2 | 404.0519 | 0 | 25.7442 | 5.3592 | 0.4224 | 1173.8672 | 5359.2 | 205.0754 | 435.6 | 507.9528 | 0 | 255.9494 | 13.2
10:00 | 110.1992 | 21.8196 | -2.1384 | 6624.7692 | 21819.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.381 | 2138.4 | 27.2416 | -4.6464 | 5.5176 | 1549.2016 | 0 | 1602.823 | 5517.6 | 1216.0152 | 4646.4 | 388.7225 | 0 | 111.8511 | 23.1264 | -1.5708 | 7012.3268 | 23126.4 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.64 | 1570.8 | 27.9549 | -5.0952 | 5.5836 | 1559.1337 | 0 | 1629.8098 | 5583.6 | 1368.6937 | 5095.2 | 404.0519 | 0 | 36.6657 | 7.5504 | -0.1716 | 1173.9244 | 7550.4 | 205.0758 | 52.8 | 507.9528 | 0 | 255.9511 | 224.4
11:00 | 110.9011 | 21.8856 | -2.7984 | 6624.935 | 21885.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.4022 | 2798.4 | 32.1383 | -6.864 | 6.4944 | 1549.2016 | 0 | 1602.8722 | 6494.4 | 1216.0672 | 6864 | 388.7225 | 0 | 112.3155 | 23.2188 | -2.2176 | 7012.5027 | 23218.8 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.6568 | 2217.6 | 32.5005 | -7.458 | 6.4812 | 1559.1337 | 0 | 1629.8589 | 6481.2 | 1368.7502 | 7458 | 404.0519 | 0 | 27.8632 | 5.7948 | 0.1584 | 1173.9683 | 5794.8 | 205.0775 | 224.4 | 507.9528 | 0 | 255.9516 | 66
12:00 | 108.8388 | 21.384 | -3.4056 | 6625.097 | 21384 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.428 | 3405.6 | 33.9395 | -8.4216 | 6.8508 | 1549.2016 | 0 | 1602.9241 | 6850.8 | 1216.131 | 8421.6 | 388.7225 | 0 | 109.7278 | 22.704 | -2.8644 | 7012.6747 | 22704 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.6785 | 2864.4 | 34.3744 | -9.0816 | 6.8508 | 1559.1337 | 0 | 1629.9108 | 6850.8 | 1368.819 | 9081.6 | 404.0519 | 0 | 23.9659 | 5.0028 | 0.4488 | 1174.0062 | 5002.8 | 205.0809 | 448.8 | 507.9528 | 0 | 255.9516 | 0
13:00 | 114.2579 | 21.846 | -6.2832 | 6625.2625 | 21846 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.4756 | 6283.2 | 48.6378 | -8.844 | 9.7812 | 1549.2016 | 0 | 1602.9982 | 9781.2 | 1216.198 | 8844 | 388.7225 | 0 | 112.5144 | 23.2584 | -5.874 | 7012.8509 | 23258.4 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.723 | 5874 | 50.1472 | -9.5568 | 9.9924 | 1559.1337 | 0 | 1629.9865 | 9992.4 | 1368.8914 | 9556.8 | 404.0519 | 0 | 23.7944 | 4.9632 | 0.5016 | 1174.0438 | 4963.2 | 205.0847 | 501.6 | 507.9528 | 0 | 255.9516 | 0
14:00 | 106.7426 | 20.9616 | -3.4056 | 6625.4213 | 20961.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.5014 | 3405.6 | 45.2827 | -10.164 | 9.108 | 1549.2016 | 0 | 1603.0672 | 9108 | 1216.275 | 10164 | 388.7225 | 0 | 107.4052 | 22.242 | -2.8248 | 7013.0194 | 22242 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.7444 | 2824.8 | 23.4009 | -6.3756 | 4.6728 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 4672.8 | 1368.9397 | 6375.6 | 404.0519 | 0 | 34.7611 | 7.1676 | -1.7556 | 1174.0981 | 7167.6 | 205.0865 | 237.6 | 507.9528 | 0 | 255.9667 | 1993.2
15:00 | 99.8785 | 19.6416 | -3.0096 | 6625.5701 | 19641.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.5242 | 3009.6 | 64.1499 | -13.662 | 12.8568 | 1549.2016 | 0 | 1603.1646 | 12856.8 | 1216.3785 | 13662 | 388.7225 | 0 | 100.1068 | 20.79 | -2.3232 | 7013.1769 | 20790 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.762 | 2323.2 | 2.0527 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 59.3556 | 12.0648 | -5.9268 | 1174.1895 | 12064.8 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.0116 | 5926.8
16:00 | 102.5938 | 20.0904 | -3.6036 | 6625.7223 | 20090.4 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.5515 | 3603.6 | 69.9067 | -14.5464 | 14.0052 | 1549.2016 | 0 | 1603.2707 | 14005.2 | 1216.4887 | 14546.4 | 388.7225 | 0 | 102.6942 | 21.3048 | -2.904 | 7013.3383 | 21304.8 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.784 | 2904 | 2.0544 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 61.6112 | 12.5136 | -6.5208 | 1174.2843 | 12513.6 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.061 | 6520.8
17:00 | 104.4105 | 20.3412 | -4.2108 | 6625.8764 | 20341.2 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.5834 | 4210.8 | 76.4665 | -15.0216 | 15.312 | 1549.2016 | 0 | 1603.3867 | 15312 | 1216.6025 | 15021.6 | 388.7225 | 0 | 103.9547 | 21.5556 | -3.498 | 7013.5016 | 21555.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.8105 | 3498 | 2.0553 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 62.7388 | 12.738 | -7.1676 | 1174.3808 | 12738 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.1153 | 7167.6
18:00 | 109.5419 | 20.856 | -6.3228 | 6626.0344 | 20856 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.6313 | 6322.8 | 97.8092 | -16.302 | 19.5624 | 1549.2016 | 0 | 1603.5349 | 19562.4 | 1216.726 | 16302 | 388.7225 | 0 | 107.1392 | 22.1892 | -5.676 | 7013.6697 | 22189.2 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.8535 | 5676 | 2.0577 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 65.8568 | 13.3584 | -9.3456 | 1174.482 | 13358.4 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.1861 | 9345.6
19:00 | 104.413 | 19.9056 | -5.94 | 6626.1852 | 19905.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.6763 | 5940 | 94.1862 | -14.3352 | 18.8364 | 1549.2016 | 0 | 1603.6776 | 18836.4 | 1216.8346 | 14335.2 | 388.7225 | 0 | 102.0965 | 21.186 | -5.3196 | 7013.8302 | 21186 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.8938 | 5319.6 | 2.0537 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 60.6813 | 12.3288 | -9.0024 | 1174.5754 | 12328.8 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.2543 | 9002.4
20:00 | 109.7117 | 20.7372 | -6.8112 | 6626.3423 | 20737.2 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.7279 | 6811.2 | 102.7874 | -16.0116 | 20.5524 | 1549.2016 | 0 | 1603.8333 | 20552.4 | 1216.9559 | 16011.6 | 388.7225 | 0 | 106.5416 | 22.0704 | -6.1908 | 7013.9974 | 22070.4 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.9407 | 6190.8 | 2.0571 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 65.0599 | 13.2 | -9.8604 | 1174.6754 | 13200 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.329 | 9860.4
21:00 | 115.1451 | 21.714 | -7.2996 | 6626.5068 | 21714 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.7832 | 7299.6 | 107.0063 | -15.9588 | 21.3972 | 1549.2016 | 0 | 1603.9954 | 21397.2 | 1217.0768 | 15958.8 | 388.7225 | 0 | 111.8493 | 23.1264 | -6.6528 | 7014.1726 | 23126.4 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 873.9911 | 6652.8 | 2.0614 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 70.2347 | 14.2296 | -10.3224 | 1174.7832 | 14229.6 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.4072 | 10322.4
22:00 | 116.9491 | 22.0704 | -7.3656 | 6626.674 | 22070.4 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.839 | 7365.6 | 107.063 | -16.4208 | 21.4104 | 1549.2016 | 0 | 1604.1576 | 21410.4 | 1217.2012 | 16420.8 | 388.7225 | 0 | 113.7731 | 23.5092 | -6.7188 | 7014.3507 | 23509.2 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 874.042 | 6718.8 | 2.0631 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 72.1584 | 14.6124 | -10.4016 | 1174.8939 | 14612.4 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.486 | 10401.6
23:00 | 119.2622 | 22.3476 | -7.9728 | 6626.8433 | 22347.6 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.8994 | 7972.8 | 114.3528 | -17.622 | 22.8624 | 1549.2016 | 0 | 1604.3308 | 22862.4 | 1217.3347 | 17622 | 388.7225 | 0 | 115.2325 | 23.7996 | -7.326 | 7014.531 | 23799.6 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 874.0975 | 7326 | 2.0638 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 73.0205 | 14.784 | -11.088 | 1175.0059 | 14784 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.57 | 11088
24:00 | 125.2921 | 23.2188 | -9.0684 | 6627.0192 | 23218.8 | 593.6723 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 973.9681 | 9068.4 | 126.3366 | -20.6448 | 25.2516 | 1549.2016 | 0 | 1604.5221 | 25251.6 | 1217.4911 | 20644.8 | 388.7225 | 0 | 119.9429 | 24.7368 | -8.4216 | 7014.7184 | 24736.8 | 698.9679 | 0 | 4.3529 | 0 | 874.1613 | 8421.6 | 2.0675 | 0 | 0 | 1559.1337 | 0 | 1630.0219 | 0 | 1368.9397 | 0 | 404.0519 | 0 | 77.0673 | 15.5892 | -12.2232 | 1175.124 | 15589.2 | 205.0865 | 0 | 507.9528 | 0 | 256.6626 | 12223.2
Итого |  |  |  |  | 541173.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 155469.6 |  |  |  |  | 0 |  | 338408.4 |  | 301210.8 |  | 0 |  |  |  |  | 575902.8 |  | 0 |  | 0 |  | 142956 |  |  |  |  | 0 |  | 143932.8 |  | 148354.8 |  | 0 |  |  |  |  | 210104.4 |  | 4870.8 |  | 0 |  | 94155.6
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22