## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 20.3 | 0 | 22.16 | 29.6 | 10.9 | 31.4 | 0
01 - 02 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 19.6 | 0 | 20.24 | 28 | 10.1 | 28.7 | 0
02 - 03 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 19.4 | 0 | 20.16 | 26.4 | 10.6 | 27.9 | 0
03 - 04 |  | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 21.8 | 0 | 21.04 | 27.2 | 11.1 | 28.6 | 0
04 - 05 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 20.4 | 0 | 22.48 | 30.7 | 10.4 | 30.9 | 0
05 - 06 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 22.1 | 0 | 29.52 | 36 | 10.8 | 33 | 0
06 - 07 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 29.6 | 0 | 40.32 | 51.1 | 12.8 | 35.5 | 0
07 - 08 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 32.5 | 0 | 46.88 | 64.9 | 16.6 | 46.9 | 0
08 - 09 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 34.3 | 0 | 46.8 | 81.3 | 17.2 | 68.1 | 0
09 - 10 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 36.4 | 0 | 45.76 | 73.3 | 21.1 | 115.1 | 0
10 - 11 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 35.2 | 0 | 47.52 | 75.1 | 28.6 | 74.8 | 0
11 - 12 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 277.8 | 36.1 | 0 | 44.64 | 73.6 | 19.9 | 103.4 | 0
12 - 13 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 39.1 | 0 | 43.28 | 70.6 | 23.9 | 40.8 | 0
13 - 14 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 41.3 | 0 | 44.16 | 69.5 | 27.2 | 89.1 | 0
14 - 15 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 39.1 | 0 | 45.36 | 62.7 | 15 | 92 | 0
15 - 16 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 34.9 | 0 | 42.48 | 75.2 | 14 | 84.1 | 0
16 - 17 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 240 | 33.5 | 0 | 46.16 | 71.6 | 14.3 | 74.5 | 0
17 - 18 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 279.9 | 39.6 | 0 | 46.88 | 75.1 | 16.9 | 101.6 | 0
18 - 19 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 42.5 | 0 | 48.88 | 73.8 | 13.5 | 49 | 0
19 - 20 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 41.4 | 0 | 43.2 | 53.2 | 14 | 68.8 | 0
20 - 21 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 230.7 | 40.6 | 0 | 48.16 | 55.1 | 14.3 | 72.3 | 0
21 - 22 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 204.9 | 41 | 0 | 41.36 | 48.6 | 13.7 | 59.1 | 0
22 - 23 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 35.4 | 0 | 36.64 | 43.7 | 12.2 | 57.9 | 0
23 - 00 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 29.4 | 0 | 28.32 | 33.8 | 10.6 | 46.5 | 0
Сумма | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 4844.4 | 785.5 | 0 | 922.4 | 1330.1 | 369.7 | 1460 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч