## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 2.4 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 54.2 | 1.7 | 56.7 | 0
01 - 02 | 2.372 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 49.7 | 0.7 | 48 | 0
02 - 03 | 2.404 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 38.2 | 0.8 | 46.3 | 0
03 - 04 | 2.404 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 37 | 0.6 | 28.1 | 0
04 - 05 | 2.416 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 39.4 | 1.1 | 29.6 | 0
05 - 06 | 2.568 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 47.3 | 0.6 | 34.9 | 0
06 - 07 | 2.38 | 0 | 0 | 250.6 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 79 | 2.1 | 57.1 | 0
07 - 08 | 2.456 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 87.8 | 1.7 | 93.5 | 0
08 - 09 | 2.528 | 0 | 0 | 366.8 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 91.9 | 1.2 | 101.7 | 0
09 - 10 | 2.784 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 185.8 | 0 | 86.7 | 1.8 | 90.6 | 0
10 - 11 | 2.688 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 80.6 | 1.4 | 80.8 | 0
11 - 12 | 2.116 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 187.4 | 0 | 70.8 | 1.3 | 89.1 | 0
12 - 13 | 1.484 | 0 | 0 | 293.4 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 72.6 | 2.1 | 70.2 | 0
13 - 14 | 1.456 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 65.7 | 2 | 88.5 | 0
14 - 15 | 1.472 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 61.3 | 1.2 | 79.1 | 0
15 - 16 | 1.66 | 0 | 0 | 302.6 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 65.3 | 1.4 | 81.1 | 0
16 - 17 | 1.456 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 62.8 | 2.2 | 79.3 | 0
17 - 18 | 1.528 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 72.5 | 2.9 | 58.6 | 0
18 - 19 | 2.876 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 78.5 | 2.1 | 79.3 | 0
19 - 20 | 2.464 | 0 | 0 | 293.4 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 74.2 | 2.9 | 90.1 | 0
20 - 21 | 2.372 | 0 | 0 | 273.4 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 71.7 | 2.4 | 71.5 | 0
21 - 22 | 2.332 | 0 | 0 | 254.6 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 60.2 | 2.2 | 75 | 0
22 - 23 | 2.332 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 57.1 | 1.3 | 59 | 0
23 - 00 | 2.336 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 60.5 | 0.6 | 47.8 | 0
Сумма | 53.284 | 0 | 0 | 6376.2 | 0 | 0 | 3131.4 | 0 | 1565 | 38.3 | 1635.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч