## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Борки" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.3825 | 6.3825
1:00 | 6.4275 | 6.405
2:00 | 6.42 | 6.4275
3:00 | 6.42 | 6.3975
4:00 | 6.4725 | 6.4425
5:00 | 6.4575 | 6.4125
6:00 | 6.435 | 6.4125
7:00 | 6.42 | 6.3825
8:00 | 6.33 | 6.3225
9:00 | 6.2325 | 6.2475
10:00 | 6.315 | 6.3525
11:00 | 6.285 | 6.27
12:00 | 6.375 | 6.39
13:00 | 6.225 | 6.27
14:00 | 6.3 | 6.2775
15:00 | 6.345 | 6.33
16:00 | 6.285 | 6.3075
17:00 | 6.3975 | 6.4425
18:00 | 6.3 | 6.345
19:00 | 6.2925 | 6.3825
20:00 | 6.3675 | 6.33
21:00 | 6.315 | 6.27
22:00 | 6.3975 | 6.36
23:00 | 6.39 | 6.3375
24:00 | 6.39 | 6.3675
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Борки" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 119.01 | 14304.934 | - | 7148.2668 | - | 78.1 | 339.283 | - | 185.813 | - | 5213.396 | - | 354.038 | -
1:00 | 119.0132 | 14305.0825 | 1069.2 | 7148.3688 | 734.4 | 75.8599 | 339.3824 | 715.68 | 185.8705 | 414 | 5214.284 | 0.888 | 355.438 | 1.4
2:00 | 109.8317 | 14305.2176 | 972.72 | 7148.4657 | 697.68 | 73.9631 | 339.4768 | 679.68 | 185.9307 | 433.44 | 5215.176 | 0.892 | 356.844 | 1.406
3:00 | 109.1504 | 14305.3489 | 945.36 | 7148.566 | 722.16 | 71.9515 | 339.5677 | 654.48 | 185.9907 | 432 | 5216.068 | 0.892 | 358.248 | 1.404
4:00 | 107.8542 | 14305.4788 | 935.28 | 7148.6649 | 712.08 | 67.792 | 339.6529 | 613.44 | 186.0479 | 411.84 | 5216.964 | 0.896 | 359.674 | 1.426
5:00 | 104.9771 | 14305.6049 | 907.92 | 7148.7616 | 696.24 | 73.3631 | 339.7449 | 662.4 | 186.1101 | 447.84 | 5217.87 | 0.906 | 361.102 | 1.428
6:00 | 116.7312 | 14305.7501 | 1045.44 | 7148.8623 | 725.04 | 75.0386 | 339.8411 | 692.64 | 186.1705 | 434.88 | 5219.03 | 1.16 | 363.216 | 2.114
7:00 | 142.1901 | 14305.9357 | 1336.32 | 7148.9713 | 784.8 | 90.7796 | 339.9613 | 865.44 | 186.2371 | 479.52 | 5220.232 | 1.202 | 365.438 | 2.222
8:00 | 160.8061 | 14306.153 | 1564.56 | 7149.081 | 789.84 | 102.637 | 340.1008 | 1004.4 | 186.3055 | 492.48 | 5221.392 | 1.16 | 367.528 | 2.09
9:00 | 203.3929 | 14306.4232 | 1945.44 | 7149.2286 | 1062.72 | 122.2805 | 340.2662 | 1190.88 | 186.3886 | 598.32 | 5222.53 | 1.138 | 369.53 | 2.002
10:00 | 215.6853 | 14306.7133 | 2088.72 | 7149.3784 | 1078.56 | 131.0318 | 340.4445 | 1283.76 | 186.4755 | 625.68 | 5223.668 | 1.138 | 371.524 | 1.994
11:00 | 231.6781 | 14307.0234 | 2232.72 | 7149.5422 | 1179.36 | 123.2382 | 340.6146 | 1224.72 | 186.5521 | 551.52 | 5224.814 | 1.146 | 373.552 | 2.028
12:00 | 228.3577 | 14307.3285 | 2196.72 | 7149.7047 | 1170 | 126.2644 | 340.788 | 1248.48 | 186.6325 | 578.88 | 5225.956 | 1.142 | 375.568 | 2.016
13:00 | 199.9232 | 14307.5999 | 1954.08 | 7149.8386 | 964.08 | 113.9997 | 340.9481 | 1152.72 | 186.6969 | 463.68 | 5227.092 | 1.136 | 377.586 | 2.018
14:00 | 192.8263 | 14307.85 | 1800.72 | 7149.9891 | 1083.6 | 125.3884 | 341.1187 | 1228.32 | 186.7801 | 599.04 | 5228.232 | 1.14 | 379.6 | 2.014
15:00 | 113.8764 | 14307.9943 | 1038.96 | 7150.0834 | 678.96 | 126.8005 | 341.2905 | 1236.96 | 186.8657 | 616.32 | 5229.378 | 1.146 | 381.642 | 2.042
16:00 | 96.7871 | 14308.1198 | 903.6 | 7150.159 | 544.32 | 171.1159 | 341.5146 | 1613.52 | 186.9956 | 935.28 | 5230.578 | 1.2 | 383.748 | 2.106
17:00 | 98.0186 | 14308.248 | 923.04 | 7150.2337 | 537.84 | 172.287 | 341.7387 | 1613.52 | 187.129 | 960.48 | 5231.742 | 1.164 | 385.84 | 2.092
18:00 | 97.6002 | 14308.3757 | 919.44 | 7150.308 | 534.96 | 162.8046 | 341.953 | 1542.96 | 187.2507 | 876.24 | 5232.884 | 1.142 | 387.878 | 2.038
19:00 | 118.4313 | 14308.5345 | 1143.36 | 7150.3912 | 599.04 | 145.0165 | 342.1478 | 1402.56 | 187.3519 | 728.64 | 5234.026 | 1.142 | 389.912 | 2.034
20:00 | 123.98 | 14308.701 | 1198.8 | 7150.4778 | 623.52 | 138.2761 | 342.3319 | 1325.52 | 187.4515 | 717.12 | 5235.184 | 1.158 | 391.984 | 2.072
21:00 | 123.9079 | 14308.8682 | 1203.84 | 7150.5628 | 612 | 128.3371 | 342.5059 | 1252.8 | 187.5379 | 622.08 | 5236.338 | 1.154 | 394.074 | 2.09
22:00 | 119.3869 | 14309.0303 | 1167.12 | 7150.6427 | 575.28 | 129.3476 | 342.6819 | 1267.2 | 187.6237 | 617.76 | 5237.502 | 1.164 | 396.212 | 2.138
23:00 | 106.6385 | 14309.1734 | 1030.32 | 7150.7174 | 537.84 | 115.7474 | 342.8355 | 1105.92 | 187.708 | 606.96 | 5238.682 | 1.18 | 398.394 | 2.182
24:00 | 96.0595 | 14309.2991 | 905.04 | 7150.7905 | 526.32 | 101.5238 | 342.9669 | 946.08 | 187.7877 | 573.84 | 5239.872 | 1.19 | 400.598 | 2.204
Итого |  |  | 31428.72 |  | 18170.64 |  |  | 26524.08 |  | 14217.84 |  | 26.476 |  | 46.56
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 110/6 кВ Борки в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ-6кВ Город-6 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ Город-8 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ ФВО-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ПЭС |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ФВО-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-5 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ Город-9
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 70.8 | 6342.5115 | - | 2698.8793 | - | 0.2048 | - | 0.3004 | - | 50.31 | 7500.9604 | - | 4007.5939 | - | 0.281 | - | 0.3008 | - | 0 | 3205.8031 | - | 1576.0951 | - | 0 | 1285.7803 | - | 606.7466 | - | 6.95 | 3163.9025 | - | 1323.2445 | - | 29.6 | 6716.0357 | - | 4029.9073 | - | 0.0424 | - | 0.0748 | - | 42 | 2488.2005 | - | 1300.2118 | - | 0.0533 | - | 0.2269 | -
1:00 | 69.2281 | 6342.641 | 621.6 | 2698.9684 | 427.68 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 50.3107 | 7501.0535 | 446.88 | 4007.6601 | 317.76 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 6.9515 | 3163.9291 | 63.84 | 1323.2615 | 40.8 | 29.9607 | 6716.0913 | 266.88 | 4029.9465 | 188.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 39.3969 | 2488.3075 | 385.2 | 1300.2645 | 189.72 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
2:00 | 59.3837 | 6342.7512 | 528.96 | 2699.0461 | 372.96 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 50.9909 | 7501.1458 | 443.04 | 4007.73 | 335.52 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 7.6344 | 3163.9581 | 69.6 | 1323.2805 | 45.6 | 29.0194 | 6716.1424 | 245.28 | 4029.9881 | 199.68 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 38.0166 | 2488.4093 | 366.48 | 1300.3182 | 193.32 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
3:00 | 57.4914 | 6342.8542 | 494.4 | 2699.1263 | 384.96 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 52.053 | 7501.2393 | 448.8 | 4007.8023 | 347.04 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 6.9399 | 3163.9839 | 61.92 | 1323.2986 | 43.44 | 28.6284 | 6716.1915 | 235.68 | 4030.0307 | 204.48 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 37.0721 | 2488.5085 | 357.12 | 1300.3707 | 189 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
4:00 | 58.8034 | 6342.9608 | 511.68 | 2699.2067 | 385.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 49.6182 | 7501.3275 | 423.36 | 4007.8724 | 336.48 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 6.496 | 3164.0075 | 56.64 | 1323.3163 | 42.48 | 27.8452 | 6716.2392 | 228.96 | 4030.0722 | 199.2 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 34.2391 | 2488.5999 | 329.04 | 1300.4196 | 176.04 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
5:00 | 58.4686 | 6343.0656 | 503.04 | 2699.2882 | 391.2 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 47.0082 | 7501.4117 | 404.16 | 4007.938 | 314.88 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 6.4077 | 3164.032 | 58.8 | 1323.332 | 37.68 | 30.2283 | 6716.2905 | 246.24 | 4030.1178 | 218.88 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 37.4567 | 2488.6994 | 358.2 | 1300.474 | 195.84 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
6:00 | 59.6439 | 6343.1756 | 528 | 2699.3672 | 379.2 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 57.4403 | 7501.5191 | 515.52 | 4008.012 | 355.2 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 7.6281 | 3164.0609 | 69.36 | 1323.3511 | 45.84 | 29.9996 | 6716.3419 | 246.72 | 4030.1625 | 214.56 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 38.3994 | 2488.8044 | 378 | 1300.5239 | 179.64 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
7:00 | 70.0914 | 6343.3123 | 656.16 | 2699.4487 | 391.2 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 72.554 | 7501.6607 | 679.68 | 4008.0962 | 404.16 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 7.4057 | 3164.0898 | 69.36 | 1323.3683 | 41.28 | 38.422 | 6716.4105 | 329.28 | 4030.2164 | 258.72 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 46.07 | 2488.9341 | 466.92 | 1300.5752 | 184.68 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
8:00 | 78.0615 | 6343.4697 | 755.52 | 2699.5302 | 391.2 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 82.9787 | 7501.8288 | 806.88 | 4008.1813 | 408.48 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 9.4662 | 3164.1278 | 91.2 | 1323.3884 | 48.24 | 40.8353 | 6716.4872 | 368.16 | 4030.2685 | 250.08 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 53.3949 | 2489.086 | 546.84 | 1300.6305 | 199.08 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
9:00 | 102.2969 | 6343.669 | 956.64 | 2699.6495 | 572.64 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 101.5908 | 7502.0347 | 988.32 | 4008.2853 | 499.2 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 14.6311 | 3164.1906 | 150.72 | 1323.4101 | 52.08 | 53.6025 | 6716.5876 | 481.92 | 4030.3373 | 330.24 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 55.1666 | 2489.2414 | 559.44 | 1300.6917 | 220.32 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
10:00 | 105.1141 | 6343.8736 | 982.08 | 2699.7724 | 589.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 111.3102 | 7502.2651 | 1105.92 | 4008.3892 | 498.72 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 19.4681 | 3164.2751 | 202.8 | 1323.4361 | 62.4 | 54.7356 | 6716.6905 | 493.92 | 4030.407 | 334.56 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 58.0368 | 2489.4048 | 588.24 | 1300.7563 | 232.56 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
11:00 | 110.8713 | 6344.0887 | 1032.48 | 2699.9032 | 627.84 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 121.4618 | 7502.5148 | 1198.56 | 4008.5063 | 562.08 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 21.7202 | 3164.369 | 225.36 | 1323.4663 | 72.48 | 48.7232 | 6716.7844 | 450.72 | 4030.4655 | 280.8 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 53.8371 | 2489.5575 | 549.72 | 1300.8133 | 205.2 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
12:00 | 117.0176 | 6344.3163 | 1092.48 | 2700.0403 | 658.08 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 111.959 | 7502.7447 | 1103.52 | 4008.6148 | 520.8 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 23.0793 | 3164.4689 | 239.76 | 1323.498 | 76.08 | 50.3963 | 6716.8809 | 463.2 | 4030.527 | 295.2 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 53.8612 | 2489.7094 | 546.84 | 1300.8726 | 213.48 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
13:00 | 95.0713 | 6344.5065 | 912.96 | 2700.1424 | 490.08 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 105.1975 | 7502.9613 | 1039.68 | 4008.7155 | 483.36 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 22.4572 | 3164.5656 | 232.08 | 1323.5304 | 77.76 | 39.9036 | 6716.9618 | 388.32 | 4030.5678 | 195.84 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 52.1287 | 2489.8574 | 532.8 | 1300.9274 | 197.28 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
14:00 | 116.9554 | 6344.7304 | 1074.72 | 2700.2852 | 685.44 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 76.4459 | 7503.1127 | 726.72 | 4008.8004 | 407.52 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 22.8976 | 3164.6633 | 234.48 | 1323.566 | 85.44 | 50.5605 | 6717.0581 | 462.24 | 4030.6303 | 300 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 52.9358 | 2490.0056 | 533.52 | 1300.9884 | 219.6 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
15:00 | 109.3832 | 6344.9375 | 994.08 | 2700.4223 | 658.08 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 4.8637 | 7503.1217 | 43.2 | 4008.8068 | 30.72 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 21.5131 | 3164.755 | 220.08 | 1323.5997 | 80.88 | 52.0247 | 6717.157 | 474.72 | 4030.6949 | 310.08 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 54.184 | 2490.1566 | 543.6 | 1301.0525 | 230.76 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
16:00 | 60.1513 | 6345.06 | 588 | 2700.4827 | 289.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 37.8485 | 7503.1874 | 315.36 | 4008.8622 | 265.92 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 21.6353 | 3164.8474 | 221.76 | 1323.6331 | 80.16 | 97.0151 | 6717.3341 | 850.08 | 4030.8259 | 628.8 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 54.3051 | 2490.3077 | 543.96 | 1301.1173 | 233.28 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
17:00 | 58.2803 | 6345.1787 | 569.76 | 2700.5412 | 280.8 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 40.6064 | 7503.2608 | 352.32 | 4008.918 | 267.84 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 21.2451 | 3164.9375 | 216.24 | 1323.6676 | 82.8 | 99.1478 | 6717.5153 | 869.76 | 4030.9595 | 641.28 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 53.4179 | 2490.4548 | 529.56 | 1301.1845 | 241.92 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
18:00 | 56.0487 | 6345.2938 | 552.48 | 2700.5955 | 260.64 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 42.5855 | 7503.3371 | 366.24 | 4008.9774 | 285.12 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 20.3268 | 3165.0222 | 203.28 | 1323.7043 | 88.08 | 93.5364 | 6717.6895 | 836.16 | 4031.081 | 583.2 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 50.2268 | 2490.5952 | 505.44 | 1301.2429 | 210.24 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
19:00 | 53.8574 | 6345.4058 | 537.6 | 2700.6446 | 235.68 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 65.31 | 7503.4631 | 604.8 | 4009.0556 | 375.36 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 17.9644 | 3165.0972 | 180 | 1323.7364 | 77.04 | 73.4932 | 6717.8311 | 679.68 | 4031.1693 | 423.84 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 54.3485 | 2490.7464 | 544.32 | 1301.3078 | 233.64 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
20:00 | 55.268 | 6345.5215 | 555.36 | 2700.6932 | 233.28 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 69.5298 | 7503.5969 | 642.24 | 4009.1394 | 402.24 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 11.0203 | 3165.1422 | 108 | 1323.7583 | 52.56 | 74.2095 | 6717.9724 | 678.24 | 4031.2611 | 440.64 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 53.881 | 2490.8967 | 541.08 | 1301.3712 | 228.24 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
21:00 | 55.7505 | 6345.639 | 564 | 2700.7403 | 226.08 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 69.2124 | 7503.7301 | 639.36 | 4009.2228 | 400.32 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 8.5001 | 3165.1764 | 82.08 | 1323.7762 | 42.96 | 66.9198 | 6718.1031 | 627.36 | 4031.3386 | 372 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 53.6525 | 2491.048 | 544.68 | 1301.4303 | 212.76 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
22:00 | 55.1086 | 6345.7546 | 554.88 | 2700.7882 | 229.92 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 65.1153 | 7503.8574 | 611.04 | 4009.298 | 360.96 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 8.5436 | 3165.21 | 80.64 | 1323.7956 | 46.56 | 68.8744 | 6718.2395 | 654.72 | 4031.4151 | 367.2 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 52.5546 | 2491.1962 | 533.52 | 1301.4882 | 208.44 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
23:00 | 49.4611 | 6345.8566 | 489.6 | 2700.8352 | 225.6 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 57.9163 | 7503.9699 | 540 | 4009.3661 | 326.88 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 7.9877 | 3165.2409 | 74.16 | 1323.8146 | 45.6 | 63.2115 | 6718.3592 | 574.56 | 4031.4943 | 380.16 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 45.3527 | 2491.3234 | 457.92 | 1301.5399 | 186.12 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
24:00 | 44.2871 | 6345.9455 | 426.72 | 2700.8822 | 225.6 | 0.2048 | 0 | 0.3004 | 0 | 52.341 | 7504.0692 | 476.64 | 4009.4314 | 313.44 | 0.281 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 3205.8031 | 0 | 1576.0951 | 0 | 0 | 1285.7803 | 0 | 606.7466 | 0 | 6.7491 | 3165.2662 | 60.72 | 1323.8319 | 41.52 | 54.3557 | 6718.4593 | 480.48 | 4031.5665 | 346.56 | 0.0424 | 0 | 0.0748 | 0 | 41.2085 | 2491.4362 | 406.08 | 1301.5932 | 191.88 | 0.0533 | 0 | 0.2269 | 0
Итого |  |  | 16483.2 |  | 9613.92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14922.24 |  | 8820 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3272.88 |  | 1409.76 |  |  | 11633.28 |  | 7964.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11648.52 |  | 4973.04 |  | 0 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22