## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Городищна" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I, II сш
часы | кВ
0:00 | 10.6
1:00 | 10.438
2:00 | 10.462
3:00 | 10.55
4:00 | 10.5
5:00 | 10.462
6:00 | 10.5
7:00 | 10.413
8:00 | 10.325
9:00 | 10.375
10:00 | 10.488
11:00 | 10.462
12:00 | 10.525
13:00 | 10.413
14:00 | 10.425
15:00 | 10.45
16:00 | 10.488
17:00 | 10.363
18:00 | 10.462
19:00 | 10.512
20:00 | 10.462
21:00 | 10.337
22:00 | 10.55
23:00 | 10.563
24:00 | 10.637
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Городищна" в режимный день 19.06.19 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 2894.6554 | - | 2051.9871 | - | 23.85 | 4343.441 | - | 3319.8124 | - | - | - | 22248.5948 | -
1:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 20.7293 | 4343.5179 | 230.7 | 3319.9116 | 297.6 | - | - | 22248.7384 | 1.436
2:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 19.9559 | 4343.5918 | 221.7 | 3320.0072 | 286.8 | - | - | 22248.8828 | 1.444
3:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 18.5573 | 4343.6584 | 199.8 | 3320.0977 | 271.5 | - | - | 22249.0264 | 1.436
4:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 19.909 | 4343.7286 | 210.6 | 3320.1957 | 294 | - | - | 22249.1704 | 1.44
5:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 20.9871 | 4343.8065 | 233.7 | 3320.2961 | 301.2 | - | - | 22249.3144 | 1.44
6:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 21.6454 | 4343.8933 | 260.4 | 3320.3943 | 294.6 | - | - | 22249.4572 | 1.428
7:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 24.6043 | 4344.003 | 329.1 | 3320.4951 | 302.4 | - | - | 22249.6004 | 1.432
8:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 32.0676 | 4344.1439 | 422.7 | 3320.6287 | 400.8 | - | - | 22249.7404 | 1.4
9:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 32.5603 | 4344.2848 | 422.7 | 3320.7666 | 413.7 | - | - | 22249.8804 | 1.4
10:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 33.9608 | 4344.4291 | 432.9 | 3320.9131 | 439.5 | - | - | 22250.0204 | 1.4
11:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 30.1615 | 4344.5551 | 378 | 3321.0453 | 396.6 | - | - | 22250.164 | 1.436
12:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 31.0332 | 4344.6836 | 385.5 | 3321.1824 | 411.3 | - | - | 22250.3068 | 1.428
13:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 21.9928 | 4344.7793 | 287.1 | 3321.275 | 277.8 | - | - | 22250.452 | 1.452
14:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 31.8962 | 4344.9116 | 396.9 | 3321.4157 | 422.1 | - | - | 22250.5932 | 1.412
15:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 29.641 | 4345.032 | 361.2 | 3321.5488 | 399.3 | - | - | 22250.736 | 1.428
16:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 26.0248 | 4345.138 | 318 | 3321.6654 | 349.8 | - | - | 22250.8796 | 1.436
17:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 29.7155 | 4345.2607 | 368.1 | 3321.797 | 394.8 | - | - | 22251.0232 | 1.436
18:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 29.8493 | 4345.3881 | 382.2 | 3321.9252 | 384.6 | - | - | 22251.166 | 1.428
19:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 29.5772 | 4345.5177 | 388.8 | 3322.0488 | 370.8 | - | - | 22251.3108 | 1.448
20:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 30.0505 | 4345.6503 | 397.8 | 3322.1734 | 373.8 | - | - | 22251.4532 | 1.424
21:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 28.4643 | 4345.7744 | 372.3 | 3322.293 | 358.8 | - | - | 22251.5956 | 1.424
22:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 25.5253 | 4345.8865 | 336.3 | 3322.3994 | 319.2 | - | - | 22251.74 | 1.444
23:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 23.4234 | 4345.9825 | 288 | 3322.5038 | 313.2 | - | - | 22251.886 | 1.46
24:00 | 0 | 2894.6554 | 0 | 2051.9871 | 0 | 23.0238 | 4346.0684 | 257.7 | 3322.6136 | 329.4 | - | - | 22252.0324 | 1.464
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7882.2 |  | 8403.6 |  | 0 |  | 34.376
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Городищна в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Больница | [5 empty] | ВЛ-10кВ Жар |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Васильево |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Макарино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Низовки |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Опалихи |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Юшково |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Школа
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.46 | 4246.4614 | - | 2534.3123 | - | 4.07 | 2706.9554 | - | 3515.6308 | - | 1.07 | 1258.7529 | - | 824.8601 | - | 2.85 | 3089.5176 | - | 1300.4939 | - | 1.37 | 2005.7806 | - | 1451.0851 | - | 1.22 | 1088.747 | - | 1128.5064 | - | 3.52 | 3255.3751 | - | 2438.0124 | - | 3.45 | 4234.7863 | - | 3057.2765 | -
1:00 | 3.4585 | 4246.5024 | 41 | 2534.3599 | 47.6 | 4.1651 | 2706.9913 | 35.9 | 3515.6974 | 66.6 | 1.0707 | 1258.7641 | 11.2 | 824.876 | 15.9 | 2.8539 | 3089.5611 | 43.5 | 1300.5221 | 28.2 | 1.3731 | 2005.8017 | 21.1 | 1451.0984 | 13.3 | 1.2151 | 1088.7584 | 11.4 | 1128.5253 | 18.9 | 3.5169 | 3255.4076 | 32.5 | 2438.0674 | 55 | 3.4523 | 4234.8206 | 34.3 | 3057.329 | 52.5
2:00 | 3.6118 | 4246.5433 | 40.9 | 2534.4112 | 51.3 | 4.1741 | 2707.0288 | 37.5 | 3515.7633 | 65.9 | 1.0306 | 1258.7746 | 10.5 | 824.8915 | 15.5 | 2.6995 | 3089.6021 | 41 | 1300.549 | 26.9 | 1.3332 | 2005.8216 | 19.9 | 1451.1122 | 13.8 | 1.1575 | 1088.7691 | 10.7 | 1128.5434 | 18.1 | 2.7772 | 3255.4321 | 24.5 | 2438.1115 | 44.1 | 3.4743 | 4234.8575 | 36.9 | 3057.3802 | 51.2
3:00 | 3.9417 | 4246.5865 | 43.2 | 2534.4683 | 57.1 | 2.6836 | 2707.0508 | 22 | 3515.8068 | 43.5 | 1.0276 | 1258.785 | 10.4 | 824.907 | 15.5 | 2.7332 | 3089.6431 | 41 | 1300.577 | 28 | 1.2889 | 2005.8408 | 19.2 | 1451.1256 | 13.4 | 1.1485 | 1088.7793 | 10.2 | 1128.5616 | 18.2 | 2.8084 | 3255.4574 | 25.3 | 2438.1558 | 44.3 | 3.2489 | 4234.8865 | 29 | 3057.4316 | 51.4
4:00 | 3.758 | 4246.628 | 41.5 | 2534.5225 | 54.2 | 4.2069 | 2707.087 | 36.2 | 3515.8741 | 67.3 | 1.0477 | 1258.7959 | 10.9 | 824.9226 | 15.6 | 2.6771 | 3089.683 | 39.9 | 1300.6048 | 27.8 | 1.33 | 2005.8607 | 19.9 | 1451.1393 | 13.7 | 1.1512 | 1088.7896 | 10.3 | 1128.5798 | 18.2 | 2.8475 | 3255.482 | 24.6 | 2438.2013 | 45.5 | 3.2386 | 4234.9142 | 27.7 | 3057.4835 | 51.9
5:00 | 3.6096 | 4246.6697 | 41.7 | 2534.5731 | 50.6 | 4.1865 | 2707.1253 | 38.3 | 3515.9398 | 65.7 | 1.8384 | 1258.8147 | 18.8 | 824.9502 | 27.6 | 2.6264 | 3089.7217 | 38.7 | 1300.6327 | 27.9 | 1.4398 | 2005.8831 | 22.4 | 1451.1528 | 13.5 | 1.1623 | 1088.8003 | 10.7 | 1128.598 | 18.2 | 2.9561 | 3255.5113 | 29.3 | 2438.2463 | 45 | 3.4542 | 4234.9481 | 33.9 | 3057.5363 | 52.8
6:00 | 3.8282 | 4246.7174 | 47.7 | 2534.6237 | 50.6 | 3.4725 | 2707.1574 | 32.1 | 3515.9941 | 54.3 | 2.0351 | 1258.838 | 23.3 | 824.9789 | 28.7 | 2.9241 | 3089.7662 | 44.5 | 1300.6617 | 29 | 1.4069 | 2005.9048 | 21.7 | 1451.1663 | 13.5 | 1.2078 | 1088.8134 | 13.1 | 1128.6156 | 17.6 | 3.554 | 3255.5531 | 41.8 | 2438.2955 | 49.2 | 3.4718 | 4234.9845 | 36.4 | 3057.5878 | 51.5
7:00 | 4.0508 | 4246.7741 | 56.7 | 2534.6706 | 46.9 | 4.2059 | 2707.2034 | 46 | 3516.0551 | 61 | 1.8177 | 1258.8598 | 21.8 | 825.0037 | 24.8 | 3.8643 | 3089.8281 | 61.9 | 1300.6948 | 33.1 | 1.587 | 2005.93 | 25.2 | 1451.1803 | 14 | 1.3083 | 1088.8288 | 15.4 | 1128.6337 | 18.1 | 4.1555 | 3255.6081 | 55 | 2438.3472 | 51.7 | 3.9148 | 4235.0318 | 47.3 | 3057.6409 | 53.1
8:00 | 4.5212 | 4246.842 | 67.9 | 2534.7168 | 46.2 | 9.4895 | 2707.298 | 94.6 | 3516.1992 | 144.1 | 1.8666 | 1258.8818 | 22 | 825.0295 | 25.8 | 3.8276 | 3089.8912 | 63.1 | 1300.724 | 29.2 | 1.6622 | 2005.9567 | 26.7 | 1451.1944 | 14.1 | 1.3587 | 1088.846 | 17.2 | 1128.6514 | 17.7 | 5.7923 | 3255.6827 | 74.6 | 2438.4214 | 74.2 | 4.1668 | 4235.088 | 56.2 | 3057.6916 | 50.7
9:00 | 4.6025 | 4246.9108 | 68.8 | 2534.7643 | 47.5 | 10.0409 | 2707.4006 | 102.6 | 3516.35 | 150.8 | 1.6903 | 1258.9012 | 19.4 | 825.0533 | 23.8 | 3.6117 | 3089.95 | 58.8 | 1300.7531 | 29.1 | 1.5822 | 2005.9818 | 25.1 | 1451.2084 | 14 | 1.4558 | 1088.8633 | 17.3 | 1128.6714 | 20 | 5.6562 | 3255.7549 | 72.2 | 2438.4945 | 73.1 | 4.4498 | 4235.146 | 58 | 3057.7479 | 56.3
10:00 | 5.1529 | 4246.9869 | 76.1 | 2534.8188 | 54.5 | 11.7698 | 2707.5214 | 120.8 | 3516.5264 | 176.4 | 2.188 | 1258.9275 | 26.3 | 825.0831 | 29.8 | 3.3189 | 3090.0028 | 52.8 | 1300.7822 | 29.1 | 1.4903 | 2006.0056 | 23.8 | 1451.2213 | 12.9 | 1.5451 | 1088.8811 | 17.8 | 1128.6931 | 21.7 | 4.5276 | 3255.8123 | 57.4 | 2438.5534 | 58.9 | 4.4532 | 4235.2032 | 57.2 | 3057.8051 | 57.2
11:00 | 4.9623 | 4247.0606 | 73.7 | 2534.8707 | 51.9 | 7.8923 | 2707.6003 | 78.9 | 3516.6461 | 119.7 | 2.3097 | 1258.9551 | 27.6 | 825.1147 | 31.6 | 3.0441 | 3090.0506 | 47.8 | 1300.81 | 27.8 | 1.3866 | 2006.0268 | 21.2 | 1451.2349 | 13.6 | 1.634 | 1088.898 | 16.9 | 1128.7175 | 24.4 | 5.2715 | 3255.8752 | 62.9 | 2438.6256 | 72.2 | 4.094 | 4235.2527 | 49.5 | 3057.8606 | 55.5
12:00 | 4.5441 | 4247.1271 | 66.5 | 2534.9196 | 48.9 | 9.3037 | 2707.6957 | 95.4 | 3516.7856 | 139.5 | 1.5571 | 1258.9752 | 20.1 | 825.1346 | 19.9 | 3.1251 | 3090.0994 | 48.8 | 1300.839 | 29 | 1.4711 | 2006.0495 | 22.7 | 1451.249 | 14.1 | 2.1173 | 1088.9209 | 22.9 | 1128.7484 | 30.9 | 5.226 | 3255.9354 | 60.2 | 2438.699 | 73.4 | 4.07 | 4235.3012 | 48.5 | 3057.9164 | 55.8
13:00 | 4.7105 | 4247.1949 | 67.8 | 2534.9718 | 52.2 | 2.7236 | 2707.7244 | 28.7 | 3516.8259 | 40.3 | 1.1757 | 1258.989 | 13.8 | 825.1509 | 16.3 | 3.0249 | 3090.1465 | 47.1 | 1300.8673 | 28.3 | 1.4588 | 2006.072 | 22.5 | 1451.263 | 14 | 1.3917 | 1088.9361 | 15.2 | 1128.7686 | 20.2 | 3.7022 | 3255.9778 | 42.4 | 2438.7512 | 52.2 | 4.0358 | 4235.351 | 49.8 | 3057.9702 | 53.8
14:00 | 4.6785 | 4247.2634 | 68.5 | 2535.0221 | 50.3 | 9.7422 | 2707.8205 | 96.1 | 3516.9745 | 148.6 | 1.5612 | 1259.0087 | 19.7 | 825.1713 | 20.4 | 3.4221 | 3090.2022 | 55.7 | 1300.8949 | 27.6 | 1.4181 | 2006.094 | 22 | 1451.2764 | 13.4 | 2.1945 | 1088.9596 | 23.5 | 1128.8008 | 32.2 | 4.9238 | 3256.0336 | 55.8 | 2438.8211 | 69.9 | 4.492 | 4235.4063 | 55.3 | 3058.0302 | 60
15:00 | 4.4895 | 4247.3246 | 61.2 | 2535.076 | 53.9 | 8.4408 | 2707.9043 | 83.8 | 3517.1029 | 128.4 | 1.4607 | 1259.0253 | 16.6 | 825.192 | 20.7 | 3.3264 | 3090.2559 | 53.7 | 1300.9226 | 27.7 | 1.4672 | 2006.1168 | 22.8 | 1451.2902 | 13.8 | 2.4307 | 1088.984 | 24.4 | 1128.8376 | 36.8 | 4.4724 | 3256.0844 | 50.8 | 2438.8845 | 63.4 | 4.0182 | 4235.4544 | 48.1 | 3058.0851 | 54.9
16:00 | 4.4648 | 4247.3852 | 60.6 | 2535.1299 | 53.9 | 6.1121 | 2707.9637 | 59.4 | 3517.1967 | 93.8 | 1.1815 | 1259.0384 | 13.1 | 825.209 | 17 | 3.0967 | 3090.3041 | 48.2 | 1300.9516 | 29 | 1.4385 | 2006.1388 | 22 | 1451.3043 | 14.1 | 1.5421 | 1088.9997 | 15.7 | 1128.8608 | 23.2 | 4.4058 | 3256.1335 | 49.1 | 2438.9477 | 63.2 | 4.1316 | 4235.5047 | 50.3 | 3058.1408 | 55.7
17:00 | 4.5571 | 4247.4514 | 66.2 | 2535.1796 | 49.7 | 8.8021 | 2708.0481 | 84.4 | 3517.3325 | 135.8 | 1.2098 | 1259.0528 | 14.4 | 825.2256 | 16.6 | 3.0533 | 3090.3518 | 47.7 | 1300.9799 | 28.3 | 1.6587 | 2006.1651 | 26.3 | 1451.319 | 14.7 | 2.04 | 1089.0206 | 20.9 | 1128.8914 | 30.6 | 4.5294 | 3256.1863 | 52.8 | 2439.0108 | 63.1 | 4.3718 | 4235.5602 | 55.5 | 3058.1976 | 56.8
18:00 | 4.4405 | 4247.5163 | 64.9 | 2535.2275 | 47.9 | 7.8557 | 2708.1231 | 75 | 3517.4539 | 121.4 | 1.3822 | 1259.0702 | 17.4 | 825.2437 | 18.1 | 3.2695 | 3090.405 | 53.2 | 1301.0063 | 26.4 | 1.6731 | 2006.1917 | 26.6 | 1451.3337 | 14.7 | 1.5232 | 1089.0394 | 18.8 | 1128.9117 | 20.3 | 5.968 | 3256.2579 | 71.6 | 2439.0922 | 81.4 | 4.2664 | 4235.6149 | 54.7 | 3058.2525 | 54.9
19:00 | 4.7964 | 4247.588 | 71.7 | 2535.277 | 49.5 | 7.8995 | 2708.1975 | 74.4 | 3517.5766 | 122.7 | 1.3898 | 1259.0878 | 17.6 | 825.2618 | 18.1 | 4.0068 | 3090.4718 | 66.8 | 1301.0352 | 28.9 | 1.6545 | 2006.2178 | 26.1 | 1451.3486 | 14.9 | 1.4164 | 1089.0563 | 16.9 | 1128.9311 | 19.4 | 4.6079 | 3256.3138 | 55.9 | 2439.1545 | 62.3 | 4.4753 | 4235.6743 | 59.4 | 3058.308 | 55.5
20:00 | 4.8511 | 4247.6619 | 73.9 | 2535.325 | 48 | 7.7107 | 2708.2689 | 71.4 | 3517.6971 | 120.5 | 1.2235 | 1259.1028 | 15 | 825.2782 | 16.4 | 4.2549 | 3090.5422 | 70.4 | 1301.0671 | 31.9 | 1.7495 | 2006.2452 | 27.4 | 1451.3647 | 16.1 | 1.6778 | 1089.078 | 21.7 | 1128.9525 | 21.4 | 5.1141 | 3256.376 | 62.2 | 2439.2235 | 69 | 4.1575 | 4235.73 | 55.7 | 3058.359 | 51
21:00 | 5.0384 | 4247.7339 | 72 | 2535.3815 | 56.5 | 5.3759 | 2708.3197 | 50.8 | 3517.7805 | 83.4 | 1.3045 | 1259.12 | 17.2 | 825.2945 | 16.3 | 4.0531 | 3090.6074 | 65.2 | 1301.1013 | 34.2 | 2.0085 | 2006.2761 | 30.9 | 1451.3841 | 19.4 | 1.6973 | 1089.0996 | 21.6 | 1128.9745 | 22 | 5.3015 | 3256.4369 | 60.9 | 2439.2981 | 74.6 | 4.1268 | 4235.7839 | 53.9 | 3058.4111 | 52.1
22:00 | 4.0419 | 4247.7898 | 55.9 | 2535.4291 | 47.6 | 5.8402 | 2708.3788 | 59.1 | 3517.8686 | 88.1 | 1.4866 | 1259.1419 | 21.9 | 825.3103 | 15.8 | 4.0153 | 3090.6715 | 64.1 | 1301.1361 | 34.8 | 1.5361 | 2006.3 | 23.9 | 1451.3985 | 14.4 | 1.3611 | 1089.1153 | 15.7 | 1128.9936 | 19.1 | 3.4898 | 3256.4802 | 43.3 | 2439.3444 | 46.3 | 4.1264 | 4235.8365 | 52.6 | 3058.4645 | 53.4
23:00 | 3.7183 | 4247.8385 | 48.7 | 2535.4759 | 46.8 | 3.8666 | 2708.4158 | 37 | 3517.9283 | 59.7 | 1.352 | 1259.16 | 18.1 | 825.3269 | 16.6 | 3.3635 | 3090.7233 | 51.8 | 1301.1685 | 32.4 | 1.4536 | 2006.3218 | 21.8 | 1451.4134 | 14.9 | 1.3389 | 1089.1301 | 14.8 | 1129.0129 | 19.3 | 4.6282 | 3256.5295 | 49.3 | 2439.4125 | 68.1 | 3.9705 | 4235.8828 | 46.3 | 3058.5198 | 55.3
24:00 | 3.398 | 4247.8801 | 41.6 | 2535.5215 | 45.6 | 4.6413 | 2708.4571 | 41.3 | 3518.0018 | 73.5 | 1.1478 | 1259.173 | 13 | 825.3432 | 16.3 | 2.9945 | 3090.769 | 45.7 | 1301.198 | 29.5 | 1.3522 | 2006.3417 | 19.9 | 1451.4278 | 14.4 | 1.2659 | 1089.1426 | 12.5 | 1129.0322 | 19.3 | 4.935 | 3256.5772 | 47.7 | 2439.4884 | 75.9 | 3.6263 | 4235.9192 | 36.4 | 3058.5747 | 54.9
Итого |  |  | 1418.7 |  | 1209.2 |  |  | 1501.7 |  | 2371 |  |  | 420.1 |  | 483.1 |  |  | 1251.4 |  | 704.1 |  |  | 561.1 |  | 342.7 |  |  | 395.6 |  | 525.8 |  |  | 1202.1 |  | 1476 |  |  | 1132.9 |  | 1298.2
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22