## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 0.716 | 198.6 | 27.6 | 27.4 | 0 | 0 | 81.6 | 38 | 25.2
01 - 02 | 0.712 | 158.4 | 26.1 | 25.8 | 0 | 0 | 48 | 36.8 | 22.6
02 - 03 | 0.468 | 142.8 | 23.7 | 23.8 | 0 | 0 | 43.8 | 30.8 | 21.4
03 - 04 | 0.524 | 0 | 15.3 | 15.8 | 0 | 88.8 | 24.9 | 18.4 | 15.4
04 - 05 | 0.584 | 0 | 24.9 | 26.8 | 0 | 164.7 | 54 | 32.8 | 29.6
05 - 06 | 0.412 | 0 | 34.2 | 36 | 0 | 212.7 | 63.3 | 40.4 | 42.4
06 - 07 | 0.408 | 0 | 40.5 | 48.8 | 0 | 276.3 | 81.9 | 56.4 | 51.4
07 - 08 | 0.408 | 0 | 41.4 | 59 | 0 | 311.1 | 84 | 74.8 | 54.2
08 - 09 | 0.404 | 0 | 44.7 | 83.2 | 0 | 466.5 | 213.3 | 75.6 | 53.2
09 - 10 | 0.4 | 0 | 43.2 | 103.6 | 0 | 513.6 | 220.8 | 84 | 65.2
10 - 11 | 0.384 | 0 | 44.1 | 103.2 | 0 | 454.5 | 177.9 | 79.2 | 53.4
11 - 12 | 0.392 | 0 | 42.6 | 105 | 0 | 353.7 | 84 | 61.6 | 62.4
12 - 13 | 0.396 | 0 | 40.8 | 59 | 0 | 146.7 | 0 | 0 | 48
13 - 14 | 0.396 | 0 | 41.4 | 114.8 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 50
14 - 15 | 0.416 | 0 | 45.9 | 90.2 | 0 | 251.7 | 0 | 56.8 | 59.6
15 - 16 | 0.424 | 0 | 42.9 | 85 | 0 | 295.5 | 43.2 | 75.6 | 50.4
16 - 17 | 0.432 | 0 | 46.5 | 56.6 | 0 | 404.4 | 167.1 | 76.8 | 59.2
17 - 18 | 0.428 | 0 | 47.1 | 60.4 | 0 | 375.9 | 150.3 | 70 | 50.4
18 - 19 | 0.42 | 349.2 | 44.7 | 60.2 | 0 | 15.3 | 140.1 | 66.8 | 54.4
19 - 20 | 0.408 | 390 | 49.2 | 61.6 | 0 | 0 | 151.5 | 74 | 55.4
20 - 21 | 0.416 | 321.6 | 47.4 | 57 | 0 | 0 | 100.8 | 70 | 47.4
21 - 22 | 0.484 | 315.6 | 42 | 52.6 | 0 | 0 | 120 | 58 | 45.2
22 - 23 | 0.696 | 263.4 | 38.7 | 37 | 0 | 0 | 105.3 | 48.8 | 35.2
23 - 00 | 0.7 | 229.2 | 31.2 | 28.8 | 0 | 0 | 102.3 | 39.6 | 27.8
Сумма | 11.428 | 2368.8 | 926.1 | 1421.6 | 0 | 4536 | 2258.1 | 1265.2 | 1079.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч