## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Калинино" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117 | 10.5 | 10.553
1:00 | 115.6 | 10.4 | 10.414
2:00 | 116.14 | 10.474 | 10.492
3:00 | 115.47 | 10.384 | 10.418
4:00 | 115.28 | 10.379 | 10.436
5:00 | 114.54 | 10.325 | 10.343
6:00 | 116.16 | 10.45 | 10.467
7:00 | 114.42 | 10.297 | 10.307
8:00 | 113.96 | 10.402 | 10.415
9:00 | 111.34 | 10.309 | 10.333
10:00 | 111.64 | 10.506 | 10.526
11:00 | 112.16 | 10.378 | 10.405
12:00 | 114.5 | 10.638 | 10.64
13:00 | 114.88 | 10.5 | 10.509
14:00 | 112.04 | 10.389 | 10.402
15:00 | 112.24 | 10.418 | 10.411
16:00 | 112.1 | 10.4 | 10.41
17:00 | 113.6 | 10.525 | 10.539
18:00 | 114.98 | 10.467 | 10.516
19:00 | 115.61 | 10.538 | 10.572
20:00 | 116.31 | 10.62 | 10.654
21:00 | 115.54 | 10.418 | 10.432
22:00 | 115.89 | 10.434 | 10.492
23:00 | 116.45 | 10.486 | 10.479
24:00 | 116.53 | 10.47 | 10.52
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Калинино" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.8 | 13181.7657 | - | 2630.5018 | - | 16.92 | 112.088 | - | 70.928 | - | 0 | 11465.7135 | - | 1467.04 | - | 0 | 7.272 | - | 4.791 | - | 7881.4019 | - | 4883.2406 | -
1:00 | 1.6822 | 13181.7723 | 217.8 | 2630.5095 | 254.1 | 16.3709 | 112.1046 | 199.2 | 70.9464 | 220.8 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7881.5852 | 11 | 4883.2406 | 0
2:00 | 1.6354 | 13181.7787 | 211.2 | 2630.517 | 247.5 | 15.8222 | 112.1204 | 189.6 | 70.9644 | 216 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7881.7352 | 9 | 4883.2406 | 0
3:00 | 1.6481 | 13181.7851 | 211.2 | 2630.5246 | 250.8 | 16.091 | 112.1367 | 195.6 | 70.9825 | 217.2 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7881.8352 | 6 | 4883.2406 | 0
4:00 | 1.5994 | 13181.7914 | 207.9 | 2630.5319 | 240.9 | 15.5754 | 112.1525 | 189.6 | 71 | 210 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7881.9352 | 6 | 4883.2406 | 0
5:00 | 1.6187 | 13181.7982 | 224.4 | 2630.5389 | 231 | 15.9781 | 112.1699 | 208.8 | 71.0168 | 201.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.0352 | 6 | 4883.2406 | 0
6:00 | 1.9794 | 13181.8074 | 303.6 | 2630.5465 | 250.8 | 19.978 | 112.1939 | 288 | 71.0352 | 220.8 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.1519 | 7 | 4883.2406 | 0
7:00 | 2.3622 | 13181.8189 | 379.5 | 2630.5549 | 277.2 | 24.2591 | 112.2243 | 364.8 | 71.0558 | 247.2 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.2519 | 6 | 4883.2406 | 0
8:00 | 2.4338 | 13181.831 | 399.3 | 2630.5632 | 273.9 | 25.146 | 112.2565 | 386.4 | 71.0761 | 243.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.3685 | 7 | 4883.2406 | 0
9:00 | 3.0587 | 13181.8458 | 488.4 | 2630.5742 | 363 | 31.925 | 112.2961 | 475.2 | 71.1038 | 332.4 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.4685 | 6 | 4883.2406 | 0
10:00 | 2.7589 | 13181.8587 | 425.7 | 2630.5847 | 346.5 | 28.6338 | 112.3304 | 411.6 | 71.1303 | 318 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.5852 | 7 | 4883.2406 | 0
11:00 | 2.6785 | 13181.8713 | 415.8 | 2630.5948 | 333.3 | 27.7199 | 112.3638 | 400.8 | 71.1557 | 304.8 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.6852 | 6 | 4883.2406 | 0
12:00 | 2.7461 | 13181.8841 | 422.4 | 2630.6053 | 346.5 | 28.4889 | 112.3979 | 409.2 | 71.1821 | 316.8 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.7852 | 6 | 4883.2406 | 0
13:00 | 2.3447 | 13181.895 | 359.7 | 2630.6143 | 297 | 23.8366 | 112.4265 | 343.2 | 71.2041 | 264 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.8852 | 6 | 4883.2406 | 0
14:00 | 2.7167 | 13181.9074 | 409.2 | 2630.625 | 353.1 | 27.972 | 112.4592 | 392.4 | 71.231 | 322.8 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7882.9685 | 5 | 4883.2406 | 0
15:00 | 2.4468 | 13181.9186 | 369.6 | 2630.6346 | 316.8 | 25.174 | 112.4888 | 355.2 | 71.255 | 288 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.0685 | 6 | 4883.2406 | 0
16:00 | 2.3874 | 13181.9295 | 359.7 | 2630.644 | 310.2 | 24.5237 | 112.5177 | 346.8 | 71.2783 | 279.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.1685 | 6 | 4883.2406 | 0
17:00 | 2.5044 | 13181.9409 | 376.2 | 2630.6539 | 326.7 | 25.7133 | 112.5477 | 360 | 71.3031 | 297.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.2685 | 6 | 4883.2406 | 0
18:00 | 2.6972 | 13181.9534 | 412.5 | 2630.6643 | 343.2 | 27.672 | 112.5807 | 396 | 71.3289 | 309.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.3685 | 6 | 4883.2406 | 0
19:00 | 2.8034 | 13181.9664 | 429 | 2630.6751 | 356.4 | 28.9641 | 112.6154 | 416.4 | 71.3557 | 321.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.4685 | 6 | 4883.2406 | 0
20:00 | 2.6951 | 13181.9788 | 409.2 | 2630.6856 | 346.5 | 27.5981 | 112.6481 | 392.4 | 71.3817 | 312 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.5852 | 7 | 4883.2406 | 0
21:00 | 2.3626 | 13181.99 | 369.6 | 2630.6944 | 290.4 | 24.2215 | 112.6778 | 356.4 | 71.4032 | 258 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.7019 | 7 | 4883.2406 | 0
22:00 | 2.1896 | 13182.0001 | 333.3 | 2630.7029 | 280.5 | 22.214 | 112.7043 | 318 | 71.4239 | 248.4 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.8185 | 7 | 4883.2406 | 0
23:00 | 2.0175 | 13182.0088 | 287.1 | 2630.7114 | 280.5 | 20.3435 | 112.7271 | 273.6 | 71.4446 | 248.4 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7883.9685 | 9 | 4883.2406 | 0
24:00 | 1.821 | 13182.0161 | 240.9 | 2630.7196 | 270.6 | 18.037 | 112.7459 | 225.6 | 71.4644 | 237.6 | 0 | 11465.7135 | 0 | 1467.04 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 4.791 | 0 | 7884.1352 | 10 | 4883.2406 | 0
Итого |  |  | 8263.2 |  | 7187.4 |  |  | 7894.8 |  | 6436.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 164 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-Зеленцово | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Калинино-Кич-Городок | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Калинино-Никольск | [10 empty] | ШСОЭВ-110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 47.2 | 7.1215 | -6.4001 | 864.8819 | - | 1049.7851 | - | 1808.2423 | - | 160.8143 | - | 94.64 | -15.311 | 11.151 | 4676.8661 | - | 3596.3987 | - | 2563.0133 | - | 3088.8646 | - | 46.96 | 8.54 | -5.455 | 3029.7601 | - | 3986.331 | - | 2059.6478 | - | 2752.1898 | - | 4643.0796 | - | 3741.9054 | - | 2525.9948 | - | 3176.8357 | -
1:00 | 41.323 | 5.9136 | -5.7112 | 864.8819 | 0 | 1049.8523 | 5913.6 | 1808.3072 | 5711.2 | 160.8143 | 0 | 103.2395 | -16.7552 | 11.88 | 4677.0565 | 16755.2 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3088.9996 | 11880 | 62.638 | 10.6304 | -6.5032 | 3029.7601 | 0 | 3986.4518 | 10630.4 | 2059.7217 | 6503.2 | 2752.1898 | 0 | 4643.27 | 16755.2 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3176.9705 | 11862.4
2:00 | 40.2548 | 5.6144 | -5.7112 | 864.8819 | 0 | 1049.9161 | 5614.4 | 1808.3721 | 5711.2 | 160.8143 | 0 | 114.3119 | -18.5944 | 13.0944 | 4677.2678 | 18594.4 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3089.1484 | 13094.4 | 75.0233 | 12.7864 | -7.7 | 3029.7601 | 0 | 3986.5971 | 12786.4 | 2059.8092 | 7700 | 2752.1898 | 0 | 4643.4813 | 18594.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3177.1194 | 13103.2
3:00 | 36.1027 | 4.2856 | -5.764 | 864.8819 | 0 | 1049.9648 | 4285.6 | 1808.4376 | 5764 | 160.8143 | 0 | 126.0162 | -20.5744 | 14.3264 | 4677.5016 | 20574.4 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3089.3112 | 14326.4 | 92.4804 | 16.0952 | -8.9144 | 3029.7601 | 0 | 3986.78 | 16095.2 | 2059.9105 | 8914.4 | 2752.1898 | 0 | 4643.7151 | 20574.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3177.2821 | 14317.6
4:00 | 26.0562 | 1.9888 | -4.7872 | 864.8819 | 0 | 1049.9874 | 1988.8 | 1808.492 | 4787.2 | 160.8143 | 0 | 133.5972 | -21.824 | 15.1712 | 4677.7496 | 21824 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3089.4836 | 15171.2 | 112.5895 | 19.6592 | -10.736 | 3029.7601 | 0 | 3987.0034 | 19659.2 | 2060.0325 | 10736 | 2752.1898 | 0 | 4643.9631 | 21824 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3177.4544 | 15162.4
5:00 | 21.977 | 0.7744 | -4.3032 | 864.8819 | 0 | 1049.9962 | 774.4 | 1808.5409 | 4303.2 | 160.8143 | 0 | 137.9678 | -22.7216 | 15.4 | 4678.0078 | 22721.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3089.6586 | 15400 | 123.5586 | 21.7624 | -11.4312 | 3029.7601 | 0 | 3987.2507 | 21762.4 | 2060.1624 | 11431.2 | 2752.1898 | 0 | 4644.2214 | 22730.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3177.6293 | 15391.2
6:00 | 19.6687 | 0.5016 | -3.8808 | 864.8822 | 26.4 | 1050.0022 | 528 | 1808.585 | 3880.8 | 160.8143 | 0 | 128.0892 | -21.1464 | 14.2208 | 4678.2481 | 21146.4 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3089.8202 | 14220.8 | 115.7035 | 20.3808 | -10.7008 | 3029.7601 | 0 | 3987.4823 | 20380.8 | 2060.284 | 10700.8 | 2752.1898 | 0 | 4644.4618 | 21155.2 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3177.7909 | 14220.8
7:00 | 18.0886 | 0.4312 | -3.5728 | 864.884 | 158.4 | 1050.0089 | 589.6 | 1808.6256 | 3572.8 | 160.8143 | 0 | 103.6088 | -17.4768 | 10.9296 | 4678.4467 | 17476.8 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3089.9444 | 10929.6 | 92.4014 | 16.6848 | -7.7176 | 3029.7601 | 0 | 3987.6719 | 16684.8 | 2060.3717 | 7717.6 | 2752.1898 | 0 | 4644.6604 | 17476.8 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3177.915 | 10920.8
8:00 | 17.4737 | -0.0528 | -3.476 | 864.8891 | 448.8 | 1050.0134 | 396 | 1808.6651 | 3476 | 160.8143 | 0 | 94.3541 | -15.9544 | 9.8912 | 4678.628 | 15954.4 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.0568 | 9891.2 | 85.7031 | 15.6464 | -6.776 | 3029.7601 | 0 | 3987.8497 | 15646.4 | 2060.4487 | 6776 | 2752.1898 | 0 | 4644.8419 | 15972 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.0274 | 9891.2
9:00 | 23.6391 | 1.7512 | -4.3648 | 864.8891 | 0 | 1050.0333 | 1751.2 | 1808.7147 | 4364.8 | 160.8143 | 0 | 50.8844 | -8.2544 | 5.8608 | 4678.7218 | 8254.4 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.1234 | 5860.8 | 31.8642 | 6.028 | -1.9624 | 3029.7601 | 0 | 3987.9182 | 6028 | 2060.471 | 1962.4 | 2752.1898 | 0 | 4644.9357 | 8254.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.0939 | 5852
10:00 | 28.6532 | 2.3144 | -5.2096 | 864.8891 | 0 | 1050.0596 | 2314.4 | 1808.7739 | 5209.6 | 160.8143 | 0 | 52.5975 | -8.5536 | 6.028 | 4678.819 | 8553.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.1919 | 6028 | 29.9385 | 5.8256 | -1.2408 | 3029.7601 | 0 | 3987.9844 | 5825.6 | 2060.4857 | 1293.6 | 2752.1904 | 52.8 | 4645.033 | 8562.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.1623 | 6019.2
11:00 | 30.9078 | 2.508 | -5.6144 | 864.8891 | 0 | 1050.0881 | 2508 | 1808.8377 | 5614.4 | 160.8143 | 0 | 55.9546 | -9.0288 | 6.512 | 4678.9216 | 9028.8 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.2659 | 6512 | 31.487 | 6.116 | -1.3552 | 3029.7601 | 0 | 3988.0539 | 6116 | 2060.5013 | 1372.8 | 2752.1906 | 17.6 | 4645.1356 | 9028.8 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.2363 | 6512
12:00 | 29.2281 | 2.3584 | -5.3152 | 864.8891 | 0 | 1050.1149 | 2358.4 | 1808.8981 | 5315.2 | 160.8143 | 0 | 57.4309 | -8.4656 | 7.6736 | 4679.0178 | 8465.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.3531 | 7673.6 | 31.927 | 5.6848 | -2.8336 | 3029.7601 | 0 | 3988.1185 | 5684.8 | 2060.5335 | 2833.6 | 2752.1906 | 0 | 4645.2319 | 8474.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.3234 | 7664.8
13:00 | 29.6799 | 2.2792 | -5.4472 | 864.8891 | 0 | 1050.1408 | 2279.2 | 1808.96 | 5447.2 | 160.8143 | 0 | 71.8754 | -10.9208 | 9.2312 | 4679.1419 | 10920.8 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.458 | 9231.2 | 46.964 | 8.3072 | -4.2768 | 3029.7601 | 0 | 3988.2129 | 8307.2 | 2060.5821 | 4276.8 | 2752.1906 | 0 | 4645.356 | 10920.8 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.4282 | 9222.4
14:00 | 28.2312 | 2.1208 | -5.2008 | 864.8891 | 0 | 1050.1649 | 2120.8 | 1809.0191 | 5200.8 | 160.8143 | 0 | 55.8785 | -8.4568 | 7.216 | 4679.238 | 8456.8 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.54 | 7216 | 32.4435 | 5.94 | -2.5256 | 3029.7601 | 0 | 3988.2804 | 5940 | 2060.6108 | 2525.6 | 2752.1906 | 0 | 4645.4522 | 8465.6 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.5101 | 7207.2
15:00 | 28.3802 | 2.156 | -5.2184 | 864.8891 | 0 | 1050.1894 | 2156 | 1809.0784 | 5218.4 | 160.8143 | 0 | 49.2205 | -7.128 | 6.7144 | 4679.319 | 7128 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.6163 | 6714.4 | 25.1834 | 4.6024 | -1.98 | 3029.7601 | 0 | 3988.3327 | 4602.4 | 2060.6333 | 1980 | 2752.1906 | 0 | 4645.5331 | 7119.2 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.5863 | 6705.6
16:00 | 32.8765 | 2.9392 | -5.8432 | 864.8891 | 0 | 1050.2228 | 2939.2 | 1809.1448 | 5843.2 | 160.8143 | 0 | 53.1277 | -7.6736 | 7.2688 | 4679.4062 | 7673.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.6989 | 7268.8 | 24.0635 | 4.3824 | -1.9272 | 3029.7601 | 0 | 3988.3825 | 4382.4 | 2060.6552 | 1927.2 | 2752.1906 | 0 | 4645.6204 | 7682.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.6688 | 7260
17:00 | 34.0494 | 3.1416 | -6.0016 | 864.8891 | 0 | 1050.2585 | 3141.6 | 1809.213 | 6001.6 | 160.8143 | 0 | 57.1366 | -8.272 | 7.7968 | 4679.5002 | 8272 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.7875 | 7796.8 | 26.7249 | 4.7696 | -2.3496 | 3029.7601 | 0 | 3988.4367 | 4769.6 | 2060.682 | 2358.4 | 2752.1907 | 8.8 | 4645.7145 | 8280.8 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.7573 | 7788
18:00 | 38.6571 | 4.4968 | -6.2392 | 864.8891 | 0 | 1050.3096 | 4496.8 | 1809.2839 | 6239.2 | 160.8143 | 0 | 65.5958 | -9.0816 | 9.372 | 4679.6034 | 9081.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.894 | 9372 | 27.962 | 4.1888 | -3.6608 | 3029.7601 | 0 | 3988.4843 | 4188.8 | 2060.7236 | 3660.8 | 2752.1907 | 0 | 4645.8177 | 9081.6 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.8638 | 9372
19:00 | 33.7771 | 3.8984 | -5.4736 | 864.8891 | 0 | 1050.3539 | 3898.4 | 1809.3461 | 5473.6 | 160.8143 | 0 | 59.739 | -8.4216 | 8.3864 | 4679.6991 | 8421.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3090.9893 | 8386.4 | 27.0444 | 4.092 | -3.4936 | 3029.7601 | 0 | 3988.5308 | 4092 | 2060.7633 | 3493.6 | 2752.1907 | 0 | 4645.9134 | 8421.6 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3178.959 | 8377.6
20:00 | 26.4676 | 2.376 | -4.6992 | 864.8891 | 0 | 1050.3809 | 2376 | 1809.3995 | 4699.2 | 160.8143 | 0 | 72.6936 | -10.3576 | 10.0936 | 4679.8168 | 10357.6 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3091.104 | 10093.6 | 48.2447 | 7.5944 | -5.8696 | 3029.7601 | 0 | 3988.6171 | 7594.4 | 2060.83 | 5869.6 | 2752.1907 | 0 | 4646.0312 | 10366.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3179.0736 | 10084.8
21:00 | 21.6478 | 2.024 | -3.8016 | 864.8891 | 0 | 1050.4039 | 2024 | 1809.4427 | 3801.6 | 160.8143 | 0 | 80.9009 | -11.7744 | 10.9736 | 4679.9506 | 11774.4 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3091.2287 | 10973.6 | 60.6729 | 9.3896 | -7.5856 | 3029.7601 | 0 | 3988.7238 | 9389.6 | 2060.9162 | 7585.6 | 2752.1907 | 0 | 4646.165 | 11774.4 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3179.1983 | 10973.6
22:00 | 27.5897 | 3.9424 | -3.8192 | 864.8891 | 0 | 1050.4487 | 3942.4 | 1809.4861 | 3819.2 | 160.8143 | 0 | 82.1173 | -12.4432 | 10.5864 | 4680.092 | 12443.2 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3091.349 | 10586.4 | 54.6383 | 8.184 | -7.1544 | 3029.7601 | 0 | 3988.8168 | 8184 | 2060.9975 | 7154.4 | 2752.1907 | 0 | 4646.3064 | 12443.2 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3179.3185 | 10577.6
23:00 | 34.2914 | 5.06 | -4.576 | 864.8891 | 0 | 1050.5062 | 5060 | 1809.5381 | 4576 | 160.8143 | 0 | 85.998 | -13.42 | 10.6128 | 4680.2445 | 13420 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3091.4696 | 10612.8 | 51.8858 | 8.0872 | -6.4152 | 3029.7601 | 0 | 3988.9087 | 8087.2 | 2061.0704 | 6415.2 | 2752.1907 | 0 | 4646.4589 | 13420 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3179.439 | 10604
24:00 | 31.7926 | 4.708 | -4.224 | 864.8891 | 0 | 1050.5597 | 4708 | 1809.5861 | 4224 | 160.8143 | 0 | 101.5206 | -15.9368 | 12.408 | 4680.4256 | 15936.8 | 3596.3987 | 0 | 2563.0133 | 0 | 3091.6106 | 12408 | 70.1555 | 11.0088 | -8.58 | 3029.7601 | 0 | 3989.0338 | 11008.8 | 2061.1679 | 8580 | 2752.1907 | 0 | 4646.6401 | 15945.6 | 3741.9054 | 0 | 2525.9948 | 0 | 3179.5799 | 12399.2
Итого |  |  |  |  | 633.6 |  | 68164.8 |  | 118254.4 |  | 0 |  |  |  |  | 313236 |  | 0 |  | 0 |  | 241648 |  |  |  |  | 0 |  | 237846.4 |  | 133768.8 |  | 79.2 |  | 313324 |  | 0 |  | 0 |  | 241489.6
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Курилово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Шатенево |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Вахнево-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Вахнево-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нигино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Теребаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4 | 125.987 | - | 62.754 | - | 1 | 11.485 | - | 9.411 | - | 3 | 75.268 | - | 46.102 | - | 4 | 49.834 | - | 33.185 | - | 3 | 60.671 | - | 39.778 | - | 2 | 1908.619 | - | 1363.7974 | -
1:00 | 3.9869 | 126.0038 | 67.2 | 62.7608 | 27 | 0.78196 | 11.4869 | 7.6 | 9.414 | 12 | 3.1983 | 75.2794 | 45.6 | 46.111 | 36 | 3.999 | 49.8418 | 31.2 | 33.2014 | 65.6 | 2.5347 | 60.6783 | 29.2 | 39.7869 | 35.6 | 1.8078 | 1908.6236 | 18.4 | 1363.8042 | 27.2
2:00 | 3.9686 | 126.0203 | 66 | 62.768 | 29 | 0.7704 | 11.4887 | 7.2 | 9.417 | 12 | 3.0677 | 75.2902 | 43.2 | 46.1198 | 35.2 | 3.8457 | 49.8488 | 28 | 33.2174 | 64 | 2.5798 | 60.6858 | 30 | 39.7959 | 36 | 1.7041 | 1908.6278 | 16.8 | 1363.8107 | 26
3:00 | 3.8659 | 126.0364 | 64.4 | 62.775 | 28 | 0.70258 | 11.4904 | 6.8 | 9.4197 | 10.8 | 2.9887 | 75.3007 | 42 | 46.1284 | 34.4 | 3.733 | 49.8561 | 29.2 | 33.2327 | 61.2 | 2.9999 | 60.6946 | 35.2 | 39.8063 | 41.6 | 1.7772 | 1908.6323 | 18 | 1363.8174 | 26.8
4:00 | 3.7853 | 126.0521 | 62.8 | 62.782 | 28 | 0.74023 | 11.4921 | 6.8 | 9.4226 | 11.6 | 3.0058 | 75.3113 | 42.4 | 46.137 | 34.4 | 3.7036 | 49.8633 | 28.8 | 33.2479 | 60.8 | 2.637 | 60.7025 | 31.6 | 39.8153 | 36 | 1.6857 | 1908.6365 | 16.8 | 1363.8238 | 25.6
5:00 | 3.8646 | 126.0683 | 64.8 | 62.7888 | 27 | 0.70258 | 11.4938 | 6.8 | 9.4253 | 10.8 | 3.4639 | 75.3246 | 53.2 | 46.1454 | 33.6 | 3.6748 | 49.8712 | 31.6 | 33.2626 | 58.8 | 2.6319 | 60.7111 | 34.4 | 39.8236 | 33.2 | 1.7132 | 1908.6412 | 18.8 | 1363.83 | 24.8
6:00 | 4.5811 | 126.0878 | 78 | 62.796 | 29 | 0.79548 | 11.4962 | 9.6 | 9.428 | 10.8 | 4.4318 | 75.3425 | 71.6 | 46.1546 | 36.8 | 4.3745 | 49.8835 | 49.2 | 33.2782 | 62.4 | 3.7556 | 60.7243 | 52.8 | 39.8344 | 43.2 | 2.0413 | 1908.648 | 27.2 | 1363.8363 | 25.2
7:00 | 5.9547 | 126.1133 | 102 | 62.805 | 36 | 0.98207 | 11.4995 | 13.2 | 9.431 | 12 | 5.6927 | 75.3658 | 93.2 | 46.1658 | 44.8 | 5.0732 | 49.8986 | 60.4 | 33.2956 | 69.6 | 4.6077 | 60.7413 | 68 | 39.8466 | 48.8 | 2.1346 | 1908.6551 | 28.4 | 1363.8429 | 26.4
8:00 | 6.0617 | 126.1394 | 104.4 | 62.8137 | 35 | 0.88767 | 11.5024 | 11.6 | 9.4338 | 11.2 | 5.9812 | 75.3905 | 98.8 | 46.1771 | 45.2 | 5.1541 | 49.915 | 65.6 | 33.3123 | 66.8 | 5.2644 | 60.7618 | 82 | 39.8589 | 49.2 | 1.9037 | 1908.6608 | 22.8 | 1363.8494 | 26
9:00 | 5.7801 | 126.1644 | 100 | 62.8218 | 32 | 1.4138 | 11.5075 | 20.4 | 9.4377 | 15.6 | 6.3066 | 75.4173 | 107.2 | 46.1872 | 40.4 | 5.649 | 49.9343 | 77.2 | 33.3292 | 67.6 | 6.158 | 60.7864 | 98.4 | 39.8722 | 53.2 | 6.6061 | 1908.6788 | 72 | 1363.8734 | 96
10:00 | 5.1533 | 126.1863 | 87.6 | 62.83 | 33 | 1.231 | 11.5116 | 16.4 | 9.4415 | 15.2 | 5.4877 | 75.4405 | 92.8 | 46.1963 | 36.4 | 5.4348 | 49.952 | 70.8 | 33.3464 | 68.8 | 4.8358 | 60.8059 | 78 | 39.8823 | 40.4 | 6.0688 | 1908.6954 | 66.4 | 1363.8954 | 88
11:00 | 5.1986 | 126.2086 | 89.2 | 62.8377 | 31 | 1.4755 | 11.5169 | 21.2 | 9.4456 | 16.4 | 5.463 | 75.4635 | 92 | 46.2056 | 37.2 | 5.497 | 49.9699 | 71.6 | 33.3638 | 69.6 | 4.5343 | 60.8239 | 72 | 39.8923 | 40 | 5.1581 | 1908.7091 | 54.8 | 1363.9144 | 76
12:00 | 5.3415 | 126.2315 | 91.6 | 62.8458 | 32 | 1.2161 | 11.521 | 16.4 | 9.4493 | 14.8 | 5.4678 | 75.4864 | 91.6 | 46.2152 | 38.4 | 5.5124 | 49.9874 | 70 | 33.3817 | 71.6 | 5.14 | 60.8438 | 79.6 | 39.9045 | 48.8 | 5.5758 | 1908.7241 | 60 | 1363.9348 | 81.6
13:00 | 5.3806 | 126.2545 | 92 | 62.854 | 33 | 1.1065 | 11.5247 | 14.8 | 9.4527 | 13.6 | 4.7664 | 75.5058 | 77.6 | 46.2248 | 38.4 | 5.1838 | 50.0017 | 57.2 | 33.4004 | 74.8 | 5.1913 | 60.8634 | 78.4 | 39.9176 | 52.4 | 2.1941 | 1908.7303 | 24.8 | 1363.9426 | 31.2
14:00 | 4.9546 | 126.2758 | 85.2 | 62.8612 | 29 | 1.4028 | 11.5294 | 18.8 | 9.457 | 17.2 | 4.8519 | 75.526 | 80.8 | 46.2336 | 35.2 | 5.2963 | 50.0192 | 70 | 33.4169 | 66 | 4.489 | 60.8803 | 67.6 | 39.929 | 45.6 | 6.5813 | 1908.7477 | 69.6 | 1363.9669 | 97.2
15:00 | 5.0533 | 126.2974 | 86.4 | 62.869 | 31 | 1.0296 | 11.5325 | 12.4 | 9.4605 | 14 | 4.7385 | 75.5455 | 78 | 46.2427 | 36.4 | 5.5765 | 50.0376 | 73.6 | 33.4343 | 69.6 | 3.8551 | 60.8946 | 57.2 | 39.9391 | 40.4 | 4.2096 | 1908.7598 | 48.4 | 1363.9817 | 59.2
16:00 | 5.8186 | 126.3188 | 85.6 | 62.8845 | 62 | 1.2613 | 11.5366 | 16.4 | 9.4645 | 16 | 5.0108 | 75.5664 | 83.6 | 46.2517 | 36 | 5.5278 | 50.0555 | 71.6 | 33.4519 | 70.4 | 3.4876 | 60.9068 | 48.8 | 39.9492 | 40.4 | 3.5836 | 1908.7701 | 41.2 | 1363.9943 | 50.4
17:00 | 6.0938 | 126.3412 | 89.6 | 62.9008 | 65 | 1.2925 | 11.5407 | 16.4 | 9.4687 | 16.8 | 4.9542 | 75.5867 | 81.2 | 46.2614 | 38.8 | 5.2785 | 50.0711 | 62.4 | 33.4701 | 72.8 | 4.0963 | 60.9215 | 58.8 | 39.9606 | 45.6 | 4.8893 | 1908.7831 | 52 | 1364.0123 | 72
18:00 | 5.7762 | 126.3661 | 99.6 | 62.909 | 33 | 1.0904 | 11.5443 | 14.4 | 9.4721 | 13.6 | 5.6728 | 75.6096 | 91.6 | 46.2732 | 47.2 | 5.4337 | 50.0872 | 64.4 | 33.4888 | 74.8 | 4.9061 | 60.9393 | 71.2 | 39.974 | 53.6 | 4.9558 | 1908.797 | 55.6 | 1364.03 | 70.8
19:00 | 6.2978 | 126.3928 | 106.8 | 62.9192 | 41 | 1.1215 | 11.548 | 14.8 | 9.4756 | 14 | 5.7769 | 75.6325 | 91.6 | 46.286 | 51.2 | 5.6273 | 50.1044 | 68.8 | 33.5077 | 75.6 | 5.3202 | 60.9587 | 77.6 | 39.9884 | 57.6 | 4.8466 | 1908.8111 | 56.4 | 1364.0469 | 67.6
20:00 | 6.052 | 126.4184 | 102.4 | 62.9293 | 40 | 1.0588 | 11.5514 | 13.6 | 9.479 | 13.6 | 5.4586 | 75.6543 | 87.2 | 46.2978 | 47.2 | 5.5781 | 50.1202 | 63.2 | 33.5275 | 79.2 | 4.8371 | 60.9769 | 72.8 | 40.0007 | 49.2 | 4.8402 | 1908.8244 | 53.2 | 1364.0644 | 70
21:00 | 5.2611 | 126.441 | 90.4 | 62.937 | 31 | 1.0754 | 11.555 | 14.4 | 9.4823 | 13.2 | 5.0062 | 75.675 | 82.8 | 46.3072 | 37.6 | 5.0795 | 50.1345 | 57.2 | 33.5456 | 72.4 | 4.435 | 60.9939 | 68 | 40.0115 | 43.2 | 3.3633 | 1908.8352 | 43.2 | 1364.0752 | 43.2
22:00 | 4.6899 | 126.4612 | 80.8 | 62.9438 | 27 | 0.96539 | 11.5581 | 12.4 | 9.4854 | 12.4 | 4.481 | 75.6933 | 73.2 | 46.3161 | 35.6 | 4.6067 | 50.1471 | 50.4 | 33.5623 | 66.8 | 4.0298 | 61.0086 | 58.8 | 40.0224 | 43.6 | 3.4429 | 1908.8459 | 42.8 | 1364.0866 | 45.6
23:00 | 4.4381 | 126.4801 | 75.6 | 62.9507 | 28 | 0.83242 | 11.5604 | 9.2 | 9.4884 | 12 | 3.9088 | 75.7086 | 61.2 | 46.3251 | 36 | 4.2949 | 50.1575 | 41.6 | 33.5788 | 66 | 3.1802 | 61.0193 | 42.8 | 40.0321 | 38.8 | 3.6044 | 1908.8567 | 43.2 | 1364.0989 | 49.2
24:00 | 4.1723 | 126.4975 | 69.6 | 62.9582 | 30 | 0.81237 | 11.5624 | 8 | 9.4915 | 12.4 | 3.4763 | 75.7215 | 51.6 | 46.3342 | 36.4 | 4.1364 | 50.1661 | 34.4 | 33.5955 | 66.8 | 2.8366 | 61.028 | 34.8 | 40.0416 | 38 | 2.594 | 1908.8638 | 28.4 | 1364.1083 | 37.6
Итого |  |  | 2042 |  | 817 |  |  | 309.6 |  | 322 |  |  | 1814 |  | 928.8 |  |  | 1328.4 |  | 1642 |  |  | 1428 |  | 1054.4 |  |  | 979.2 |  | 1243.6
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22