## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 0.584 | 0 | 41.4 | 6.72 | 0 | 0 | 34.05 | 0
01 - 02 | 0.656 | 0 | 38.6 | 6.12 | 0 | 0 | 32.25 | 0
02 - 03 | 0.584 | 0 | 37.2 | 6.18 | 0 | 0 | 30.45 | 0
03 - 04 | 0.658 | 0 | 38 | 6.54 | 0 | 0 | 30.9 | 0
04 - 05 | 0.584 | 0 | 40.2 | 6.96 | 0 | 0 | 32.55 | 0
05 - 06 | 0.66 | 0 | 44.8 | 7.68 | 0 | 0 | 36.75 | 0
06 - 07 | 0.742 | 0 | 59 | 9.84 | 0 | 0 | 48.6 | 0
07 - 08 | 0.74 | 0 | 69.2 | 10.2 | 0 | 0 | 58.65 | 0
08 - 09 | 0.886 | 0 | 85.8 | 9.96 | 0 | 0 | 75.6 | 0
09 - 10 | 0.904 | 0 | 84.8 | 11.28 | 0 | 0 | 73.35 | 0
10 - 11 | 0.972 | 0 | 76.8 | 9.48 | 0 | 0 | 66.9 | 0
11 - 12 | 1.046 | 0 | 71.4 | 10.44 | 0 | 0 | 60.75 | 0
12 - 13 | 1.164 | 0 | 65.2 | 10.26 | 0 | 0 | 54.45 | 0
13 - 14 | 1.178 | 0 | 61.6 | 9.36 | 0 | 0 | 51.9 | 0
14 - 15 | 1.146 | 0 | 66.6 | 11.7 | 0 | 0 | 54.6 | 0
15 - 16 | 0.994 | 0 | 66 | 10.02 | 0 | 0 | 55.65 | 0
16 - 17 | 0.908 | 0 | 67 | 9.18 | 0 | 0 | 57.6 | 0
17 - 18 | 0.96 | 0 | 63 | 9.66 | 0 | 0 | 52.95 | 0
18 - 19 | 1.042 | 0 | 65 | 9.84 | 0 | 0 | 54.9 | 0
19 - 20 | 1.044 | 0 | 67.4 | 12.36 | 0 | 0 | 54.75 | 0
20 - 21 | 1.006 | 0 | 63.6 | 9.96 | 0 | 0 | 53.25 | 0
21 - 22 | 0.81 | 0 | 62.8 | 10.32 | 0 | 0 | 52.05 | 0
22 - 23 | 0.722 | 0 | 56.8 | 8.88 | 0 | 0 | 47.7 | 0
23 - 00 | 0.67 | 0 | 46.4 | 8.04 | 0 | 0 | 38.1 | 0
Сумма | 20.66 | 0 | 1438.6 | 220.98 | 0 | 0 | 1208.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч