## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 0.854 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 12.96 | 1.5 | 17.3
01 - 02 | 0.842 |  | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 13.36 | 1.3 | 13.7
02 - 03 | 0.848 |  | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 12.32 | 1.2 | 12.7
03 - 04 | 0.84 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 14.72 | 1.2 | 15.6
04 - 05 | 0.838 |  | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 15.28 | 1.3 | 16.9
05 - 06 | 0.86 |  | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 21.2 | 1.7 | 43.5
06 - 07 | 0.886 |  | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 33.36 | 2.6 | 51.8
07 - 08 | 0.898 |  | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 35.68 | 1.4 | 61.2
08 - 09 | 0.93 |  | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 38.08 | 2.4 | 55.5
09 - 10 | 0.956 |  | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 42.08 | 2.3 | 56.9
10 - 11 | 1.004 |  | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 43.2 | 2.7 | 59.7
11 - 12 | 1.014 |  | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 36.72 | 2.3 | 42
12 - 13 | 1.032 |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 36.8 | 3.5 | 31.6
13 - 14 | 1.004 |  | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 37.04 | 3.1 | 39.1
14 - 15 | 1.002 |  | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 31.04 | 1.8 | 50.5
15 - 16 | 0.988 |  | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 29.84 | 1.6 | 55.8
16 - 17 | 0.916 |  | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 30.96 | 2 | 52.2
17 - 18 | 0.912 |  | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 29.76 | 2.4 | 48
18 - 19 | 0.898 |  | 0 | 77 | 0 | 0 | 29.04 | 2.2 | 45.5
19 - 20 | 0.9 |  | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 22.16 | 2.3 | 55.6
20 - 21 | 0.878 |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 19.92 | 2.4 | 56.5
21 - 22 | 0.866 |  | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 21.76 | 2.5 | 59.4
22 - 23 | 0.85 |  | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 22.24 | 1.9 | 35.3
23 - 00 | 0.84 |  | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 1.6 | 19.6
Сумма | 21.856 | 0 | 0 | 1699.4 | 0 | 0 | 646.72 | 49.2 | 995.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч