## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Сусоловка" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.563
1:00 | 10.387
2:00 | 10.45
3:00 | 10.475
4:00 | 10.475
5:00 | 10.512
6:00 | 10.525
7:00 | 10.438
8:00 | 10.325
9:00 | 10.225
10:00 | 10.55
11:00 | 10.325
12:00 | 10.438
13:00 | 10.45
14:00 | 10.212
15:00 | 10.288
16:00 | 10.2
17:00 | 10.25
18:00 | 10.313
19:00 | 10.35
20:00 | 10.425
21:00 | 10.337
22:00 | 10.3
23:00 | 10.325
24:00 | 10.375
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Сусоловка" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 11000 | коэфф.= | 11000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.53 | 1140.5872 | - | 472.8594 | - | 3 | 3861.9378 | - | 1882.6614 | - | 4368.68 | -
1:00 | 0.53377 | 1140.5946 | 81.4 | 472.8656 | 68.2 | 5.4732 | 3861.9507 | 77.4 | 1882.6718 | 62.4 | 4368.7052 | 0.378
2:00 | 0.50141 | 1140.6014 | 74.8 | 472.8716 | 66 | 5.0877 | 3861.9625 | 70.8 | 1882.6817 | 59.4 | 4368.73 | 0.372
3:00 | 0.50921 | 1140.6083 | 75.9 | 472.8777 | 67.1 | 5.2021 | 3861.9745 | 72 | 1882.6919 | 61.2 | 4368.7548 | 0.372
4:00 | 0.49317 | 1140.6149 | 72.6 | 472.8837 | 66 | 4.9623 | 3861.9858 | 67.8 | 1882.7018 | 59.4 | 4368.78 | 0.378
5:00 | 0.51702 | 1140.6219 | 77 | 472.8899 | 68.2 | 5.2021 | 3861.9978 | 72 | 1882.712 | 61.2 | 4368.8052 | 0.378
6:00 | 0.54156 | 1140.6294 | 82.5 | 472.8962 | 69.3 | 5.5248 | 3862.0109 | 78.6 | 1882.7224 | 62.4 | 4368.8304 | 0.378
7:00 | 0.65786 | 1140.6393 | 108.9 | 472.9028 | 72.6 | 6.7995 | 3862.0283 | 104.4 | 1882.7334 | 66 | 4368.8556 | 0.378
8:00 | 0.6647 | 1140.6496 | 113.3 | 472.909 | 68.2 | 6.9525 | 3862.0466 | 109.8 | 1882.7438 | 62.4 | 4368.8804 | 0.372
9:00 | 0.8093 | 1140.6624 | 140.8 | 472.9161 | 78.1 | 8.6175 | 3862.0695 | 137.4 | 1882.7563 | 75 | 4368.9048 | 0.366
10:00 | 0.80413 | 1140.6748 | 136.4 | 472.9237 | 83.6 | 8.5086 | 3862.0915 | 132 | 1882.7697 | 80.4 | 4368.9292 | 0.366
11:00 | 0.68547 | 1140.6851 | 113.3 | 472.9306 | 75.9 | 7.2922 | 3862.1099 | 110.4 | 1882.7819 | 73.2 | 4368.9536 | 0.366
12:00 | 0.68399 | 1140.6953 | 112.2 | 472.9376 | 77 | 7.2098 | 3862.128 | 108.6 | 1882.7941 | 73.2 | 4368.978 | 0.366
13:00 | 0.73336 | 1140.7061 | 118.8 | 472.9453 | 84.7 | 7.6987 | 3862.147 | 114 | 1882.8076 | 81 | 4369.0028 | 0.372
14:00 | 0.71219 | 1140.7165 | 114.4 | 472.9529 | 83.6 | 7.5259 | 3862.1655 | 111 | 1882.8209 | 79.8 | 4369.0268 | 0.36
15:00 | 0.67236 | 1140.7263 | 107.8 | 472.9601 | 79.2 | 7.1349 | 3862.1829 | 104.4 | 1882.8337 | 76.8 | 4369.0504 | 0.354
16:00 | 0.60289 | 1140.7352 | 97.9 | 472.9664 | 69.3 | 6.3893 | 3862.1986 | 94.2 | 1882.845 | 67.8 | 4369.074 | 0.354
17:00 | 0.64415 | 1140.745 | 107.8 | 472.9727 | 69.3 | 6.8172 | 3862.216 | 104.4 | 1882.8561 | 66.6 | 4369.0976 | 0.354
18:00 | 0.6672 | 1140.7549 | 108.9 | 472.9796 | 75.9 | 7.0735 | 3862.2336 | 105.6 | 1882.8683 | 73.2 | 4369.1216 | 0.36
19:00 | 0.66406 | 1140.7648 | 108.9 | 472.9864 | 74.8 | 6.9629 | 3862.251 | 104.4 | 1882.8802 | 71.4 | 4369.1456 | 0.36
20:00 | 0.64716 | 1140.7746 | 107.8 | 472.9928 | 70.4 | 6.8451 | 3862.2685 | 105 | 1882.8913 | 66.6 | 4369.17 | 0.366
21:00 | 0.63488 | 1140.7842 | 105.6 | 472.9991 | 69.3 | 6.7062 | 3862.2855 | 102 | 1882.9024 | 66.6 | 4369.1944 | 0.366
22:00 | 0.61799 | 1140.7935 | 102.3 | 473.0053 | 68.2 | 6.4128 | 3862.3017 | 97.2 | 1882.9131 | 64.2 | 4369.2192 | 0.372
23:00 | 0.54634 | 1140.8015 | 88 | 473.0111 | 63.8 | 5.6717 | 3862.3158 | 84.6 | 1882.9229 | 58.8 | 4369.2432 | 0.36
24:00 | 0.50341 | 1140.8086 | 78.1 | 473.0168 | 62.7 | 5.1741 | 3862.3281 | 73.8 | 1882.9326 | 58.2 | 4369.2676 | 0.366
Итого |  |  | 2435.4 |  | 1731.4 |  |  | 2341.8 |  | 1627.2 |  | 8.814
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Сусоловка в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Христофорово | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Северный |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Сусоловка ЛПХ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.48 | 395.5422 | - | 140.31 | - | 2.96 | 2714.0665 | - | 725.515 | - | 1.02 | 905.9646 | - | 327.3848 | -
1:00 | 1.4813 | 395.5512 | 18 | 140.32 | 20 | 2.9621 | 2714.0889 | 44.8 | 725.5299 | 29.8 | 1.0164 | 905.9717 | 14.2 | 327.3907 | 11.8
2:00 | 1.3487 | 395.5594 | 16.4 | 140.3291 | 18.2 | 2.7544 | 2714.1097 | 41.6 | 725.5438 | 27.8 | 0.93425 | 905.9777 | 12 | 327.3967 | 12
3:00 | 1.3889 | 395.5677 | 16.6 | 140.3386 | 19 | 2.816 | 2714.1307 | 42 | 725.5584 | 29.2 | 0.94283 | 905.984 | 12.6 | 327.4025 | 11.6
4:00 | 1.3651 | 395.5759 | 16.4 | 140.3479 | 18.6 | 2.66 | 2714.1506 | 39.8 | 725.5721 | 27.4 | 0.92806 | 905.9896 | 11.2 | 327.4088 | 12.6
5:00 | 1.472 | 395.5851 | 18.4 | 140.3576 | 19.4 | 2.7576 | 2714.1713 | 41.4 | 725.5862 | 28.2 | 0.92675 | 905.9954 | 11.6 | 327.4149 | 12.2
6:00 | 1.5342 | 395.5947 | 19.2 | 140.3677 | 20.2 | 2.9255 | 2714.1935 | 44.4 | 725.6008 | 29.2 | 1.0068 | 906.0023 | 13.8 | 327.4209 | 12
7:00 | 1.8965 | 395.6077 | 26 | 140.379 | 22.6 | 3.6537 | 2714.2233 | 59.6 | 725.6154 | 29.2 | 1.2493 | 906.0116 | 18.6 | 327.4274 | 13
8:00 | 1.5537 | 395.6184 | 21.4 | 140.3882 | 18.4 | 4.3474 | 2714.2597 | 72.8 | 725.6307 | 30.6 | 1.07 | 906.019 | 14.8 | 327.4337 | 12.6
9:00 | 2.8967 | 395.6408 | 44.8 | 140.402 | 27.6 | 4.4732 | 2714.2966 | 73.8 | 725.6477 | 34 | 1.1757 | 906.0279 | 17.8 | 327.4396 | 11.8
10:00 | 2.6022 | 395.6602 | 38.8 | 140.4155 | 27 | 4.5056 | 2714.333 | 72.8 | 725.6664 | 37.4 | 1.3543 | 906.0378 | 19.8 | 327.4469 | 14.6
11:00 | 2.0222 | 395.6746 | 28.8 | 140.4269 | 22.8 | 3.9932 | 2714.3646 | 63.2 | 725.6842 | 35.6 | 1.2467 | 906.0467 | 17.8 | 327.4539 | 14
12:00 | 2.1203 | 395.6895 | 29.8 | 140.4391 | 24.4 | 3.8649 | 2714.3952 | 61.2 | 725.7014 | 34.4 | 1.1744 | 906.055 | 16.6 | 327.4606 | 13.4
13:00 | 2.3782 | 395.7056 | 32.2 | 140.4535 | 28.8 | 4.0088 | 2714.4265 | 62.6 | 725.72 | 37.2 | 1.2556 | 906.0643 | 18.6 | 327.4672 | 13.2
14:00 | 2.744 | 395.7241 | 37 | 140.4702 | 33.4 | 3.6163 | 2714.4549 | 56.8 | 725.7365 | 33 | 1.1385 | 906.0725 | 16.4 | 327.4735 | 12.6
15:00 | 2.3901 | 395.7395 | 30.8 | 140.4855 | 30.6 | 3.619 | 2714.4835 | 57.2 | 725.7527 | 32.4 | 1.0954 | 906.0802 | 15.4 | 327.4798 | 12.6
16:00 | 1.737 | 395.751 | 23 | 140.4963 | 21.6 | 3.5744 | 2714.5114 | 55.8 | 725.7693 | 33.2 | 1.018 | 906.0874 | 14.4 | 327.4856 | 11.6
17:00 | 1.7144 | 395.7631 | 24.2 | 140.5061 | 19.6 | 3.8757 | 2714.5426 | 62.4 | 725.7856 | 32.6 | 1.1869 | 906.096 | 17.2 | 327.4921 | 13
18:00 | 1.9622 | 395.7759 | 25.6 | 140.5185 | 24.8 | 4 | 2714.5746 | 64 | 725.8028 | 34.4 | 1.0939 | 906.1036 | 15.2 | 327.4985 | 12.8
19:00 | 1.8571 | 395.7886 | 25.4 | 140.5296 | 22.2 | 4.0263 | 2714.6066 | 64 | 725.8205 | 35.4 | 1.0378 | 906.1107 | 14.2 | 327.5047 | 12.4
20:00 | 1.8212 | 395.8017 | 26.2 | 140.5397 | 20.2 | 3.9598 | 2714.6384 | 63.6 | 725.8373 | 33.6 | 1.0319 | 906.1179 | 14.4 | 327.5107 | 12
21:00 | 1.8261 | 395.8147 | 26 | 140.55 | 20.6 | 3.8173 | 2714.669 | 61.2 | 725.8536 | 32.6 | 1.0151 | 906.1249 | 14 | 327.5167 | 12
22:00 | 1.7866 | 395.8274 | 25.4 | 140.5601 | 20.2 | 3.6152 | 2714.698 | 58 | 725.869 | 30.8 | 0.97569 | 906.1316 | 13.4 | 327.5225 | 11.6
23:00 | 1.5353 | 395.8377 | 20.6 | 140.5695 | 18.8 | 3.2029 | 2714.7235 | 51 | 725.883 | 28 | 0.9192 | 906.1377 | 12.2 | 327.5282 | 11.4
24:00 | 1.4637 | 395.8471 | 18.8 | 140.5789 | 18.8 | 2.8162 | 2714.7451 | 43.2 | 725.8967 | 27.4 | 0.84864 | 906.1432 | 11 | 327.5336 | 10.8
Итого |  |  | 609.8 |  | 537.8 |  |  | 1357.2 |  | 763.4 |  |  | 357.2 |  | 297.6
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22