## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Коммунальная" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 34.5 | 10.837
1:00 | 34.5 | 10.725
2:00 | 34.5 | 10.837
3:00 | 34.5 | 10.8
4:00 | 34.5 | 10.775
5:00 | 35 | 10.6
6:00 | 34 | 10.8
7:00 | 34 | 10.475
8:00 | 34 | 10.75
9:00 | 35 | 10.75
10:00 | 35 | 10.95
11:00 | 35 | 10.975
12:00 | 35 | 10.6
13:00 | 35 | 10.475
14:00 | 35 | 10.538
15:00 | 35 | 10.563
16:00 | 35 | 10.6
17:00 | 35 | 10.363
18:00 | 35 | 10.55
19:00 | 34.5 | 10.613
20:00 | 34.5 | 10.725
21:00 | 34.5 | 10.462
22:00 | 34.5 | 10.587
23:00 | 34.5 | 10.587
24:00 | 34.5 | 10.587
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Коммунальная" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3 | 577.9156 | - | 325.6383 | - | 8 | 109.6314 | - | 6300.8374 | - | 3 | 3674.4966 | - | 2247.6453 | - | 10 | 189.7216 | - | 5996.2922 | - | 741.089 | -
1:00 | 2.7469 | 577.9245 | 124.6 | 325.6474 | 127.4 | 2.136 | 109.661 | 118.4 | 6300.8554 | 72 | 4.9683 | 3674.5107 | 197.4 | 2247.6635 | 254.8 | 3.8946 | 189.769 | 189.6 | 5996.334 | 167 | 741.164 | 0.075
2:00 | 2.2077 | 577.931 | 91 | 325.6553 | 110.6 | 1.7839 | 109.6826 | 86.4 | 6300.8746 | 77 | 4.3726 | 3674.5226 | 166.6 | 2247.6799 | 229.6 | 3.6126 | 189.8088 | 159.2 | 5996.3769 | 172 | 741.239 | 0.075
3:00 | 2.1607 | 577.9374 | 89.6 | 325.663 | 107.8 | 1.6756 | 109.7036 | 84 | 6300.8919 | 69 | 3.9538 | 3674.5334 | 151.2 | 2247.6947 | 207.2 | 3.5764 | 189.8454 | 146.4 | 5996.4219 | 180 | 741.312 | 0.073
4:00 | 2.1137 | 577.9437 | 88.2 | 325.6705 | 105 | 1.6082 | 109.7242 | 82.4 | 6300.9079 | 64 | 4.122 | 3674.5447 | 158.2 | 2247.7101 | 215.6 | 3.4158 | 189.8832 | 151.2 | 5996.4624 | 162 | 741.386 | 0.074
5:00 | 2.2436 | 577.9512 | 105 | 325.6777 | 100.8 | 1.8114 | 109.749 | 99.2 | 6300.9236 | 63 | 4.2332 | 3674.5571 | 173.6 | 2247.7253 | 212.8 | 3.5672 | 189.925 | 167.2 | 5996.5024 | 160 | 741.456 | 0.07
6:00 | 2.5119 | 577.9605 | 130.2 | 325.6847 | 98 | 2.1653 | 109.78 | 124 | 6300.9402 | 66 | 6.5503 | 3674.5793 | 310.8 | 2247.746 | 289.8 | 5.7205 | 190.0008 | 303.2 | 5996.5559 | 214 | 741.526 | 0.07
7:00 | 3.295 | 577.9738 | 186.2 | 325.6922 | 105 | 2.9447 | 109.825 | 180 | 6300.9561 | 64 | 8.8011 | 3674.6116 | 452.2 | 2247.7709 | 348.6 | 7.9995 | 190.1116 | 443.2 | 5996.6235 | 270 | 741.595 | 0.069
8:00 | 3.5654 | 577.9882 | 201.6 | 325.7003 | 113.4 | 3.1849 | 109.8736 | 194.4 | 6300.9736 | 70 | 10.6904 | 3674.6504 | 543.2 | 2247.8017 | 431.2 | 9.6744 | 190.2446 | 532 | 5996.7067 | 333 | 741.665 | 0.07
9:00 | 3.7288 | 578.0033 | 211.4 | 325.7087 | 117.6 | 3.3665 | 109.9246 | 204 | 6300.9932 | 78 | 11.5133 | 3674.6924 | 588 | 2247.8346 | 460.6 | 10.2994 | 190.3884 | 575.2 | 5996.7917 | 340 | 741.734 | 0.069
10:00 | 4.1992 | 578.0205 | 240.8 | 325.7178 | 127.4 | 3.7962 | 109.983 | 233.6 | 6301.0126 | 78 | 11.5869 | 3674.7342 | 585.2 | 2247.8683 | 471.8 | 10.848 | 190.5314 | 572 | 5996.8942 | 410 | 741.804 | 0.07
11:00 | 3.969 | 578.036 | 217 | 325.7277 | 138.6 | 3.4588 | 110.0356 | 210.4 | 6301.0322 | 78 | 12.0933 | 3674.7762 | 588 | 2247.9054 | 519.4 | 10.817 | 190.6752 | 575.2 | 5996.9947 | 402 | 741.878 | 0.074
12:00 | 3.7903 | 578.0509 | 208.6 | 325.737 | 130.2 | 3.402 | 110.0862 | 202.4 | 6301.0541 | 88 | 10.6237 | 3674.813 | 515.2 | 2247.9381 | 457.8 | 9.947 | 190.8012 | 504 | 5997.0954 | 403 | 741.948 | 0.07
13:00 | 3.4846 | 578.0652 | 200.2 | 325.7445 | 105 | 3.2408 | 110.1346 | 193.6 | 6301.0746 | 82 | 8.9486 | 3674.8457 | 457.8 | 2247.9636 | 357 | 8.7062 | 190.913 | 447.2 | 5997.1817 | 345 | 742.015 | 0.067
14:00 | 3.402 | 578.0789 | 191.8 | 325.7523 | 109.2 | 3.1227 | 110.1808 | 184.8 | 6301.0954 | 83 | 9.2277 | 3674.8791 | 467.6 | 2247.9903 | 373.8 | 8.8052 | 191.0272 | 456.8 | 5997.2675 | 343 | 742.081 | 0.066
15:00 | 3.576 | 578.0933 | 201.6 | 325.7605 | 114.8 | 3.3507 | 110.2298 | 196 | 6301.1189 | 94 | 8.5199 | 3674.9099 | 431.2 | 2248.015 | 345.8 | 7.9849 | 191.1326 | 421.6 | 5997.3427 | 301 | 742.147 | 0.066
16:00 | 3.4496 | 578.1069 | 190.4 | 325.7689 | 117.6 | 3.1373 | 110.2758 | 184 | 6301.1407 | 87 | 8.3941 | 3674.9397 | 417.2 | 2248.04 | 350 | 7.8054 | 191.2344 | 407.2 | 5997.418 | 301 | 742.214 | 0.067
17:00 | 3.2026 | 578.1194 | 175 | 325.7769 | 112 | 2.9599 | 110.3178 | 168 | 6301.1639 | 93 | 6.9331 | 3674.9641 | 341.6 | 2248.0609 | 292.6 | 6.0989 | 191.3176 | 332.8 | 5997.4715 | 214 | 742.283 | 0.069
18:00 | 3.1682 | 578.1319 | 175 | 325.7846 | 107.8 | 2.8905 | 110.3602 | 169.6 | 6301.1839 | 80 | 6.1406 | 3674.9863 | 310.8 | 2248.0787 | 249.2 | 5.5988 | 191.3934 | 303.2 | 5997.5215 | 200 | 742.348 | 0.065
19:00 | 3.3975 | 578.1454 | 189 | 325.7927 | 113.4 | 3.0763 | 110.4058 | 182.4 | 6301.2041 | 81 | 5.6929 | 3675.0075 | 296.8 | 2248.0944 | 219.8 | 5.4149 | 191.4656 | 288.8 | 5997.5715 | 200 | 742.415 | 0.067
20:00 | 3.4531 | 578.1592 | 193.2 | 325.8008 | 113.4 | 3.1143 | 110.4526 | 187.2 | 6301.2231 | 76 | 5.544 | 3675.0276 | 281.4 | 2248.1104 | 224 | 5.2339 | 191.5342 | 274.4 | 5997.6214 | 200 | 742.483 | 0.068
21:00 | 3.3833 | 578.1728 | 190.4 | 325.8086 | 109.2 | 3.0989 | 110.4986 | 184 | 6301.2434 | 81 | 5.585 | 3675.0484 | 291.2 | 2248.1258 | 215.6 | 5.1455 | 191.6048 | 282.4 | 5997.6659 | 178 | 742.548 | 0.065
22:00 | 3.4264 | 578.1869 | 197.4 | 325.8159 | 102.2 | 3.1217 | 110.5462 | 190.4 | 6301.2607 | 69 | 5.2082 | 3675.0682 | 277.2 | 2248.1396 | 193.2 | 4.8352 | 191.6724 | 270.4 | 5997.7057 | 159 | 742.615 | 0.067
23:00 | 3.2978 | 578.2001 | 184.8 | 325.8236 | 107.8 | 3.0064 | 110.591 | 179.2 | 6301.2799 | 77 | 4.5768 | 3675.0848 | 232.4 | 2248.1528 | 184.8 | 4.3729 | 191.7288 | 225.6 | 5997.7487 | 172 | 742.682 | 0.067
24:00 | 2.5479 | 578.2093 | 128.8 | 325.831 | 103.6 | 2.2581 | 110.622 | 124 | 6301.2994 | 78 | 4.0132 | 3675.098 | 184.8 | 2248.1659 | 183.4 | 3.937 | 191.7736 | 179.2 | 5997.7942 | 182 | 742.751 | 0.069
Итого |  |  | 4111.8 |  | 2697.8 |  |  | 3962.4 |  | 1848 |  |  | 8419.6 |  | 7288.4 |  |  | 8208 |  | 6008 |  | 1.662
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Коммунальная в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ АТП | [5 empty] | ВЛ-10кВ СМУ ( бывший Пищекомбинат) |  |  |  |  | ВЛ-10кВ резерв (бывший СМУ) |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РММ |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Маслозавод
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 0.877 | - | 2405.23 | - | 8 | 240.4772 | - | 5611.4042 | - | 0 | 6672.6858 | - | 4380.1282 | - | 3 | 76.8378 | - | 3318.1962 | - | 10 | 342.414 | - | 5612.8124 | -
1:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 7.6098 | 240.5362 | 118 | 5611.4402 | 72 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 2.5864 | 76.855 | 34.4 | 3318.2122 | 32 | 11.3767 | 342.4918 | 155.6 | 5612.8804 | 136
2:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 6.3384 | 240.579 | 85.6 | 5611.4787 | 77 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 2.3825 | 76.869 | 28 | 3318.2287 | 33 | 10.5776 | 342.5576 | 131.6 | 5612.9504 | 140
3:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 5.9844 | 240.621 | 84 | 5611.5132 | 69 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 2.2133 | 76.8818 | 25.6 | 3318.2442 | 31 | 9.8207 | 342.6176 | 120 | 5613.0164 | 132
4:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 5.7264 | 240.662 | 82 | 5611.5452 | 64 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 2.2441 | 76.8956 | 27.6 | 3318.2592 | 30 | 9.9852 | 342.6798 | 124.4 | 5613.0824 | 132
5:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 6.4507 | 240.7114 | 98.8 | 5611.5767 | 63 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 2.25 | 76.91 | 28.8 | 3318.2737 | 29 | 10.4909 | 342.749 | 138.4 | 5613.1479 | 131
6:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 7.7525 | 240.7736 | 124.4 | 5611.6097 | 66 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.5698 | 76.939 | 58 | 3318.2882 | 29 | 16.9095 | 342.8716 | 245.2 | 5613.2404 | 185
7:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 10.4754 | 240.8632 | 179.2 | 5611.6417 | 64 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.828 | 76.9706 | 63.2 | 3318.3027 | 29 | 24.8013 | 343.0616 | 380 | 5613.3614 | 242
8:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.3953 | 240.9606 | 194.8 | 5611.6767 | 70 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.0871 | 77.0036 | 66 | 3318.3197 | 34 | 30.5287 | 343.2948 | 466.4 | 5613.5114 | 300
9:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 12.0027 | 241.0624 | 203.6 | 5611.7157 | 78 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.5466 | 77.04 | 72.8 | 3318.3392 | 39 | 32.3076 | 343.5464 | 503.2 | 5613.6624 | 302
10:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 13.5578 | 241.1792 | 233.6 | 5611.7547 | 78 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.5795 | 77.077 | 74 | 3318.3582 | 38 | 34.2703 | 343.7956 | 498.4 | 5613.8489 | 373
11:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 12.3324 | 241.2842 | 210 | 5611.7937 | 78 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.7475 | 77.1152 | 76.4 | 3318.3782 | 40 | 33.9288 | 344.045 | 498.8 | 5614.0299 | 362
12:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 12.1095 | 241.385 | 201.6 | 5611.8377 | 88 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.2499 | 77.1488 | 67.2 | 3318.3972 | 38 | 31.335 | 344.2638 | 437.6 | 5614.2119 | 364
13:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.5947 | 241.482 | 194 | 5611.8787 | 82 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.9445 | 77.1806 | 63.6 | 3318.4137 | 33 | 27.2724 | 344.4558 | 384 | 5614.3684 | 313
14:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.1122 | 241.574 | 184 | 5611.9202 | 83 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.2494 | 77.215 | 68.8 | 3318.4312 | 35 | 26.9837 | 344.65 | 388.4 | 5614.5179 | 299
15:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.9469 | 241.6718 | 195.6 | 5611.9672 | 94 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.843 | 77.2452 | 60.4 | 3318.4487 | 35 | 24.6946 | 344.8306 | 361.2 | 5614.6509 | 266
16:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.2245 | 241.764 | 184.4 | 5612.0107 | 87 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.6729 | 77.2736 | 56.8 | 3318.4662 | 35 | 22.1836 | 345.0058 | 350.4 | 5614.7504 | 199
17:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 10.5326 | 241.8476 | 167.2 | 5612.0572 | 93 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.7393 | 77.3024 | 57.6 | 3318.4842 | 36 | 18.0429 | 345.1434 | 275.2 | 5614.8394 | 178
18:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 10.3033 | 241.9322 | 169.2 | 5612.0972 | 80 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.758 | 77.3314 | 58 | 3318.5022 | 36 | 16.2761 | 345.2664 | 246 | 5614.9214 | 164
19:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 10.9667 | 242.0232 | 182 | 5612.1377 | 81 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.8157 | 77.3616 | 60.4 | 3318.5192 | 34 | 14.6247 | 345.3808 | 228.8 | 5614.9889 | 135
20:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.1224 | 242.1168 | 187.2 | 5612.1757 | 76 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.5878 | 77.3894 | 55.6 | 3318.5362 | 34 | 14.8217 | 345.4898 | 218 | 5615.0679 | 158
21:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.0674 | 242.2088 | 184 | 5612.2162 | 81 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.5796 | 77.4168 | 54.8 | 3318.5537 | 35 | 14.9527 | 345.604 | 228.4 | 5615.1414 | 147
22:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 11.1488 | 242.304 | 190.4 | 5612.2507 | 69 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 4.1099 | 77.4462 | 58.8 | 3318.5767 | 46 | 13.6142 | 345.7098 | 211.6 | 5615.2054 | 128
23:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 10.6751 | 242.3932 | 178.4 | 5612.2887 | 76 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 3.4735 | 77.471 | 49.6 | 3318.5962 | 39 | 12.4148 | 345.7978 | 176 | 5615.2759 | 141
24:00 | 0 | 0.877 | 0 | 2405.23 | 0 | 8.0754 | 242.455 | 123.6 | 5612.3282 | 79 | 0 | 6672.6858 | 0 | 4380.1282 | 0 | 2.8027 | 77.489 | 36 | 3318.6142 | 36 | 11.5515 | 345.8696 | 143.6 | 5615.3524 | 153
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3955.6 |  | 1848 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1302.4 |  | 836 |  |  | 6911.2 |  | 5080
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## СВВ-35кВ
Время | Ток СВВ 35 кВ | СВВ-35кВ
|  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 5398.5609 | - | 3392.7095 | -
1:00 | 11.0413 | 5398.5939 | 462 | 3392.7486 | 547.4
2:00 | 9.5209 | 5398.6214 | 385 | 3392.7831 | 483
3:00 | 8.4497 | 5398.6462 | 347.2 | 3392.8134 | 424.2
4:00 | 8.9008 | 5398.6721 | 362.6 | 3392.8455 | 449.4
5:00 | 8.0699 | 5398.697 | 348.6 | 3392.8734 | 390.6
6:00 | 10.4938 | 5398.7329 | 502.6 | 3392.9062 | 459.2
7:00 | 14.4829 | 5398.7858 | 740.6 | 3392.9475 | 578.2
8:00 | 17.128 | 5398.8467 | 852.6 | 3392.9984 | 712.6
9:00 | 19.5306 | 5398.9155 | 963.2 | 3393.0572 | 823.2
10:00 | 18.2527 | 5398.9795 | 896 | 3393.1125 | 774.2
11:00 | 17.7134 | 5399.0407 | 856.8 | 3393.1672 | 765.8
12:00 | 15.6722 | 5399.0952 | 763 | 3393.2152 | 672
13:00 | 12.1368 | 5399.1411 | 642.6 | 3393.2477 | 455
14:00 | 13.8281 | 5399.191 | 698.6 | 3393.2879 | 562.8
15:00 | 13.0733 | 5399.2381 | 659.4 | 3393.326 | 533.4
16:00 | 13.6079 | 5399.2866 | 679 | 3393.3663 | 564.2
17:00 | 11.0515 | 5399.3269 | 564.2 | 3393.3979 | 442.4
18:00 | 11.4894 | 5399.3693 | 593.6 | 3393.4301 | 450.8
19:00 | 13.8263 | 5399.4187 | 691.6 | 3393.4709 | 571.2
20:00 | 13.164 | 5399.4651 | 649.6 | 3393.5105 | 554.4
21:00 | 11.6205 | 5399.5071 | 588 | 3393.5442 | 471.8
22:00 | 12.1025 | 5399.551 | 614.6 | 3393.5791 | 488.6
23:00 | 10.5808 | 5399.5878 | 515.2 | 3393.6115 | 453.6
24:00 | 9.4648 | 5399.6197 | 446.6 | 3393.6416 | 421.4
Итого |  |  | 14823.2 |  | 13049.4
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22