## Т-1,2-10
Ведомость нагрузок ПС "Андозеро" Т-1,2-10 кВ в режимный день 19.06.2019 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1-10 кВ | [6 empty] | Ввод Т-2-10 кВ | [6 empty] | ТСН-1
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 10
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | [7 empty] | 0.18 |  |  | 1233.92 |  | 1073.49 |  | 13167.96
1:00 |  |  |  | Отключен | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | 1233.94 | 80 | 1073.51 | 80 | 13168.01 | 0.5
2:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | 1233.96 | 80 | 1073.53 | 80 | 13168.06 | 0.5
3:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | 1233.97 | 40 | 1073.55 | 80 | 13168.11 | 0.5
4:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | 1233.98 | 40 | 1073.57 | 80 | 13168.15 | 0.4
5:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | 1233.99 | 40 | 1073.59 | 80 | 13168.21 | 0.6
6:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | 1234.01 | 80 | 1073.63 | 160 | 13168.27 | 0.6
7:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | 1234.03 | 80 | 1073.67 | 160 | 13168.33 | 0.6
8:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.06 | 120 | 1073.68 | 40 | 13168.39 | 0.6
9:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.08 | 80 | 1073.71 | 120 | 13168.45 | 0.6
10:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.1 | 80 | 1073.73 | 80 | 13168.5 | 0.5
11:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.12 | 80 | 1073.75 | 80 | 13168.56 | 0.6
12:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.14 | 80 | 1073.78 | 120 | 13168.61 | 0.5
13:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.17 | 120 | 1073.8 | 80 | 13168.67 | 0.6
14:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | 1234.19 | 80 | 1073.83 | 120 | 13168.73 | 0.6
15:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | 1234.21 | 80 | 1073.86 | 120 | 13168.79 | 0.6
16:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.23 | 80 | 1073.88 | 80 | 13168.84 | 0.5
17:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.25 | 80 | 1073.91 | 120 | 13168.87 | 0.3
18:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  | 1234.28 | 120 | 1073.93 | 80 | 13168.89 | 0.2
19:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  | 1234.3 | 80 | 1073.96 | 120 | 13168.91 | 0.2
20:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  | 1234.33 | 120 | 1073.99 | 120 | 13168.93 | 0.2
21:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.35 | 80 | 1074.01 | 80 | 13168.98 | 0.5
22:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | 1234.37 | 80 | 1074.03 | 80 | 13169.03 | 0.5
23:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.16 |  |  | 1234.39 | 80 | 1074.05 | 80 | 13169.08 | 0.5
24:00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.16 |  |  | 1234.41 | 80 | 1074.07 | 80 | 13169.13 | 0.5
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1960 |  | 2320 |  | 11.7

## ВЛ-10 Юрино Борок Панин
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ ПС "Андозеро" в режимный день 19.06.2019 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-10 кВ Юрино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Борок |  |  |  |  | ВЛ-10 Панинская
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | [5 empty] | 0.06 | 735.57 |  | 459 |  | 0.09 | 629.85 |  | 838.9
1:00 |  | отключен | 0 |  | 0 | 0.05 | 735.58 | 20 | 459.01 | 20 | 0.08 | 629.86 | 10 | 838.92 | 20
2:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 735.59 | 20 | 459.02 | 20 | 0.08 | 629.87 | 10 | 838.94 | 20
3:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 735.59 | 0 | 459.03 | 20 | 0.08 | 629.88 | 10 | 838.96 | 20
4:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 735.6 | 20 | 459.05 | 40 | 0.08 | 629.89 | 10 | 838.97 | 10
5:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 735.61 | 20 | 459.06 | 20 | 0.09 | 629.9 | 10 | 838.98 | 10
6:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 735.62 | 20 | 459.07 | 20 | 0.1 | 629.91 | 10 | 839 | 20
7:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 735.63 | 20 | 459.08 | 20 | 0.1 | 629.92 | 10 | 839.02 | 20
8:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.64 | 20 | 459.09 | 20 | 0.1 | 629.93 | 10 | 839.04 | 20
9:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.65 | 20 | 459.1 | 20 | 0.1 | 629.94 | 10 | 839.05 | 10
10:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 735.66 | 20 | 459.11 | 20 | 0.09 | 629.95 | 10 | 839.07 | 20
11:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 735.68 | 40 | 459.12 | 20 | 0.09 | 629.96 | 10 | 839.08 | 10
12:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.69 | 20 | 459.13 | 20 | 0.1 | 629.97 | 10 | 839.1 | 20
13:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.71 | 40 | 459.14 | 20 | 0.1 | 629.98 | 10 | 839.12 | 20
14:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 735.72 | 20 | 459.15 | 20 | 0.09 | 629.99 | 10 | 839.14 | 20
15:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 735.73 | 20 | 459.16 | 20 | 0.09 | 630 | 10 | 839.16 | 20
16:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.74 | 20 | 459.17 | 20 | 0.09 | 630.01 | 10 | 839.17 | 10
17:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.76 | 40 | 459.19 | 40 | 0.1 | 630.02 | 10 | 839.19 | 20
18:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 735.77 | 20 | 459.2 | 20 | 0.1 | 630.03 | 10 | 839.21 | 20
19:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 735.78 | 20 | 459.21 | 20 | 0.1 | 630.05 | 20 | 839.22 | 10
20:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 735.8 | 40 | 459.22 | 20 | 0.1 | 630.06 | 10 | 839.25 | 30
21:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.07 | 735.81 | 20 | 459.23 | 20 | 0.1 | 630.07 | 10 | 839.26 | 10
22:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.07 | 735.82 | 20 | 459.24 | 20 | 0.1 | 630.08 | 10 | 839.27 | 10
23:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 735.83 | 20 | 459.25 | 20 | 0.09 | 630.09 | 10 | 839.28 | 10
24:00 |  |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 735.84 | 20 | 459.26 | 20 | 0.09 | 630.1 | 10 | 839.29 | 10
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 540 |  | 520 |  |  | 250 |  | 390

## ВЛ-10 Чирок
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ ПС "Андозеро" в режимный день 19.06.2019 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-10 кВ Чирок |  |  |  |  | ВЛ-10 Кл. Бор прием |  |  |  |  | ВЛ-10 Кл. Бор. отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 218.35 |  | 158.33 |  | 0.21 | 21.77 |  | 12.99 |  | 1300.74 |  | 1349.28
1:00 |  | 218.36 | 15 | 158.33 | 0 | 0.19 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.77 | 45 | 1349.31 | 45
2:00 |  | 218.36 | 0 | 158.33 | 0 | 0.19 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.79 | 30 | 1349.34 | 45
3:00 |  | 218.36 | 0 | 158.34 | 15 | 0.19 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.81 | 30 | 1349.37 | 45
4:00 |  | 218.37 | 15 | 158.34 | 0 | 0.2 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.83 | 30 | 1349.4 | 45
5:00 |  | 218.37 | 0 | 158.34 | 0 | 0.21 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.85 | 30 | 1349.43 | 45
6:00 |  | 218.37 | 0 | 158.35 | 15 | 0.26 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.87 | 30 | 1349.49 | 90
7:00 |  | 218.38 | 15 | 158.35 | 0 | 0.22 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.9 | 45 | 1349.53 | 60
8:00 |  | 218.38 | 0 | 158.36 | 15 | 0.25 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.93 | 45 | 1349.56 | 45
9:00 |  | 218.38 | 0 | 158.36 | 0 | 0.24 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1300.97 | 60 | 1349.6 | 60
10:00 |  | 218.39 | 15 | 158.36 | 0 | 0.23 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301 | 45 | 1349.63 | 45
11:00 |  | 218.39 | 0 | 158.37 | 15 | 0.23 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.03 | 45 | 1349.67 | 60
12:00 |  | 218.4 | 15 | 158.37 | 0 | 0.25 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.06 | 45 | 1349.7 | 45
13:00 |  | 218.4 | 0 | 158.37 | 0 | 0.24 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.09 | 45 | 1349.74 | 60
14:00 |  | 218.4 | 0 | 158.38 | 15 | 0.22 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.12 | 45 | 1349.78 | 60
15:00 |  | 218.41 | 15 | 158.38 | 0 | 0.22 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.15 | 45 | 1349.82 | 60
16:00 |  | 218.41 | 0 | 158.39 | 15 | 0.24 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.18 | 45 | 1349.85 | 45
17:00 |  | 218.42 | 15 | 158.39 | 0 | 0.23 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.21 | 45 | 1349.89 | 60
18:00 |  | 218.42 | 0 | 158.39 | 0 | 0.25 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.24 | 45 | 1349.93 | 60
19:00 |  | 218.43 | 15 | 158.4 | 15 | 0.26 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.27 | 45 | 1349.97 | 60
20:00 |  | 218.43 | 0 | 158.4 | 0 | 0.26 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.31 | 60 | 1350.02 | 75
21:00 |  | 218.44 | 15 | 158.41 | 15 | 0.24 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.33 | 30 | 1350.05 | 45
22:00 |  | 218.44 | 0 | 158.41 | 0 | 0.22 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.36 | 45 | 1350.08 | 45
23:00 |  | 218.44 | 0 | 158.41 | 0 | 0.22 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.39 | 45 | 1350.11 | 45
24:00 |  | 218.45 | 15 | 158.42 | 15 | 0.21 | 21.77 | 0 | 12.99 | 0 | 1301.41 | 30 | 1350.14 | 45
Итого |  |  | 150 |  | 135 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1005 |  | 1290

## напряжения
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПС 35/10 "Андозеро" 19.06.2019 г.
| 10 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | Положение РПН
| 1 сш |  |  |  | 2 сш
время | U, кВ | Фазное кВ |  |  | U, кВ | Фазное кВ
|  | U, A-O | U, B-O | U, C-O |  | U, A-O | U, B-O | U, C-O | I СШ | II СШ
0:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 5.9 | 5.7 |  | 1
1:00 |  |  |  |  | 10.1 | 6.1 | 6 | 5.9 |  | 1
2:00 |  |  |  |  | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |  | 1
3:00 |  |  |  |  | 10.2 | 6 | 5.9 | 5.9 |  | 1
4:00 |  |  |  |  | 10.2 | 5.8 | 6 | 5.8 |  | 1
5:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 6 | 5.7 |  | 1
6:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6.1 | 5.7 |  | 1
7:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6 | 5.9 |  | 1
8:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 6.1 | 5.9 |  | 1
9:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6.1 | 6 |  | 1
10:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 6 | 5.9 |  | 1
11:00 |  |  |  |  | 10.3 | 5.9 | 6.1 | 6 |  | 1
12:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 6.1 | 6 |  | 1
13:00 |  |  |  |  | 10.3 | 5.9 | 6 | 5.9 |  | 1
14:00 |  |  |  |  | 10.2 | 6 | 6 | 5.9 |  | 1
15:00 |  |  |  |  | 10.2 | 6 | 6 | 5.9 |  | 1
16:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6.1 | 5.8 |  | 1
17:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6 | 6 |  | 1
18:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6.1 | 5.8 |  | 1
19:00 |  |  |  |  | 10.4 | 6 | 6 | 6 |  | 1
20:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 6 | 5.8 |  | 1
21:00 |  |  |  |  | 10.2 | 6 | 6.1 | 5.8 |  | 1
22:00 |  |  |  |  | 10.3 | 5.9 | 6 | 5.9 |  | 1
23:00 |  |  |  |  | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |  | 1
24:00 |  |  |  |  | 10.3 | 6 | 5.9 | 5.7 |  | 1