## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 1.71 | 0.624 | 662.4 | 1033.6 | 0 | 27.2 | 98.4 | 110.4 | 98.4 | 798.4 | 89.6 | 245.4 | 232 | 0 | 0 | 60.9 | 0
01 - 02 | 1.71 | 0.612 | 624 | 924.8 | 0 | 24.4 | 88 | 97.6 | 99.6 | 716.8 | 76.8 | 229.2 | 220 | 0 | 0 | 58.8 | 0
02 - 03 | 1.72 | 0.574 | 569.6 | 800 | 0 | 24 | 74.8 | 91.2 | 99.2 | 608 | 74.8 | 206.4 | 192.8 | 0 | 0 | 54.6 | 0
03 - 04 | 1.725 | 0.63 | 537.6 | 777.6 | 0 | 24 | 77.6 | 91.6 | 98 | 587.2 | 74.4 | 187.2 | 178.4 | 0 | 0 | 59.85 | 0
04 - 05 | 1.705 | 0.588 | 572.8 | 838.4 | 0 | 23.6 | 94.8 | 100.8 | 97.2 | 616 | 82.4 | 211.8 | 185.6 | 0 | 0 | 85.05 | 0
05 - 06 | 1.715 | 0.61 | 659.2 | 937.6 | 0 | 28 | 102.8 | 119.2 | 96.8 | 689.6 | 100 | 226.8 | 236 | 0 | 0 | 101.85 | 0
06 - 07 | 1.97 | 0.766 | 787.2 | 1251.2 | 0 | 36 | 134 | 162 | 97.2 | 918.4 | 157.2 | 261 | 277.6 | 0 | 0 | 124.95 | 0
07 - 08 | 1.945 | 0.648 | 870.4 | 1536 | 0 | 58.8 | 169.6 | 193.6 | 97.2 | 1115.2 | 211.6 | 274.2 | 290.4 | 0 | 0 | 133.35 | 0
08 - 09 | 1.965 | 0.606 | 1078.4 | 1769.6 | 0 | 71.2 | 178 | 199.6 | 98.4 | 1324.8 | 329.6 | 335.4 | 320 | 0 | 0 | 130.2 | 0
09 - 10 | 1.65 | 0.746 | 1084.8 | 1980.8 | 0 | 80 | 195.6 | 204 | 98.4 | 1504 | 322 | 326.4 | 341.6 | 0 | 0 | 140.7 | 0
10 - 11 | 1.745 | 0.738 | 1056 | 1958.4 | 0 | 84 | 186.8 | 176 | 98.4 | 1515.2 | 306 | 297.6 | 357.6 | 0 | 0 | 145.95 | 0
11 - 12 | 1.97 | 0.674 | 1011.2 | 1955.2 | 0 | 85.6 | 199.6 | 185.6 | 97.6 | 1484.8 | 272 | 301.2 | 344.8 | 0 | 0 | 117.6 | 0
12 - 13 | 1.665 | 0.814 | 1030.4 | 1865.6 | 0 | 40 | 174 | 172 | 100 | 1483.2 | 288 | 280.2 | 367.2 | 0 | 0 | 107.1 | 0
13 - 14 | 1.645 | 1.018 | 1065.6 | 1846.4 | 0 | 88.4 | 191.6 | 180.8 | 99.6 | 1385.6 | 279.6 | 325.8 | 364.8 | 0 | 0 | 118.65 | 0
14 - 15 | 1.65 | 0.384 | 1059.2 | 1833.6 | 0 | 94 | 179.6 | 172.8 | 100 | 1390.4 | 262.4 | 340.8 | 360 | 0 | 0 | 120.75 | 0
15 - 16 | 1.64 | 0.322 | 1020.8 | 1820.8 | 0 | 74.8 | 193.6 | 170.8 | 99.2 | 1382.4 | 277.2 | 324 | 326.4 | 0 | 0 | 120.75 | 0
16 - 17 | 1.65 | 0.294 | 969.6 | 1792 | 0 | 77.2 | 169.2 | 169.6 | 98.4 | 1377.6 | 244.8 | 304.2 | 325.6 | 0 | 0 | 117.6 | 0
17 - 18 | 1.635 | 1.062 | 969.6 | 1696 | 0 | 49.2 | 177.6 | 174 | 96.8 | 1297.6 | 286 | 312.6 | 278.4 | 0 | 0 | 115.5 | 0
18 - 19 | 1.645 | 1.374 | 969.6 | 1558.4 | 0 | 48.8 | 162.8 | 176 | 97.6 | 1171.2 | 313.2 | 285.6 | 276.8 | 0 | 0 | 113.4 | 0
19 - 20 | 1.635 | 1.738 | 960 | 1491.2 | 0 | 46.8 | 155.6 | 173.6 | 98.4 | 1116.8 | 336.8 | 269.4 | 261.6 | 0 | 0 | 116.55 | 0
20 - 21 | 1.62 | 1.658 | 908.8 | 1516.8 | 0 | 46 | 154.8 | 181.2 | 98 | 1136 | 284.8 | 259.8 | 267.2 | 0 | 0 | 115.5 | 0
21 - 22 | 1.615 | 1.762 | 864 | 1507.2 | 0 | 44.8 | 154 | 173.6 | 97.6 | 1137.6 | 286.8 | 238.8 | 244.8 | 0 | 0 | 117.6 | 0
22 - 23 | 1.62 | 1.052 | 803.2 | 1388.8 | 0 | 43.6 | 147.6 | 150 | 98 | 1048 | 217.2 | 238.2 | 252 | 0 | 0 | 92.4 | 0
23 - 00 | 1.62 | 0.568 | 726.4 | 1225.6 | 0 | 34 | 132.4 | 124.8 | 98.4 | 936 | 159.2 | 237 | 236 | 0 | 0 | 70.35 | 0
Сумма | 41.17 | 19.862 | 20860.8 | 35305.6 | 0 | 1254.4 | 3592.8 | 3750.8 | 2358.4 | 26740.8 | 5332.4 | 6519 | 6737.6 | 0 | 0 | 2539.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч