## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0.2 | 11
01 - 02 |  |  | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0.1 | 7.9
02 - 03 |  |  | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 13.76 | 0.2 | 7.5
03 - 04 |  |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 14.72 | 0.1 | 9.8
04 - 05 |  |  | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 14 | 0.3 | 12.1
05 - 06 |  |  | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 13.28 | 0.2 | 27.8
06 - 07 |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 13.44 | 0.3 | 32.5
07 - 08 |  |  | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 36.7
08 - 09 |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 13.12 | 0.4 | 31.7
09 - 10 |  |  | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0.3 | 36.8
10 - 11 |  |  | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0.3 | 38.5
11 - 12 |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 13.6 | 0.1 | 27.5
12 - 13 |  |  | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 15.2 | 0.2 | 21.6
13 - 14 |  |  | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 19.44 | 0.1 | 22.4
14 - 15 |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 11.92 | 0.1 | 33.7
15 - 16 |  |  | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0.1 | 34.2
16 - 17 |  |  | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 14.56 | 0.1 | 32.2
17 - 18 |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 15.44 | 0.2 | 29.6
18 - 19 |  |  | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 14 | 0.1 | 28.9
19 - 20 |  |  | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 15.36 | 0.3 | 36.2
20 - 21 |  |  | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 14.88 | 0.2 | 35.1
21 - 22 |  |  | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 12.96 | 0.2 | 35.3
22 - 23 |  |  | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 13.52 | 0.2 | 17.5
23 - 00 |  |  | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 13.68 | 0.1 | 8.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 977.6 | 0 | 0 | 344.8 | 4.4 | 614.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч