## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 19.06.2019 |  | ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00:00 - 00:30 | 144 | 141.6 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 40 | 40.2 | 40 | 40 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1003.2 | 976.8 | 240.8 | 240.8 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 144 | 144 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 46.8 | 46.8 | 38.4 | 38.2 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 897.6 | 924 | 229.6 | 231 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 124.8 | 127.2 | 0 | 0 | 19.6 | 19.4 | 48.4 | 48.6 | 41.6 | 41.8 | 16 | 16.4 | 0 | 0 | 950.4 | 924 | 240.8 | 239.4 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 120 | 120 | 0 | 0 | 19.6 | 20 | 40.4 | 40.2 | 40.4 | 40.2 | 16.8 | 16.4 | 0 | 0 | 844.8 | 844.8 | 210 | 211.4 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 120 | 117.6 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 39.6 | 39.8 | 38.8 | 38.8 | 20 | 20.4 | 0 | 0 | 792 | 818.4 | 198.8 | 198.8 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 110.4 | 112.8 | 0 | 0 | 18 | 18.2 | 38.4 | 38.4 | 38.8 | 38.6 | 16 | 15.6 | 0 | 0 | 792 | 792 | 196 | 194.6 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 115.2 | 112.8 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 38.4 | 38.4 | 34 | 34.4 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 844.8 | 818.4 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 37.6 | 37.4 | 34 | 34 | 40 | 40 | 0 | 0 | 844.8 | 871.2 | 221.2 | 221.2 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 144 | 144 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 36 | 36 | 54.4 | 54.2 | 34.4 | 34 | 0 | 0 | 897.6 | 897.6 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 144 | 144 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 38 | 38 | 55.2 | 55.2 | 30.4 | 30.8 | 0 | 0 | 1003.2 | 976.8 | 254.8 | 253.4 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 19.6 | 19.4 | 37.6 | 37.8 | 67.6 | 67.6 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 260.4 | 261.8 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 168 | 170.4 | 0 | 0 | 23.2 | 23.4 | 40.4 | 40.2 | 68.4 | 68.4 | 37.6 | 37.2 | 0 | 0 | 1108.8 | 1108.8 | 268.8 | 267.4 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 182.4 | 182.4 | 0 | 0 | 24 | 24 | 42.4 | 42.6 | 77.6 | 77.6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1161.6 | 1161.6 | 288.4 | 289.8 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 23.6 | 23.4 | 55.2 | 55 | 78.8 | 79 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1267.2 | 1293.6 | 313.6 | 312.2 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 53.2 | 53.4 | 82.4 | 82.4 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1478.4 | 1452 | 383.6 | 383.6 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 196.8 | 194.4 | 0 | 0 | 24 | 24.2 | 48 | 48 | 87.6 | 87.6 | 33.6 | 33.2 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 26.8 | 26.6 | 48 | 47.8 | 86.4 | 86.2 | 37.6 | 38.4 | 0 | 0 | 1584 | 1610.4 | 431.2 | 432.6 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 29.6 | 29.8 | 44.8 | 44.8 | 90.4 | 90.6 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 1610.4 | 425.6 | 422.8 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 206.4 | 206.4 | 0 | 0 | 29.2 | 29 | 43.2 | 43.2 | 89.2 | 89.2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1636.8 | 1663.2 | 422.8 | 422.8 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 27.6 | 27.8 | 51.2 | 51.2 | 68.4 | 68.2 | 47.2 | 46.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 1636.8 | 425.6 | 428.4 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 47.6 | 47.8 | 62.4 | 62.6 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 1584 | 1557.6 | 414.4 | 414.4 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 172.8 | 175.2 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 50.6 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 1425.6 | 1452 | 408.8 | 407.4 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 163.2 | 160.8 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 46.4 | 46.2 | 51.6 | 51.6 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 369.6 | 371 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 43.6 | 43.8 | 52 | 52 | 36 | 36.4 | 0 | 0 | 1478.4 | 1452 | 383.6 | 382.2 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 41.6 | 41.4 | 82.4 | 82.4 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 1557.6 | 392 | 392 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 196.8 | 199.2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 39.2 | 39.2 | 88 | 88 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1584 | 1557.6 | 411.6 | 413 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 192 | 192 | 0 | 0 | 24.8 | 25 | 42.4 | 42.6 | 83.2 | 83.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 42.8 | 42.6 | 80.4 | 80.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 408.8 | 407.4 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 187.2 | 184.8 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 39.6 | 39.8 | 82.4 | 82.6 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 1478.4 | 1504.8 | 400.4 | 400.4 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 192 | 192 | 0 | 0 | 26.4 | 26.2 | 41.6 | 41.2 | 90 | 90 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 1531.2 | 1478.4 | 380.8 | 380.8 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 24.8 | 25 | 42.4 | 42.6 | 83.2 | 83.4 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 1478.4 | 1504.8 | 380.8 | 380.8 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 192 | 192 | 0 | 0 | 24.8 | 24.6 | 40 | 40 | 83.2 | 83.2 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 378 | 378 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 192 | 194.4 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 41.6 | 41.6 | 96.4 | 96.4 | 29.6 | 29.2 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 378 | 378 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 28.4 | 28.6 | 41.2 | 41.2 | 82 | 81.8 | 31.2 | 31.6 | 0 | 0 | 1320 | 1346.4 | 361.2 | 361.2 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 177.6 | 175.2 | 0 | 0 | 28.8 | 28.6 | 40.8 | 41 | 66.4 | 66.4 | 38.4 | 38 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 375.2 | 376.6 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 177.6 | 180 | 0 | 0 | 28 | 28 | 41.6 | 41.4 | 68.8 | 69 | 38.4 | 38.8 | 0 | 0 | 1425.6 | 1399.2 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 206.4 | 206.4 | 0 | 0 | 26.8 | 27 | 43.2 | 43.4 | 91.2 | 91 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4 | 375.2 | 373.8 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 216 | 213.6 | 0 | 0 | 28.4 | 28.2 | 44.8 | 44.8 | 97.6 | 97.6 | 42.4 | 42 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 383.6 | 385 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 216 | 216 | 0 | 0 | 28.8 | 29 | 47.2 | 46.8 | 97.2 | 97.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 1478.4 | 1504.8 | 383.6 | 383.6 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 206.4 | 208.8 | 0 | 0 | 30.4 | 30.2 | 50.8 | 51 | 93.2 | 93.2 | 32 | 32.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 380.8 | 379.4 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 192 | 192 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 41.6 | 41.8 | 85.6 | 85.6 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 392 | 393.4 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 45.6 | 45.6 | 89.6 | 89.6 | 31.2 | 30.8 | 0 | 0 | 1531.2 | 1504.8 | 375.2 | 372.4 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 211.2 | 208.8 | 0 | 0 | 29.6 | 29.8 | 52.4 | 52.4 | 90 | 89.8 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 366.8 | 369.6 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 192 | 192 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 52.8 | 52.6 | 75.2 | 75.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 369.6 | 368.2 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 30 | 29.8 | 39.6 | 39.8 | 52 | 52 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 1372.8 | 1399.2 | 380.8 | 380.8 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 168 | 168 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42.8 | 42.6 | 50 | 50 | 43.2 | 43.6 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 153.6 | 156 | 0 | 0 | 25.2 | 25.4 | 40 | 40 | 46.8 | 46.8 | 43.2 | 42.8 | 0 | 0 | 1214.4 | 1188 | 333.2 | 333.2 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 144 | 144 | 0 | 0 | 25.6 | 25.4 | 38 | 38 | 44 | 44 | 32.8 | 33.2 | 0 | 0 | 1056 | 1082.4 | 299.6 | 299.6 | 0 | 0
Сумма | 8428.8 | 8428.8 | 0 | 0 | 1196.8 | 1196.6 | 2093.2 | 2093.4 | 3328 | 3327.8 | 1713.6 | 1714 | 0 | 0 | 63571.2 | 63571.2 | 16514.4 | 16514.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Нефедово |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч