## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 0.448 | 0 | 225.2 | 35.3 | 33.8 | 0 | 15.2 | 141.4 | 0
01 - 02 | 0.456 | 0 | 204 | 34.6 | 34 | 0 | 14.3 | 121.4 | 0
02 - 03 | 0.456 | 0 | 176.4 | 34 | 31 | 0 | 13.2 | 98.6 | 0
03 - 04 | 0.464 | 0 | 152.4 | 30.9 | 25 | 0 | 9.8 | 87 | 0
04 - 05 | 0.456 | 0 | 194.4 | 30.8 | 24.6 | 0 | 9.8 | 129.4 | 0
05 - 06 | 0.456 | 0 | 240 | 31.6 | 27.8 | 0 | 10.5 | 170.4 | 0
06 - 07 | 0.456 | 0 | 262 | 41.7 | 29 | 0 | 13.6 | 178.2 | 0
07 - 08 | 0.496 | 0 | 312 | 48.5 | 29.6 | 0 | 17.9 | 216.2 | 0
08 - 09 | 0.464 | 0 | 384.8 | 46.5 | 30.4 | 0 | 18.6 | 289.8 | 0
09 - 10 | 0.576 | 0 | 320.8 | 50.6 | 35.8 | 0 | 22.8 | 211.8 | 0
10 - 11 | 0.536 | 0 | 305.6 | 49.1 | 36.8 | 0 | 18.9 | 201.2 | 0
11 - 12 | 0.496 | 0 | 341.2 | 50.7 | 39 | 0 | 18.6 | 233 | 0
12 - 13 | 0.456 | 0 | 329.6 | 58.2 | 39.2 | 0 | 17.1 | 215.2 | 0
13 - 14 | 0.464 | 0 | 370 | 55.2 | 37.4 | 0 | 19.1 | 258.6 | 0
14 - 15 | 0.52 | 0 | 344 | 48.2 | 28.4 | 0 | 17.9 | 249.8 | 0
15 - 16 | 0.464 | 0 | 318 | 46.8 | 15.6 | 0 | 16.9 | 239 | 0
16 - 17 | 0.464 | 0 | 334.4 | 54.9 | 33.2 | 0 | 17.1 | 229.2 | 0
17 - 18 | 0.464 | 0 | 302 | 58.9 | 34.2 | 0 | 17.4 | 191.6 | 0
18 - 19 | 0.456 | 0 | 305.2 | 56 | 37.6 | 0 | 21 | 190.8 | 0
19 - 20 | 0.464 | 0 | 296.8 | 54.7 | 36.8 | 0 | 21.8 | 184 | 0
20 - 21 | 0.464 | 0 | 292.8 | 55.9 | 38.6 | 0 | 19.5 | 179 | 0
21 - 22 | 0.464 | 0 | 288.8 | 60.6 | 39.4 | 0 | 17.6 | 171.2 | 0
22 - 23 | 0.456 | 0 | 284.8 | 52.5 | 34.6 | 0 | 18.9 | 178.8 | 0
23 - 00 | 0.464 | 0 | 266.8 | 48.2 | 35.2 | 0 | 15.4 | 168.6 | 0
Сумма | 11.36 | 0 | 6852 | 1134.4 | 787 | 0 | 402.9 | 4534.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч