## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Палема" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.137 | 10.113
1:00 | 9.938 | 9.938
2:00 | 10 | 10
3:00 | 10.038 | 10.05
4:00 | 10.075 | 10.087
5:00 | 10.05 | 10.038
6:00 | 10.05 | 10.038
7:00 | 9.962 | 9.962
8:00 | 9.975 | 9.938
9:00 | 9.962 | 9.925
10:00 | 10.288 | 10.262
11:00 | 10.025 | 10
12:00 | 10.212 | 10.175
13:00 | 10.137 | 10.1
14:00 | 9.95 | 9.913
15:00 | 10.175 | 10.113
16:00 | 10.125 | 10.075
17:00 | 10.1 | 10.075
18:00 | 10 | 9.962
19:00 | 10.025 | 10
20:00 | 10.225 | 10.188
21:00 | 10 | 9.975
22:00 | 9.913 | 9.887
23:00 | 9.975 | 9.962
24:00 | 10 | 9.988
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Палема" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН |  | ВЛ-35 "Луза-Палема"
[13 empty] | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 715.9264 | - | 600.8482 | - | 1.1 | 1208.5363 | - | 960.4974 | - | 252994.102 | - | 0 | 397.0208 | - | 298.5536 | - | 76.2106 | - | 81.9344 | -
1:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.097 | 1208.5425 | 12.4 | 960.5052 | 15.6 | 252994.336 | 0.234 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
2:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.024 | 1208.548 | 11 | 960.5127 | 15 | 252994.56 | 0.224 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
3:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.024 | 1208.5535 | 11 | 960.5202 | 15 | 252994.784 | 0.224 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
4:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.0265 | 1208.5589 | 10.8 | 960.5278 | 15.2 | 252995.01 | 0.226 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
5:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.0508 | 1208.5644 | 11 | 960.5356 | 15.6 | 252995.35 | 0.34 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
6:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.0593 | 1208.5703 | 11.8 | 960.5432 | 15.2 | 252995.576 | 0.226 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
7:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.1371 | 1208.5774 | 14.2 | 960.5507 | 15 | 252996.144 | 0.568 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
8:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2492 | 1208.586 | 17.2 | 960.5581 | 14.8 | 252996.382 | 0.238 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
9:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2647 | 1208.5947 | 17.4 | 960.5656 | 15 | 252996.512 | 0.13 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
10:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.3392 | 1208.6034 | 17.4 | 960.5741 | 17 | 252996.828 | 0.316 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
11:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2696 | 1208.6118 | 16.8 | 960.582 | 15.8 | 252997.208 | 0.38 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
12:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2616 | 1208.6201 | 16.6 | 960.5899 | 15.8 | 252997.516 | 0.308 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
13:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.3625 | 1208.6288 | 17.4 | 960.5987 | 17.6 | 252997.956 | 0.44 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
14:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.1912 | 1208.6364 | 15.2 | 960.6064 | 15.4 | 252998.364 | 0.408 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
15:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2613 | 1208.6446 | 16.4 | 960.6144 | 16 | 252998.662 | 0.298 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
16:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.3315 | 1208.6533 | 17.4 | 960.6228 | 16.8 | 252998.918 | 0.256 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
17:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.3007 | 1208.6614 | 16.2 | 960.6314 | 17.2 | 252999.262 | 0.344 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
18:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2458 | 1208.6695 | 16.2 | 960.6393 | 15.8 | 252999.468 | 0.206 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
19:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2535 | 1208.6776 | 16.2 | 960.6473 | 16 | 252999.802 | 0.334 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
20:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.3936 | 1208.6865 | 17.8 | 960.6563 | 18 | 253000.086 | 0.284 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
21:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.2616 | 1208.6944 | 15.8 | 960.6646 | 16.6 | 253000.372 | 0.286 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
22:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.3083 | 1208.703 | 17.2 | 960.6728 | 16.4 | 253000.608 | 0.236 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
23:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.1302 | 1208.7099 | 13.8 | 960.6804 | 15.2 | 253000.842 | 0.234 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
24:00 | 0 | 715.9264 | 0 | 600.8482 | 0 | 1.0404 | 1208.7159 | 12 | 960.6877 | 14.6 | 253001.072 | 0.23 | 0 | 397.0208 | 0 | 298.5536 | 0 | 76.2106 | 0 | 81.9344 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 359.2 |  | 380.6 |  | 6.97 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Палема в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Прислон | [5 empty] | ВЛ-10 кВ РП-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Мир |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РП-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.42 | 310.6262 | - | 366.9201 | - | 0 | 699.0784 | - | 463.2761 | - | 0.17 | 196.9067 | - | 193.1417 | - | 0.52 | 181.7575 | - | 227.0918 | -
1:00 | 0.42357 | 310.6298 | 3.6 | 366.9269 | 6.8 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.16959 | 196.9085 | 1.8 | 193.1442 | 2.5 | 0.52214 | 181.7645 | 7 | 227.0982 | 6.4
2:00 | 0.40131 | 310.6331 | 3.3 | 366.9334 | 6.5 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.16851 | 196.9104 | 1.9 | 193.1466 | 2.4 | 0.46364 | 181.7702 | 5.7 | 227.1044 | 6.2
3:00 | 0.40905 | 310.6367 | 3.6 | 366.9399 | 6.5 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.17728 | 196.9123 | 1.9 | 193.1492 | 2.6 | 0.4403 | 181.7756 | 5.4 | 227.1103 | 5.9
4:00 | 0.40622 | 310.64 | 3.3 | 366.9465 | 6.6 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.17728 | 196.9142 | 1.9 | 193.1518 | 2.6 | 0.45993 | 181.7812 | 5.6 | 227.1165 | 6.2
5:00 | 0.42404 | 310.6438 | 3.8 | 366.9532 | 6.7 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.16851 | 196.9161 | 1.9 | 193.1542 | 2.4 | 0.4497 | 181.7864 | 5.2 | 227.1228 | 6.3
6:00 | 0.40641 | 310.6473 | 3.5 | 366.9597 | 6.5 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.17728 | 196.918 | 1.9 | 193.1568 | 2.6 | 0.48269 | 181.7926 | 6.2 | 227.129 | 6.2
7:00 | 0.41082 | 310.6513 | 4 | 366.966 | 6.3 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.22219 | 196.921 | 3 | 193.1595 | 2.7 | 0.51595 | 181.7998 | 7.2 | 227.135 | 6
8:00 | 0.44903 | 310.6566 | 5.3 | 366.9722 | 6.2 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.21035 | 196.9238 | 2.8 | 193.1621 | 2.6 | 0.59547 | 181.8088 | 9 | 227.141 | 6
9:00 | 0.51407 | 310.6634 | 6.8 | 366.9786 | 6.4 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.19526 | 196.9261 | 2.3 | 193.1648 | 2.7 | 0.54722 | 181.8168 | 8 | 227.1469 | 5.9
10:00 | 0.53402 | 310.6693 | 5.9 | 366.9863 | 7.7 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.15571 | 196.9281 | 2 | 193.1668 | 2 | 0.66728 | 181.8264 | 9.6 | 227.1543 | 7.4
11:00 | 0.5377 | 310.6759 | 6.6 | 366.9935 | 7.2 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.14534 | 196.9297 | 1.6 | 193.1689 | 2.1 | 0.59151 | 181.8348 | 8.4 | 227.161 | 6.7
12:00 | 0.49008 | 310.6814 | 5.5 | 367.0005 | 7 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.1344 | 196.9311 | 1.4 | 193.1709 | 2 | 0.6529 | 181.8443 | 9.5 | 227.1681 | 7.1
13:00 | 0.47036 | 310.686 | 4.6 | 367.0077 | 7.2 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.16779 | 196.9331 | 2 | 193.1732 | 2.3 | 0.73548 | 181.855 | 10.7 | 227.1761 | 8
14:00 | 0.42142 | 310.6902 | 4.2 | 367.0141 | 6.4 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.15648 | 196.9349 | 1.8 | 193.1754 | 2.2 | 0.63203 | 181.8641 | 9.1 | 227.1831 | 7
15:00 | 0.43668 | 310.6946 | 4.4 | 367.0207 | 6.6 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.19086 | 196.9378 | 2.9 | 193.1773 | 1.9 | 0.64569 | 181.8732 | 9.1 | 227.1905 | 7.4
16:00 | 0.46112 | 310.6992 | 4.6 | 367.0277 | 7 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.22144 | 196.9411 | 3.3 | 193.1796 | 2.3 | 0.66546 | 181.8826 | 9.4 | 227.1981 | 7.6
17:00 | 0.45888 | 310.7034 | 4.2 | 367.0349 | 7.2 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.25107 | 196.9447 | 3.6 | 193.1824 | 2.8 | 0.61216 | 181.8909 | 8.3 | 227.2055 | 7.4
18:00 | 0.44431 | 310.7079 | 4.5 | 367.0416 | 6.7 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.21924 | 196.9478 | 3.1 | 193.1849 | 2.5 | 0.59925 | 181.8994 | 8.5 | 227.2123 | 6.8
19:00 | 0.42957 | 310.7119 | 4 | 367.0483 | 6.7 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.21078 | 196.9507 | 2.9 | 193.1874 | 2.5 | 0.62538 | 181.9085 | 9.1 | 227.2191 | 6.8
20:00 | 0.48573 | 310.717 | 5.1 | 367.0555 | 7.2 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.23774 | 196.9539 | 3.2 | 193.1903 | 2.9 | 0.68443 | 181.9181 | 9.6 | 227.227 | 7.9
21:00 | 0.44812 | 310.7219 | 4.9 | 367.062 | 6.5 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.21413 | 196.9567 | 2.8 | 193.193 | 2.7 | 0.5959 | 181.926 | 7.9 | 227.2344 | 7.4
22:00 | 0.46793 | 310.727 | 5.1 | 367.0688 | 6.8 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.19479 | 196.9591 | 2.4 | 193.1956 | 2.6 | 0.6529 | 181.9355 | 9.5 | 227.2415 | 7.1
23:00 | 0.42303 | 310.7314 | 4.4 | 367.0751 | 6.3 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.18701 | 196.9614 | 2.3 | 193.1981 | 2.5 | 0.53399 | 181.9427 | 7.2 | 227.248 | 6.5
24:00 | 0.41259 | 310.7353 | 3.9 | 367.0815 | 6.4 | 0 | 699.0784 | 0 | 463.2761 | 0 | 0.17198 | 196.9634 | 2 | 193.2005 | 2.4 | 0.45155 | 181.9485 | 5.8 | 227.2538 | 5.8
Итого |  |  | 109.1 |  | 161.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 56.7 |  | 58.8 |  |  | 191 |  | 162
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22