## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 998.4 | 316 | 0 | 0 | 118.4 | 28 | 119.4 | 76.2 | 70.4 | 208 | 178.4 | 470.4 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 15972 | 9266.4 | 0 | 9081.6 | 0
01 - 02 | 897.6 | 296 | 0 | 0 | 122.4 | 28 | 106.8 | 75.6 | 69.6 | 192.8 | 152.8 | 403.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 17424 | 9847.2 | 0 | 9952.8 | 0
02 - 03 | 823.2 | 276 | 0 | 0 | 120 | 26.4 | 113.4 | 60.6 | 70.4 | 177.6 | 138.4 | 356.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 18691.2 | 9741.6 | 0 | 10216.8 | 0
03 - 04 | 765.6 | 268 | 0 | 0 | 148.8 | 25.6 | 106.8 | 50.4 | 72 | 168 | 132 | 294.4 | 28.2 | 0 | 0 | 132 | 396 | 0 | 18400.8 | 8712 | 0 | 8844 | 0
04 - 05 | 777.6 | 284 | 0 | 0 | 136.8 | 24 | 107.4 | 49.8 | 68.8 | 184 | 145.6 | 305.6 | 28.8 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 18559.2 | 8236.8 | 0 | 8131.2 | 0
05 - 06 | 861.6 | 320 | 0 | 0 | 125.6 | 24.8 | 125.4 | 55.8 | 71.2 | 216.8 | 158.4 | 364.8 | 31.2 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 16341.6 | 7022.4 | 0 | 6388.8 | 0
06 - 07 | 1032 | 356 | 0 | 0 | 121.6 | 25.6 | 166.8 | 63 | 75.2 | 239.2 | 206.4 | 438.4 | 39.6 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 12434.4 | 5016 | 0 | 3405.6 | 0
07 - 08 | 1286.4 | 308 | 0 | 0 | 123.2 | 53.6 | 264.6 | 66 | 82.4 | 185.6 | 264.8 | 507.2 | 42.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 10137.6 | 3432 | 0 | 1293.6 | 26.4
08 - 09 | 1872 | 388 | 0 | 0 | 275.2 | 73.6 | 445.2 | 77.4 | 112 | 217.6 | 399.2 | 598.4 | 57.6 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 3194.4 | 475.2 | 422.4 | 0 | 2270.4
09 - 10 | 1881.6 | 464 | 0 | 0 | 243.2 | 76 | 421.2 | 83.4 | 110.4 | 286.4 | 418.4 | 635.2 | 66 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 3247.2 | 316.8 | 316.8 | 0 | 1980
10 - 11 | 1804.8 | 472 | 0 | 0 | 240.8 | 80 | 368.4 | 77.4 | 130.4 | 275.2 | 403.2 | 628.8 | 68.4 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 5016 | 1108.8 | 0 | 105.6 | 739.2
11 - 12 | 1905.6 | 424 | 0 | 0 | 276.8 | 72.8 | 408.6 | 80.4 | 92.8 | 264.8 | 449.6 | 614.4 | 67.8 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 0 | 4857.6 | 924 | 26.4 | 132 | 818.4
12 - 13 | 1780.8 | 432 | 0 | 0 | 230.4 | 76.8 | 267.6 | 70.2 | 120 | 260 | 518.4 | 614.4 | 51.6 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 7788 | 2904 | 0 | 1293.6 | 0
13 - 14 | 2035.2 | 452 | 0 | 0 | 181.6 | 73.6 | 427.2 | 147.6 | 124 | 261.6 | 569.6 | 633.6 | 64.8 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 5121.6 | 1135.2 | 26.4 | 132 | 765.6
14 - 15 | 1951.2 | 436 | 0 | 0 | 231.2 | 72 | 393 | 115.8 | 134.4 | 236 | 535.2 | 598.4 | 65.4 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 4012.8 | 765.6 | 105.6 | 105.6 | 1188
15 - 16 | 1696.8 | 416 | 0 | 0 | 208 | 70.4 | 310.2 | 64.2 | 132.8 | 232.8 | 477.6 | 561.6 | 50.4 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 5280 | 1689.6 | 0 | 396 | 158.4
16 - 17 | 1586.4 | 392 | 0 | 0 | 111.2 | 54.4 | 298.8 | 64.8 | 100.8 | 240.8 | 436.8 | 617.6 | 52.8 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 6019.2 | 2032.8 | 0 | 871.2 | 105.6
17 - 18 | 1353.6 | 388 | 0 | 0 | 108 | 28 | 201 | 65.4 | 88.8 | 251.2 | 353.6 | 590.4 | 46.2 | 0 | 0 | 52.8 | 475.2 | 0 | 7972.8 | 3854.4 | 0 | 2824.8 | 0
18 - 19 | 1360.8 | 356 | 0 | 0 | 99.2 | 24 | 171 | 69 | 87.2 | 221.6 | 360 | 630.4 | 46.8 | 0 | 0 | 158.4 | 132 | 0 | 6124.8 | 2851.2 | 0 | 1531.2 | 0
19 - 20 | 1387.2 | 312 | 0 | 0 | 78.4 | 23.2 | 181.2 | 69 | 90.4 | 175.2 | 402.4 | 627.2 | 48.6 | 0 | 0 | 1399.2 | 26.4 | 0 | 6626.4 | 2455.2 | 0 | 1082.4 | 26.4
20 - 21 | 1351.2 | 348 | 0 | 0 | 79.2 | 23.2 | 195 | 67.8 | 87.2 | 208.8 | 377.6 | 604.8 | 49.8 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 7972.8 | 3220.8 | 0 | 1610.4 | 26.4
21 - 22 | 1226.4 | 400 | 0 | 0 | 80.8 | 23.2 | 168.6 | 70.8 | 95.2 | 261.6 | 263.2 | 611.2 | 43.2 | 0 | 0 | 52.8 | 580.8 | 0 | 10454.4 | 5517.6 | 0 | 3854.4 | 0
22 - 23 | 1156.8 | 348 | 0 | 0 | 79.2 | 24.8 | 142.8 | 73.2 | 87.2 | 212.8 | 223.2 | 606.4 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 12540 | 7101.6 | 0 | 5913.6 | 0
23 - 00 | 1080 | 352 | 0 | 0 | 74.4 | 26.4 | 135 | 68.4 | 86.4 | 225.6 | 198.4 | 571.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 14784 | 8104.8 | 0 | 7392 | 0
Сумма | 32872.8 | 8804 | 0 | 0 | 3614.4 | 1058.4 | 5645.4 | 1762.2 | 2260 | 5404 | 7763.2 | 12884.8 | 1135.2 | 0 | 0 | 30808.8 | 15496.8 | 0 | 238972.8 | 105732 | 897.6 | 84559.2 | 8104.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч