## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.482 | 0 | 179 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 31.2 | 0 | 21.6 | 0 | 91.95 | 0
01 - 02 | 0.442 | 0 | 144 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 29.58 | 0 | 21 | 0 | 61.8 | 0
02 - 03 | 0.48 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29.64 | 0 | 21.2 | 0 | 61.05 | 0
03 - 04 | 0.44 | 0 | 137.4 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 30.96 | 0 | 20.5 | 0 | 54.6 | 0
04 - 05 | 0.442 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 40.74 | 0 | 21.7 | 0 | 58.95 | 0
05 - 06 | 0.482 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42.42 | 0 | 24.2 | 0 | 63 | 0
06 - 07 | 0.488 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 63.3 | 0 | 32 | 0 | 65.4 | 0
07 - 08 | 0.49 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 108 | 0 | 39.5 | 0 | 77.55 | 0
08 - 09 | 0.528 | 0 | 468.4 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 116.94 | 0 | 93.7 | 0 | 185.55 | 0
09 - 10 | 0.496 | 0 | 509.4 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 102.06 | 0 | 86.6 | 0 | 237.6 | 0
10 - 11 | 0.544 | 0 | 421 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 100.08 | 0 | 62.4 | 0 | 182.4 | 0
11 - 12 | 0.612 | 0 | 382.6 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 78.78 | 0 | 41 | 0 | 199.95 | 0
12 - 13 | 0.668 | 0 | 248.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 84.72 | 0 | 43.3 | 0 | 71.4 | 0
13 - 14 | 0.666 | 0 | 444.6 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 82.86 | 0 | 78.2 | 0 | 197.55 | 0
14 - 15 | 0.652 | 0 | 460.6 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 76.08 | 0 | 110.4 | 0 | 195.45 | 0
15 - 16 | 0.568 | 0 | 386.6 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 78.42 | 0 | 48.1 | 0 | 199.95 | 0
16 - 17 | 0.646 | 0 | 367.4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 57.96 | 0 | 46.3 | 0 | 198.3 | 0
17 - 18 | 0.634 | 0 | 276 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 52.38 | 0 | 35.2 | 0 | 143.25 | 0
18 - 19 | 0.694 | 0 | 278 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 65.28 | 0 | 38 | 0 | 124.05 | 0
19 - 20 | 0.572 | 0 | 276.4 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 66 | 0 | 31.3 | 0 | 128.1 | 0
20 - 21 | 0.54 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 62.22 | 0 | 30.4 | 0 | 127.35 | 0
21 - 22 | 0.516 | 0 | 235 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 67.14 | 0 | 29.6 | 0 | 87.15 | 0
22 - 23 | 0.502 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 59.58 | 0 | 24.2 | 0 | 149.7 | 0
23 - 00 | 0.538 | 0 | 202 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 43.02 | 0 | 21.5 | 0 | 104.55 | 0
Сумма | 13.122 | 0 | 6911 | 0 | 0 | 1260.5 | 0 | 1569.36 | 0 | 1021.9 | 0 | 3066.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч