## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  | 0.273 | 0 | 114.8 | 12.9 | 0 | 77.2 | 24.4
01 - 02 |  | 0.274 | 0 | 113.6 | 13.1 | 0 | 75.8 | 24.4
02 - 03 |  | 0.273 | 0 | 111.4 | 14.3 | 0 | 73.6 | 23.2
03 - 04 |  | 0.273 | 0 | 122.6 | 17 | 0 | 81.5 | 23.8
04 - 05 |  | 0.273 | 0 | 122.2 | 16.5 | 0 | 79.1 | 26.2
05 - 06 |  | 0.273 | 0 | 151.8 | 26.8 | 0 | 96.1 | 28.9
06 - 07 |  | 0.273 | 0 | 168.2 | 35.5 | 0 | 98.3 | 34.2
07 - 08 |  | 0.27 | 0 | 204.4 | 32.1 | 0 | 132.4 | 40.2
08 - 09 |  | 0.27 | 0 | 274.6 | 20.6 | 0 | 213.8 | 39.9
09 - 10 |  | 0.285 | 0 | 321.6 | 24.4 | 0 | 260.6 | 36.2
10 - 11 |  | 0.282 | 0 | 266.8 | 21.6 | 0 | 210.1 | 34.9
11 - 12 |  | 0.282 | 0 | 285.6 | 21.4 | 0 | 224.5 | 39.2
12 - 13 |  | 0.283 |  | 185 | 25.9 | 0 | 119.3 | 39.8
13 - 14 |  | 0.278 |  | 265.4 | 24.9 | 0 | 204 | 35.7
14 - 15 |  | 0.281 |  | 213 | 21.6 | 0 | 155.7 | 34.8
15 - 16 |  | 0.281 |  | 223.4 | 21.2 | 0 | 165.5 | 36
16 - 17 |  | 0.28 |  | 219.4 | 23.8 | 0 | 156 | 38.7
17 - 18 |  | 0.282 |  | 196.6 | 30.6 | 0 | 121.9 | 43.8
18 - 19 |  | 0.283 |  | 222 | 41.4 | 0 | 140.2 | 39.9
19 - 20 |  | 0.283 |  | 190 | 31.4 | 0 | 119.3 | 38.8
20 - 21 |  | 0.282 |  | 165.8 | 19.3 | 0 | 108.5 | 37.6
21 - 22 |  | 0.284 |  | 176.6 | 19.2 | 0 | 120.7 | 36.2
22 - 23 |  | 0.282 |  | 170 | 19.6 | 0 | 118.5 | 31.5
23 - 00 |  | 0.282 |  | 133.4 | 18.2 | 0 | 87.3 | 27.4
Сумма | 0 | 6.682 | 0 | 4618.2 | 553.3 | 0 | 3239.9 | 815.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч