## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Игмас" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I, II сш
часы | кВ
0:00 | 10.7
1:00 | 10.538
2:00 | 10.5
3:00 | 10.613
4:00 | 10.575
5:00 | 10.512
6:00 | 10.587
7:00 | 10.5
8:00 | 10.45
9:00 | 10.438
10:00 | 10.587
11:00 | 10.5
12:00 | 10.663
13:00 | 10.55
14:00 | 10.488
15:00 | 10.587
16:00 | 10.55
17:00 | 10.488
18:00 | 10.575
19:00 | 10.65
20:00 | 10.55
21:00 | 10.475
22:00 | 10.625
23:00 | 10.625
24:00 | 10.65
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Игмас" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 266.3784 | - | 243.4096 | - | 11.55 | 1702.5858 | - | 1180.871 | - | 97690.741 | -
1:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 10.7754 | 1702.6256 | 119.4 | 1180.9227 | 155.1 | 97691.361 | 0.62
2:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 12.9226 | 1702.6709 | 135.9 | 1180.9865 | 191.4 | 97692.122 | 0.761
3:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 12.0798 | 1702.7133 | 127.2 | 1181.0461 | 178.8 | 97693.034 | 0.912
4:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 11.4559 | 1702.7534 | 120.3 | 1181.1027 | 169.8 | 97693.937 | 0.903
5:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 11.5016 | 1702.7956 | 126.6 | 1181.1581 | 166.2 | 97694.537 | 0.6
6:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 12.6904 | 1702.8441 | 145.5 | 1181.2177 | 178.8 | 97695.112 | 0.575
7:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 13.1393 | 1702.8995 | 166.2 | 1181.2748 | 171.3 | 97695.688 | 0.576
8:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 13.4324 | 1702.9596 | 180.3 | 1181.3296 | 164.4 | 97696.254 | 0.566
9:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 21.0953 | 1703.0434 | 251.4 | 1181.426 | 289.2 | 97696.807 | 0.553
10:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 20.8983 | 1703.1291 | 257.1 | 1181.5191 | 279.3 | 97697.357 | 0.55
11:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 21.5556 | 1703.2172 | 264.3 | 1181.6154 | 288.9 | 97697.921 | 0.564
12:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 20.999 | 1703.3026 | 256.2 | 1181.7096 | 282.6 | 97698.482 | 0.561
13:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 12.778 | 1703.3598 | 171.6 | 1181.7617 | 156.3 | 97699.051 | 0.569
14:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 19.8957 | 1703.4392 | 238.2 | 1181.8523 | 271.8 | 97699.606 | 0.555
15:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 18.1671 | 1703.5123 | 219.3 | 1181.9345 | 246.6 | 97700.168 | 0.562
16:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 19.7418 | 1703.5921 | 239.4 | 1182.0235 | 267 | 97700.73 | 0.562
17:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 18.2351 | 1703.6667 | 223.8 | 1182.1049 | 244.2 | 97701.298 | 0.568
18:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 14.7121 | 1703.7319 | 195.6 | 1182.1656 | 182.1 | 97701.865 | 0.567
19:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 15.1374 | 1703.7955 | 190.8 | 1182.2316 | 198 | 97702.443 | 0.578
20:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 13.7711 | 1703.8556 | 180.3 | 1182.2894 | 173.4 | 97703.007 | 0.564
21:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 13.9613 | 1703.9171 | 184.5 | 1182.3474 | 174 | 97703.571 | 0.564
22:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 13.6887 | 1703.9767 | 178.8 | 1182.405 | 172.8 | 97704.145 | 0.574
23:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 12.6539 | 1704.0291 | 157.2 | 1182.4609 | 167.7 | 97704.73 | 0.585
24:00 | 0 | 266.3784 | 0 | 243.4096 | 0 | 13.4984 | 1704.0793 | 150.6 | 1182.5254 | 193.5 | 97705.317 | 0.587
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4480.5 |  | 4963.2 |  | 14.576
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Игмас в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Сельсовет | [5 empty] | ВЛ-10кВ Брусенец |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Леваш |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Коченьга |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Ниж.склад
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.19 | 2192.6753 | - | 1086.8261 | - | 4.43 | 7172.39 | - | 5238.2314 | - | 1.3 | 695.0273 | - | 583.9312 | - | 1.83 | 711.6292 | - | 679.1653 | - | 0.13 | 29.6538 | - | 56.5142 | -
1:00 | 3.1885 | 2192.7157 | 40.35 | 1086.8676 | 41.55 | 4.4296 | 7172.4353 | 45.3 | 5238.2979 | 66.5 | 1.296 | 695.0412 | 13.9 | 583.9502 | 19 | 1.8311 | 711.6489 | 19.7 | 679.1921 | 26.8 | 0.12554 | 29.6544 | 0.6 | 56.5164 | 2.2
2:00 | 3.0891 | 2192.7548 | 39.15 | 1086.9079 | 40.2 | 4.1118 | 7172.4771 | 41.8 | 5238.3598 | 61.9 | 1.1993 | 695.0539 | 12.7 | 583.9679 | 17.7 | 4.494 | 711.6909 | 42 | 679.2621 | 70 | 0.12023 | 29.655 | 0.6 | 56.5185 | 2.1
3:00 | 3.0838 | 2192.7935 | 38.7 | 1086.9483 | 40.5 | 4.2279 | 7172.52 | 42.9 | 5238.4235 | 63.7 | 1.1881 | 695.0655 | 11.6 | 583.9861 | 18.2 | 3.5452 | 711.7244 | 33.5 | 679.3171 | 55 | 0.12023 | 29.6556 | 0.6 | 56.5206 | 2.1
4:00 | 3.1248 | 2192.8326 | 39.15 | 1086.9895 | 41.1 | 4.2937 | 7172.564 | 44 | 5238.4879 | 64.4 | 1.2378 | 695.0772 | 11.7 | 584.0053 | 19.2 | 2.7648 | 711.7495 | 25.1 | 679.3606 | 43.5 | 0.12554 | 29.6562 | 0.6 | 56.5228 | 2.2
5:00 | 3.1941 | 2192.874 | 41.4 | 1087.0301 | 40.65 | 4.4625 | 7172.6123 | 48.3 | 5238.553 | 65.1 | 1.2161 | 695.0888 | 11.6 | 584.0241 | 18.8 | 2.5787 | 711.7742 | 24.7 | 679.4004 | 39.8 | 0.12186 | 29.6569 | 0.7 | 56.5249 | 2.1
6:00 | 3.4594 | 2192.9223 | 48.3 | 1087.0703 | 40.2 | 4.612 | 7172.6639 | 51.6 | 5238.619 | 66 | 1.253 | 695.1026 | 13.8 | 584.0422 | 18.1 | 3.3969 | 711.8058 | 31.6 | 679.4534 | 53 | 0.12554 | 29.6575 | 0.6 | 56.5271 | 2.2
7:00 | 4.1619 | 2192.9846 | 62.25 | 1087.1132 | 42.9 | 4.7243 | 7172.7226 | 58.7 | 5238.6816 | 62.6 | 1.3757 | 695.1194 | 16.8 | 584.0607 | 18.5 | 2.9382 | 711.8337 | 27.9 | 679.4989 | 45.5 | 0.12023 | 29.6581 | 0.6 | 56.5292 | 2.1
8:00 | 4.8797 | 2193.062 | 77.4 | 1087.1564 | 43.2 | 4.5107 | 7172.7784 | 55.8 | 5238.7416 | 60 | 1.2994 | 695.1349 | 15.5 | 584.0785 | 17.8 | 2.8704 | 711.865 | 31.3 | 679.5406 | 41.7 | 0.11884 | 29.6586 | 0.5 | 56.5313 | 2.1
9:00 | 4.8366 | 2193.1379 | 75.9 | 1087.2006 | 44.25 | 6.6906 | 7172.8577 | 79.3 | 5238.8337 | 92.1 | 3.3789 | 695.1729 | 38 | 584.1267 | 48.2 | 6.4793 | 711.9232 | 58.2 | 679.6429 | 102.3 | 0.10969 | 29.6592 | 0.6 | 56.5332 | 1.9
10:00 | 5.0394 | 2193.2177 | 79.8 | 1087.2455 | 44.85 | 7.1689 | 7172.9399 | 82.2 | 5238.9347 | 101 | 2.8795 | 695.206 | 33.1 | 584.1672 | 40.5 | 6.0755 | 711.9852 | 62 | 679.7342 | 91.3 | 0.10816 | 29.6597 | 0.5 | 56.5351 | 1.9
11:00 | 5.1909 | 2193.2993 | 81.6 | 1087.2928 | 47.25 | 7.5914 | 7173.0287 | 88.8 | 5239.0402 | 105.5 | 3.298 | 695.2434 | 37.4 | 584.214 | 46.8 | 5.7491 | 712.0419 | 56.7 | 679.8219 | 87.7 | 0.12023 | 29.6603 | 0.6 | 56.5372 | 2.1
12:00 | 4.8623 | 2193.3743 | 75 | 1087.3394 | 46.65 | 7.1009 | 7173.1128 | 84.1 | 5239.138 | 97.8 | 4.0574 | 695.2881 | 44.7 | 584.2726 | 58.6 | 5.1608 | 712.0942 | 52.3 | 679.8997 | 77.8 | 0.11495 | 29.6609 | 0.6 | 56.5392 | 2
13:00 | 4.7202 | 2193.4455 | 71.25 | 1087.3871 | 47.7 | 4.8232 | 7173.1742 | 61.4 | 5239.2005 | 62.5 | 1.4465 | 695.3056 | 17.5 | 584.2922 | 19.6 | 1.7967 | 712.1153 | 21.1 | 679.9246 | 24.9 | 0.1242 | 29.6614 | 0.5 | 56.5414 | 2.2
14:00 | 4.5026 | 2193.5136 | 68.1 | 1087.4324 | 45.3 | 7.6135 | 7173.2617 | 87.5 | 5239.3076 | 107.1 | 4.1271 | 695.3489 | 43.3 | 584.3534 | 61.2 | 3.7979 | 712.1546 | 39.3 | 679.9813 | 56.7 | 0.11495 | 29.662 | 0.6 | 56.5434 | 2
15:00 | 4.5197 | 2193.581 | 67.35 | 1087.4794 | 46.95 | 6.864 | 7173.3409 | 79.2 | 5239.4039 | 96.3 | 3.8438 | 695.3888 | 39.9 | 584.4107 | 57.3 | 3.0422 | 712.1875 | 32.9 | 680.0257 | 44.4 | 0.12023 | 29.6626 | 0.6 | 56.5455 | 2.1
16:00 | 4.4277 | 2193.6471 | 66.15 | 1087.5251 | 45.75 | 7.9829 | 7173.4348 | 93.9 | 5239.5144 | 110.5 | 3.3264 | 695.4264 | 37.6 | 584.458 | 47.3 | 4.1042 | 712.2292 | 41.7 | 680.0875 | 61.8 | 0.11884 | 29.6631 | 0.5 | 56.5476 | 2.1
17:00 | 4.679 | 2193.7178 | 70.65 | 1087.5723 | 47.25 | 6.8731 | 7173.5151 | 80.3 | 5239.61 | 95.6 | 3.4704 | 695.464 | 37.6 | 584.5086 | 50.6 | 3.3252 | 712.2641 | 34.9 | 680.1368 | 49.3 | 0.12023 | 29.6637 | 0.6 | 56.5497 | 2.1
18:00 | 4.9681 | 2193.7955 | 77.7 | 1087.6182 | 45.9 | 5.8058 | 7173.5863 | 71.2 | 5239.6878 | 77.8 | 1.7968 | 695.4859 | 21.9 | 584.5328 | 24.2 | 2.2406 | 712.2886 | 24.5 | 680.1693 | 32.5 | 0.11884 | 29.6642 | 0.5 | 56.5518 | 2.1
19:00 | 4.7134 | 2193.8669 | 71.4 | 1087.6655 | 47.25 | 5.8714 | 7173.6558 | 69.5 | 5239.7687 | 80.9 | 1.4248 | 695.5017 | 15.8 | 584.5533 | 20.5 | 3.1972 | 712.3223 | 33.7 | 680.2166 | 47.3 | 0.12554 | 29.6648 | 0.6 | 56.554 | 2.2
20:00 | 4.7091 | 2193.9386 | 71.7 | 1087.7122 | 46.65 | 5.3056 | 7173.7202 | 64.4 | 5239.8404 | 71.7 | 2.0006 | 695.5236 | 21.9 | 584.5823 | 29 | 1.8484 | 712.3446 | 22.3 | 680.2417 | 25.1 | 0.12023 | 29.6654 | 0.6 | 56.5561 | 2.1
21:00 | 4.6772 | 2194.01 | 71.4 | 1087.7582 | 46.05 | 5.0889 | 7173.7826 | 62.4 | 5239.9086 | 68.2 | 1.8854 | 695.5469 | 23.3 | 584.6074 | 25.1 | 2.3388 | 712.3716 | 27 | 680.2745 | 32.8 | 0.12023 | 29.666 | 0.6 | 56.5582 | 2.1
22:00 | 4.4942 | 2194.0787 | 68.7 | 1087.8023 | 44.1 | 5.0477 | 7173.8431 | 60.5 | 5239.9775 | 68.9 | 2.3903 | 695.575 | 28.1 | 584.6405 | 33.1 | 1.8376 | 712.3929 | 21.3 | 680.3002 | 25.7 | 0.12023 | 29.6666 | 0.6 | 56.5603 | 2.1
23:00 | 4.0727 | 2194.1381 | 59.4 | 1087.8464 | 44.1 | 5.0934 | 7173.9002 | 57.1 | 5240.0503 | 72.8 | 2.0187 | 695.5977 | 22.7 | 584.6693 | 28.8 | 1.5113 | 712.4107 | 17.8 | 680.3211 | 20.9 | 0.12554 | 29.6672 | 0.6 | 56.5625 | 2.2
24:00 | 3.5454 | 2194.1864 | 48.3 | 1087.889 | 42.6 | 4.9051 | 7173.951 | 50.8 | 5240.1235 | 73.2 | 1.9513 | 695.6185 | 20.8 | 584.698 | 28.7 | 3.0937 | 712.4412 | 30.5 | 680.3683 | 47.2 | 0.13085 | 29.6678 | 0.6 | 56.5648 | 2.3
Итого |  |  | 1511.1 |  | 1062.9 |  |  | 1561 |  | 1892.1 |  |  | 591.2 |  | 766.8 |  |  | 812 |  | 1203 |  |  | 14 |  | 50.6
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22