## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "У.Алексеево" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.313 | 10.325
1:00 | 10.35 | 10.3
2:00 | 10.325 | 10.275
3:00 | 10.413 | 10.3
4:00 | 10.45 | 10.3
5:00 | 10.387 | 10.325
6:00 | 10.35 | 10.325
7:00 | 10.35 | 10.238
8:00 | 10.325 | 10.3
9:00 | 10.35 | 10.2
10:00 | 10.512 | 10.413
11:00 | 10.288 | 10.262
12:00 | 10.55 | 10.6
13:00 | 10.512 | 10.375
14:00 | 10.262 | 10.25
15:00 | 10.413 | 10.387
16:00 | 10.525 | 10.413
17:00 | 10.462 | 10.462
18:00 | 10.387 | 10.438
19:00 | 10.525 | 10.475
20:00 | 10.55 | 10.563
21:00 | 10.55 | 10.525
22:00 | 10.313 | 10.262
23:00 | 10.288 | 10.25
24:00 | 10.375 | 10.275
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "У.Алексеево" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1(10 кВ.) |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2(10 кВ.)
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 5377.7037 | - | 3934.2609 | - | 706.0434 | - | 175.4626 | - | 29.57 | 5064.8284 | - | 3846.9089 | - | 330.5861 | - | 319.4967 | -
1:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0447 | 1.3 | 175.4643 | 1.7 | 27.5999 | 5064.8738 | 363.2 | 3846.9521 | 345.6 | 330.5883 | 2.2 | 319.499 | 2.3
2:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.046 | 1.3 | 175.4661 | 1.8 | 26.7206 | 5064.9171 | 346.4 | 3846.9946 | 340 | 330.5905 | 2.2 | 319.5014 | 2.4
3:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0472 | 1.2 | 175.4678 | 1.7 | 26.4393 | 5064.9594 | 338.4 | 3847.0372 | 340.8 | 330.5927 | 2.2 | 319.5037 | 2.3
4:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0486 | 1.4 | 175.4696 | 1.8 | 26.722 | 5065.0017 | 338.4 | 3847.0807 | 348 | 330.5949 | 2.2 | 319.5062 | 2.5
5:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0498 | 1.2 | 175.4715 | 1.9 | 27.0934 | 5065.0454 | 349.6 | 3847.124 | 346.4 | 330.5971 | 2.2 | 319.5086 | 2.4
6:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0511 | 1.3 | 175.4733 | 1.8 | 28.8757 | 5065.0941 | 389.6 | 3847.1679 | 351.2 | 330.5993 | 2.2 | 319.511 | 2.4
7:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0523 | 1.2 | 175.4751 | 1.8 | 34.3939 | 5065.1575 | 507.2 | 3847.2135 | 364.8 | 330.6015 | 2.2 | 319.5134 | 2.4
8:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0535 | 1.2 | 175.4767 | 1.6 | 43.0616 | 5065.2373 | 638.4 | 3847.27 | 452 | 330.6036 | 2.1 | 319.5155 | 2.1
9:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0547 | 1.2 | 175.4784 | 1.7 | 58.68 | 5065.3389 | 812.8 | 3847.3562 | 689.6 | 330.6058 | 2.2 | 319.5178 | 2.3
10:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.056 | 1.3 | 175.48 | 1.6 | 59.1869 | 5065.4415 | 820.8 | 3847.443 | 694.4 | 330.608 | 2.2 | 319.52 | 2.2
11:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0572 | 1.2 | 175.4818 | 1.8 | 56.1047 | 5065.5384 | 775.2 | 3847.5257 | 661.6 | 330.6102 | 2.2 | 319.5224 | 2.4
12:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0585 | 1.3 | 175.4836 | 1.8 | 55.6837 | 5065.6329 | 756 | 3847.6097 | 672 | 330.6124 | 2.2 | 319.5248 | 2.4
13:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0597 | 1.2 | 175.4856 | 2 | 40.1883 | 5065.704 | 568.8 | 3847.6669 | 457.6 | 330.6147 | 2.3 | 319.5273 | 2.5
14:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.061 | 1.3 | 175.4873 | 1.7 | 53.1564 | 5065.7942 | 721.6 | 3847.7471 | 641.6 | 330.6169 | 2.2 | 319.5296 | 2.3
15:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0622 | 1.2 | 175.489 | 1.7 | 55.3586 | 5065.8878 | 748.8 | 3847.831 | 671.2 | 330.619 | 2.1 | 319.5318 | 2.2
16:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0634 | 1.2 | 175.4907 | 1.7 | 50.9566 | 5065.9728 | 680 | 3847.9095 | 628 | 330.6212 | 2.2 | 319.5342 | 2.4
17:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0648 | 1.4 | 175.4928 | 2.1 | 47.6039 | 5066.0514 | 628.8 | 3847.9837 | 593.6 | 330.6235 | 2.3 | 319.5368 | 2.6
18:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.066 | 1.2 | 175.4946 | 1.8 | 36.7498 | 5066.1176 | 529.6 | 3848.0345 | 406.4 | 330.6257 | 2.2 | 319.5393 | 2.5
19:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0673 | 1.3 | 175.4965 | 1.9 | 38.7736 | 5066.1879 | 562.4 | 3848.0875 | 424 | 330.6279 | 2.2 | 319.5418 | 2.5
20:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0685 | 1.2 | 175.4985 | 2 | 39.9937 | 5066.2597 | 574.4 | 3848.1431 | 444.8 | 330.6302 | 2.3 | 319.5444 | 2.6
21:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0698 | 1.3 | 175.5006 | 2.1 | 37.962 | 5066.3276 | 543.2 | 3848.1962 | 424.8 | 330.6324 | 2.2 | 319.547 | 2.6
22:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0711 | 1.3 | 175.5025 | 1.9 | 35.7936 | 5066.3908 | 505.6 | 3848.2473 | 408.8 | 330.6346 | 2.2 | 319.5495 | 2.5
23:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0723 | 1.2 | 175.5042 | 1.7 | 31.8281 | 5066.4479 | 456.8 | 3848.2916 | 354.4 | 330.6368 | 2.2 | 319.5517 | 2.2
24:00 | 0 | 5377.7037 | 0 | 3934.2609 | 0 | 706.0735 | 1.2 | 175.5058 | 1.6 | 28.9928 | 5066.4974 | 396 | 3848.335 | 347.2 | 330.639 | 2.2 | 319.554 | 2.3
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 30.1 |  | 43.2 |  |  | 13352 |  | 11408.8 |  | 52.9 |  | 57.3
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ У-Алексеево в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Загарье | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Варжа |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Теплогорье |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Село-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Село-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Якутино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Биричево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Заречная |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Гаврино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.26 | 5264.2834 | - | 3344.7795 | - | 2.46 | 4972.4238 | - | 3662.5642 | - | 4.96 | 9695.2397 | - | 10219.9058 |  | 2.29 | 12181.5331 | - | 5616.3622 | - | 2.02 | 7726.5807 | - | 4655.2408 | - | 8.93 | 17797.916 | - | 11945.0853 | - | 1.26 | 1156.723 | - | 1301.0056 | - | 4.65 | 7761.7831 | - | 6590.0045 | - | 0.63 | 917.2119 | - | 1259.9569 | -
1:00 | 1.2596 | 5264.297 | 13.6 | 3344.7979 | 18.4 | 2.456 | 4972.4419 | 27.15 | 3662.5878 | 35.4 | 4.9591 | 9695.2722 | 48.75 | 10219.9563 | 75.75 | 2.2949 | 12181.5638 | 30.7 | 5616.3904 | 28.2 | 2.0211 | 7726.6059 | 25.2 | 4655.2675 | 26.7 | 8.9265 | 17798.0664 | 150.4 | 11945.1459 | 60.6 | 1.2593 | 1156.7297 | 10.05 | 1301.0193 | 20.55 | 4.649 | 7761.8157 | 48.9 | 6590.0504 | 68.85 | 0.62807 | 917.2155 | 5.4 | 1259.9636 | 10.05
2:00 | 1.23 | 5264.3101 | 13.1 | 3344.816 | 18.1 | 2.4516 | 4972.4603 | 27.6 | 3662.6111 | 34.95 | 4.8491 | 9695.302 | 44.7 | 10220.0069 | 75.9 | 2.219 | 12181.5926 | 28.8 | 5616.4186 | 28.2 | 1.9875 | 7726.6302 | 24.3 | 4655.2942 | 26.7 | 8.855 | 17798.2154 | 149 | 11945.2065 | 60.6 | 1.235 | 1156.7357 | 9 | 1301.033 | 20.55 | 4.1985 | 7761.8433 | 41.4 | 6590.0931 | 64.05 | 0.61673 | 917.2188 | 4.95 | 1259.9703 | 10.05
3:00 | 1.2172 | 5264.3228 | 12.7 | 3344.8341 | 18.1 | 2.4595 | 4972.4786 | 27.45 | 3662.6346 | 35.25 | 4.8047 | 9695.3309 | 43.35 | 10220.0574 | 75.75 | 2.1761 | 12181.6203 | 27.7 | 5616.4468 | 28.2 | 1.9658 | 7726.6531 | 22.9 | 4655.3216 | 27.4 | 8.7434 | 17798.362 | 146.6 | 11945.2676 | 61.1 | 1.2317 | 1156.7416 | 8.85 | 1301.0467 | 20.55 | 4.1434 | 7761.8706 | 40.95 | 6590.1352 | 63.15 | 0.60213 | 917.2219 | 4.65 | 1259.9769 | 9.9
4:00 | 1.2691 | 5264.336 | 13.2 | 3344.853 | 18.9 | 2.4146 | 4972.496 | 26.1 | 3662.6581 | 35.25 | 4.902 | 9695.3606 | 44.55 | 10220.1088 | 77.1 | 2.1609 | 12181.6475 | 27.2 | 5616.4751 | 28.3 | 1.9929 | 7726.6758 | 22.7 | 4655.3498 | 28.2 | 8.7683 | 17798.5082 | 146.2 | 11945.3308 | 63.2 | 1.2393 | 1156.7475 | 8.85 | 1301.0605 | 20.7 | 4.2397 | 7761.8985 | 41.85 | 6590.1783 | 64.65 | 0.63159 | 917.2252 | 4.95 | 1259.9838 | 10.35
5:00 | 1.2709 | 5264.3494 | 13.4 | 3344.8718 | 18.8 | 2.5904 | 4972.5162 | 30.3 | 3662.6821 | 36 | 4.9354 | 9695.3911 | 45.75 | 10220.1602 | 77.1 | 2.3284 | 12181.6792 | 31.7 | 5616.5031 | 28 | 1.9088 | 7726.6978 | 22 | 4655.3766 | 26.8 | 8.731 | 17798.6534 | 145.2 | 11945.3946 | 63.8 | 1.2502 | 1156.7535 | 9 | 1301.0744 | 20.85 | 4.2257 | 7761.9273 | 43.2 | 6590.2206 | 63.45 | 0.63153 | 917.2287 | 5.25 | 1259.9906 | 10.2
6:00 | 1.3324 | 5264.3636 | 14.2 | 3344.8914 | 19.6 | 2.8144 | 4972.5403 | 36.15 | 3662.7062 | 36.15 | 5.0615 | 9695.4251 | 51 | 10220.2112 | 76.5 | 3.1453 | 12181.7268 | 47.6 | 5616.5347 | 31.6 | 2.1488 | 7726.7255 | 27.7 | 4655.4041 | 27.5 | 8.7301 | 17798.7988 | 145.4 | 11945.4579 | 63.3 | 1.2889 | 1156.7604 | 10.35 | 1301.0884 | 21 | 4.3964 | 7761.9591 | 47.7 | 6590.2633 | 64.05 | 0.65999 | 917.2329 | 6.3 | 1259.9974 | 10.2
7:00 | 2.418 | 5264.3965 | 32.9 | 3344.9205 | 29.1 | 3.0462 | 4972.5677 | 41.1 | 3662.7309 | 37.05 | 5.4461 | 9695.4674 | 63.45 | 10220.2618 | 75.9 | 5.096 | 12181.8127 | 85.9 | 5616.5692 | 34.5 | 2.452 | 7726.7603 | 34.8 | 4655.4319 | 27.8 | 9.5655 | 17798.9605 | 161.7 | 11945.5215 | 63.6 | 1.465 | 1156.7709 | 15.75 | 1301.1027 | 21.45 | 4.8762 | 7762.0002 | 61.65 | 6590.3057 | 63.6 | 0.6894 | 917.2376 | 7.05 | 1260.0043 | 10.35
8:00 | 2.5595 | 5264.433 | 36.5 | 3344.9493 | 28.8 | 5.1807 | 4972.611 | 64.95 | 3662.7763 | 68.1 | 5.91 | 9695.5189 | 77.25 | 10220.3115 | 74.55 | 5.4612 | 12181.907 | 94.3 | 5616.6 | 30.8 | 2.9848 | 7726.8063 | 46 | 4655.4606 | 28.7 | 10.2725 | 17799.136 | 175.5 | 11945.5849 | 63.4 | 5.6548 | 1156.8093 | 57.6 | 1301.1594 | 85.05 | 5.3732 | 7762.0504 | 75.3 | 6590.3471 | 62.1 | 0.71059 | 917.243 | 8.1 | 1260.011 | 10.05
9:00 | 2.0394 | 5264.4607 | 27.7 | 3344.9739 | 24.6 | 8.8888 | 4972.6805 | 104.25 | 3662.8585 | 123.3 | 7.0278 | 9695.5821 | 94.8 | 10220.3685 | 85.5 | 6.5443 | 12182.0167 | 109.7 | 5616.6458 | 45.8 | 3.2282 | 7726.8562 | 49.9 | 4655.4914 | 30.8 | 13.6054 | 17799.3492 | 213.2 | 11945.7099 | 125 | 11.6464 | 1156.8885 | 118.8 | 1301.2761 | 175.05 | 5.9716 | 7762.1057 | 82.95 | 6590.3937 | 69.9 | 0.75943 | 917.2493 | 9.45 | 1260.0177 | 10.05
10:00 | 1.6683 | 5264.4832 | 22.5 | 3344.9942 | 20.3 | 8.3417 | 4972.7498 | 103.95 | 3662.932 | 110.25 | 7.5974 | 9695.6462 | 96.15 | 10220.4345 | 99 | 6.8439 | 12182.1303 | 113.6 | 5616.6963 | 50.5 | 3.5886 | 7726.9098 | 53.6 | 4655.5285 | 37.1 | 14.2073 | 17799.5712 | 222 | 11945.8415 | 131.6 | 10.6642 | 1156.9614 | 109.35 | 1301.3827 | 159.9 | 6.396 | 7762.1646 | 88.35 | 6590.444 | 75.45 | 0.73655 | 917.2553 | 9 | 1260.0243 | 9.9
11:00 | 1.6439 | 5264.5051 | 21.9 | 3345.0145 | 20.3 | 10.1417 | 4972.8315 | 122.55 | 3663.0237 | 137.55 | 8.0054 | 9695.7144 | 102.3 | 10220.5034 | 103.35 | 6.307 | 12182.234 | 103.7 | 5616.745 | 48.7 | 3.6743 | 7726.9646 | 54.8 | 4655.5666 | 38.1 | 12.2839 | 17799.7669 | 195.7 | 11945.9487 | 107.2 | 8.0027 | 1157.0161 | 82.05 | 1301.4627 | 120 | 6.1467 | 7762.2191 | 81.75 | 6590.4947 | 76.05 | 0.69624 | 917.26 | 7.05 | 1260.0313 | 10.5
12:00 | 1.6552 | 5264.527 | 21.9 | 3345.0351 | 20.6 | 7.4748 | 4972.8884 | 85.35 | 3663.0941 | 105.6 | 9.1309 | 9695.7878 | 110.1 | 10220.5861 | 124.05 | 5.8129 | 12182.3259 | 91.9 | 5616.797 | 52 | 3.8629 | 7727.0228 | 58.2 | 4655.6058 | 39.2 | 13.0912 | 17799.9703 | 203.4 | 11946.0719 | 123.2 | 8.331 | 1157.0777 | 92.4 | 1301.5426 | 119.85 | 6.1756 | 7762.2738 | 82.05 | 6590.5457 | 76.5 | 0.74671 | 917.2656 | 8.4 | 1260.0384 | 10.65
13:00 | 1.5692 | 5264.5456 | 18.6 | 3345.0567 | 21.6 | 5.6205 | 4972.9337 | 67.95 | 3663.1449 | 76.2 | 6.3272 | 9695.8381 | 75.45 | 10220.6439 | 86.7 | 4.6434 | 12182.4016 | 75.7 | 5616.8342 | 37.2 | 3.2326 | 7727.0698 | 47 | 4655.641 | 35.2 | 10.8975 | 17800.1495 | 179.2 | 11946.156 | 84.1 | 1.6856 | 1157.089 | 16.95 | 1301.5596 | 25.5 | 6.026 | 7762.3251 | 76.95 | 6590.5976 | 77.85 | 0.79963 | 917.2712 | 8.4 | 1260.0463 | 11.85
14:00 | 1.8049 | 5264.57 | 24.4 | 3345.0786 | 21.9 | 7.6708 | 4972.9972 | 95.25 | 3663.2127 | 101.7 | 6.3334 | 9695.8904 | 78.45 | 10220.7 | 84.15 | 5.0928 | 12182.4805 | 78.9 | 5616.8825 | 48.3 | 3.2935 | 7727.1193 | 49.5 | 4655.6746 | 33.6 | 13.7055 | 17800.3579 | 208.4 | 11946.2922 | 136.2 | 8.9596 | 1157.1537 | 97.05 | 1301.6467 | 130.65 | 5.8404 | 7762.3762 | 76.65 | 6590.6465 | 73.35 | 0.8188 | 917.2778 | 9.9 | 1260.0537 | 11.1
15:00 | 1.9183 | 5264.596 | 26 | 3345.1018 | 23.2 | 8.8988 | 4973.0737 | 114.75 | 3663.2886 | 113.85 | 8.5984 | 9695.958 | 101.4 | 10220.7792 | 118.8 | 5.1011 | 12182.5597 | 79.2 | 5616.9306 | 48.1 | 3.1917 | 7727.1669 | 47.6 | 4655.7077 | 33.1 | 13.6144 | 17800.5692 | 211.3 | 11946.4207 | 128.5 | 8.1873 | 1157.2113 | 86.4 | 1301.7274 | 121.05 | 5.6589 | 7762.4238 | 71.4 | 6590.6958 | 73.95 | 0.74319 | 917.2832 | 8.1 | 1260.0609 | 10.8
16:00 | 1.7295 | 5264.619 | 23 | 3345.1232 | 21.4 | 7.4816 | 4973.1323 | 87.9 | 3663.3577 | 103.65 | 6.6745 | 9696.0108 | 79.2 | 10220.8404 | 91.8 | 4.4294 | 12182.6264 | 66.7 | 5616.9756 | 45 | 3.5179 | 7727.2199 | 53 | 4655.7434 | 35.7 | 12.3243 | 17800.7659 | 196.7 | 11946.5276 | 106.9 | 9.0445 | 1157.2727 | 92.1 | 1301.8181 | 136.05 | 5.6786 | 7762.4708 | 70.5 | 6590.746 | 75.3 | 0.74011 | 917.2884 | 7.8 | 1260.0682 | 10.95
17:00 | 1.9454 | 5264.6418 | 22.8 | 3345.1502 | 27 | 3.46 | 4973.1606 | 42.45 | 3663.3886 | 46.35 | 6.7608 | 9696.0611 | 75.45 | 10220.905 | 96.9 | 4.8438 | 12182.6988 | 72.4 | 5617.0256 | 50 | 3.465 | 7727.2716 | 51.7 | 4655.7793 | 35.9 | 14.1661 | 17800.9778 | 211.9 | 11946.6736 | 146 | 6.5167 | 1157.3176 | 67.35 | 1301.883 | 97.35 | 6.0441 | 7762.5201 | 73.95 | 6590.8001 | 81.15 | 0.78343 | 917.2935 | 7.65 | 1260.0762 | 12
18:00 | 1.5366 | 5264.6603 | 18.5 | 3345.1711 | 20.9 | 3.1239 | 4973.1875 | 40.35 | 3663.4152 | 39.9 | 6.6432 | 9696.1132 | 78.15 | 10220.9663 | 91.95 | 3.9472 | 12182.7616 | 62.8 | 5617.0602 | 34.6 | 3.4493 | 7727.3241 | 52.5 | 4655.8135 | 34.2 | 10.665 | 17801.156 | 178.2 | 11946.7496 | 76 | 1.5673 | 1157.3291 | 17.25 | 1301.8981 | 22.65 | 5.671 | 7762.5676 | 71.25 | 6590.8497 | 74.4 | 0.76266 | 917.2986 | 7.65 | 1260.0839 | 11.55
19:00 | 2.3791 | 5264.6927 | 32.4 | 3345.1997 | 28.6 | 3.2302 | 4973.2159 | 42.6 | 3663.4421 | 40.35 | 6.8251 | 9696.1674 | 81.3 | 10221.0287 | 93.6 | 4.1119 | 12182.8271 | 65.5 | 5617.0961 | 35.9 | 3.7457 | 7727.3802 | 56.1 | 4655.852 | 38.5 | 10.6925 | 17801.3344 | 178.4 | 11946.8264 | 76.8 | 1.6018 | 1157.3414 | 18.45 | 1301.9131 | 22.5 | 5.8799 | 7762.618 | 75.6 | 6590.9 | 75.45 | 0.83074 | 917.3047 | 9.15 | 1260.0919 | 12
20:00 | 2.521 | 5264.7273 | 34.6 | 3345.2297 | 30 | 3.3247 | 4973.2454 | 44.25 | 3663.4695 | 41.1 | 7.1746 | 9696.2246 | 85.8 | 10221.0941 | 98.1 | 4.326 | 12182.8942 | 67.1 | 5617.137 | 40.9 | 3.6589 | 7727.4338 | 53.6 | 4655.8913 | 39.3 | 11.0812 | 17801.5176 | 183.2 | 11946.9098 | 83.4 | 1.6334 | 1157.3533 | 17.85 | 1301.9289 | 23.7 | 5.8919 | 7762.669 | 76.5 | 6590.9499 | 74.85 | 0.8268 | 917.3103 | 8.4 | 1260.1002 | 12.45
21:00 | 1.6467 | 5264.7482 | 20.9 | 3345.2511 | 21.4 | 3.1712 | 4973.272 | 39.9 | 3663.4972 | 41.55 | 6.5166 | 9696.2743 | 74.55 | 10221.1554 | 91.95 | 4.2846 | 12182.9624 | 68.2 | 5617.1745 | 37.5 | 3.5869 | 7727.4868 | 53 | 4655.9292 | 37.9 | 10.5782 | 17801.6924 | 174.8 | 11946.9896 | 79.8 | 1.6318 | 1157.3653 | 18 | 1301.9446 | 23.55 | 6.1809 | 7762.7236 | 81.9 | 6591.0011 | 76.8 | 0.86803 | 917.3162 | 8.85 | 1260.1089 | 13.05
22:00 | 1.5206 | 5264.7666 | 18.4 | 3345.2717 | 20.6 | 2.9701 | 4973.2961 | 36.15 | 3663.5239 | 40.05 | 6.6624 | 9696.3252 | 76.35 | 10221.218 | 93.9 | 3.5585 | 12183.017 | 54.6 | 5617.2091 | 34.6 | 2.9927 | 7727.53 | 43.2 | 4655.9622 | 33 | 10.3364 | 17801.8636 | 171.2 | 11947.0667 | 77.1 | 1.5445 | 1157.3762 | 16.35 | 1301.9598 | 22.8 | 5.8391 | 7762.7739 | 75.45 | 6591.0508 | 74.55 | 0.83663 | 917.3229 | 10.05 | 1260.1165 | 11.4
23:00 | 1.3041 | 5264.782 | 15.4 | 3345.2897 | 18 | 2.5313 | 4973.3167 | 30.9 | 3663.5466 | 34.05 | 6.1533 | 9696.3739 | 73.05 | 10221.2744 | 84.6 | 2.8109 | 12183.0595 | 42.5 | 5617.2374 | 28.3 | 2.648 | 7727.5686 | 38.6 | 4655.9909 | 28.7 | 10.1914 | 17802.0361 | 172.5 | 11947.1339 | 67.2 | 1.3469 | 1157.3855 | 13.95 | 1301.9732 | 20.1 | 4.8068 | 7762.8141 | 60.3 | 6591.0929 | 63.15 | 0.64357 | 917.3272 | 6.45 | 1260.123 | 9.75
24:00 | 1.2321 | 5264.7953 | 13.3 | 3345.3077 | 18 | 2.3835 | 4973.3344 | 26.55 | 3663.5694 | 34.2 | 5.2789 | 9696.4115 | 56.4 | 10221.3261 | 77.55 | 2.4987 | 12183.0945 | 35 | 5617.2663 | 28.9 | 2.0828 | 7727.595 | 26.4 | 4656.018 | 27.1 | 9.7824 | 17802.2006 | 164.5 | 11947.2011 | 67.2 | 1.2649 | 1157.3931 | 11.4 | 1301.9865 | 19.95 | 4.5751 | 7762.85 | 53.85 | 6591.1351 | 63.3 | 0.64436 | 917.3312 | 6 | 1260.1297 | 10.05
Итого |  |  | 511.9 |  | 528.2 |  |  | 1365.9 |  | 1507.8 |  |  | 1757.7 |  | 2130.45 |  |  | 1561.4 |  | 904.1 |  |  | 1014.3 |  | 777.2 |  |  | 4284.6 |  | 2115.8 |  |  | 1005.15 |  | 1471.35 |  |  | 1600.35 |  | 1695.9 |  |  | 178.95 |  | 259.2
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22