## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-110 кВ в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Подборовье
Время | Подборовская | [10 empty] | Лиственская | [10 empty] | Вологодская-3 | [10 empty] | Вологодская-4
| Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВартч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 | 0 | 0 | 0 | 4780.049 | - | 1822.391 | - | 617.017 | - | 2837.354 | - | 40.3 | 6.14 | -0.45 | 1343.127 | - | 6813.384 | - | 1229.914 | - | 148.555 | - | 23.9 | -5.99 | 0 | 5976.5 | - | 1392.939 | - | 356.478 | - | 1704.329 | - | 15.3 | -3.12 | -0.15 | 4748.072 | - | 1236.693 | - | 228.409 | - | 1397.892 | -
1:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 23.3 | 4.76 | -0.89 | 1343.22 | 12276 | 6813.384 | 0 | 1229.914 | 0 | 148.563 | 1056 | 15.5 | -3.16 | 0.44 | 5976.5 | 0 | 1393.014 | 9900 | 356.482 | 528 | 1704.329 | 0 | 9.4 | -1.91 | 0.13 | 4748.072 | 0 | 1236.739 | 6072 | 228.41 | 132 | 1397.892 | 0
2:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 29.8 | 5.37 | -0.81 | 1343.275 | 7260 | 6813.384 | 0 | 1229.914 | 0 | 148.579 | 2112 | 16.9 | -3.84 | 0.32 | 5976.5 | 0 | 1393.045 | 4092 | 356.489 | 924 | 1704.329 | 0 | 12.1 | -2.28 | 0 | 4748.072 | 0 | 1236.759 | 2640 | 228.414 | 528 | 1397.893 | 132
3:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 18 | 3.13 | -1.11 | 1343.369 | 12408 | 6813.384 | 0 | 1229.914 | 0 | 148.587 | 1056 | 7.1 | -1.47 | 0.62 | 5976.5 | 0 | 1393.108 | 8316 | 356.493 | 528 | 1704.329 | 0 | 4.6 | -0.88 | 0.26 | 4748.072 | 0 | 1236.796 | 4884 | 228.415 | 132 | 1397.894 | 132
4:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 28.4 | 5.83 | -0.65 | 1343.48 | 14652 | 6813.384 | 0 | 1229.915 | 132 | 148.596 | 1188 | 17.4 | -3.51 | 0.37 | 5976.5 | 0 | 1393.182 | 9768 | 356.498 | 660 | 1704.33 | 132 | 13.3 | -2.7 | 0 | 4748.072 | 0 | 1236.845 | 6468 | 228.416 | 132 | 1397.895 | 132
5:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 7.1 | 0.39 | -1.26 | 1343.51 | 3960 | 6813.384 | 0 | 1229.915 | 0 | 148.612 | 2112 | 4 | -1.13 | 0.65 | 5976.5 | 0 | 1393.199 | 2244 | 356.504 | 792 | 1704.33 | 0 | 10 | -0.12 | 0.31 | 4748.072 | 0 | 1236.856 | 1452 | 228.419 | 396 | 1397.895 | 0
6:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 32.7 | 6.54 | -0.61 | 1343.6 | 11880 | 6813.384 | 0 | 1229.915 | 0 | 148.623 | 1452 | 11.8 | -3.97 | 0.29 | 5976.5 | 0 | 1393.265 | 8712 | 356.51 | 792 | 1704.33 | 0 | 13.5 | -2.51 | 0 | 4748.072 | 0 | 1236.897 | 5412 | 228.421 | 264 | 1397.896 | 132
7:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 27.7 | 5.6 | -0.81 | 1343.72 | 15840 | 6813.384 | 0 | 1229.916 | 132 | 148.631 | 1056 | 21.3 | -4.27 | 0.39 | 5976.5 | 0 | 1393.344 | 10428 | 356.513 | 396 | 1704.331 | 132 | 10.9 | -2.02 | 0.15 | 4748.072 | 0 | 1236.946 | 6468 | 228.423 | 264 | 1397.897 | 132
8:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 60.2 | 11.6 | 0.32 | 1343.83 | 14520 | 6813.384 | 0 | 1229.916 | 0 | 148.64 | 1188 | 32.3 | -6.12 | 0.22 | 5976.5 | 0 | 1393.413 | 9108 | 356.517 | 528 | 1704.331 | 0 | 24.5 | -4.77 | -0.38 | 4748.072 | 0 | 1236.986 | 5280 | 228.424 | 132 | 1397.897 | 0
9:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 21.4 | 3.86 | -1.15 | 1343.88 | 6600 | 6813.384 | 0 | 1229.917 | 132 | 148.658 | 2376 | 17.3 | -2.35 | 0.38 | 5976.5 | 0 | 1393.549 | 17952 | 356.52 | 396 | 1704.331 | 0 | 12.7 | -3.24 | -0.2 | 4748.072 | 0 | 1236.998 | 1584 | 228.426 | 264 | 1397.897 | 0
10:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 13.3 | 2.36 | -1.28 | 1344.073 | 25476 | 6813.384 | 0 | 1229.917 | 0 | 148.664 | 792 | 11.1 | -2.12 | 0.56 | 5976.5 | 0 | 1393.576 | 3564 | 356.527 | 924 | 1704.332 | 132 | 3.9 | -6.67 | 0.29 | 4748.072 | 0 | 1237.076 | 10296 | 228.428 | 264 | 1397.899 | 264
11:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 7.5 | 1.23 | -1.17 | 1344.105 | 4224 | 6813.384 | 0 | 1229.918 | 132 | 148.673 | 1188 | 5.1 | -0.86 | 0.51 | 5976.5 | 0 | 1393.595 | 2508 | 366.531 | 1320528 | 1704.332 | 0 | 3.7 | -0.74 | 0.21 | 4748.072 | 0 | 1237.095 | 2508 | 228.429 | 132 | 1397.899 | 0
12:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 32.5 | 5.88 | -0.77 | 1344.277 | 22704 | 6813.384 | 0 | 1229.922 | 528 | 148.684 | 1452 | 24.2 | -5.34 | 0.18 | 5976.5 | 0 | 1393.705 | 14520 | 366.535 | 528 | 1704.335 | 396 | 8.4 | -1.74 | 0.14 | 4748.072 | 0 | 1237.166 | 9372 | 228.43 | 132 | 1397.903 | 528
13:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 35.3 | 7.03 | -0.46 | 1344.382 | 13860 | 6813.384 | 0 | 1229.922 | 0 | 148.692 | 1056 | 34.6 | -0.545 | 0.419 | 5976.5 | 0 | 1393.775 | 9240 | 366.538 | 396 | 1704.336 | 132 | 16.3 | -3.18 | -0.19 | 4748.072 | 0 | 1237.208 | 5544 | 228.431 | 132 | 1397.904 | 132
14:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 18.6 | 3.66 | -1.11 | 1344.521 | 18348 | 6813.384 | 0 | 1229.922 | 0 | 148.709 | 2244 | 13.9 | -2.74 | 0.42 | 5976.5 | 0 | 1393.846 | 9372 | 366.544 | 792 | 1704.336 | 0 | 9.3 | -1.81 | 0.12 | 4748.072 | 0 | 1237.255 | 6204 | 228.433 | 264 | 1397.905 | 132
15:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 21.8 | 4.25 | -0.94 | 1344.596 | 9900 | 6813.384 | 0 | 1229.922 | 0 | 148.718 | 1188 | 15.5 | -3.01 | 0.45 | 5976.5 | 0 | 1393.871 | 3300 | 366.548 | 528 | 1704.336 | 0 | 7.8 | -1.6 | 0.13 | 4748.072 | 0 | 1237.27 | 1980 | 228.435 | 264 | 1397.905 | 0
16:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 22.1 | 4.97 | -0.89 | 1344.68 | 11088 | 6813.384 | 0 | 1229.923 | 132 | 148.724 | 792 | 16.7 | -3.42 | 0.4 | 5976.5 | 0 | 1393.978 | 14124 | 366.55 | 264 | 1704.337 | 132 | 9.9 | 1.77 | 0.11 | 4748.072 | 0 | 1237.299 | 3828 | 228.435 | 0 | 1397.906 | 132
17:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 47 | 8.81 | 0 | 1344.81 | 17160 | 6813.384 | 0 | 1229.923 | 0 | 148.734 | 1320 | 22.7 | -4.3 | 0.24 | 5976.5 | 0 | 1393.983 | 660 | 366.554 | 528 | 1704.337 | 0 | 14.1 | -2.7 | 0 | 4748.072 | 0 | 1237.338 | 5148 | 228.436 | 132 | 1397.907 | 132
18:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 29.5 | 5.6 | -0.61 | 1344.9 | 11880 | 6813.384 | 0 | 1229.924 | 132 | 148.739 | 660 | 32.8 | -6.14 | -0.11 | 5976.5 | 0 | 1394.057 | 9768 | 366.555 | 132 | 1704.338 | 132 | 14.7 | -2.91 | -0.22 | 4748.072 | 0 | 1237.389 | 6732 | 228.437 | 132 | 1397.909 | 264
19:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 34 | 7.1 | -0.71 | 1345 | 13200 | 6813.384 | 0 | 1229.924 | 0 | 148.749 | 1320 | 34.1 | -6.2 | -0.21 | 5976.5 | 0 | 1394.135 | 10296 | 366.561 | 792 | 1704.338 | 0 | 18.4 | -3.82 | -0.31 | 4748.072 | 0 | 1237.432 | 5676 | 228.438 | 132 | 1397.91 | 132
20:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 46.4 | 10.34 | -0.73 | 1345.094 | 12408 | 6813.384 | 0 | 1229.924 | 0 | 148.76 | 1452 | 38.8 | -7.42 | -0.37 | 5976.5 | 0 | 1394.191 | 7392 | 366.564 | 396 | 1704.339 | 132 | 23 | -5.01 | -0.56 | 4748.072 | 0 | 1237.468 | 4752 | 228.439 | 132 | 1397.91 | 0
21:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 34 | 6.65 | -0.51 | 1345.17 | 10032 | 6813.384 | 0 | 1229.924 | 0 | 148.772 | 1584 | 18.1 | -3.9 | 0.29 | 5976.5 | 0 | 1394.249 | 7656 | 366.569 | 660 | 1704.339 | 0 | 12.7 | -2.57 | 0 | 4748.072 | 0 | 1237.507 | 5148 | 228.441 | 264 | 1397.911 | 132
22:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 29.9 | 5.93 | -0.8 | 1345.275 | 13860 | 6813.384 | 0 | 1229.924 | 0 | 148.784 | 1584 | 21.1 | -4.13 | 0.34 | 5976.5 | 0 | 1394.306 | 7524 | 366.574 | 660 | 1704.339 | 0 | 14.4 | -2.77 | 0 | 4748.072 | 0 | 1237.538 | 4092 | 228.443 | 264 | 1397.911 | 0
23:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 46.7 | 9.22 | -0.18 | 1345.401 | 16632 | 6813.384 | 0 | 1229.926 | 264 | 148.793 | 1188 | 36.9 | -7.28 | -0.48 | 5976.5 | 0 | 1394.377 | 9372 | 366.578 | 528 | 1704.34 | 132 | 8.1 | -2.19 | 0 | 4748.072 | 0 | 1237.585 | 6204 | 228.444 | 132 | 1397.912 | 132
24:00 |  |  |  | 4780.049 | 0 | 1822.391 | 0 | 617.017 | 0 | 2837.354 | 0 | 40.3 | 8.29 | -0.29 | 1345.48 | 10428 | 6813.384 | 0 | 1229.929 | 396 | 148.798 | 660 | 33.4 | -6.49 | -0.18 | 5976.5 | 0 | 1394.452 | 9900 | 366.579 | 132 | 1704.342 | 264 | 20.1 | -3.96 | -0.26 | 4748.072 | 0 | 1237.633 | 6336 | 228.444 | 0 | 1397.915 | 396
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 310596 |  | 0 |  | 1980 |  | 32076 |  |  |  |  | 0 |  | 199716 |  | 1333332 |  | 1716 |  |  |  |  | 0 |  | 124080 |  | 4620 |  | 3036
Исполнитель
телефон

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Подборовье
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | Ввод 110 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 110 кВ Т-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 3000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 | 23.7 | 0.35 | 0.27 | 2762.16 | - | 1497.36 | - | 0 | 0 | 0 | 284.45 | - | 143.22 | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1:00 | 23.2 | 0.33 | 0.29 | 2762.24 | 960 | 1497.4 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2:00 | 19.4 | 0.27 | -0.25 | 2762.24 | 0 | 1497.42 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3:00 | 18.4 | 0.26 | 0.24 | 2762.28 | 480 | 1497.46 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4:00 | 18.7 | 0.54 | 0.25 | 2762.32 | 480 | 1497.5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5:00 | 20 | 0.25 | 0.25 | 2762.36 | 480 | 1497.52 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6:00 | 20.8 | 0.29 | 0.24 | 2762.4 | 480 | 1497.56 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7:00 | 21 | 0.34 | 0.22 | 2762.44 | 0 | 1497.58 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8:00 | 25 | 0.4 | 0.28 | 2762.48 | 480 | 1497.62 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9:00 | 20 | 1.35 | 0.85 | 2762.56 | 960 | 1497.66 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10:00 | 18 | -3.56 | 0.44 | 2762.6 | 480 | 1497.7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11:00 | 35 | 0.52 | 0.42 | 2762.64 | 480 | 1497.74 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12:00 | 29 | 0.48 | 0.31 | 2762.72 | 960 | 1497.8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13:00 | 37 | 0.58 | 0.41 | 2762.8 | 960 | 1497.84 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14:00 | 35 | 0.53 | 0.43 | 2762.88 | 960 | 1497.92 | 960 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15:00 | 32 | 0.47 | 0.37 | 2762.92 | 480 | 1497.94 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16:00 | 32 | 0.49 | 0.36 | 2762.96 | 480 | 1497.96 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17:00 | 33 | 0.47 | 0.34 | 2763 | 480 | 1498.02 | 720 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18:00 | 32 | 0.32 | 0.28 | 2763.04 | 480 | 1498.09 | 840 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19:00 | 33 | 0.41 | 0.28 | 2763.08 | 480 | 1498.11 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20:00 | 32 | 0.49 | 0.31 | 2763.16 | 960 | 1498.14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21:00 | 36 | 0.58 | 0.35 | 2763.24 | 960 | 1498.18 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
22:00 | 33 | 0.5 | 0.35 | 2763.32 | 960 | 1498.22 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23:00 | 30 | 0.47 | 0.35 | 2763.36 | 480 | 1498.26 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24:00 | 26 | 0.38 | 0.29 | 2763.4 | 480 | 1498.3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 0 | 143.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 14400 |  | 11280 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14400
Исполнитель
телефон

## напряжения
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Подборовье
Время | 110 кВ |  | Положение РПН
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Исполнитель
телефон