## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вострое" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 118.25 | 10.525
1:00 | 117.7 | 10.475
2:00 | 118.53 | 10.575
3:00 | 119.35 | 10.613
4:00 | 119.35 | 10.613
5:00 | 118.25 | 10.563
6:00 | 119.63 | 10.65
7:00 | 117.97 | 10.5
8:00 | 117.01 | 10.4
9:00 | 113.99 | 10.1
10:00 | 114.81 | 10.35
11:00 | 114.26 | 10.262
12:00 | 116.46 | 10.512
13:00 | 116.74 | 10.538
14:00 | 114.13 | 10.262
15:00 | 114.4 | 10.275
16:00 | 114.13 | 10.288
17:00 | 115.5 | 10.4
18:00 | 116.19 | 10.45
19:00 | 116.6 | 10.563
20:00 | 118.11 | 10.663
21:00 | 116.46 | 10.512
22:00 | 118.25 | 10.637
23:00 | 118.66 | 10.512
24:00 | 118.25 | 10.563
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Вострое" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 73.4126 | - | 45.5299 | - | 6.9 | 2380.2369 | - | 1322.6569 | - | 11183.7696 | -
1:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 6.8993 | 2380.2568 | 79.6 | 1322.6811 | 96.8 | 11183.802 | 0.648
2:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 6.8234 | 2380.2759 | 76.4 | 1322.7055 | 97.6 | 11183.834 | 0.64
3:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 6.7386 | 2380.2945 | 74.4 | 1322.7298 | 97.2 | 11183.8664 | 0.648
4:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 6.748 | 2380.3133 | 75.2 | 1322.754 | 96.8 | 11183.8988 | 0.648
5:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 6.8963 | 2380.3333 | 80 | 1322.7781 | 96.4 | 11183.9312 | 0.648
6:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 7.3816 | 2380.3566 | 93.2 | 1322.8022 | 96.4 | 11183.9636 | 0.648
7:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 8.6841 | 2380.3871 | 122 | 1322.8272 | 100 | 11183.996 | 0.648
8:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 9.5332 | 2380.4211 | 136 | 1322.854 | 107.2 | 11184.0276 | 0.632
9:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 11.1379 | 2380.4616 | 162 | 1322.8843 | 121.2 | 11184.0584 | 0.616
10:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 12.506 | 2380.5046 | 172 | 1322.9214 | 148.4 | 11184.0896 | 0.624
11:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 17.0047 | 2380.5585 | 215.6 | 1322.9767 | 221.2 | 11184.1208 | 0.624
12:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 17.4262 | 2380.6154 | 227.6 | 1323.0317 | 220 | 11184.1524 | 0.632
13:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 11.3005 | 2380.6533 | 151.6 | 1323.0663 | 138.4 | 11184.1848 | 0.648
14:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 17.7202 | 2380.7107 | 229.6 | 1323.1227 | 225.6 | 11184.216 | 0.624
15:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 16.4427 | 2380.7635 | 211.2 | 1323.1755 | 211.2 | 11184.2472 | 0.624
16:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 17.4865 | 2380.8201 | 226.4 | 1323.2312 | 222.8 | 11184.2784 | 0.624
17:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 15.5864 | 2380.8703 | 200.8 | 1323.2811 | 199.6 | 11184.3096 | 0.624
18:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 17.5502 | 2380.9275 | 228.8 | 1323.3366 | 222 | 11184.3412 | 0.632
19:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 13.9145 | 2380.9748 | 189.2 | 1323.3785 | 167.6 | 11184.3732 | 0.64
20:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 10.8796 | 2381.0121 | 149.2 | 1323.4109 | 129.6 | 11184.4056 | 0.648
21:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 11.1068 | 2381.0488 | 146.8 | 1323.4455 | 138.4 | 11184.438 | 0.648
22:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 10.0587 | 2381.0811 | 129.2 | 1323.4778 | 129.2 | 11184.4704 | 0.648
23:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 9.0778 | 2381.1103 | 116.8 | 1323.5069 | 116.4 | 11184.5024 | 0.64
24:00 | 0 | 73.4126 | 0 | 45.5299 | 0 | 8.1267 | 2381.1348 | 98 | 1323.5345 | 110.4 | 11184.5344 | 0.64
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3591.6 |  | 3510.4 |  | 15.296
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35 кВ Вострое в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Бобровское | [5 empty] | ВЛ-10кВ Стрелка |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Копылово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Заболотье
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.61 | 2992.1816 | - | 2002.2834 | - | 0.25 | 212.3938 | - | 34.2954 | - | 1.69 | 2317.3271 | - | 1184.5698 | - | 1.59 | 1223.2212 | - | 725.49 | -
1:00 | 3.6089 | 2992.2083 | 40.05 | 2002.318 | 51.9 | 0.25323 | 212.3961 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 1.6935 | 2317.3446 | 17.5 | 1184.5951 | 25.3 | 1.5856 | 1223.23 | 17.6 | 725.5014 | 22.8
2:00 | 3.5882 | 2992.2335 | 37.8 | 2002.3534 | 53.1 | 0.24222 | 212.3983 | 4.4 | 34.2954 | 0 | 1.6368 | 2317.3613 | 16.7 | 1184.6197 | 24.6 | 1.5943 | 1223.2388 | 17.6 | 725.5129 | 23
3:00 | 3.4887 | 2992.2576 | 36.15 | 2002.3881 | 52.05 | 0.24222 | 212.4005 | 4.4 | 34.2954 | 0 | 1.6566 | 2317.3779 | 16.6 | 1184.6448 | 25.1 | 1.5769 | 1223.2472 | 16.8 | 725.5245 | 23.2
4:00 | 3.5134 | 2992.2825 | 37.35 | 2002.4226 | 51.75 | 0.25323 | 212.4028 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 1.6963 | 2317.3949 | 17 | 1184.6705 | 25.7 | 1.5372 | 1223.2554 | 16.4 | 725.5358 | 22.6
5:00 | 3.433 | 2992.3083 | 38.7 | 2002.4552 | 48.9 | 0.24222 | 212.405 | 4.4 | 34.2954 | 0 | 1.7919 | 2317.4138 | 18.9 | 1184.697 | 26.5 | 1.6515 | 1223.2644 | 18 | 725.5478 | 24
6:00 | 3.6406 | 2992.3382 | 44.85 | 2002.4876 | 48.6 | 0.24222 | 212.4072 | 4.4 | 34.2954 | 0 | 1.9381 | 2317.4354 | 21.6 | 1184.7248 | 27.8 | 1.7596 | 1223.2756 | 22.4 | 725.5592 | 22.8
7:00 | 4.2688 | 2992.3774 | 58.8 | 2002.5213 | 50.55 | 0.25323 | 212.4095 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.2775 | 2317.4651 | 29.7 | 1184.7536 | 28.8 | 2.0709 | 1223.29 | 28.8 | 725.5713 | 24.2
8:00 | 4.327 | 2992.4192 | 62.7 | 2002.5529 | 47.4 | 0.25323 | 212.4118 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.8922 | 2317.5003 | 35.2 | 1184.7926 | 39 | 2.2631 | 1223.3069 | 33.8 | 725.583 | 23.4
9:00 | 5.1049 | 2992.4696 | 75.6 | 2002.5887 | 53.7 | 0.25323 | 212.4141 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.5784 | 2317.537 | 36.7 | 1184.8217 | 29.1 | 3.3581 | 1223.3293 | 44.8 | 725.6037 | 41.4
10:00 | 6.473 | 2992.5293 | 89.55 | 2002.6395 | 76.2 | 0.25323 | 212.4164 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.3775 | 2317.5703 | 33.3 | 1184.8492 | 27.5 | 3.5589 | 1223.3516 | 44.6 | 725.6271 | 46.8
11:00 | 10.9696 | 2992.6192 | 134.85 | 2002.7373 | 146.7 | 0.25323 | 212.4187 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.9273 | 2317.608 | 37.7 | 1184.8867 | 37.5 | 3.0678 | 1223.371 | 38.8 | 725.6471 | 40
12:00 | 11.6374 | 2992.7183 | 148.65 | 2002.8375 | 150.3 | 0.25323 | 212.421 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.7968 | 2317.6452 | 37.2 | 1184.9213 | 34.6 | 2.9195 | 1223.3897 | 37.4 | 725.6659 | 37.6
13:00 | 5.4953 | 2992.7676 | 73.95 | 2002.8822 | 67.05 | 0.25323 | 212.4233 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.1567 | 2317.6732 | 28 | 1184.9487 | 27.4 | 3.5901 | 1223.4122 | 45 | 725.6895 | 47.2
14:00 | 10.8614 | 2992.8595 | 137.85 | 2002.9763 | 141.15 | 0.25323 | 212.4256 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 3.2076 | 2317.7142 | 41 | 1184.9901 | 41.4 | 3.5502 | 1223.4351 | 45.8 | 725.7122 | 45.4
15:00 | 10.6501 | 2992.9477 | 132.3 | 2003.0704 | 141.15 | 0.26424 | 212.428 | 4.8 | 34.2954 | 0 | 2.4228 | 2317.7464 | 32.2 | 1185.0201 | 30 | 3.3244 | 1223.4563 | 42.4 | 725.7337 | 43
16:00 | 11.4401 | 2993.0441 | 144.6 | 2003.1699 | 149.25 | 0.25323 | 212.4303 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.8579 | 2317.7839 | 37.5 | 1185.056 | 35.9 | 3.1066 | 1223.476 | 39.4 | 725.7539 | 40.4
17:00 | 11.3561 | 2993.137 | 139.35 | 2003.2713 | 152.1 | 0.26424 | 212.4327 | 4.8 | 34.2954 | 0 | 2.2398 | 2317.8137 | 29.8 | 1185.0837 | 27.7 | 1.9623 | 1223.4897 | 27.4 | 725.7653 | 22.8
18:00 | 12.4311 | 2993.2402 | 154.8 | 2003.3809 | 164.4 | 0.25323 | 212.435 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 1.9134 | 2317.8394 | 25.7 | 1185.1071 | 23.4 | 3.1396 | 1223.5114 | 43.4 | 725.7838 | 37
19:00 | 8.2121 | 2993.3122 | 108 | 2003.4495 | 102.9 | 0.25323 | 212.4373 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.1062 | 2317.8681 | 28.7 | 1185.1324 | 25.3 | 3.533 | 1223.5354 | 48 | 725.8051 | 42.6
20:00 | 5.6726 | 2993.3623 | 75.15 | 2003.4965 | 70.5 | 0.25323 | 212.4396 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 2.1894 | 2317.8973 | 29.2 | 1185.1594 | 27 | 2.926 | 1223.5554 | 40 | 725.8226 | 35
21:00 | 5.3953 | 2993.4087 | 69.6 | 2003.5425 | 69 | 0.26424 | 212.442 | 4.8 | 34.2954 | 0 | 1.9919 | 2317.9215 | 24.2 | 1185.1863 | 26.9 | 3.6452 | 1223.5795 | 48.2 | 725.8453 | 45.4
22:00 | 4.8173 | 2993.4497 | 61.5 | 2003.584 | 62.25 | 0.25323 | 212.4443 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 1.932 | 2317.9438 | 22.3 | 1185.2134 | 27.1 | 3.2632 | 1223.5999 | 40.8 | 725.8668 | 43
23:00 | 4.3949 | 2993.4857 | 54 | 2003.6232 | 58.8 | 0.25323 | 212.4466 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 1.7609 | 2317.9646 | 20.8 | 1185.2377 | 24.3 | 2.8813 | 1223.6188 | 37.8 | 725.8849 | 36.2
24:00 | 4.1478 | 2993.5176 | 47.85 | 2003.662 | 58.2 | 0.25323 | 212.4489 | 4.6 | 34.2954 | 0 | 1.6636 | 2317.9827 | 18.1 | 1185.2619 | 24.2 | 2.2612 | 1223.6325 | 27.4 | 725.9002 | 30.6
Итого |  |  | 2004 |  | 2067.9 |  |  | 110.2 |  | 0 |  |  | 655.6 |  | 692.1 |  |  | 822.6 |  | 820.4
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22