## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Покрово" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.45 | 10.462
1:00 | 10.2 | 10.212
2:00 | 10.325 | 10.325
3:00 | 10.35 | 10.363
4:00 | 10.387 | 10.375
5:00 | 10.3 | 10.313
6:00 | 10.387 | 10.4
7:00 | 10.225 | 10.288
8:00 | 10.175 | 10.225
9:00 | 10.212 | 10.225
10:00 | 10.5 | 10.538
11:00 | 10.288 | 10.3
12:00 | 10.462 | 10.45
13:00 | 10.4 | 10.413
14:00 | 10.163 | 10.188
15:00 | 10.363 | 10.387
16:00 | 10.387 | 10.45
17:00 | 10.4 | 10.4
18:00 | 10.3 | 10.313
19:00 | 10.25 | 10.313
20:00 | 10.438 | 10.475
21:00 | 10.275 | 10.288
22:00 | 10.2 | 10.212
23:00 | 10.225 | 10.288
24:00 | 10.225 | 10.288
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Покрово" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 2098.8064 | - | 0 | - | 2.1 | 3081.3148 | - | 0 | - | 10320.632 | -
1:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 3081.3262 | 22.8 | 0 | 0 | 10320.6335 | 0.03
2:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | 3081.3368 | 21.2 | 0 | 0 | 10320.6345 | 0.02
3:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 3081.347 | 20.4 | 0 | 0 | 10320.6355 | 0.02
4:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 3081.3572 | 20.4 | 0 | 0 | 10320.6365 | 0.02
5:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 3081.3677 | 21 | 0 | 0 | 10320.6375 | 0.02
6:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 3081.3806 | 25.8 | 0 | 0 | 10320.6385 | 0.02
7:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.6185 | 3081.3953 | 29.4 | 0 | 0 | 10320.6395 | 0.02
8:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.0259 | 3081.4137 | 36.8 | 0 | 0 | 10320.6405 | 0.02
9:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 3081.4333 | 39.2 | 0 | 0 | 10320.6415 | 0.02
10:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 3081.4544 | 42.2 | 0 | 0 | 10320.6425 | 0.02
11:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.2791 | 3081.4751 | 41.4 | 0 | 0 | 10320.6435 | 0.02
12:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.4883 | 3081.4977 | 45.2 | 0 | 0 | 10320.6445 | 0.02
13:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.0699 | 3081.5165 | 37.6 | 0 | 0 | 10320.646 | 0.03
14:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.0259 | 3081.5349 | 36.8 | 0 | 0 | 10320.647 | 0.02
15:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 3081.5545 | 39.2 | 0 | 0 | 10320.648 | 0.02
16:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 3081.5746 | 40.2 | 0 | 0 | 10320.649 | 0.02
17:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 3081.5937 | 38.2 | 0 | 0 | 10320.65 | 0.02
18:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.8277 | 3081.6103 | 33.2 | 0 | 0 | 10320.651 | 0.02
19:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 3081.6283 | 36 | 0 | 0 | 10320.652 | 0.02
20:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 3081.6478 | 39 | 0 | 0 | 10320.653 | 0.02
21:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.8938 | 3081.665 | 34.4 | 0 | 0 | 10320.654 | 0.02
22:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 3081.6815 | 33 | 0 | 0 | 10320.655 | 0.02
23:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | 3081.6954 | 27.8 | 0 | 0 | 10320.656 | 0.02
24:00 | 0 | 2098.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 3081.7083 | 25.8 | 0 | 0 | 10320.657 | 0.02
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 787 |  | 0 |  | 0.5
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Покрово в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Ярыгино | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Чучеры |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ильинское
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 600 | коэфф.= | 600 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 32.5716 | - | 102.399 | - | 0.59 | 11326.3788 | - | 7092.5926 | - | 1.78 | 753.4846 | - | 780.5964 | -
1:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.58613 | 11326.3871 | 5 | 7092.6083 | 9.4 | 1.7839 | 753.5019 | 17.3 | 780.6238 | 27.4
2:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.57427 | 11326.3956 | 5.1 | 7092.6234 | 9.1 | 1.6316 | 753.5175 | 15.6 | 780.649 | 25.2
3:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.55642 | 11326.4033 | 4.6 | 7092.6384 | 9 | 1.6541 | 753.5329 | 15.4 | 780.6748 | 25.8
4:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.57614 | 11326.4113 | 4.8 | 7092.6539 | 9.3 | 1.6627 | 753.5481 | 15.2 | 780.7009 | 26.1
5:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.56897 | 11326.4195 | 4.9 | 7092.6691 | 9.1 | 1.6645 | 753.5637 | 15.6 | 780.7268 | 25.9
6:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.68708 | 11326.431 | 6.9 | 7092.6864 | 10.4 | 1.7715 | 753.5821 | 18.4 | 780.7532 | 26.4
7:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.6031 | 11326.4411 | 6.1 | 7092.7016 | 9.1 | 1.9384 | 753.6047 | 22.6 | 780.7802 | 27
8:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.65102 | 11326.4543 | 7.9 | 7092.7163 | 8.8 | 2.1609 | 753.633 | 28.3 | 780.8074 | 27.2
9:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.70851 | 11326.4693 | 9 | 7092.7316 | 9.2 | 2.3045 | 753.6627 | 29.7 | 780.8369 | 29.5
10:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.7903 | 11326.4865 | 10.3 | 7092.7483 | 10 | 2.746 | 753.6938 | 31.1 | 780.8759 | 39
11:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.75956 | 11326.5021 | 9.4 | 7092.7651 | 10.1 | 2.6703 | 753.7254 | 31.6 | 780.9127 | 36.8
12:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.77473 | 11326.519 | 10.1 | 7092.7814 | 9.8 | 2.7971 | 753.7599 | 34.5 | 780.95 | 37.3
13:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.71832 | 11326.5331 | 8.5 | 7092.7979 | 9.9 | 2.3719 | 753.7883 | 28.4 | 780.9824 | 32.4
14:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.63719 | 11326.5455 | 7.4 | 7092.8128 | 8.9 | 2.4107 | 753.8172 | 28.9 | 781.0153 | 32.9
15:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.70138 | 11326.5598 | 8.6 | 7092.8284 | 9.4 | 2.5467 | 753.8471 | 29.9 | 781.0506 | 35.3
16:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.81839 | 11326.5765 | 10 | 7092.8468 | 11 | 2.4894 | 753.8768 | 29.7 | 781.0847 | 34.1
17:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.65622 | 11326.5885 | 7.2 | 7092.8626 | 9.5 | 2.6525 | 753.9073 | 30.5 | 781.122 | 37.3
18:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.61885 | 11326.5995 | 6.6 | 7092.8778 | 9.1 | 2.2141 | 753.9334 | 26.1 | 781.1526 | 30.6
19:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.85322 | 11326.6185 | 11.4 | 7092.8953 | 10.5 | 2.0928 | 753.9575 | 24.1 | 781.182 | 29.4
20:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.73385 | 11326.633 | 8.7 | 7092.9121 | 10.1 | 2.3836 | 753.9871 | 29.6 | 781.2136 | 31.6
21:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.6831 | 11326.6465 | 8.1 | 7092.9278 | 9.4 | 2.0638 | 754.0129 | 25.8 | 781.2408 | 27.2
22:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.65859 | 11326.6588 | 7.4 | 7092.9434 | 9.4 | 2.0419 | 754.0379 | 25 | 781.2682 | 27.4
23:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.5818 | 11326.6688 | 6 | 7092.9579 | 8.7 | 1.8003 | 754.0591 | 21.2 | 781.2931 | 24.9
24:00 | 0 | 32.5716 | 0 | 102.399 | 0 | 0.57025 | 11326.6776 | 5.3 | 7092.9728 | 8.9 | 1.8453 | 754.0791 | 20 | 781.32 | 26.9
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 179.3 |  | 228.1 |  |  | 594.5 |  | 723.6
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22