## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Ентала" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.375 | 10.363
1:00 | 10.275 | 10.225
2:00 | 10.325 | 10.337
3:00 | 10.4 | 10.375
4:00 | 10.363 | 10.375
5:00 | 10.238 | 10.238
6:00 | 10.363 | 10.363
7:00 | 10.1 | 10.113
8:00 | 10.225 | 10.1
9:00 | 10.113 | 10.113
10:00 | 10.225 | 10.288
11:00 | 10.2 | 10.225
12:00 | 10.363 | 10.387
13:00 | 10.175 | 10.212
14:00 | 10.3 | 10.288
15:00 | 10.212 | 10.238
16:00 | 10.337 | 10.275
17:00 | 10.3 | 10.275
18:00 | 10.425 | 10.425
19:00 | 10.25 | 10.337
20:00 | 10.438 | 10.4
21:00 | 10.25 | 10.413
22:00 | 10.425 | 10.475
23:00 | 10.188 | 10.2
24:00 | 10.25 | 10.262
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Ентала" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4.65 | 1158.8962 | - | 1105.0493 | - | 0 | 584.9997 | - | 0.4404 | - | 71632.535 | - | 3490.312 | - | 0 | - | 0 | -
1:00 | 5.2248 | 1158.9113 | 45.3 | 1105.0771 | 83.4 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71632.926 | 0.391 | 3490.315 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 5.3928 | 1158.9265 | 45.6 | 1105.106 | 86.7 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71633.316 | 0.39 | 3490.317 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 5.3501 | 1158.9419 | 46.2 | 1105.1345 | 85.5 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71633.704 | 0.388 | 3490.318 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 5.2967 | 1158.9568 | 44.7 | 1105.1629 | 85.2 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71634.095 | 0.391 | 3490.32 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 5.2659 | 1158.9736 | 50.4 | 1105.19 | 81.3 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71634.479 | 0.384 | 3490.321 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 5.2491 | 1158.9923 | 56.1 | 1105.2157 | 77.1 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71634.86 | 0.381 | 3490.322 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | 5.928 | 1159.0164 | 72.3 | 1105.2423 | 79.8 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71635.239 | 0.379 | 3490.324 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 7.7433 | 1159.05 | 100.8 | 1105.275 | 98.1 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71635.606 | 0.367 | 3490.328 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 8.236 | 1159.0873 | 111.9 | 1105.3081 | 99.3 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71635.971 | 0.365 | 3490.332 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 7.5213 | 1159.1199 | 97.8 | 1105.3399 | 95.4 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71636.332 | 0.361 | 3490.336 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 7.4897 | 1159.1509 | 93 | 1105.373 | 99.3 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71636.702 | 0.37 | 3490.341 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 6.8681 | 1159.1797 | 86.4 | 1105.403 | 90 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71637.075 | 0.373 | 3490.344 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 6.5532 | 1159.2059 | 78.6 | 1105.4328 | 89.4 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71637.452 | 0.377 | 3490.348 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 6.8958 | 1159.2342 | 84.9 | 1105.4635 | 92.1 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71637.814 | 0.362 | 3490.351 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 7.1515 | 1159.262 | 83.4 | 1105.4967 | 99.6 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71638.183 | 0.369 | 3490.354 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 7.3194 | 1159.2909 | 86.7 | 1105.5303 | 100.8 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71638.555 | 0.372 | 3490.358 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 7.0838 | 1159.3183 | 82.2 | 1105.5633 | 99 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71638.936 | 0.381 | 3490.366 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 7.0225 | 1159.3456 | 81.9 | 1105.5959 | 97.8 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71639.314 | 0.378 | 3490.37 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 6.3982 | 1159.3714 | 77.4 | 1105.6248 | 86.7 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71639.693 | 0.379 | 3490.375 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 6.1604 | 1159.3957 | 72.9 | 1105.6531 | 84.9 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71640.074 | 0.381 | 3490.376 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 5.8577 | 1159.4176 | 65.7 | 1105.681 | 83.7 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71640.457 | 0.383 | 3490.381 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 5.8732 | 1159.4386 | 63 | 1105.7097 | 86.1 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71640.848 | 0.391 | 3490.385 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 5.5105 | 1159.4569 | 54.9 | 1105.7376 | 83.7 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71641.238 | 0.39 | 3490.389 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 4.7413 | 1159.4725 | 46.8 | 1105.7617 | 72.3 | 0 | 584.9997 | 0 | 0.4404 | 0 | 71641.611 | 0.373 | 3490.39 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 1728.9 |  | 2137.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.076 |  | 3 |  | 0 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ В-Ентала в режимный день 20.06.2018 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Заря | [5 empty] | ВЛ-10кВ Титовщина |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Усть-Харюзово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Мокрушино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Скорюково
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 1032.6629 | - | 706.7622 | - | 1 | 118.5926 | - | 133.2486 | - | 1 | 489.9117 | - | 359.4717 | - | 2 | 885.9028 | - | 900.9685 | - | 1 | 1151.4909 | - | 1325.6614 | -
1:00 | 0.81778 | 1032.6697 | 6.8 | 706.7756 | 13.4 | 0.28736 | 118.5937 | 2.2 | 133.251 | 4.8 | 0.86337 | 489.9161 | 8.8 | 359.4783 | 13.2 | 1.598 | 885.9105 | 15.4 | 900.981 | 25 | 1.6036 | 1151.5027 | 11.8 | 1325.6884 | 27
2:00 | 0.8275 | 1032.6765 | 6.8 | 706.7892 | 13.6 | 0.29206 | 118.5949 | 2.4 | 133.2534 | 4.8 | 0.86673 | 489.9207 | 9.2 | 359.4848 | 13 | 1.5552 | 885.9176 | 14.2 | 900.9934 | 24.8 | 1.7993 | 1151.5157 | 13 | 1325.7188 | 30.4
3:00 | 0.81778 | 1032.6833 | 6.8 | 706.8026 | 13.4 | 0.29206 | 118.5961 | 2.4 | 133.2558 | 4.8 | 0.87948 | 489.9255 | 9.6 | 359.4913 | 13 | 1.5647 | 885.9247 | 14.2 | 901.0059 | 25 | 1.7638 | 1151.5289 | 13.2 | 1325.7484 | 29.6
4:00 | 0.79108 | 1032.6896 | 6.3 | 706.8157 | 13.1 | 0.29206 | 118.5973 | 2.4 | 133.2582 | 4.8 | 0.89079 | 489.9302 | 9.4 | 359.498 | 13.4 | 1.5202 | 885.9315 | 13.6 | 901.0181 | 24.4 | 1.7751 | 1151.5417 | 12.8 | 1325.7784 | 30
5:00 | 0.79108 | 1032.6963 | 6.7 | 706.8286 | 12.9 | 0.33175 | 118.5993 | 4 | 133.2605 | 4.6 | 0.98562 | 489.9364 | 12.4 | 359.5046 | 13.2 | 1.5911 | 885.9394 | 15.8 | 901.0304 | 24.6 | 1.5395 | 1151.5533 | 11.6 | 1325.8042 | 25.8
6:00 | 0.90355 | 1032.7065 | 10.2 | 706.8417 | 13.1 | 0.3113 | 118.601 | 3.4 | 133.2628 | 4.6 | 0.93282 | 489.9421 | 11.4 | 359.511 | 12.8 | 1.6286 | 885.9486 | 18.4 | 901.0422 | 23.6 | 1.4559 | 1151.5659 | 12.6 | 1325.8278 | 23.6
7:00 | 1.0558 | 1032.7195 | 13 | 706.8561 | 14.4 | 0.30939 | 118.6028 | 3.6 | 133.265 | 4.4 | 1.1219 | 489.9501 | 16 | 359.5175 | 13 | 1.8933 | 885.9609 | 24.6 | 901.0545 | 24.6 | 1.5068 | 1151.5807 | 14.8 | 1325.8512 | 23.4
8:00 | 1.2127 | 1032.7348 | 15.3 | 706.8723 | 16.2 | 0.35935 | 118.6055 | 5.4 | 133.2669 | 3.8 | 1.61 | 489.961 | 21.8 | 359.5275 | 20 | 2.4185 | 885.9787 | 35.6 | 901.0678 | 26.6 | 2.0855 | 1151.6035 | 22.8 | 1325.882 | 30.8
9:00 | 0.9811 | 1032.7464 | 11.6 | 706.8861 | 13.8 | 0.27814 | 118.6068 | 2.6 | 133.2691 | 4.4 | 1.7941 | 489.973 | 24 | 359.5388 | 22.6 | 3.2914 | 886.0049 | 52.4 | 901.0829 | 30.2 | 1.9398 | 1151.6245 | 21 | 1325.9108 | 28.8
10:00 | 0.99526 | 1032.7578 | 11.4 | 706.9004 | 14.3 | 0.29609 | 118.6084 | 3.2 | 133.2713 | 4.4 | 1.8164 | 489.9848 | 23.6 | 359.5506 | 23.6 | 2.8197 | 886.0263 | 42.8 | 901.0975 | 29.2 | 1.5849 | 1151.6407 | 16.2 | 1325.935 | 24.2
11:00 | 0.95821 | 1032.7702 | 12.4 | 706.9129 | 12.5 | 0.28756 | 118.6097 | 2.6 | 133.2736 | 4.6 | 1.8934 | 489.997 | 24.4 | 359.563 | 24.8 | 2.5126 | 886.0445 | 36.4 | 901.1117 | 28.4 | 1.8256 | 1151.6579 | 17.2 | 1325.9638 | 28.8
12:00 | 0.95587 | 1032.7819 | 11.7 | 706.926 | 13.1 | 0.35437 | 118.6119 | 4.4 | 133.276 | 4.8 | 1.4011 | 490.0063 | 18.6 | 359.5719 | 17.8 | 2.3803 | 886.0613 | 33.6 | 901.1257 | 28 | 1.7451 | 1151.6761 | 18.2 | 1325.9902 | 26.4
13:00 | 0.95463 | 1032.7926 | 10.7 | 706.9399 | 13.9 | 0.32671 | 118.6134 | 3 | 133.2786 | 5.2 | 1.2195 | 490.0148 | 17 | 359.5792 | 14.6 | 2.2551 | 886.0759 | 29.2 | 901.1404 | 29.4 | 1.754 | 1151.6943 | 18.2 | 1326.0168 | 26.6
14:00 | 0.88723 | 1032.8033 | 10.7 | 706.9522 | 12.3 | 0.3164 | 118.6153 | 3.8 | 133.2808 | 4.4 | 1.8789 | 490.0274 | 25.2 | 359.591 | 23.6 | 1.9712 | 886.0891 | 26.4 | 901.1528 | 24.8 | 1.7994 | 1151.7131 | 18.8 | 1326.044 | 27.2
15:00 | 0.93937 | 1032.8138 | 10.5 | 706.9659 | 13.7 | 0.34642 | 118.6175 | 4.4 | 133.2831 | 4.6 | 1.7177 | 490.0381 | 21.4 | 359.6026 | 23.2 | 2.1108 | 886.1022 | 26.2 | 901.1671 | 28.6 | 1.9715 | 1151.7337 | 20.6 | 1326.0738 | 29.8
16:00 | 0.9143 | 1032.8238 | 10 | 706.9794 | 13.5 | 0.35437 | 118.6197 | 4.4 | 133.2855 | 4.8 | 1.7704 | 490.0494 | 22.6 | 359.6143 | 23.4 | 2.0399 | 886.1152 | 26 | 901.1806 | 27 | 2.1487 | 1151.7571 | 23.4 | 1326.1056 | 31.8
17:00 | 1.0416 | 1032.8353 | 11.5 | 706.9947 | 15.3 | 0.32012 | 118.6214 | 3.4 | 133.2879 | 4.8 | 1.4689 | 490.0598 | 20.8 | 359.6229 | 17.2 | 1.9127 | 886.1268 | 23.2 | 901.1938 | 26.4 | 2.3003 | 1151.7805 | 23.4 | 1326.1408 | 35.2
18:00 | 1.2313 | 1032.85 | 14.7 | 707.0119 | 17.2 | 0.32653 | 118.6232 | 3.6 | 133.2903 | 4.8 | 1.2557 | 490.0683 | 17 | 359.6307 | 15.6 | 2.0167 | 886.1397 | 25.8 | 901.2071 | 26.6 | 2.1578 | 1151.8009 | 20.4 | 1326.1748 | 34
19:00 | 1.1392 | 1032.865 | 15 | 707.0265 | 14.6 | 0.34178 | 118.6251 | 3.8 | 133.2928 | 5 | 1.201 | 490.0763 | 16 | 359.6383 | 15.2 | 2.0475 | 886.1532 | 27 | 901.2202 | 26.2 | 1.6408 | 1151.8165 | 15.6 | 1326.2006 | 25.8
20:00 | 1.1965 | 1032.8793 | 14.3 | 707.0432 | 16.7 | 0.31789 | 118.6269 | 3.6 | 133.2951 | 4.6 | 1.111 | 490.084 | 15.4 | 359.645 | 13.4 | 2.0011 | 886.1661 | 25.8 | 901.2333 | 26.2 | 1.5202 | 1151.8301 | 13.6 | 1326.225 | 24.4
21:00 | 1.0306 | 1032.8916 | 12.3 | 707.0576 | 14.4 | 0.32307 | 118.6285 | 3.2 | 133.2976 | 5 | 1.0929 | 490.0911 | 14.2 | 359.6521 | 14.2 | 1.9127 | 886.1777 | 23.2 | 901.2465 | 26.4 | 1.4854 | 1151.8431 | 13 | 1326.249 | 24
22:00 | 0.96228 | 1032.902 | 10.4 | 707.0719 | 14.3 | 0.31168 | 118.6297 | 2.4 | 133.3002 | 5.2 | 1.0854 | 490.098 | 13.8 | 359.6593 | 14.4 | 1.9123 | 886.1887 | 22 | 901.2602 | 27.4 | 1.5541 | 1151.8569 | 13.8 | 1326.274 | 25
23:00 | 0.88024 | 1032.9101 | 8.1 | 707.0859 | 14 | 0.29728 | 118.6308 | 2.2 | 133.3027 | 5 | 0.9728 | 490.1038 | 11.6 | 359.6661 | 13.6 | 1.7567 | 886.1984 | 19.4 | 901.2731 | 25.8 | 1.5636 | 1151.8707 | 13.8 | 1326.2992 | 25.2
24:00 | 0.76526 | 1032.9179 | 7.8 | 707.0976 | 11.7 | 0.26772 | 118.6319 | 2.2 | 133.3049 | 4.4 | 0.82103 | 490.1085 | 9.4 | 359.672 | 11.8 | 1.5653 | 886.2069 | 17 | 901.2847 | 23.2 | 1.3 | 1151.8809 | 10.2 | 1326.3208 | 21.6
Итого |  |  | 255 |  | 335.4 |  |  | 78.6 |  | 112.6 |  |  | 393.6 |  | 400.6 |  |  | 608.2 |  | 632.4 |  |  | 390 |  | 659.4
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22