## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 11.936 | 11.936 | 11.936 | 11.904 | 11.872 | 11.84 | 11.776 | 11.648 | 12.448 | 11.648 | 11.488 | 11.552 | 11.648 | 11.52 | 11.456 | 11.456 | 11.392 | 11.52 | 11.648 | 11.68 | 12 | 11.712 | 11.808 | 11.776 | 281.6
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 7.456 | 7.488 | 7.456 | 7.424 | 7.456 | 7.424 | 7.328 | 7.232 | 7.104 | 7.072 | 7.104 | 7.136 | 7.2 | 7.136 | 7.04 | 7.072 | 7.072 | 7.136 | 7.104 | 7.2 | 7.328 | 7.328 | 7.392 | 7.36 | 174.048
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 6.822 | 6.832 | 6.824 | 6.808 | 6.806 | 6.772 | 6.716 | 6.66 | 7.432 | 6.678 | 6.556 | 6.564 | 6.64 | 6.554 | 6.518 | 6.518 | 6.49 | 6.57 | 6.572 | 6.65 | 6.958 | 6.688 | 6.744 | 6.728 | 161.1
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 4.302 | 4.31 | 4.304 | 4.294 | 4.294 | 4.27 | 4.236 | 4.188 | 4.11 | 4.09 | 4.122 | 4.142 | 4.188 | 4.144 | 4.114 | 4.114 | 4.102 | 4.144 | 4.146 | 4.196 | 4.224 | 4.222 | 4.254 | 4.248 | 100.758
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 171 | 160.2 | 165 | 162.6 | 171 | 184.2 | 191.4 | 193.8 | 185.4 | 172.2 | 160.2 | 158.4 | 173.4 | 181.2 | 188.4 | 199.2 | 214.8 | 220.2 | 211.2 | 211.2 | 199.8 | 186 | 194.4 | 194.4 | 4449.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 385.8 | 391.2 | 394.2 | 386.4 | 385.8 | 391.8 | 405 | 457.8 | 464.4 | 469.2 | 445.8 | 438 | 447.6 | 428.4 | 431.4 | 453.6 | 462 | 456 | 454.8 | 462 | 465.6 | 438 | 436.2 | 415.2 | 10366.2
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 105.8 | 111.4 | 109.6 | 101 | 104.2 | 106.8 | 107.8 | 121 | 126.8 | 122.2 | 112.4 | 116.8 | 119 | 111.8 | 120.8 | 128.8 | 127.4 | 123.4 | 127 | 129 | 137.6 | 126.6 | 125 | 121.6 | 2843.8
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 104.6 | 101 | 99 | 96 | 102.4 | 111.8 | 122.8 | 128.2 | 132.6 | 122.4 | 116 | 111.2 | 121.4 | 120.6 | 121.8 | 132.8 | 139.6 | 141.8 | 140.6 | 137.8 | 128 | 122 | 128.2 | 120.4 | 2903
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 79 | 76.6 | 79.8 | 76.4 | 78.4 | 77.8 | 79.8 | 76.4 | 78.8 | 78.4 | 77.6 | 75.2 | 79 | 78.6 | 78.6 | 79.2 | 87.2 | 79.8 | 74.8 | 72.6 | 75.6 | 74 | 78 | 77.2 | 1868.8
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 50 | 42.6 | 49.6 | 46.6 | 48.8 | 49.8 | 46.6 | 43.2 | 34.6 | 30.6 | 24.8 | 26 | 30.8 | 36.8 | 43.6 | 46 | 51.2 | 59.2 | 50 | 51.2 | 50 | 46.6 | 49.6 | 56.8 | 1065
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 201.4 | 203.2 | 205 | 209 | 203 | 207.6 | 217.6 | 261.4 | 259 | 268.6 | 256.8 | 246.4 | 250 | 238 | 232.4 | 246.2 | 248 | 253 | 253.4 | 261.2 | 252.6 | 237.8 | 233 | 217.2 | 5661.8
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 18.4 | 18.8 | 21 | 20.6 | 20.6 | 17 | 17.4 | 18.2 | 19.8 | 19.8 | 22.4 | 21 | 19.2 | 22.2 | 17.8 | 18.8 | 20.6 | 20 | 16 | 14.8 | 15.6 | 444.6
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 182.6 | 173.8 | 178.2 | 173.8 | 184.8 | 195.8 | 202.4 | 206.8 | 198 | 182.6 | 173.8 | 169.4 | 184.8 | 193.6 | 200.2 | 211.2 | 224.4 | 231 | 222.2 | 224.4 | 211.2 | 198 | 206.8 | 206.8 | 4736.6
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 409.2 | 411.4 | 415.8 | 407 | 407 | 411.4 | 426.8 | 479.6 | 484 | 488.4 | 466.4 | 459.8 | 468.6 | 446.6 | 451 | 475.2 | 481.8 | 477.4 | 475.2 | 484 | 486.2 | 459.8 | 457.6 | 435.6 | 10865.8
| Сумма | 1734.516 | 1717.166 | 1741.52 | 1707.63 | 1734.628 | 1788.306 | 1850.856 | 2018.528 | 2011.694 | 1981.488 | 1881.27 | 1850.394 | 1924.076 | 1887.354 | 1918.328 | 2020.56 | 2087.656 | 2088.97 | 2057.47 | 2083.726 | 2057.11 | 1934.75 | 1953.798 | 1890.912 | 45922.706
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч