## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0 | 39.9 | 0 | 72 | 0 | 21.8 | 0 | 15.4 | 0 | 72.75 | 0 | 9.5 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 97.65
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 39.1 | 0 | 71.2 | 0 | 19.3 | 0 | 15.4 | 0 | 72.75 | 0 | 9.2 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 89.25
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 3.4 | 0 | 2.5 | 0 | 39 | 0 | 73.8 | 0 | 19 | 0 | 15.2 | 0 | 68.25 | 0 | 6.4 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 97.65
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 330.6 | 3.2 | 0 | 2.5 | 0 | 38.7 | 0 | 74.6 | 0 | 19.2 | 0 | 15.2 | 0 | 65.7 | 0 | 5.4 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 110.25
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 3.2 | 0 | 2.6 | 0 | 39.9 | 0 | 73.2 | 0 | 19.3 | 0 | 15.2 | 0 | 67.95 | 0 | 5.3 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 133.35
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0 | 40.5 | 0 | 74.2 | 0 | 19.8 | 0 | 16.2 | 0 | 69.3 | 0 | 6.8 | 0 | 114 | 0 | 0 | 135.45
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 347.4 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0 | 40.7 | 0 | 75.6 | 0 | 21 | 0 | 17.8 | 0 | 69.6 | 0 | 6.1 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 137.55
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 347.4 | 3.6 | 0 | 2.4 | 0 | 49.1 | 0 | 72.6 | 0 | 22.6 | 0 | 17.2 | 0 | 63.6 | 0 | 5.4 | 0.1 | 112.6 | 0 | 0 | 128.1
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 4.7 | 0 | 2.2 | 0 | 45.1 | 0 | 61.4 | 0 | 18.3 | 0 | 11.4 | 0 | 59.55 | 0 | 1.5 | 2.1 | 108.8 | 0 | 0 | 88.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 5.9 | 0 | 2.3 | 0 | 50.6 | 0 | 59.8 | 0 | 17.8 | 0 | 10.8 | 0 | 67.95 | 0 | 0.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0 | 85.05
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333 | 5.5 | 0 | 2.3 | 0 | 56.8 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 11.4 | 0 | 75.3 | 0 | 0.1 | 3.8 | 103.8 | 0 | 0 | 86.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 4.7 | 0 | 2.3 | 0 | 50.7 | 0 | 64.4 | 0 | 19.1 | 0 | 11.6 | 0 | 98.55 | 0 | 0.6 | 2.6 | 96.6 | 0 | 0 | 91.35
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 4.3 | 0 | 2.6 | 0 | 46.8 | 0 | 71.4 | 0 | 20.8 | 0 | 14.2 | 0 | 67.8 | 0 | 1.9 | 0.9 | 103.8 | 0 | 0 | 107.1
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 313.8 | 5.1 | 0 | 2.2 | 0 | 44.5 | 0 | 65.8 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 68.25 | 0 | 0.6 | 2.3 | 97.4 | 0 | 0 | 102.9
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 5.3 | 0 | 2.3 | 0 | 47.6 | 0 | 63 | 0 | 18.2 | 0 | 12.8 | 0 | 68.4 | 0 | 0.8 | 2.1 | 96.2 | 0 | 0 | 91.35
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 327 | 4.9 | 0 | 2.2 | 0 | 47.5 | 0 | 62 | 0 | 17.8 | 0 | 13 | 0 | 70.5 | 0 | 1 | 1.2 | 110.8 | 0 | 0 | 90.3
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 342.6 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 47.5 | 0 | 67.4 | 0 | 21.6 | 0 | 16 | 0 | 66.6 | 0 | 4 | 0.1 | 115.8 | 0 | 0 | 84
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 52.5 | 0 | 69.2 | 0 | 23.4 | 0 | 17.8 | 0 | 70.95 | 0 | 8.6 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 97.65
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 2.9 | 0 | 2.4 | 0 | 53.5 | 0 | 71.4 | 0 | 24.3 | 0 | 17.8 | 0 | 72.45 | 0 | 11.5 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 109.2
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 3.1 | 0 | 2.6 | 0 | 51.7 | 0 | 77.2 | 0 | 25.6 | 0 | 18.6 | 0 | 75.3 | 0 | 13.8 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 118.65
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 372 | 3.2 | 0 | 2.6 | 0 | 40.6 | 0 | 76.4 | 0 | 25.2 | 0 | 19 | 0 | 79.05 | 0 | 14.3 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 107.1
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 3.1 | 0 | 2.6 | 0 | 41.3 | 0 | 74.4 | 0 | 24.6 | 0 | 20 | 0 | 74.1 | 0 | 14.1 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 94.5
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 357 | 3.2 | 0 | 2.5 | 0 | 40.9 | 0 | 73.6 | 0 | 23.7 | 0 | 19.6 | 0 | 72 | 0 | 13.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 102.9
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 3.4 | 0 | 2.5 | 0 | 40.2 | 0 | 69.4 | 0 | 22.9 | 0 | 19 | 0 | 66.3 | 0 | 13.3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 92.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194.8 | 94 | 0 | 58.4 | 0 | 1084.7 | 0 | 1676 | 0 | 502.3 | 0 | 373.6 | 0 | 1702.95 | 0 | 154.1 | 19.1 | 2617.6 | 0 | 0 | 2478

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч