## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 9.984 | 9.92 | 9.888 | 9.888 | 9.888 | 9.824 | 8.704 | 8.096 | 8.128 | 8.256 | 8.352 | 8.352 | 8.384 | 8.32 | 8.224 | 8.224 | 8.16 | 9.536 | 9.952 | 10.08 | 9.888 | 9.824 | 9.92 | 9.92 | 219.712
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 17.088 | 17.216 | 16.96 | 17.184 | 17.12 | 16.896 | 16.864 | 16.96 | 16.736 | 16.832 | 17.088 | 17.024 | 17.024 | 17.28 | 16.896 | 16.96 | 17.6 | 17.28 | 17.312 | 17.44 | 17.376 | 17.376 | 17.856 | 17.12 | 411.488
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2136 | 2332 | 2378 | 2334 | 2262 | 2386 | 2704 | 2824 | 2998 | 3084 | 2948 | 2966 | 3034 | 2812 | 3004 | 2974 | 3182 | 2994 | 3134 | 2982 | 2684 | 2594 | 2382 | 2230 | 65358
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 1884 | 1776 | 1752 | 1736 | 1752 | 1854 | 2208 | 2516 | 2562 | 2608 | 2468 | 2442 | 2454 | 2372 | 2380 | 2474 | 2682 | 2828 | 2834 | 2802 | 2742 | 2624 | 2372 | 2118 | 56240
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 10.44 | 10.38 | 10.38 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 9.12 | 8.52 | 8.52 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 8.82 | 8.76 | 8.7 | 8.64 | 8.58 | 10.02 | 10.38 | 10.56 | 10.32 | 10.32 | 10.38 | 10.32 | 230.4
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 17.64 | 17.7 | 17.46 | 17.7 | 17.58 | 17.4 | 17.34 | 17.46 | 17.22 | 17.34 | 17.58 | 17.52 | 17.52 | 17.82 | 17.4 | 17.46 | 18.06 | 17.76 | 17.82 | 17.94 | 17.88 | 17.88 | 18.42 | 17.64 | 423.54
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 209.7 | 201.6 | 200.1 | 205.5 | 208.8 | 214.8 | 243 | 263.4 | 244.5 | 221.4 | 212.1 | 211.5 | 216.3 | 240 | 238.2 | 233.1 | 257.1 | 261.6 | 276 | 267.6 | 256.5 | 249 | 225.6 | 210.3 | 5567.7
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 115.5 | 107.7 | 107.4 | 123.3 | 119.1 | 153.3 | 173.7 | 167.1 | 151.2 | 146.1 | 144.9 | 157.8 | 175.2 | 159.9 | 148.2 | 134.1 | 146.7 | 167.1 | 207.6 | 210.3 | 180.6 | 169.5 | 153 | 145.5 | 3664.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 1773.2 | 1664.8 | 1642.4 | 1626.8 | 1640.4 | 1733.2 | 2054.4 | 2363.6 | 2392.8 | 2403.6 | 2328 | 2305.6 | 2310.4 | 2234.8 | 2245.2 | 2333.2 | 2521.2 | 2660.8 | 2678.8 | 2645.2 | 2586 | 2478.8 | 2236.4 | 1998.4 | 52858
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 940.4 | 902.8 | 888 | 865.2 | 891.6 | 938 | 1121.2 | 1298 | 1407.2 | 1439.6 | 1374 | 1373.6 | 1378 | 1367.6 | 1344.4 | 1361.2 | 1420.4 | 1343.6 | 1346.8 | 1334.8 | 1269.2 | 1207.2 | 1124.4 | 1017.2 | 28954.4
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 62 | 61.4 | 59.4 | 60.4 | 61.6 | 69 | 94.2 | 100 | 98 | 100.8 | 83.6 | 77.2 | 93 | 80.6 | 82.2 | 86.6 | 98.6 | 101.6 | 98 | 94.6 | 94.8 | 87.2 | 76.8 | 68.6 | 1990.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 504.4 | 751.2 | 816.4 | 778.4 | 675.2 | 712 | 758 | 666.4 | 750.8 | 836 | 776.4 | 794.4 | 848 | 625.2 | 850.4 | 846 | 903.2 | 756.4 | 856.8 | 731.6 | 548.8 | 559.2 | 492.4 | 499.2 | 17336.8
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 175.8 | 174.6 | 173.4 | 170.4 | 172.8 | 169.8 | 180.6 | 189.6 | 197.4 | 199.8 | 200.4 | 197.4 | 194.4 | 212.4 | 208.8 | 181.8 | 192 | 191.4 | 184.8 | 186.6 | 180 | 177 | 170.4 | 167.4 | 4449
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 179.6 | 182.4 | 182 | 182 | 185.2 | 188.4 | 218.4 | 230 | 238.4 | 234 | 231.6 | 222.4 | 213.6 | 199.2 | 206 | 207.2 | 255.2 | 264 | 252 | 242 | 237.2 | 224.4 | 204.8 | 181.2 | 5161.2
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 33.8 | 34 | 37.4 | 43.6 | 39.2 | 55.8 | 88.6 | 43.4 | 42.8 | 37 | 40.8 | 38.8 | 38.6 | 46.4 | 51.8 | 42.4 | 46.2 | 46.8 | 43.8 | 41.6 | 36.8 | 1032.8
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 2159.85 | 2356.2 | 2402.4 | 2361.15 | 2286.9 | 2413.95 | 2729.1 | 2847.9 | 3024.45 | 3111.9 | 2974.95 | 2993.1 | 3062.4 | 2839.65 | 3031.05 | 2999.7 | 3209.25 | 3021.15 | 3163.05 | 3009.6 | 2707.65 | 2620.2 | 2405.7 | 2253.9 | 65985.15
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 1902.45 | 1793.55 | 1768.8 | 1753.95 | 1768.8 | 1872.75 | 2225.85 | 2534.4 | 2577.3 | 2626.8 | 2486.55 | 2458.5 | 2471.7 | 2389.2 | 2399.1 | 2489.85 | 2701.05 | 2846.25 | 2854.5 | 2819.85 | 2760.45 | 2643.3 | 2389.2 | 2136.75 | 56670.9
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12132.252 | 12393.866 | 12459.588 | 12285.992 | 12113.308 | 12797.04 | 14806.078 | 16090.636 | 16748.454 | 17151.728 | 16323.68 | 16294.016 | 16539.748 | 15625.53 | 16227.57 | 16410.634 | 17667.5 | 17542.296 | 17984.214 | 17428.37 | 16349.464 | 15733 | 14330.876 | 13118.25 | 366554.09
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч