## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 13.632 | 13.656 | 13.704 | 13.776 | 13.704 | 13.704 | 13.824 | 13.464 | 13.536 | 13.464 | 13.536 | 13.752 | 13.536 | 13.536 | 13.512 | 13.728 | 13.68 | 13.704 | 13.608 | 13.68 | 13.848 | 13.728 | 13.656 | 13.872 | 327.84
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 8.472
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 537.6 | 517.65 | 504 | 510.3 | 509.25 | 540.75 | 611.1 | 657.3 | 665.7 | 677.25 | 685.65 | 643.65 | 622.65 | 605.85 | 614.25 | 647.85 | 704.55 | 718.2 | 706.65 | 696.15 | 676.2 | 635.25 | 606.9 | 546 | 14840.7
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 71.4 | 73.5 | 74.55 | 72.45 | 73.5 | 71.4 | 72.45 | 72.45 | 106.05 | 63 | 68.25 | 67.2 | 68.25 | 72.45 | 73.5 | 70.35 | 71.4 | 71.4 | 70.35 | 71.4 | 68.25 | 70.35 | 69.3 | 71.4 | 1734.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 3669.4 | 3693.2 | 3721.2 | 3665.2 | 3476.2 | 3745 | 3729.6 | 2851.8 | 1754.2 | 2045.4 | 2702 | 2382.8 | 1843.8 | 2370.2 | 2307.2 | 2927.4 | 2804.2 | 3446.8 | 3243.8 | 3208.8 | 3089.8 | 3344.6 | 3217.2 | 3553.2 | 72793
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 533.76 | 515.52 | 500.16 | 507.84 | 504.96 | 537.6 | 608.64 | 654.72 | 663.36 | 673.92 | 684.48 | 639.36 | 620.16 | 602.88 | 611.52 | 646.08 | 700.8 | 717.12 | 702.72 | 694.08 | 673.92 | 631.68 | 604.8 | 542.4 | 14772.48
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 68.16 | 70.08 | 70.08 | 69.12 | 70.08 | 67.2 | 69.12 | 69.12 | 102.72 | 58.56 | 65.28 | 64.32 | 64.32 | 69.12 | 70.08 | 66.24 | 69.12 | 67.2 | 66.24 | 68.16 | 65.28 | 66.24 | 65.28 | 68.16 | 1649.28
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 140.16 | 135.36 | 129.6 | 130.56 | 131.04 | 138.24 | 160.8 | 171.84 | 186.72 | 199.68 | 193.92 | 180 | 170.88 | 171.84 | 167.04 | 171.84 | 188.16 | 186.24 | 181.92 | 172.32 | 171.36 | 158.88 | 151.68 | 134.88 | 3924.96
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 354.72 | 343.92 | 333.6 | 341.52 | 336.96 | 357.12 | 397.44 | 426.72 | 415.68 | 419.04 | 438 | 414.24 | 411.36 | 390.24 | 406.08 | 435.36 | 461.28 | 479.28 | 470.16 | 464.64 | 454.08 | 426.24 | 410.64 | 366.96 | 9755.28
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 23.4 | 20.52 | 21.84 | 20.64 | 22.2 | 26.4 | 34.32 | 41.28 | 45.36 | 40.32 | 35.88 | 30.24 | 22.2 | 25.92 | 22.8 | 22.8 | 35.88 | 35.28 | 35.76 | 40.92 | 32.88 | 30.84 | 26.88 | 25.08 | 719.64
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 3.36
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 67.44 | 69.36 | 69.6 | 67.68 | 69.36 | 66.72 | 68.16 | 68.4 | 101.28 | 58.8 | 63.84 | 63.36 | 63.84 | 68.16 | 69.36 | 65.52 | 67.68 | 66 | 66.24 | 66.72 | 64.32 | 66 | 64.32 | 67.2 | 1629.36
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5480.272 | 5453.126 | 5438.91 | 5399.446 | 5207.854 | 5564.734 | 5765.79 | 5027.694 | 4054.966 | 4250.01 | 4951.436 | 4499.282 | 3901.572 | 4390.556 | 4355.942 | 5067.768 | 5117.086 | 5801.824 | 5557.808 | 5497.446 | 5310.538 | 5444.168 | 5231.232 | 5389.512 | 122158.972
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч