## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 18.88 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.88 | 19.2 | 18.88 | 19.52 | 19.2 | 17.92 | 18.56 | 17.28 | 18.56 | 17.6 | 18.88 | 19.84 | 18.88 | 19.2 | 18.88 | 19.52 | 18.56 | 19.52 | 19.2 | 18.56 | 453.12
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 8.826 | 8.882 | 8.908 | 8.854 | 9.062 | 9.026 | 8.936 | 8.818 | 8.718 | 8.978 | 8.962 | 9.002 | 8.932 | 8.854 | 8.958 | 8.942 | 8.9 | 8.996 | 8.764 | 8.866 | 8.61 | 8.66 | 8.69 | 8.776 | 212.92
| 10 Коврижино Т 3 ап | 666 | 652.8 | 649.2 | 650.4 | 660 | 660 | 690 | 728.4 | 732 | 721.2 | 715.2 | 700.8 | 704.4 | 693.6 | 697.2 | 752.4 | 805.2 | 822 | 847.2 | 837.6 | 814.8 | 778.8 | 762 | 734.4 | 17475.6
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 666 | 652.8 | 649.8 | 649.8 | 660.6 | 659.4 | 690.6 | 728.4 | 730.8 | 721.8 | 715.2 | 701.4 | 704.4 | 693 | 697.2 | 753 | 804.6 | 822.6 | 846.6 | 837.6 | 814.2 | 780 | 761.4 | 734.4 | 17475.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 212.4 | 208.8 | 204.2 | 204.6 | 203.2 | 203.8 | 224.8 | 232.6 | 234.2 | 225.2 | 216.8 | 216.6 | 213.6 | 208.8 | 210.2 | 223.8 | 250.8 | 253.6 | 250.4 | 252 | 244.2 | 233.6 | 231.4 | 222.6 | 5382.2 | 253.6 | 203.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 212.4 | 208.9 | 204.1 | 204.7 | 203.2 | 203.7 | 224.9 | 232.5 | 234.4 | 225 | 216.9 | 216.6 | 213.6 | 208.8 | 210.2 | 223.8 | 250.8 | 253.7 | 250.2 | 252.2 | 244.2 | 233.5 | 231.4 | 222.6 | 5382.3 | 253.7 | 203.2
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 200 | 192 | 194 | 198 | 199.2 | 203.6 | 194.4 | 191.2 | 197.2 | 203.2 | 206 | 209.2 | 205.6 | 203.6 | 204.8 | 230.4 | 225.2 | 233.2 | 232 | 235.2 | 231.2 | 222.8 | 220 | 220.4 | 5052.4 | 235.2 | 191.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 199.8 | 192.2 | 194 | 198 | 199.2 | 203.4 | 194.6 | 191 | 197.4 | 203 | 206.4 | 208.8 | 206 | 203.4 | 205.2 | 230.2 | 225 | 233.2 | 232.2 | 235 | 231.4 | 222.8 | 219.8 | 220.4 | 5052.4 | 235 | 191
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 252.8 | 249.6 | 249.6 | 245.6 | 256.4 | 250 | 269.6 | 302.8 | 297.6 | 291.2 | 290.4 | 273.6 | 282.8 | 279.6 | 280 | 297.2 | 326.8 | 334 | 362 | 348.8 | 337.2 | 321.2 | 308.8 | 289.6 | 6997.2 | 362 | 245.6
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 252.4 | 249.8 | 249.6 | 245.6 | 256.4 | 250.2 | 269.4 | 303 | 297.6 | 291 | 290.4 | 273.6 | 283 | 279.4 | 280 | 297.4 | 326.8 | 333.8 | 362.4 | 348.6 | 337.2 | 321.2 | 308.6 | 289.6 | 6997 | 362.4 | 245.6
| Сумма | 2689.506 | 2634.982 | 2622.608 | 2624.754 | 2666.142 | 2662.326 | 2786.116 | 2938.238 | 2949.118 | 2908.498 | 2884.822 | 2826.882 | 2840.892 | 2796.654 | 2812.638 | 3036.982 | 3242.98 | 3314.296 | 3410.644 | 3375.386 | 3281.57 | 3142.08 | 3071.29 | 2961.336 | 70480.74
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч