## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 4.232 | 4.236 | 4.268 | 4.252 | 4.284 | 4.236 | 4.204 | 4.176 | 4.396 | 4.128 | 4.236 | 4.26 | 4.416 | 4.332 | 4.176 | 4.208 | 4.22 | 4.312 | 4.28 | 4.312 | 4.304 | 4.34 | 4.192 | 4.184 | 102.184
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 1788.6 | 1765.2 | 1632.6 | 1629.6 | 1511.4 | 1620.6 | 1639.2 | 1647 | 1762.8 | 1800 | 1791.6 | 1781.4 | 1218 | 1125 | 1557.6 | 1734 | 1711.2 | 1511.4 | 1645.2 | 1704.6 | 1815.6 | 1632 | 1726.2 | 1734.6 | 39485.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 1015.5 | 1010.7 | 960 | 963.6 | 855.3 | 962.1 | 976.2 | 947.7 | 975.6 | 972.6 | 960.6 | 961.2 | 588.9 | 465.6 | 794.1 | 918.6 | 898.8 | 770.1 | 826.2 | 916.8 | 974.7 | 903 | 913.2 | 928.8 | 21459.9
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 618.9 | 613.2 | 533.7 | 528.9 | 519.3 | 516.9 | 493.2 | 488.4 | 576 | 622.8 | 613.5 | 615.6 | 425.1 | 460.5 | 567.3 | 604.8 | 564.3 | 471.3 | 555.3 | 530.4 | 591 | 497.7 | 624.3 | 633.3 | 13265.7
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 155 | 140.2 | 139.2 | 137.2 | 137 | 142 | 169.2 | 210.4 | 210.4 | 205 | 217.6 | 204.2 | 203.4 | 198.8 | 196.4 | 210.8 | 247.2 | 269.8 | 263.2 | 257 | 250 | 230.4 | 188.8 | 173 | 4756.2
| Сумма | 3582.232 | 3533.536 | 3269.768 | 3263.552 | 3027.284 | 3245.836 | 3282.004 | 3297.676 | 3529.196 | 3604.528 | 3587.536 | 3566.66 | 2439.816 | 2254.232 | 3119.576 | 3472.408 | 3425.72 | 3026.912 | 3294.18 | 3413.112 | 3635.604 | 3267.44 | 3456.692 | 3473.884 | 79069.384
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч