## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 24.2 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 22.6 | 24.8 | 30.2 | 32.6 | 33.6 | 32.4 | 32.6 | 35.2 | 32.6 | 29.8 | 29.8 | 36.2 | 35.6 | 35.2 | 37 | 38 | 36.2 | 33.2 | 30 | 28 | 739.8
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 9 | 11 | 10.6 | 12 | 11.6 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13 | 12.4 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 259
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 20.5 | 19.2 | 19.6 | 20 | 19.2 | 20.6 | 25.3 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 26.8 | 29.8 | 27.7 | 25.3 | 24.7 | 28.5 | 29 | 28.7 | 29.6 | 31.7 | 29.4 | 26.8 | 25.2 | 23.9 | 615.4 | 31.7 | 19.2
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 5.2 | 5.28 | 5.12 | 5.04 | 5.04 | 5.68 | 6.16 | 6 | 7.6 | 7.76 | 9.2 | 8.64 | 9.44 | 8.4 | 8.32 | 9.04 | 10.64 | 10.4 | 10.24 | 9.84 | 9.2 | 8.48 | 8.32 | 7.6 | 186.64 | 10.64 | 5.04
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 3.6 | 3.76 | 3.6 | 3.52 | 3.36 | 3.92 | 4.48 | 4.8 | 4.88 | 4.16 | 5.28 | 5.2 | 4.56 | 4.16 | 4.96 | 7.12 | 6.32 | 6.08 | 6.88 | 5.92 | 6.4 | 6.24 | 4.4 | 4 | 117.6 | 7.12 | 3.36
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 66.4 | 3.1 | 2.5
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 64 | 62.24 | 61.92 | 62.46 | 60.5 | 66.4 | 78.14 | 83 | 88.08 | 85.72 | 88.58 | 92.94 | 89.5 | 81.86 | 81.68 | 95.96 | 98.46 | 97.28 | 100.42 | 101.46 | 96.4 | 89.12 | 81.92 | 76.8 | 1984.84
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч